版本：20250701

招标文件

（范本，货物类适用）

项目名称：机动集成作业系统

项目编号：ZQCD-25432

中国气象局政府采购中心

2025年11月

总 目 录

第一分册   通用部分

第一章  投标人须知通用部分

第二章  投标文件格式

第三章  投标被拒绝条款通用部分

第二分册   专用部分

第四章  投标邀请书

第五章  投标人须知专用部分

第六章  评标方法和评标标准

第七章  采购需求

第八章  投标被拒绝条款专用部分

第三分册   采购合同

第九章  采购合同

# 第一分册：通用部分

目    录

第一章  投标人须知通用部分

第二章  投标文件格式

第三章  投标被拒绝条款通用部分

## 第一章  投标人须知通用部分

### 一、总则

- 1.1适用范围

- 本招标文件适用于本文件第七章采购需求中所述货物及相关服务的招标投标。本项目属性确定为货物类采购。

- 1.2定义

- 1.2.1“采购人”是指本项目的具体采购单位，具体名称详见第五章投标人须知专用部分。

- 1.2.2“招标货物”指本招标文件中第七章采购需求所述所有货物（包括不需要二次开发的软件）。

- 1.2.3“服务”指本招标文件第七章采购需求所述投标人应该履行的承诺和义务。

- 1.2.4“潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的供应商。

- 1.2.5“投标人”如无特殊说明，指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

- 1.2.6本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

- 1.2.7本招标文件所称的复印件，包括原件经扫描或照相后的打印件、影印件等。复印件应清晰。

- 1.2.8盖章及签字。

- 1.2.8.1盖章。在本招标文件中，要求相关方在投标文件及相关文件上盖章的，均应使用与相关方名称全称相一致的公章，不得使用“投标专用章”等代替。其中要求投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章的，投标人应使用符合《中华人民共和国电子签名法》规定且与投标人名称全称相一致的电子签章，或者在加盖公章后扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，并进行电子签章。

- 1.2.8.2签字。本招标文件中，要求投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表等在投标文件及相关文件、材料上签字的，可使用符合《中华人民共和国电子签名法》的相关人员本人的电子签字，或由相关人员本人签字，或使用本人的名章或手签章。

- 1.3合格投标人的条件

- 1.3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的境内供应商均可参加投标。但有下列情况之一的，不得参加投标：

（1）凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

（2）凡未在中国气象局政府采购中心（以下简称采购中心）登记并领取或购买招标文件的；

- 1.3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，否则投标将被拒绝。

- 1.3.3具有第五章投标人须知专用部分5.2条规定的且至投标截止日仍有效的特殊资质条件，否则投标将被拒绝。

- 1.3.4本次招标是否允许代理商（指投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标，以及进口产品代理商投标应提交资料详见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.3条有关代理商投标要求，以及进口产品代理商未按第五章投标人须知专用部分5.4条提交有关资料的，投标将被拒绝。制造商与一家或多家代理商参加相同品牌产品投标的处理规则详见1.28.4条。

1.3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一分包的政府采购活动，否则投标将被拒绝。

1.3.6本次招标是否允许由两个或两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，详见第五章投标人须知专用部分。如果不允许联合体投标，则联合体投标将被拒绝。如果允许联合体投标，联合体各方除符合上述规定外，还应符合下列要求：

- （1）联合体应提供“联合体协议”，该协议书对联合体各方均具有法律约束力。联合体投标文件未附联合体协议的，其投标将被拒绝。

- （2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。

- （3）联合体必须确定其中一方为全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

- （4）由同一专业的单位组成的联合体，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，并按照资质等级较低的单位确定资质等级；由不同专业的单位组成的联合体，每一专业至少有一方具备相应的资格条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。

- （5）联合体中标后，合同应由各成员的合法的法定代表人或授权代表共同签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购中心与采购人承担连带责任。

- （6）联合体或其成员通过协议、控股或分支机构或其它方式就供货或服务等与任何独立或非独立的他方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等，均由联合体或其成员与该他方自行协商约定，联合体或其成员与该他方之间的约定均仅属于其间分担权利义务与责任的办法，对采购中心与采购人均不具有任何约束或效力，且一旦发生与本招标、投标、协议及其履行相关的责任，均仅应由联合体或其成员与该他方各自或承担连带责任，而联合体或其成员依据本次招标、投标原所应承担的对采购中心与采购人的责任均并不因此被减免。

- （7）联合体或其成员未经采购人事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

- （8）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

- 1.3.7投标的货物是否必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，见第五章投标人须知专用部分。如投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，投标货物应具有至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致，否则投标将被拒绝。

- 1.3.8以投标截止日为基准日，投标人之前三年存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

- （1）不良信用记录指存在下列情形之一：

- ①被列入失信的被执行人；

- ②被列入重大税收违法案件当事人名单；

- ③被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

- ④因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。其中较大数额罚款是指认定为200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200 万元的，从其规定。

- （2）联合体投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- （3）信用记录查询：采购中心或采购人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日投标人的信用记录，将查询结果打印后存档备查。投标人信用记录以采购中心或采购人查询结果为准，投标人自行提供的有关信用证明材料与采购中心或采购人查询结果不一致的，不作为评标依据。采购中心或采购人查询之后，投标人的信用记录如发生变更，将不再作为评标依据，也不影响评审结果。

- 1.3.9投标人在投标过程中不得向采购人和采购中心提供、给予任何有价值的物品，一经发现，按照投标无效处理。

1.3.10投标人没有其他不符合国家法律法规的不合格投标人的情况，以及本招标文件所规定的不合格投标人的情况。否则投标将被拒绝。

1.3.11投标人所投标的货物如是国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，或者投标人所投标的货物使用了国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件，投标将被拒绝。

- 1.3.12如投标人授权代表不是法定代表人，须在投标函中具有法定代表人的授权，否则投标将被拒绝。

1.4进口产品规定

1.4.1本项目是否允许进口产品投标，见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.8条有关进口产品投标要求的，投标将被拒绝。

1.4.2如允许采购进口产品，应当遵守《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库〔2007〕119 号）、财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的相关规定。

- 1.5中小企业

1.5.1本次采购活动所称中小企业（中型、小型和微型企业简称，下同）是指：在中华人民共和国境内依法设立，按照工信部等部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的中小企业划分标准以及本次采购标的所属行业（具体所属行业见第五章投标人须知专用部分）确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

1.5.2以联合体形式参加本次采购活动的，如联合体各方均为中小企业，则联合体视同中小企业，其中联合体各方均为小微企业（小型和微型企业的简称，下同）的，则联合体视同小微企业。

1.5.3本项目是否预留采购份额面向中小企业采购见第五章投标人须知专用部分。如是预留采购份额面向中小企业采购，投标人应按照第二章投标文件格式的要求提供《中小企业声明函》（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业），否则投标将被拒绝。如是预留采购份额面向中小企业采购，且接受中小企业以联合体或者合同分包方式参加的，其联合体协议或者分包意向协议（格式可参考第二章投标文件格式）还应明确中小企业合同金额，且应达到合同总金额的30%以上（小微企业的比例不低于中小企业合同金额的60%），否则投标将被拒绝。

1.5.4 如本项目不是预留采购份额面向中小企业采购，则价格优惠政策如下：

（1）对小微企业的报价，将给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

（2）允许联合体投标的情况下，如投标人是大中型企业与小微企业组成的联合体，且联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，将对其投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

（3）在允许分包的情况下，如投标人是大中型企业并承诺向一家或者多家小微企业分包，且分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，将对其投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

1.5.5符合《财政部 司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>》（财库〔2014〕68号）规定的监狱和戒毒企业，能提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的其为监狱企业或戒毒企业的证明文件，在本次采购活动中视同小微企业（小型和微型企业简称，下同）；符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会<关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>》（财库〔2017〕141号）规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，能按照第二章投标文件格式的要求提供《残疾人福利性单位声明函》并对其真实性负责，在本次采购活动中视同小微企业。

1.5.6享受中小企业扶持政策获得本项目政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.6节能及环保产品

1.6.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；本次投标产品类别属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

1.6.2如投标产品属于上述政府优先采购产品类别的，将在评标时将视情况予以优先采购，具体优先采购办法如有详见第六章评标方法和评标标准。

- 1.7串通投标

1.7.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，按照投标无效处理：

（1）法定代表人为同一人的投标人，同时参与本次招标相同包的投标；

（2）投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（3）投标人之间约定中标人；

（4）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（6）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

1.7.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照投标无效处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员、联系人为同一人。联系电话、传真、电子邮箱等相同的视同为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者同一个人的账户转出；

（7）不同投标人的投标文件为同一人签字。

1.7.3采购人、采购中心、评标委员会在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金，并视情况依法追究责任。

- 1.8采购预算

招标公告或投标邀请书中所述的采购人已经落实本次采购标的物的采购预算。

- 1.9投标费用

1.9.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。

1.9.2中标人是否交纳代理服务费见第五章投标人须知专用部分。

（1）如中标人无须交纳代理服务费，请投标人勿将此项计入报价。

（2）如中标人须交纳代理服务费，中标人收到中标通知书后，请在7个工作日内将代理服务费汇款至中国气象局气象发展与规划院（中国气象局政府采购中心为中国气象局气象发展与规划院所属单位）的银行账号，汇款时备注上项目编号，如备注：代理服务费（ZQC-22001），同时邮件提供汇款凭证照片或截图等、增值税专用发票信息（单位名称，纳税人识别号，地址、电话，开户行及账号），如需快递发票，请提供快递地址及收件人、手机号，采购中心发票联系方式：钮女士010-68409602。

（3）代理服务收费标准：按差额定率累进法计算（50（含）万以下按固定值1万，50—100（含）万费率1%，100—500（含）万费率0.8%，500—1000（含）万费率0.45% ，1000—5000（含）万费率0.25%，5000—10000（含）万费率0.1%，10000—50000（含）万费率0.05%，50000—100000（含）万费率0.04%，100000万以上费率0.01%），再根据项目技术复杂程度、组织项目采购的难易程度上下浮动20%。

（4）收款单位和银行账户：

收款单位：中国气象局气象发展与规划院

开 户 行：中国建设银行北京白石桥支行

银行账号：11001028600059261048

- 1.10通知

1.10.1对与本项目有关的通知，采购中心将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件、短信等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式向投标人或潜在投标人发出（通讯地址、邮件地址、传真和手机号码等以潜在投标人的登记为准）。收到通知的投标人或潜在投标人应以书面方式立即予以回复确认，但未回复或采购中心未收到回复时，并不应当被理解为采购中心知道、应当知道或不应当被理解为采购中心应当推定其是否收到通知。因登记有误、通讯线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人或潜在投标人，除非有适当的证据表明采购中心已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购中心认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购中心不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

1.10.2本项目招标公告的公告期限为5个工作日，中标公告的公告期限为1个工作日。

### 二、招标文件

- 1.11招标文件的组成

- 招标文件由通用部分、专用部分和采购合同构成，具体包括：

第一分册  通用部分

第一章  投标人须知通用部分

第二章  投标文件格式

第三章  投标被拒绝条款通用部分

第二分册  专用部分

第四章  投标邀请书

第五章  投标人须知专用部分

第六章  评标方法和评标标准

第七章  采购需求

第八章  投标被拒绝条款专用部分

第三分册  采购合同

第九章  采购合同

- 1.12投标前招标文件的澄清和修改

- 1.12.1任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清、修改。

- 1.12.2潜在投标人的相关澄清、修改，应向采购中心提出，由采购中心商采购人就相关澄清、修改进行解释，并视情况作出澄清或修改的决定。所有解释及澄清或修改的决定，均由采购中心向投标人答复或公布补充文件。

- 1.12.3采购中心收到潜在投标人的澄清、修改要求后，认为或商采购人后认为不必要进行澄清或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复。若采购中心决定给予澄清、修改或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出澄清、修改或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

- 1.12.4采购中心无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清或修改。补充文件应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出。

- 1.12.5澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购中心在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购中心顺延提交投标文件的截止时间。可能影响投标文件编制的情况包括但不限于投标人需要重新考虑报价、重新编制投标方案、提供原未要求的文件资料等。

- 1.12.6采购中心一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购中心有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清或修改文件。同时，采购中心和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

- 1.12.7本次招标是否组织现场考察或开标前答疑会见第五章投标人须知专用部分，如组织，按第五章投标人须知专用部分的规定时间、地点进行。而无论采购中心或采购人是否安排现场考察或开标前答疑会，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。未参加现场考察或开标前答疑会的投标人不影响其投标。

- 三、投标文件

- 1.13投标文件的语言和计量单位

- 1.13.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

- 1.13.2投标人提交的原版为外文的证书类文件、由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章、以及相关支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章，在解释投标文件时以中文为准。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

- 原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

- 1.13.3投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.13.4对不符合上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或认定该文件无效。

- 1.14投标文件的组成及要求

- 1.14.1投标文件分为商务部分和技术部分。商务部分指投标人提交的能够证明投标人有资格参加投标的文件。技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定和中标后有能力履行合同的文件。

- 1.14.2投标人应提交以下商务文件，且不允许在投标截止后补正。其中加*项除特别说明外，若缺失或无效，会导致投标被拒绝。

- （1）*法定代表人身份证明或授权委托书

（2）*投标函

（3）投标人基本情况

（4）商务条款偏离表

（5）资格、资信证明文件：

①*投标人法人资格证明文件

②*以投标截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明

③*以投标截止日为基准日，近一年内任何一期社会保障资金缴纳凭证

④*财务状况证明

⑤*近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明

⑥投标人信用查询记录（“信用中国”网站相关截图，网址：www.creditchina.gov.cn）

⑦*投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（投标货物不必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，可以不提供）

⑧*进口产品制造商授权书（投标货物不是进口产品的，不提供）

⑨*中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（不是预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠）

⑩*联合体协议（如有）

*分包意向协议（如有）

*按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件

（6）*银行保函或投标保证金说明函（本项目不要求提交投标保证金的不提供）

（7）*按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件

（8）投标人自行编制的商务文件

- 1.14.3投标人应提交以下技术文件，且不允许在投标截止后补正。其中加*项除特别说明外，若缺失或无效，会导致投标被拒绝。

（1）*开标一览表

（2）*分项报价表

（3）*技术要求偏离表

（4）主要标的信息表

（5）*按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他技术文件

（6）投标人项目实施和售后服务方案

（7）投标人自行编写的技术文件

- 1.14.4投标文件对于上述商务和技术内容要有具体应答。有关文件的具体格式、填写要求及有关说明详见招标文件第二章投标文件格式。

- 1.15投标文件签署及相关要求

1.15.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

- 1.15.2投标文件的盖章、签字等签署要求见1.2.8条。其中“投标函”及“法定代表人授权委托书”既需要投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章又需要投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表签字的，可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。不符合规定的文件将被拒绝。

1.15.3投标文件其他地方没有注明要求盖章签字的，可以不用盖章签字。

1.15.4为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表)，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。

- 1.15.5投标文件应字迹清楚、内容齐全。因投标文件字迹潦草或表达不清，或相关复印件（包括扫描件、影印件等）不清晰，导致在资格性审查、符合性审查和详细评审中发生误判，其责任应当由投标人承担。

- 1.16投标保证金

1.16.1本项目是否要求投标人提供投标保证金以及应提供的投标保证金金额详见第五章投标人须知专用部分。

1.16.2如本项目要求投标人提供投标保证金，则收取投标保证金的要求如下：

（1）投标人应选择银行汇款等非现金方式提交投标保证金。

（2）使用银行汇款方式提交投标保证金的，请在汇款单上注明采购项目编号及“投标保证金”字样，并办理向采购中心指定账户汇款的手续。如在投标截止前一工作日，采购中心指定的账户未收到款项，无论投标人是否办理了向采购中心指定账户汇款手续，均视为未提交投标保证金。采购中心指定的账户是否收到款项，以银行在有关票据上的收款签章时间或指定账户的银行对账单为准。

指定账户的收款单位和银行账户信息见1.9.2条。

（3）投标保证金为银行保函的，请在投标截止时间前将银行保函原件按投标邀请书中的地址要求送至或邮寄至采购中心（采取邮寄方式的，以签收时间为准，投标人应合理估计邮寄时间以确保在投标截止时间前寄达），否则将视为未提交投标保证金。

（4）联合体投标的，可由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均有约束能力。

1.16.3如本项目要求投标人提供投标保证金，投标人未提供，或者提交的投标保证金的有效期限少于投标有效期，或所提交保证金金额小于本项目应提供投标保证金额的投标人，其投标将被拒绝。

1.16.4 投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标供应商。中标供应商应当在采购合同签订后5个工作日内，向采购中心提交采购合同副本以及合同电子文档，采购中心确认后将投标保证金退还中标供应商。

（2）未中标供应商。采购中心在中标通知书发出后5个工作日内，将投标保证金退还未中标的供应商。

（3）废标和因故取消项目。采购中心在废标或取消招标的公告发布后5个工作日内，将投标保证金退还所有供应商。

（4）暂停招标的项目。由采购中心和供应商协商退还投标保证金事宜。

（5）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购中心在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

（6）投标保证金按原收取方式退还。

1.16.5投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还，并被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，投标人撤销其投标；

（2）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（3）中标人将项目转让给他人；

（4）中标人无正当理由，不与采购人签订合同的；

（5）中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

（6）中标人不按本招标文件的规定缴纳代理服务费的；

（7）以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（8）投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为；

（9）其他违反法律法规规定的。

- 1.17投标报价

1.17.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含但不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有税、费。上述所有价格内容及其他应包括在总价中的价格内容应在分项报价表中分别逐项列出，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

- 1.17.2本项目的采购预算（或最高限价）详见第五章投标人须知专用部分。投标人应有明确报价，不接受无报价投标和有选择的报价以及有条件的优惠报价，且报价未超过采购预算（或最高限价），否则投标将被拒绝。

1.17.3投标人要按分项报价表的内容填写货物单价（包括货物报价以及品牌、型号、产地、装箱、包装、包装物料、运输和保险费用等）、总价及其他事项。

1.17.4开标一览表中报价应填写总价的大小写金额，如大小写金额不一致的，以大写金额为准。其中投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填写开标一览表。开标一览表有以下情况之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正：

（1）投标人投报多包时，未按包分别填写开标一览表的；

（2）未填写投标总价的；

（3）未填写投标总价大写金额的。

1.17.5投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明,只有开标时唱出的报价才会在评审时予以考虑。

1.17.6投标的报价优惠应对应开标一览表、分项报价表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费服务等其他形式的优惠，在评审时将不具有竞争优势。

1.17.7对于有配件、耗材、选件、工具、备件等的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件和工具、备件等清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评审，但在任何情况下并不限制采购中心或采购人以其他条款签订合同的权利。

1.17.8最低报价不能作为中标的保证。

- 1.18分包

1.18.1本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见第五章投标人须知专用部分。

1.18.2投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标将被拒绝。

- 1.19投标内容填写说明

1.19.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

1.19.2投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不得有空项。无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。

1.19.3开标一览表为在开标现场上唱标所需的材料，按内容要求统一填写，不得自行增减内容。

1.19.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

- 1.20投标有效期

1.20.1本项目投标有效期见第五章投标人须知专用部分。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

1.20.2在特殊情况下，采购中心可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被不予退还保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购中心要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

- 四、投标截止时间及投标文件的递交

- 1.21投标截止时间

- 投标截止时间是投标邀请书中规定的投标截止时间。如采购中心按本须知的规定，因修改招标文件导致投标截止时间延长，投标截止时间为延长后新的截止时间。在此情况下，采购中心和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止时间。

- 1.22投标文件递交方式

本项目使用中国气象局政府采购中心电子采购系统进行招投标。投标人应登陆中国气象局政府采购中心电子采购系统（地址：http：//cmagp.cmaidp.cma.cn/portalweb），下载电子采购系统的投标（响应）工具，制作并于投标截止时间前上传加密的电子投标文件，文件上传成功后，将获得系统回执。该系统的上传通道将在投标截止时间自动关闭，请投标人充分考虑上传时可能会遇到的各种问题，确保投标截止时间前能上传成功。

- 1.23投标文件的补充、修改和撤回

- 1.23.1投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。在投标截止时间之后，投标人不得对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

- 1.23.2重新提交的电子投标文件应按照1.15条要求重新签署并按1.22条要求重新上传。

### 五、开标

- 1.24开标

- 1.24.1采购中心按照招标文件规定的时间、地点主持开标。

- 1.24.2投标人不足3家，不进入解密程序。

- 1.24.3进入解密程序后，由采购中心对所有完成上传的加密电子投标文件进行解密。所有投标人加密电子投标文件解密完成后，进行电子唱标。

- 1.24.4投标人、采购人可通过中国气象局政府采购中心电子采购系统参加开标，其授权代表也可至开标现场参加开标。

### 六、评审步骤和要求

- 1.25组建评标委员会

- 1.25.1采购中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会。评标委员会由五人以上（含）单数组成，包括评审专家和采购人代表，其中评审专家不少于三分之二。

- 1.25.2采购人只能以采购人代表的身份参与评审，采购中心工作人员不得参加评审。

- 1.26初审

- 1.26.1投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

- （1）资格性审查由采购人或采购中心负责。主要是指依据法律法规和招标文件对投标人的资格材料等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。通过资格性审查的投标人不足3家的，不再进行下一步评审。

- 资格性审查内容是指投标人是否符合相关法律法规及招标文件规定的投标人资格条件，包括：①投标人法人资格证明文件，②以投标截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明，③以投标截止日为基准日，近一年内任何一期的社会保障资金缴纳凭证，④财务状况证明，⑤近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明，⑥投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（如有），⑦投标人信用，⑧开标一览表，⑨按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。

（2）符合性审查由评标委员会负责。主要是指依据招标文件的规定，审查投标人法定代表人身份证明或授权委托书、投标函、进口产品制造商授权书（如有）、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（如有）、联合体协议（如有）、分包意向协议（如有）、分项报价表、技术偏离表、按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件和技术文件、实质性*号条款响应等进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有通过初审的投标人不再进行详细评审。

- 1.26.2本项目在详细评审之前，是否允许投标人述标及述标方式、时间，见第五章投标人须知专用部分。述标的规则如下：

（1）代表投标人进行述标的述标人应是投标人的正式员工。如采取现场方式述标，述标人应持有委托其述标的委托书（见第二章投标文件格式）、身份证复印件、能证明其为投标人正式员工的材料（如劳动合同、社保缴纳证明）复印件，并于述标开始前提交采购中心工作人员。否则述标人不能进行述标，视同投标人放弃述标。

- （2）投标人按投标倒序依次述标，某一投标人述标时，其余投标人应回避；

- （3）投标人的述标仅限于介绍投标人自身情况和投标方案，不得进行与投标文件内容不符的陈述，或对投标文件进行修改，或对招标文件提出任何质疑、修改，或任何针对其他投标人的陈述。

- （4）述标过程中，评标委员会可以向述标人员提出质询，但质询仅限对述标内容含义不明确、对同类问题陈述前后不一致等，不得引导述标人员的述标，不得发表倾向性、引导性意见。

- （5）投标人的述标内容不作为对投标文件的任何补充、修改，不能因此拒绝投标人的投标，或者作为评分依据。

- （6）投标人放弃述标不影响其投标的有效性。

- 1.26.3在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

- 1.26.4实质性响应是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指投标文件明显不能满足招标文件的要求，实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，包括第三章投标被拒绝条款通用部分及第八章投标被拒绝条款专用部分内容。

- 1.26.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标，但是未被列入第三章投标被拒绝条款通用部分及第八章投标被拒绝条款专用部分的内容不得在评审中作为拒绝投标人的条件。

- 1.26.6重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

- 1.26.7投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

- 1.26.8开标后，开标一览表不得做任何修正。除此之外，对投标文件中存在明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

- （1）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

- （2）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

- （3）调整后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

1.26.9如发现下列情况之一的，其投标属于非实质响应招标文件要求，其投标将被拒绝：

（1）投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的；

（2）未提供分项报价的；

（3）投标人提供产品或服务的数量与本招标文件不一致的；

（4）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额小于开标一览表总价金额；

（5）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额大于开标一览表总价金额，评标委员会按1.27条规定的程序要求其对单价进行调整，并使其分项报价表总价金额等于开标一览表总价金额时，投标人拒绝调整的；

（6）投标人提供产品或服务的交货（工）时间及地点、质保期不满足本招标文件要求的。

- 1.26.10评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

- 1.26.11如投标文件电子文档以及投标文件包括的电子文档、音频、视频等，需要在评审时现场查阅、播放的，以及投标人述标时使用的电子文档，应使用投标人提供的电脑设备。如投标人未提供电脑设备，可向采购中心提出申请使用采购中心提供的电脑设备，但采购中心不承担任何可能由此引起对投标人不利的后果，包括但不限于：不能正常读取或打开有关电子文档，不能正常播放音频和视频文件等。

- 1.27投标的澄清

- 1.27.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。

- 1.27.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人授权代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

- 1.27.3如评标委员会认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 1.28对投标文件的详细评审

- 1.28.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法、评审因素及评审标准详见第六章评标方法和评标标准。

- 1.28.2投标文件的技术评分应当以投标人提供的检测报告、相关认证文件（证书）、公开宣传的印刷资料为准，若无上述资料的，投标人应做出相应承诺。未提供相关资料或承诺书的，不作为评审依据。

- 1.28.3除第六章评标方法和评标标准另有规定外，本次评审采用综合评分法，将投标人资质条件、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为评标委员会所有成员给其评分的算数平均值。其中：

- （1）业绩。投标人类似项目的业绩等；

- （2）投标产品技术性能及质量。包括对招标文件应答情况，技术规格有无偏离，产品的性能、标准，产品的先进性、可靠性、稳定性及质量保证等；

- （3）售后服务。包括投标人在项目所在地所能提供的售后服务、技术支持机构的情况、售后服务承诺及售后服务人员情况等；

- （4）评审价格。开标一览表中该投标人的投标总价。如本项目不是专门或部分面向中小企业采购的项目，小微企业享受价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。具体见1.5.4及第六章评标方法和评标标准。

- 1.28.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。不同投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目是否设有核心产品，详见第五章投标人须知专用部分。

- 1.29确定中标人

- 1.29.1评标委员会根据详细评审的结果确定中标候选人推荐名单，并按投标人综合得分标明排列顺序，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

- 1.29.2采购人应在中标候选人推荐名单中按顺序确定中标人。如采购人在收到中标候选人推荐名单5个工作日内不能按顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按中标候选人推荐名单中排名第一的中标候选人为中标人。

- 1.29.3采购人也可授权评标委员会按本条规定直接确定中标人。

- 1.29.4采购人在规定时间内按前款规定确定中标人后，采购中心发布中标公告。

- 1.30评审过程要求

- 1.30.1在评审期间，投标人企图影响采购人、采购中心、评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 1.30.2评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 1.31关于重新评审及投标人瑕疵滞后发现的处理规则

- 1.31.1评审结果汇总完成后，采购人、采购中心和评标委员会均不得修改评审结果，但分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高畸低的情形除外。如以上情形之一在签署评审报告前发现，评标委员会应当场修改评审结果，并在评审报告中记载；如以上情形之一在签署评审报告后发现，采购中心将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，采购中心将书面报告政府采购监管部门。

- 1.31.2无论基于何种原因，本应作拒绝处理的情形在评审时未被发现，包括已经签约的情形。一旦在任何时间被发现存在上述情形，则向政府采购监督管理机构反映。

- 1.32采购项目废标

- 有下列情形之一的，采购项目予以废标，采购中心应当将废标结果通知所有投标人。

- （1）至投标截止时间，递交投标文件的投标人不足3家；

- （2）通过资格审查的投标人不足3家；

- （3）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

- （4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

### 七、中标通知及合同

- 1.33中标通知

1.33.1中标人确定后,采购中心将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，公告期限为１个工作日。中标公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标或者成交金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。采购中心以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。

- 1.33.2采购中心对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

- 1.33.3中标通知书是合同的组成部分。

- 1.34合同

- 1.34.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件确定的事项与中标人签订中标合同。合同文本应包括法定必备条款和标的名称、质量、数量（规模），履约时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任及解决争议的方法等。中标合同将在财政部门指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 1.34.2中标合同应按照招标文件、投标文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容签订。中标人与采购人不得背离上述文件的实质性内容签订中标合同，也不得背离中标合同的实质性内容签订其他协议或发表声明。

1.34.3中标人签订中标合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

1.34.4中标人有关资质在合同执行完毕之前到期的，应确保该资质有效期得到延长至合同执行完毕之后，或者取得有效期至执行合同完毕之后的更高等级的该资质，否则采购人有权终止合同，并追究中标人的责任。

1.34.5若在合同履行过程中，发现中标人提供的货物和服务与投标文件中提供的技术指标不符，采购人有权终止合同，并有权反映至政府采购监督管理部门或财政部。

- 1.34.6违反1.34.4、1.34.5条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

- 1.34.7中标人应当自合同或补充合同签订之日起5个工作日内，将合同副本及电子版报采购中心备案。

- 1.35履约保证金

- 中标供应商应向采购人提交不超过中标金额10%的履约保证金，具体见第九章采购合同。

### 八、询问、质疑、投诉

- 1.36询问

- 投标人或潜在投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对投标人或潜在投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 1.37质疑

- 1.37.1若投标人或潜在投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。应知其权益受到损害之日是指：

- （1）对招标文件提出质疑且在公告期满之后获得招标文件的，为公告期满之日；

- （2）对招标文件提出质疑且在公告期满之前获得招标文件的，为获得招标文件之日；

- （3）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

- （4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期满之日。

- 投标人或潜在投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

- 1.37.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

- 1.37.3投标人已经参与投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

- 1.37.4质疑应以书面形式向采购人、采购中心提出。提出质疑时应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号、包号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 质疑函范本可在中国政府采购网下载。

- 1.37.5采购人或采购中心将在收到书面质疑后，将在7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知提出质疑的投标人或潜在投标人，以及其他当事方。但答复的内容不涉及商业秘密。

- 1.37.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购中心可不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；

- （2）质疑未以书面形式提出的；

- （3）质疑函不符合1.37.4要求或财政部规章要求，内容不完整的；

- （4）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

- （5）质疑缺乏事实和法律依据的；

- （6）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

- （7）质疑已处理并答复后，质疑人就已处理并答复的质疑内容再次质疑，且未提供新的有效证据的；

- （8）其它不符合受理条件的情形。

- 1.37.7质疑人进行虚假和恶意质疑的，采购中心可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

- 1.37.8 询问和质疑函接收联系方式详见第四章投标邀请书-采购中心联系方式。

- 1.38投诉

- 提出质疑的投标人或潜在投标人对采购人、采购中心的答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向政府采购监督管理部门提起投诉。

- 投诉书范本可在中国政府采购网下载。

- 九、保密和披露

- 1.39保密和披露

- 1.39.1投标人自领取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

- 1.39.2开标之后，直到授予中标人合同为止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，除1.39.3条和1.39.4条规定的情况外，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

- 1.39.3采购中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评标委员会披露。

- 1.39.4在采购人或采购中心认为适当时、国家机关有关部门调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 十、 供应商诚信评价

- 1.40供应商诚信评价

供应商参加本项目招标采购应遵守相关法律法规,如存在违反法律法规的行为和其他不良行为，采购中心将予以记录并作为供应商诚信评价的重要依据。不诚信行为可能会对供应商未来的采购活动产生不良影响。

第二章  投标文件格式

### 一、投标人提交文件须知

2.1本部分内容仅提供格式和填写要求，并不代表所有列出格式的文件全部必须提交。本项目需提交的商务、技术文件应以第一章投标人须知通用部分1.14条和第五章投标人须知专用部分为准。全部文件应按第一章投标人须知通用部分以及第五章投标人须知专用部分中的规定提交。

- 2.2本部分所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 2.3投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 2.4评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

2.5投标人应使用投标（响应）工具完成投标文件编制后于投标截止时间前上传加密的投标文件。

### 二、投标文件商务部分

#### 2.6法定代表人身份证明或授权委托书

在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

##### 2.6.1如法定代表人直接办理此项目投标事务，按如下格式提供：

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：              性别：             	职务：

系               （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人（电子签章）：

日期：

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

##### 2.6.2如法定代表人授权他人办理此项目投标事务，按如下格式提供：

法定代表人（单位负责人）授权委托书

中国气象局政府采购中心：

本授权书声明：                     (投标人全称)的法定代表人（单位负责人）        （法定代表人姓名、职务）授权          (投标人授权代表姓名)        （职务、职称)为本公司合法代理人，就贵方组织的          项目（项目编号：         ）         （包号），并以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由本公司承担。

授权期限：即日起至本项目投标有效期结束之日止。

代理人无转委托权。

投标人(电子签章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

投标人授权代表(签字或盖章)：

日　期：

附：授权代表身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和授权代表签字或盖章。可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。

#### 2.7投标函

在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

投标函

中国气象局政府采购中心：

我方参加贵方组织的          项目（项目编号：         ）        （包号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方承诺如下：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供招标文件规定的全部投标文件。

3.截止到投标截止日，所投货物中无国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，也未使用国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

5.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

6.开标一览表或投标文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

7.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款和技术要求偏离表中予以明确特别说明。

9.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12.采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13.接受招标文件中合同条款的全部条款且无任何异议。

14.本次投标没有与其他投标人相互串通，没有组织或参与陪标、围标、串标等法律禁止行为。

15.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）	提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）	采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）	与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）	向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）	未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）	拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

投标人(电子签章)：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）:  _______

地址：

网址：

电话：

传真：

邮编：

授权代表联系电话（手机、座机）

授权代表e-mail:

日期：

注：可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。

#### 2.8投标人基本情况

投标人基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人（单位负责人） |  |  | 授权代表 |  |  |
| 组织形式 |  |  | 企业类型 |  |  | 所属行业 |  |  |
| 单位简介及机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 |  |  | 管理人员 人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术人员 人 |  |  |  |
|  | 员工情况 | 高级职称 |  |  | 中级职称 |  | 初级职称 | 技工 |
|  | 人数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 |  |  | 万元 |  | 净值 | 万元 |
| 企业财务状况 | 近一年 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“组织形式”按照投标人实际情况对应填写“法人”、“其他组织”、“自然人”。“企业类型”参照《中小企业划型标准规定》对应填写“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”。属于监狱企业的应填写为“监狱企业”，属于残疾人福利性单位的应填写为“残疾人福利性单位”。

“所属行业”对应填写“农林牧渔业”、“工业”、“建筑业”、“批发业”、“零售业”、“交通运输业”、“仓储业”、“邮政业”、“住宿业”、“餐饮业”、“信息传输业”、“软件和信息技术服务业”、“房地产业”、“物业管理”、“租赁和商务服务业”、“其他未列明行业”。

#### 2.9商务条款偏离表

如投标人提交的投标文件商务条款及合同条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写；如投标人完全满足招标文件的要求，则需应答“完全满足招标文件的全部要求”；如项目分包的，应以包为单位分别填写；如未逐包分别填写，可能导致的不利后果由投标人承担。

商务条款偏离表

项目名称：              项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务文件要求 | 投标文件的应答 | 投标文件中的对应页码 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 偏离/无偏离 |  |  |

注：1、本表格式可自制，若无商务偏离，请注明。

2、“投标文件的页码范围”填写应答内容所在电子文档的文件名称及对应页码。

示例：如某应答内容在投标人自行编制的商务文件10-13页，则填列“投标人自行编制的商务文件10-13页”。

#### 2.10资格、资信证明文件

- 2.10.1投标人法人资格证明文件

- 截止至投标截止日仍有效的投标人法人资格的证明文件（法人营业执照、事业单位法人证书等）的复印件。

- 2.10.2近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明

以投标截止日为基准日，投标人开标前一年内，作为纳税义务人任意一次缴纳任何税种的税款后取得的完税凭证。税收减免证明是指有权减免税的税务部门出具的税收减免审批书面决定文件，且减免期限应全部覆盖投标截止日前的1个月。

- 2.10.3近一年内任何一期社会保障资金缴纳凭证

以投标截止日为基准日，投标人开标前一年内任何一期缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

- 2.10.4财务状况证明

指经过第三方审计的上年度财务报告（含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；如投标人没有经过第三方审计的上年度财务报告，应当提供基本开户银行出具的资信证明（截止至投标截止日前一年内有效，复印件，加盖投标人公章）。

- 2.10.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

- 在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：中国气象局政府采购中心

我单位就贵方组织的          项目，项目编号：         进行了投标，在此郑重声明：

我单位在该项目投标截止日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本项目的采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。

投标人(电子签章)：

日　期：____________

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

- 2.10.6投标人信用查询记录。

投标人提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询记录截图，查询时间为招标文件发出之日后。

- 2.10.7投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》。

如投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，应提供气象行业主管部门颁发的且至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》的复印件，所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致。

- 2.10.8进口产品制造商授权书

第五章投标人须知专用部分如对进口产品代理商有专门要求时提供（以下为参考格式，可自拟）。

进口产品制造商授权书

致：中国气象局政府采购中心

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（制造商公章）：

制造商签字人职务和部门：

制造商签字人（签字或盖章）：

日期：

（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

- 2.10.9中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件

属于预留采购份额面向中小企业采购的项目，必须提供；不属于预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠。在《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式文本中，除可填报内容外，对内容的任何实质性修改将被视为相关要求未得到响应，从而导致该投标被拒绝或者不能享受可能的价格扣除优惠。

（1）中小企业声明函。本声明适用于符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定划分标准的中小企业以及符合中小企业划分标准视同中小企业的个体工商户。本声明由投标人提供，并对其真实性负责。投标人为非企业单位的，无需提供此声明，提供此声明的，声明无效。

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（ 标的名称 ） ， 属于（招标文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（ 标的名称 ） ， 属于（招标文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

投标人名称（电子签章）：

日 期：

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

（2）《残疾人福利性单位声明函》。本声明适用于符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会<关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>》（财库〔2017〕141号）规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位。本声明由投标人提供，并对其真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日  期：

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

（3）监狱企业证明文件。该文件适用于符合《财政部 司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>》（财库〔2014〕68号）规定的监狱和戒毒企业，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标人提供。

- 2.10.10联合体协议

投标人为联合体的提供。

联合体协议

中国气象局政府采购中心：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。

按照本条上述分工，中小企业合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：        ，其中小微企业的合同金额为：     ，占到合同总金额的比例为：       。我公司（联合体）保证组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不存在直接控股、管理关系。（专门面向中小企业的采购项目接受联合体投标的，需增加此内容）

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执   份。

牵头人名称(电子签章)：

成员名称(公章)：

日期：

注：1、联合体其他成员可直接加盖公章，不需要电子签章。

2、牵头投标人可加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

- 2.10.11分包意向协议

分包意向协议（如有）

甲方：（分包单位）

乙方：（承包单位）

经甲、乙双方协商，甲方拟在中标后将成交项目（项目编号、项目名称、包号）中的非主体、非关键性工作交由乙方承包。具体分包协议待签订政府采购合同后详细拟定并报采购人批准。双方约定中小企业合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：      ，其中小微企业的合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：       。

甲乙双方保证，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

甲方名称（盖章）：                乙方名称（盖章）：

日期：                            日期：

注：1、乙方可直接加盖公章，不需要电子签章。

2、投标人（甲方）可加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

- 2.10.12其他资格证明文件

按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。

#### 2.11银行保函或投标保证金说明函

##### 2.11.1银行保函

需用带银行抬头的格式纸出具，使用银行保函提交投标保证金的投标人提供。本项目不要求提交投标保证金的，不提供。

银行保函

开具日期：__________________

致：中国气象局政府采购中心：

本保函作为            （投标人全称）（以下简称“投标人”）对中国气象局政府采购中心的投标邀请提供的银行保函。投标项目名称为：       （项目编号：     ）分包号：

（保函开具银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为人民币(大写)      元的保证金：

1、在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤销投标；

2、投标人不接受按照招标文件规定的方法对其投标价格算术错误更正的；

3、投标人有违法违规行为给招标人造成损失的；

4、在收到中标通知后30天内，投标人未能与买方签订合同；

5、在收到中标通知后，投标人未能按规定的时间交纳代理服务费。

本保函自开标之日起        个日历日内有效，并在贵方和投标人同意延长的有效期内保持有效。延长的有效期只需通知本行即可。贵方有权提前终止或解除本保函。

出具保函银行名称：_____________________

签字：_____________________

（印刷字体姓名和职务）

银行公章： _____________________

联系人姓名：____________

银行地址：____________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

##### 2.11.2投标保证金说明函

使用银行信汇、电汇、银行汇票缴纳投标保证金的投标人提供。汇款凭证复印件应作为附件。本项目不要求提交投标保证金的，不提供。

致：中国气象局政府采购中心

项目名称：             项目编号：     分包号：（如无分包，请填写“无”）

l、投标保证金金额人民币(大写)             元，以     （填写：信汇或电汇）方式支付。

2、在担保期内，贵方根据下列事实中的任何一点，即可无条件地扣留保证金。

(1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤销投标的；

(2)投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

(3)中标人不按本招标文件规定与采购人签订合同的；

(4)中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

(5)中标人不按本招标文件的规定缴纳代理服务费的。

3、保证金自开标之日起生效，至少到投标有效期结束时有效。

投标人(电子签章)：____________

日期：       年     月     日

附件：银行汇款凭证

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

#### 2.12述标委托书

本项目需要现场述标时，由代表投标人进行述标的述标人提供。

述标委托书

中国气象局政府采购中心：

(述标人姓名)        （身份证号)是                      (投标人全称)正式员工，现委托其代表本公司就贵方组织的          项目（项目编号：         ）         （包号）进行述标，由此产生的法律后果由本公司承担。

授权期限：即日起至本项目投标有效期结束之日止。

被委托人无转委托权。

投标人(公章或电子签章)：

日　期：

附：述标人身份证复印件、能证明述标人为投标人正式员工的材料（如：有关劳动合同、社保缴纳证明等）复印件

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

#### 2.13其他商务文件

按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的各种商务文件。

#### 2.14投标人自行编写的商务文件

投标人认为需要进行介绍、说明的其他事项，由投标人自行设计格式。

### 三、投标文件技术部分

#### 2.15开标一览表

开标一览表

项目名称：              项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 投标总价 | 备注 |
| --- | --- |
| 人民币大写（元）： |  |
| 人民币小写（元）： |  |

投标人（电子签章）：

日期：

注:  1、投标人同时投递多包的，此表应分包填报。

2、投标人对每种货物/软件开发/服务只允许有一个报价，不得有任何选择性报价和有条件的优惠报价。

3、在投标总价栏未填写总价，或者未填写总价大写金额，为不合格的投标文件。

4、有多个采购人合并采购的项目，投标人须根据采购人清单另行提供针对每个采购人的报价表格。

5、投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

#### 2.16分项报价表

分项报价表

项目名称：                项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）

单位：元

| 序号 | 采购人名称 | 货物（服务）名称 | 是否核心产品 | 品牌及型号、产地 | 货物部件（具体服务） |  |  |  | 单价 | 数量 | 折扣 | 设备运费及保险费 | 报价 | 针对采购人的总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 简要描述 | 单价 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 采购人1 | 货物1 |  |  | 部件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 部件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 货物2 |  |  | 部件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 部件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购人2 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明:

1、如货物（服务）不拆分的，项5可按项2填列，项7同项9，项8同项10。

2、如货物（服务）需拆分的，项5按拆分后的具体部件、具体服务名称等填列，针对某货物（服务）的项7×项8 之和应等于该货物（服务）项9。

示例：如“货物1”拆分为“部件1”和“部件2”，则“货物1”项9“单价”=“部件1”项7“单价”×项8“数量”+“部件2”项7“单价”×项8“数量”

3、项14应等于某采购人所有货物（服务）报价之和。

示例：如“采购人1”采购“货物1”和“货物2”，则“采购人1”项14“针对采购人的总报价单价”=“货物1”项13+“货物2”项13

4、开标一览表中“投标总价”应等于所有采购人项14“针对采购人的总报价”之和。

示例：有“采购人1”和“采购人2”共两个采购人，则开标一览表中“投标总价”=“采购人1”项14+“采购人2”项14。

5、投标人如认为还有需要提供的内容可另列表说明。

#### 2.17技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目名称：               项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术要求 | 投标文件应答 | 偏差 | 投标文件的页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 除以上内容，我司对招标文件的其他技术要求完全响应，无偏离。 |  |  |  |

注：1、投标人所提供的货物，应符合招标文件中采购需求提出的质量、技术要求，如对技术要求提出合理建议或更改，应在技术要求偏离表中注明。此部分不能简单填写“满足”，必须按要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或相关材料不符合要求的，不作为评审依据。

2、采购需求标注为*的实质性条款应逐条应答，其余可填写完全满足招标文件的全部要求；

3、“偏差”栏只能填写“正”、“无”或“负”。

4、“投标文件的页码范围”填写应答内容所在电子文档的文件名称及对应页码。

示例：如某应答内容在投标人自行编制的技术文件10-13页，则填列“投标人自行编制的技术文件10-13页”。

#### 2.18主要标的信息表

主要标的信息表

| 序号 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：必须按此格式填写，用途是用来发布中标公告时按照中国政府采购网格式公布供应商的主要标的信息。

#### 2.19投标人项目实施和售后服务方案

服务方案包括但不限于可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。格式由投标人自拟。

#### 2.20其他技术文件

按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的各种技术文件。如招标文件第七章采购需求等章节中有专门格式要求，按专门格式编写。如无专门格式要求，由投标人自拟格式编写。

#### 2.21投标人自行编写的技术文件

投标人按第一章投标人须知通用部分以及第五章投标人须知专用部分的规定以及招标文件第七章采购需求中的要求自行编写，包括投标人认为需要提供的其它说明和资料。详尽、易于理解、评审和富于建设性的技术方案将在评审时具有优势。

## 第三章  投标被拒绝条款通用部分

本项目投标被拒绝通用条款详见下表。除下表及第八章投标被拒绝条款专用部分以外，其它内容均不得在评审中作为拒绝投标的条件。投标人若符合下表任何要求之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

| 序号 | 对应 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 投标人须知通用部分 |  |  |
|  | 1.3.1 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，或者未在中国气象局政府采购中心登记并领取或购买招标文件的投标人将被拒绝。 |
|  | 1.3.2 | 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人将被拒绝。 |
|  | 1.3.3 | - 具有第五章投标人须知专用部分5.2条规定的且至投标截止日仍有效的特殊资质条件，否则投 - 标将被拒绝。 |
|  | 1.3.4 | - 本次招标是否允许代理商（指投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标，以及进口产品代理商投标应提交的资料详见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.3条有关代理商投标要求，以及进口产品代理商未按第五章投标人须知专用部分5.4条提交有关资料的，投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一分包的政府采购活动，否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.6 | - 如果不允许联合体投标，则联合体投标将被拒绝。如果允许联合体投标，其投标被拒绝的情形如下：（1）联合体投标文件未附联合体协议的，其投标将被拒绝。（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。（3）由同一专业的单位组成的联合体，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，并按照资质等级较低的单位确定资质等级；由不同专业的单位组成的联合体，每一专业至少有一方具备相应的资格条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。（4）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。 |
|  | 1.3.7 | - 如投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，投标货物应具有至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致，否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.8 | - 以投标截止日为基准日，投标人之前三年存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。 |
|  | 1.3.9 | 投标人在投标过程中向采购人和采购中心提供、给予任何有价值的物品。 |
|  | 1.3.10 | 投标人没有其他不符合国家法律法规的不合格投标人的情况，以及本招标文件所规定的不合格投标人的情况。否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.11 | 投标人所投标的货物如是国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，或者投标人所投标的货物使用了国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件，投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.12 | - 如投标人授权代表不是法定代表人，须在投标函中具有法定代表人的授权，否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.4.1 | 本项目是否允许进口产品投标，见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.8条有关进口产品投标要求的，投标将被拒绝。 |
|  | 1.5.3 | 本项目如是预留采购份额面向中小企业采购，投标人应按照第二章投标文件格式的要求提供《中小企业声明函》（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业），否则投标将被拒绝。如是预留采购份额面向中小企业采购，且接受中小企业以联合体或者合同分包方式参加的，其联合体协议或者分包意向协议（格式可参考第二章投标文件格式）还应明确中小企业合同金额，且应达到合同总金额的30%以上（小微企业的比例不低于中小企业合同金额的60%），否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.6.1 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效。 |
|  | 1.7.1 | 投标人有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，按照投标无效处理：（1）法定代表人为同一人的投标人，同时参与本次招标相同包的投标；（2）投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；（3）投标人之间约定中标人；（4）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（6）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 |
|  | 1.7.2 | 投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照投标无效处理：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员、联系人为同一人。联系电话、传真、电子邮箱等相同的视同为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者同一个人的账户转出；（7）不同投标人的投标文件为同一人签字。 |
|  | 1.7.3 | 采购人、采购中心、评标委员会在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金，并视情况依法追究责任。 |
|  | 1.14.2 | 投标人未提交全以下商务文件（特别说明除外）：（1）法定代表人身份证明或授权委托书；（2）投标函；（3）资格、资信证明文件：①投标人法人资格证明文件；②以投标截止日为基准日，近一年内内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明；③以投标截止日为基准日，近一年内的任何一期社会保障资金缴纳凭证；④财务状况证明；⑤近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明；⑥投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（投标货物不必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，可以不提供）；⑦进口产品制造商授权书（投标货物不是进口产品的，不提供）；⑧中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（不是预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠）；⑨联合体协议（如有）；⑩分包意向协议（如有）；按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。（4）银行保函或投标保证金说明函（本项目不要求提交投标保证金的不提供）。（5）按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件。 |
|  | 1.14.3 | - 投标人未提交全以下技术文件：1、开标一览表；2、分项报价表；3、技术要求偏离表；4、 - 按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他技术文件。 |
|  | 1.15.2 | - 投标文件的盖章、签字等签署要求见1.2.8条。其中“投标函”及“法定代表人授权委托书”既需要投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章又需要投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表签字的，可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人在进行电子签章。不符合规定的文件将被拒绝。 |
|  | 1.16.3 | 如本项目要求投标人提供投标保证金，投标人未提供，或者提交的投标保证金的有效期限少于投标有效期，或所提交保证金金额小于本项目应提供投标保证金额的投标人，其投标将被拒绝。 |
|  | 1.17.2 | - 本项目的采购预算（或最高限价）详见第五章投标人须知专用部分。投标人应有明确报价，不接受无报价投标和有选择的报价以及有条件的优惠报价，且报价未超过采购预算（或最高限价），否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.17.4 | 开标一览表有以下情况之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正：（1）投标人投报多包时，未按包分别填写开标一览表的；（2）未填写投标总价的；（3）未填写投标总价大写金额的。 |
|  | 1.18 | 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见第五章投标人须知专用部分。投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。不符合招标文件中有关分包规定的，其投标将被拒绝。 |
|  | 1.20.1 | 本项目投标有效期详见第五章投标人须知专用部分。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。 |
|  | 1.26.5 | 投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。 |
|  | 1.26.8 | - 开标后，开标一览表不得做任何修正。对投标文件中存在明显的文字和计算错误按1.26.8规定进行调整，调整后的数据应对投标人具有约束力，如投标人不同意，其投标将被拒绝。 |
|  | 1.26.9 | 如发现下列情况之一的，其投标属于非实质响应招标文件要求，其投标将被拒绝：（1）投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的；（2）未提供分项报价的；（3）投标人提供产品或服务的数量与本招标文件不一致的；（4）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额小于开标一览表总价金额；（5）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额大于开标一览表总价金额，评标委员会按1.27条规定的程序要求其对单价进行调整，并使其分项报价表总价金额等于开标一览表总价金额时，投标人拒绝调整的；（6）投标人提供产品或服务的交货（工）时间及地点、质保期不满足本招标文件要求的。 |
|  | 1.27.2 | - 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人授权代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。 |
|  | 1.27.3 | - 如评标委员会认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  | 1.30.1 | - 在评审期间，投标人企图影响采购人、采购中心、评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。 |
| 第二章 投标文件格式 |  |  |
|  | 2.6 | 法定代表人身份证明或授权委托书。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。 |
|  | 2.7 | 投标函。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。 |
|  | 2.10.5 | - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。 |
|  | 2.10.9 | - 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函。在《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式文本中，除可填报内容外，对内容的任何实质性修改将被视为相关要求未得到响应，从而导致该投标被拒绝或者不能享受可能的价格扣除优惠。 |

# 第二分册：专用部分

目    录

第四章  投标邀请书

第五章  投标人须知专用部分

第六章  评标方法和评标标准

第七章  采购需求

第八章  投标被拒绝条款专用部分

## 第四章  投标邀请书

中国气象局政府采购中心受甘肃省人工影响天气办公室委托，对本项目的相关货物和有关服务采购进行境内公开招标，邀请合格投标人参与投标。

一、项目名称： 机动集成作业系统。

二、项目编号： ZQCD-25432。

三、招标内容

1、本次招标共 1 包。

2、采购清单：（详见第七章采购需求）

3、招标范围包括：上述货物的供应、运输、安装调试、培训及售后服务。

具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中第七章“采购需求”的相应规定为准。投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

4、履约时间：合同签订后17个月内交货。

5、履约地点：甘肃省。

四、招标文件获取

1、潜在供应商按以下步骤获取招标文件：

第一步：网上注册（如已在中国气象局政府采购中心电子采购系统注册的供应商可忽略此步骤）。未在中国气象局政府采购中心电子采购系统注册的，应首先阅读中国气象局政府采购中心电子采购系统“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册。

第二步：网上报名。登录中国气象局政府采购中心电子采购系统（网址：https://cmagp.cmaidp.cma.cn/portalweb）,点击供应商登录访问中国气象局政府采购中心电子采购系统供应商端，针对拟参加的项目按包号进行报名。

网上报名时间：2025年11月28日 00:00:00至2025年12月05日 23:59:59（北京时间）。请潜在供应商务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法报名。

第三步：下载招标文件。潜在供应商报名成功后即可下载拟参加项目对应包号的招标文件。

2、为使更多供应商能参加投标，对报名成功的供应商，在本项目招标文件公告期限届满（即报名截止时间）后仍允许下载招标文件参加投标，但为提高采购效率，在公告期限届满之后下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从下载之日起计算。

潜在供应商在报名及下载招标文件的过程中，涉及系统平台操作的技术问题，可致电采购中心技术支持电话。

五、投标截止时间及投标方式

1、投标文件提交截止时间：2025年12月19日 13:30:00（北京时间）。

2、本项目采用中国气象局政府采购中心电子采购系统进行在线投标。供应商投标前需安装投标（响应）终端，具体可登陆中国气象局政府采购中心电子采购系统，在供应商专栏下载投标（响应）工具及驱动程序安装包。

3、请符合投标条件的投标人安装投标（响应）工具，完成投标文件编制后于投标文件提交截止时间前上传加密的投标文件，文件上传成功后，将获得系统回执。该系统的上传通道将在投标截止时间自动关闭，请投标人充分考虑上传时可能会遇到的各种问题，确保投标截止时间前能上传成功。

供应商在投标过程中，涉及系统平台操作的技术问题，可致电采购中心技术支持电话。

六、投标地点及开标地点：

线上开标

七、信息发布

本项目采购公告已在“中国政府采购网”等媒体上发布。

八、联系方式

采购中心联系方式

地址：北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区7号楼301室（中国气象局政府采购中心），

邮政编码： 100081

项目联系人：刘亚明

联系电话：010-68400081

采购人联系方式

采购人名称：甘肃省人工影响天气办公室

联系人：罗汉

联系电话：0931-2402353

采购人地址：甘肃省兰州市和平镇和平大道7号

采购中心技术支持电话：010-68406701

## 第五章  投标人须知专用部分

投标人须知专用部分表格中要求事项已列入第三章、第八章投标被拒绝条款的，若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。投标人须知通用部分或招标文件其余部分与本表不一致的，以本表要求为准。

| 序号 | 对应投标人须知通用部分的条款 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 1.2.1 | 采购人名称 | 甘肃省人工影响天气办公室 |
| 5.2 | 1.3.3、1.14.2 | 投标人特殊资质条件 | 投标人应具有以下有效期超过投标截止日的资质：无 |
| 5.3 | 1.3.4 | 是否允许代理商投标 | 允许（仅针对以下产品：所有产品允许代理商投标） |
| 5.4 | 1.3.4 | 进口产品代理商应提交资料 | 无 |
| 5.5 | 1.3.4，1.28.4 | 是否设有核心产品 | 设有，核心产品为机动集成作业系统 |
| 5.6 | 1.3.6 | 是否允许联合体投标 | 不允许 |
| 5.7 | 1.3.7 | 投标的货物，是否必须取得《气象专用技术装备使用许可证》 | 必须，以下产品需要提供至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》：1、自动气象站，2、激光云高仪，3、全固态Ka波段双偏振云雷达 |
| 5.8 | 1.4.1 | 是否允许进口产品投标 | 不允许 |
| 5.9 | 1.5.1 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 所属行业划分标准为：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号） 标的：集成机动作业系统、人工影响天气地面作业安全能力提升装备，属于工业行业。 |
| 5.10 | 1.5.3 | 是否预留采购份额面向中小企业采购 | 否 |
| 5.11 | 1.9.2 | 中标人是否需要交纳代理服务费 | 是，中标服务费：14.2万元。 |
| 5.12 | 1.12.7 | 是否组织现场考察或开标前答疑会 | 否 |
| 5.13 | 1.14.2、1.14.3 | 投标人应提交其他商务文件和技术文件 | 除通用册投标人须知要求提交的商务和技术文件外，投标人还应提交下列商务和技术文件： 无 |
| 5.14 | 1.16.1 | 本次招标是否需要提交投标保证金 | 否 |
| 5.15 | 1.17.2 | 项目预算 | 本项目采购预算（或最高限价）为人民币 3,892.070000万元,包 1 采购预算(或最高限价)为人民币 3,892.070000 万元。 |
| 5.16 | 1.18.1 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 不允许 |
| 5.17 | 1.20.1 | 投标有效期 | 120日历天 |
| 5.18 | 1.22 | 投标文件递交 | 通过系统上传加密的电子投标文件 |
| 5.19 | 1.26.2 | 是否进行述标 | 否 |
| 5.20 |  | 采购资金的支付方式、时间、条件 | 详见第九章采购合同 |
| 5.21 |  | 其他事项 | 无 |

## 第六章  评标方法和评标标准

一、评标方法：

本次评标采用综合评分法，将投标人资质条件、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评标委员会成员给其评分的算数平均值。其中，客观分评审部分，需评标委员会成员共同认定、独立打分，存在不同意见的，评标委员会成员分别作出书面说明。

二、评分标准：

评分标准见下表。

| 序号 | 评审因素 |  | 最高分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 客观分 | 区间打分(30) | 评审标准： 采用低价优先法计算，公式：投标人得分=评标基准价/评标价×价格分值 评审标准说明： 1、评标基准价：满足招标文件要求，且经过价格扣除后的最低投标价。 2、评标价：经过价格扣除的投标价。 3、价格分值：价格分满分。 4、投标产品满足招标文件小微企业有关政策优惠条件，投标价格将给予扣除。 5、按上述公式计算出每个投标单位的投标报价得分，保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。 6、经评审委员会确认，报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人提供的书面说明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 商务部分 | 生产厂家、投标人、投标产品非强制资质要求（客观分） | 勾选打分(4) | 评审标准： 1、投标人具有 ISO9000系列或GJB9001B质量管理体系认证，得2分。否则不得分。 2、投标人通过企业标准体系GB/T15496-2017)4A级认证，得2分。否则不得分。 评审标准说明： 须提供投标截止日仍有效的相关证书复印件，并加盖投标人公章。 |
| 3 | 商务部分 | 投标人业绩（客观分） | 勾选打分(6) | 评审标准： 销售合同必须包括投标人承接过类似项目，每提供1份合同得1分，最多得6分。否则不得分。 评审标准说明： 1、需提供投标人的销售合同（必须包括合同首页、金额页、标的页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章。 2、合同签署日期为投标截止日前三年内。如合同无签署日期无效。 3、合同标的必须包括该项评审标准中要求的标的。 4、合同签字盖章页必须有甲乙双方的签字和盖章。 5、所有复印件应清晰，不得有任何涂改、遮挡。 提供的材料不符合以上1-5要求的无效。 |
| 4 | 服务部分 | 售后服务（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 根据投标人提供售后服务方案进行评分。售后服务方案应包括售后服务响应速度、售后服务承诺、技术支持服务、售后人员配置等。具体评分标准如下： 一档：未提供售后服务方案； 二档：售后服务方案不完整（指缺失售后服务响应速度、售后服务承诺、技术支持服务、售后人员配置中任一项内容）； 三档：售后服务方案较完整，但针对性一般，没有建立合理的技术支持机构或技术支持小组，技术支持内容不明确；或者未提供质保期内的7×24小时电话技术支持和保修的承诺。 四档：售后服务方案完整，针对性强，建立合理的技术支持机构或技术支持小组，技术支持内容明确；书面承诺提供质保期内的7×24小时电话技术支持和保修，电话支持无法解决的问题必须提供现场技术支持，并应采购人服务保障要求，开展现场保障。完全满足采购文件需求。 |
| 5 | 服务部分 | 质保服务方案（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 根据投标人提供的质保方案进行评分。具体评分标准如下： 一档：未提供质保方案。 二档：质保方案能按照招标文件的要求进行响应，方案结构不清晰，缺乏系统性。 三档：质保方案基本能按照招标文件的要求进行响应，有一定针对性，基本满足采购文件的需求。 四档：质保方案能按照招标文件的要求进行响应，详细具体，针对性强，与项目实际情况相契合，完全满足采购文件的需求。 |
| 6 | 服务部分 | 培训承诺及方案（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 投标人应提供培训方案。具体标准评分如下： 一档：未提供培训方案； 二档：提供培训方案，但培训方案不完整（指缺失培训计划、培训材料（讲义）、培训课表、主要授课教师介绍任意一项）； 三档：提供培训方案，培训方案完整，但课程设计重点不突出或针对性不强，基本满足采购文件需求； 四档：提供培训方案，培训方案完整，课程设计重点突出、针对性强，完全满足采购文件需求。 |
| 7 | 服务部分 | 交货期保证（客观分） | 勾选打分(4) | 评审标准： 中标人针对本项目采购的货物，承诺每提前1个月交货的得1分，最多得4分，否则不得分。否则不得分。 评审标准说明： 投标人应提供交货时间承诺。评审标准中所指提前交货天数，是指比本采购文件第四章和第七章规定的相关标的交货期提前的天数。 |
| 8 | 服务部分 | 服务团队（客观分） | 勾选打分(3) | 评审标准： 1、投标人为本项目拟派的服务团队中项目经理应具有3年以上相关工作经验的得1分； 2、除项目经理外至少8人具有2年及以上相关工作经验的，得2分；为本项目派出的技术人员至少5人具有1年及以上相关工作经验的，得1分；其他不得分。 评审标准说明： 服务团队应有一名项目经理，以及若干技术人员。须提供团队人员名单及背景材料（证书复印件、技术能力、从业及相关项目经验等），同时提供投标截止日前6个月任意1个月团队人员在投标人所在公司的社保缴纳证明（投标人为新成立公司，或者有关人员为退休人员的，可提供聘用合同）。以上材料需加盖投标人公章。 |
| 9 | 技术部分 | 投标产品重要技术指标（客观分） | 区间打分(39) | 评审标准： 标注#的重要指标共13项，每满足1项（如有多个下级指标，则每个下级指标均应满足）得3分，满分39分。 评审标准说明： 需提供技术文档。响应且满足招标文件第七章详细技术指标要求，标注#的重要指标需提供第三方出具的并加盖投标人公章的测试报告作为证明材料。 |
| 10 | 技术部分 | 投标产品技术方案及综合性能（主观分） | 勾选打分(4) | 评审标准： 一档0分 二档1分 三档2分 四档4分 评审标准说明： 根据投标人提供的技术方案和能证明投标产品技术性能的第三方测试报告进行评分，具体评分标准如下： 一档：未提供技术方案，或者投标产品综合技术性能不能满足采购文件要求。 二档：技术方案能按照招标文件的格式进行响应，技术响应比较浅显，缺乏针对性，投标产品综合技术性能满足采购文件要求。 三档：技术方案基本能按照招标文件的要求进行响应，有一定针对性，基本满足采购文件的需求，投标产品综合技术性能满足且部分优于采购文件要求。 四档：技术方案能按照招标文件的要求进行响应，详细具体，针对性强，与项目实际情况相契合，完全满足采购文件的需求，投标产品综合技术性能满足且总体上优于采购文件要求。 注：应提供能证明投标产品技术性能的第三方测试报告（包括测试内容、测试方法、测试结论等），并加盖投标人公章。其中，测试内容应包括但不限于标注#的重要指标。综合技术性能由评审委员会根据技术性能指标，主观综合评判。 |
| 11 | 技术部分 | 项目信息安全管理方案（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 根据投标人提供的项目信息安全管理方案进行评分，，具体评分标准如下： 一档：未提供信息安全管理方案。 二档：信息安全管理方案基本能按照招标文件的要求进行响应，基本满足采购文件的需求。 三档：信息安全管理方案基本能按照招标文件的要求进行响应，基本满足采购文件的需求但针对性较差。 四档：信息安全管理方案完全符合招标文件要求，针对性强，信息安全管理操作规程和信息安全控制策略详细完善，完全满足招标文件需求。 |
| 12 | 技术部分 | 实施方案（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 根据投标人提供实施方案进行评分。具体如下：实施方案应结合采购需求，包括投标产品的生产、运输、安装、调试及试运行等。具体评分标准如下： 一档：未提供实施方案。 二档：实施方案不完整（指缺失投标产品的生产、运输、安装、调试及试运行的任意一项内容）； 三档：实施方案完整，但没有专门针对本项目的措施，或者有关措施不合理、不可行、不具体； 四档：实施方案完整，且有专门针对本项目的合理、可行、具体、详实的措施，能满足采购文件需求。 |

# 第七章、采购需求

## 一、项目概况

### （一）建设目标

甘肃省人工影响天气水资源保障工程，建设方舱式机动集成作业系统1套，包括探测模组、指挥模组、作业模组，建设集探测、指挥、作业一体化的机动作业系统，为重大服务、重要应急等提供一站式、系统化人工影响天气服务。

人工影响天气地面作业安全能力提升，为满足甘肃省各地人影一线作业人员的防护需求，项目规划为固定作业点配备防护装备，每个固定作业点配置3套。项目建成后，甘肃省将有471个固定作业点，据此可算出固定点需配备的防护装备总数为1413套。

同时，项目建成后甘肃省会有84个移动作业平台，每个移动火箭自动化作业平台将配备2套全身防护装备，所以移动作业点需配备的全身防护装备共计168套。

综上，本项目的建设总内容为：建设方舱式式机动集成作业系统1套；固定作业点配备1413套人员防护装备，移动作业点配备168套人员全身防护装备。

### （二）设备需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 集成机动作业系统 |  |  |
| 1 | 探测模组（方舱式） | 1 | 套 |
| 1.1 | 探测模组移动式方舱 | 1 | 套 |
| 1.2 | X波段相控阵雷达 | 1 | 个 |
| 1.3 | 六要素气象站 | 1 | 套 |
| 1.4 | 激光云高仪 | 1 | 个 |
| 1.5 | 毫米波测云雷达 | 1 | 部 |
| 1.6 | 小型旋翼无人机 | 1 | 架 |
| 2 | 指挥模组（方舱式） | 1 | 套 |
| 2.1 | 指挥模组移动式方舱 | 1 | 套 |
| 2.2 | 气象信息处理和显控席位 | 1 | 套 |
| 2.3 | 人工影响天气决策支持数据接收处理分析平台 | 1 | 套 |
| 3 | 作业模组 |  | 套 |
| 3.1 | 作业模组方舱 | 1 | 套 |
| 3.2 | 移动式火箭发射装置 | 3 | 部 |
| 3.3 | 无人机作业单元 | 1 | 架 |
| 3.4 | 无人机探测设备 | 1 | 架 |
| 3.5 | 无线安全锁定发控器 | 3 | 个 |
| 3.6 | 液压转运平台 | 3 | 个 |
| 3.7 | 弹药临时储运箱 | 3 | 个 |
| 3.8 | 火箭作业安全监控终端 | 3 | 个 |
| 二 | 人工影响天气作业装备升级改造 |  |  |
| 1 | 固定点作业人员配备安全防护装备清单 |  |  |
| 1.1 | 防爆头盔 | 1413 | 个 |
| 1.2 | 降噪耳罩 | 1413 | 副 |
| 1.3 | 防护眼镜 | 1413 | 副 |
| 1.4 | 防静电手套 | 1413 | 双 |
| 1.5 | 防寒手套 | 1413 | 双 |
| 1.6 | 防护鞋 | 1413 | 双 |
| 1.7 | 防静电服 | 1413 | 套 |
| 1.8 | 防雨护具 | 1413 | 套 |
| 1.9 | 警示服 | 1413 | 套 |
| 1.10 | 防寒防静电服 | 1413 | 套 |
| 1.11 | 防弹护具 | 1413 | 套 |
| 2 | 流动点作业人员配备安全防护装备清单 |  |  |
| 2.1 | 防爆头盔 | 168 | 个 |
| 2.2 | 降噪耳罩 | 168 | 副 |
| 2.3 | 防护眼镜 | 168 | 副 |
| 2.4 | 防静电手套 | 168 | 双 |
| 2.5 | 防寒手套 | 168 | 双 |
| 2.6 | 防护鞋 | 168 | 双 |
| 2.7 | 防静电服 | 168 | 套 |
| 2.8 | 防雨护具 | 168 | 套 |
| 2.9 | 警示服 | 168 | 套 |
| 2.10 | 防寒防静电服 | 168 | 套 |
| 2.11 | 防弹护具 | 168 | 套 |
| 2.12 | 人影作业监控记录仪 | 168 | 顶 |
| 2.13 | 卫星电话 | 168 | 台 |

## 二、建设内容及技术指标

### （一）集成机动作业系统

#### 1.探测模组

##### 1.1探测模组组成要求

方舱主要由设备舱、工作舱、空调系统、供电系统、录像设备、方舱升降机构、电动天窗、方舱调平仪和便携式大气参数探测设备存储舱等组成。

##### 1.2探测模组技术性能要求

###### 1.2.1探测模组方舱主箱体

采用直角方舱，宽度≤2438mm，配备8个角安装方舱角件，厢体按钢骨架铝合金蒙皮进行制作，外蒙皮选用厚度≥2mm铝板，选用高密度的阻燃聚氨酯泡沫作为夹芯层（隔热芯材），大板中所用的骨架为钢骨架焊接而成，内外蒙皮与骨架粘接固定, 厢体骨架整体防腐处理。内饰型材及外包型材、门结构采用铝型材。各开孔和承重处均设置骨架的预埋件，满足车厢的承重要求和安装要求。

###### 1.2.2方舱主箱体配套设施

| 设施名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舱体自卸举升机构 | 配备1套舱体自卸举升机构。 a）额定提升重量：≥满足舱体设计使用重量要求，并具备30%以上冗余能力； b）额定举升高度：≥1500mm； c）升降时间(单程)：≤15min； d）调平时间：≤3min（6m长方舱所需时间）； e）调平精度：≤0.1度； f）工作方式：液压或液压或电动（可手动）。 | 1 | 套 |
| 电动滑盖 | 在毫米波云雷达舱顶设置电动滑盖，设备存放时密封存储，使用时电动滑移打开。 a) 滑盖可电动操作，同时具有手动功能； b) 滑盖移动速度：≥6mm/s； c) 滑盖开关时间：≤7min； d) 雷达升降过程和升顶到位期间舱顶滑盖电机具有防雨功能； e) 滑盖保护，设置机械限位保护及系统软件保护，软件保护的到位传感器采用双冗余设计； f) 滑盖机构要求操作简单、方便，维修方便； g) 滑盖打开、关闭到位时设置机械限位，防止滑盖脱轨； h) 滑盖关闭后具有防雨功能。 | 1 | 套 |
| 举升平台 | a)升降平台行程：≥1900mm； b)升降平台移动速度：≥4mm/s； c)升降平台-承载能力：≥1.5吨； d)平台升降时间≤8min； e)升降平台接水盒接水量：≥6mm/s f)电机防护等级≥IP67； g)安全操作保护：雷达未回正时或天线未顶置时不能下降，举升机构操作将被车载主控服务器禁用，雷达未升顶时不能进行伺服动作，雷达伺服动作功能将被车载主控服务器禁用，举升机构舱顶滑盖、举升平台等设备到位、禁用/解禁、诊断、运行状态应通过通讯接口实时上传给车载主控软件，用户可实时监控模组架设状态； h)升降保护：设置机械限位保护及系统软件保护,软件保护的到位传感器采用双冗余设计； i)操作方式：电动/手动； 具备限位功能和限位提示。 | 1 | 套 |
| 登舱门 | 侧开门开启角度≥90°，采用三点锁紧机构，入户门配备机械锁，在舱内能够将门打开。 | 1 | 套 |
| 采光窗 | 采用双层钢化玻璃。 | 1 | 套 |
| 发电机检修门 | 采用高强度铝合金结构，门板上配备百叶窗式格栅，用于设备通风散热 | 1 | 套 |
| 采光窗帘 | 采用避光防蚊一体式窗帘。 | 1 | 套 |
| 设备机柜 | 标准19英寸机架，表面喷塑，包含安装件、减震等，尺寸符合设备上装要求。 | 1 | 套 |
| 舱体地板 | 操作区表面铺地板革，发电机区、毫米波云雷达安装区域铺设花纹铝板，毫米波云雷达安装区域设计排水功能，避免积水流向舱室隔断墙。 | 1 | 套 |
| 舱内基础内饰 | 对厢体内部进行平整处理，会议区和操作区表面喷漆或软包装饰，发电区、毫米波云雷达安装区墙面喷漆处理。 | 1 | 套 |
| 机柜台面 | 采用环保免漆板制作。 | 1 | 套 |
| 操作员座椅 | 可旋转、前后滑移。 | 1 | 套 |
| 油漆及外饰 | 专业烤漆房烤漆，外观贴字根据采购人需求订制。 | 1 | 套 |
| 车内外照明系统 | 车内外LED照明灯满足工作及车外场地照明需求。 | 1 | 套 |
| 其他辅助 | 配备灭火器、综合布线、集成制作等附件耗材，包含波纹管、胶带、扎带、接插件等。 | 1 | 套 |

###### 1.2.3供电系统

方舱具备1路380V或1路220V市电供电，1路发电机供电供电接口，做好标识。供电方式可以切换。满足市电、发电机、UPS不间断供电要求。通过舱体对外提供供电及接地的转接板，当外部电源接至转接板后，内部通过配电箱给各设备供电。

| 设施名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市电接入 | 具备1路供电电压380×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz或2路供电电压220×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz，供电总功率不低于20kW，配备满足功率的手动或电动市电线缆轴长度≮45米；配备满足功率的市电对接插头。 | 1 | 套 |
| 静音发电机 | a) 额定频率：50 HZ b) 额定输出功率：≮20KW c) 额定电压：230V或400V d) 机组连续运行时间：≥8h e) 噪音（1m处）：≤75 dB(A) | 1 | 套 |
| UPS不间断电源 | 额定容量≮20KVA，额定电压支持车内用电设备运行；电池容量满足UPS主机正常运行。 | 1 | 套 |
| 配电箱 | 集中式电源管理系统，含支路开关、指示灯、电源电压电流显示等，开关分别控制空调、设备用电等；配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。 | 1 | 套 |
| 舱体接地系统 | 含接地桩、接地线，电源防浪涌装置。 | 1 | 套 |
| 对外接口板 | 含电源、数据传输接口。 | 1 | 套 |

###### 1.2.4视频采集及显示系统

| 设备名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舱顶云台摄像机 | - 图像传感器：1/2.8″2.0MP逐行扫描CMOS； - 镜头倍数：20倍光学变焦； - 焦距(mm)：f4.5～86mm； - 光圈：Fw1.6～Ft3.4； - 水平角度：360°无限位旋转； - 垂直角度：+90°～-90°； - 防护等级：≥IP66； - 电机带断电自锁功能； - 支持接入全车视频监控系统。 摄像机云台参数提供国家权威检测机构出具的CANS检测报告。 | 1 | 套 |
| 舱内摄像机 | - POE半球摄像机； - 支持夜间补光； - 支持接入全车视频监控系统。 | 1 | 套 |
| 硬盘录像机 | - 支持4路1080P视频输入； - 存储容量≥1T； - 支持H.265/H.264压缩模式。 | 1 | 套 |
| 大屏显示器 | - 不小于24英寸； - 分辨率:不低于1080P； - 数量≥4台。 | 1 | 套 |
| 混切矩阵 | - 全数字化切换； - 输入不少于8路信号，输出不少于8路信号； - 任意信号输入输出； - 实时无缝切换； - 输入信号分辨率自适应，输出分辨率可调； - 支持模拟音频输入和输出； - 支持对外接口控制，开放控制协议，方便第三方串口控制； - 支持断电现场保护； - 标准插卡式工业机箱。 | 1 | 套 |

###### 1.2.5空调系统

配备冷暖空调≥1.5匹（空调制冷剂应使用不可燃冷媒或配备泄露检测系统）、暖风机1套满足工作舱环境使用要求。

###### 1.2.6通信传输系统

配备北斗全球导航定位系统、4G/5G移动通信、卫星通信等功能，具备与指挥模组近距离有线数据传输的能力，在VPN用户端网关位置部署防火墙，以此管控VPN接入流量，并联动入侵检测、终端安全设备，实现VPN接入链路的边界安全防护。

| 设备名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北斗传输设备 | - 定位功能：具备支持单独使用北斗定位功能； - 定位精度：≤5m；测速精度：≤0.2m/s； - 首次定位时间：冷启动≤120秒，热启动≤10秒； - 接收频率：支持北斗B1频段； - 捕获灵敏度：≤-133dBm；跟踪灵敏度：≤-147dBm； - 接收波束个数：北斗二号≥10个，北斗三号≥14个； - 发射频点：Lf1、Lf2； - 支持北斗三号系统，支持北斗三号区域短报文通信服务； - i)防护等级：≥IP67。 | 1 | 套 |
| 4G/5G传输设备 | a)理论带宽（上行）： NRSA独立组网：≥Max.1Gbps NRNSA非独立组网：≥Max.575Mbps LTE：≥150Mbps b)2根外置可拆2.4～2.5GHzWi-Fi双频天线；4根外置可拆5G全频天线。 | 1 | 套 |
| 千兆交换机（含光模 块） | 支持不少于24个10/100/1000Base-TX 以太网端口，4个千兆SFP；IP 路由：支持IPv4和IPv6的三层路由功能。 | 1 | 套 |
| 便携式卫星通信系统 | - 具备气象“专网”和“高通量互联网”双网模式； - 卫星在“高通量互联网”模式下实现上行速率≥4Mbps，下行速 率≥9Mbps； - 采用Ku波段卫星天线； - 配会议终端、会议摄像机、拾音系统和扬声器，用于卫星条件下现场音视频会商。 | 1 | 套 |

###### 1.2.7X波段相控阵雷达

1.2.7.1功能要求

1.2.7.1.1总体功能要求

X波段双线偏振一维平面相控阵天气雷达采用双线偏振同发同收全相参体制。应包括双发双收方式，即同时发射水平、垂直线偏振波，同时接收水平、垂直线偏振波。单发双收方式，即发射水平线偏振波，同时接收水平、垂直线偏振波；或发射垂直线偏振波，同时接收水平、垂直线偏振波。

雷达应具有自动或人工干预检测和标定功能，并可根据标定结果对探测数据进行必要的修正以保证其准确性。

X波段双线偏振一维平面相控阵天气雷达采用全固态数字收发单元、大动态数字接收机、低副瓣数字波束平面相控阵天线、实时图像显示等技术，具有高灵敏度、高可靠性、使用维护方便等特点。系统可连续自动运行，能在预置的扫描策略控制下覆盖指定体积空间以获得探测数据。雷达可根据标定结果对探测数据进行必要的修正以保证其准确性，并具备下列功能。

（1）产生微波脉冲信号并以双线偏振的形式发射的功能；

（2）以双线偏振的形式接收，对气象回波进行处理，产生高质量数据的功能；

（3）在线和离线标定功能（包含脉压得益、脉压损失、幅相校正等），实现关键参数的监测与校正；

（4）自动故障检测和告警功能；

（5）在本地和远程系统间自动实时传输数据和接受其指令的功能；

（6）远程控制与实时监测功能；

（7）组网协同控制功能，能够通过网络发送指令控制并调整雷达扫描策略

（8）通过参数设置实现基于径向的扫描策略

- 能够按照要求的格式存储至少4min每个接收通道波束合成前和合成后的I/Q数据

1.2.7.1.2总体技术要求

具体指标见下表。

表1 总体技术指标表

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 雷达体制 |  | 双线偏振一维全固态数字平面相控阵体制 |
| 收发模式 |  | 双发双收、单发双收、宽发窄收、窄发窄收 |
| 工作频率 |  | 9.3～9.5GHz，点频工作 |
| 整机寿命 |  | ≥15年 |
| 探测距离范围 |  | #强度：警戒≥120km #定量≥60km 速度：≥60km 谱宽：≥60km 极化参数：≥60km |
| 近距离盲区范围 |  | ≤300米 |
| 可探测的最小反射率因子 |  | ≤8dBZ（3千米处、脉宽0.5μs、分辨率75m、法向、单极化） |
|  |  | ≤5dBZ（12千米处、脉宽20μs、分辨率75m、法向、单极化） |
|  |  | ≤11dBZ（50千米处、脉宽100μs、分辨率75m、法向、单极化） |
|  |  | ≤16dBZ（3千米处、脉宽0.5μs、分辨率75m、发射4倍波束展宽、单极化） |
|  |  | ≤13dBZ（12千米处、脉宽20μs、分辨率75m、发射4倍波束展宽、单极化） |
|  |  | ≤19dBZ（50千米处、脉宽100μs、分辨率75m、发射4倍波束展宽、单极化） |
|  |  | ≤19dBZ（3千米处、脉宽0.5μs、分辨率75m、发射8倍波束展宽、单极化） |
|  |  | ≤16dBZ（12千米处、脉宽20μs、分辨率75m、发射8倍波束展宽、单极化） |
|  |  | ≤22dBZ（50千米处、脉宽100μs、分辨率75m、发射8倍波束展宽、单极化） |
| 测量范围 | 强度 | -15dBZ～+80dBZ |
|  | 速度 | ±48m/s |
|  | 谱宽 | 0m/s～16m/s |
|  | 差分反射率因子 | -7.9dB～+7.9dB |
|  | 差分传播相移 | -180°～+180° |
|  | 差分传播相移率 | -2°/km～+20°/km |
|  | 相关系数 | 0～1 |
| 参数测量精度（标准差） | 强度 | ≤1dB |
|  | 速度 | ≤1m/s |
|  | 谱宽 | ≤1m/s |
|  | 差分反射率因子 | ≤0.2dB |
|  | 差分传播相移 | ≤3° |
|  | 差分传播相移率 | ≤0.2°/km |
|  | 相关系数 | ≤0.01 |
| 距离分辨率 |  | ≤75m |
| 数据分辨力 | 方位角和俯仰角 | ≤0.01° |
|  | 强度 | ≤0.1dB |
|  | 速度 | ≤0.1m/s |
|  | 谱宽 | ≤0.1m/s |
|  | 差分反射率因子 | ≤0.01dB |
|  | 差分传播相移 | ≤0.1° |
|  | 差分传播相移率 | ≤0.01°/km |
|  | 相关系数 | ≤0.001 |
| 系统噪声系数 |  | ≤3.5dB（脉宽1μs，带宽1MHz） |
| 系统线性动态范围 |  | ≥95dB（脉宽1μs，带宽1MHz） |
| 系统相位噪声 |  | ≤0.1°（脉宽1μs，带宽1MHz） |
| 实际地物对消能力 |  | ≥50dB |
| 输出参数 |  | 强度、速度、谱宽、差分反射率因子、差分传播相移、差分传播相移率、相关系数、信噪比 |
| 电源要求 |  | 三相AC380V±10%，50Hz±5% 或单相AC220V±10%，50Hz±5% |
| 重量 |  | ≤3吨 |
| 环境要求 | 环境温度 | 室内：0～+40℃ 室外：-40～+50℃ |
|  | 贮存温度 | -40～+60℃ |
|  | 环境最大湿度 | 室内：≤90%（+30℃） 室外：≤95%（+35℃） |
|  | 工作高度 | 海拔高度：≤5000m |
|  | 冲击、振动、淋雨 | 符合国家有关部门规定，且满足野外运输要求。 |
|  | 抗干扰 | 电源干扰、电磁干扰、无线电频率干扰 |
|  | 其它 | 防水、防霉、防盐雾 |
| 平均严重故障间隔时间（MTBCF） |  | ≥5000h |
| 平均故障修复时间 |  | ≤0.5h |
| 架设方式 |  | 固定架设 |
| 雷达整机功耗 |  | ≤15kW |
| 连续工作时间 |  | 无人值守7×24h工作 |
| 微波辐射安全性 |  | 电磁辐射暴露限制应符合GJB5313A-2017的要求。 |
| 安全标记 |  | 雷达高压部位、微波泄漏部位、机械转动部位应有清晰、醒目的安全警示标记。 |
| 互换性 |  | 雷达备份零件、部件、组件和功能单元均能在现场更换，无需调整而正常工作。 |
| 电磁兼容性 |  | 雷达具有市电滤波和防电磁干扰的能力，设置静电屏蔽、磁屏蔽、电磁屏蔽，模拟地线、数字地线和安全地线严格分开。 |
| 安全性 |  | 雷达应有安全性设计,确保雷达按规定条件进行制造、安装、运输、贮存、使用和维护时的人身安全和设备安全。 |
| 防雷要求 |  | 雷达电源线输入端应加装防雷滤波器，室外电缆一律采用屏蔽电缆。 |
| 绝缘性 |  | 雷达各初级电源与大地间绝缘电阻应大于1MΩ。 |
| 外观质量 |  | 外观应协调一致。外表面应无凹痕、碰伤、裂痕和变形等缺陷；镀涂层不起泡、龟裂和脱落；金属零件无锈蚀、毛刺及其它机械损伤。 |
| 标记与代号 |  | 机柜、机箱、插件和线缆等应有统一的编号和标记，符合国家标准。 印制板、主要元器件等应在相应位置印有与电路图中项目代号相符的标记。 标记的文字、字母和符号应完整、规范、清晰和牢固，且便于识读。 |
| 环境噪声要求 |  | 天线罩内噪声不大于85dB，终端操作室噪声不大于65dB。 |
| 雷达应有的铭牌包括的内容 |  | 雷达的名称、型号(代号)；出厂编号；出厂年月；制造厂商标。 |
| *质保 |  | ≥8年 |

1.2.7.1.3环境适应性

（1）工作温度：-40～+50℃（舱外设备）；

（2）贮存温度：-40～+60℃；

- 相对湿度：95%±3%（35℃）。

1.2.7.1.4维修性

（1）雷达系统结构布局的设计在保证可靠性的条件下，确定最小可更 换单元，故障定位需能够定位到最小可更换单元，采用更换最小可更换单元的方法进行维修。

（2）雷达系统的各模块与组件还应设置必要的工作状态指示，便于维修时检测。

各模块、组件的装配应具有良好的可靠性，采用简单的通用工具即可进行维修操作。

- 雷达系统中凡是需要维护或修理的部件均应设置观察窗口或检测点。

1.2.7.1.5可靠性

（1）雷达系统各分机和组件应充分贯彻通用化、系列化、组合化设计原则，结合机内测试装置（BITE），保证雷达系统的高可靠性工作。

（2）雷达系统中使用的元器件，无论在模拟还是数字电路中，优先选用集成电路进行设计；特别是数字电路，采用大规模和超大规模集成电路。

（3）在通用元器件选用上，应选用高可靠性产品。

（4）雷达各分系统应具有体积小、重量轻、工作安全以及效率高等优点。

（5）在雷达系统的设计中，按照电磁兼容性设计标准要求进行，严格区分模拟地、数字地及安全地的接线关系，采取有效的电磁屏蔽措施。

1.2.7.2天线

天线采用双线偏振平面相控阵天线，用于辐射微波能量和接收目标后向散射的微波信号。天线采用有源形式，天线与分布式数字收发单元相连接，通过控制各个信号通道幅度和相位，实现波束在垂直方向上的电子扫描，覆盖-2°～+60°扫描范围。具体指标见下表。

表2 天线技术性能指标表

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 天线形式 | 平面双线偏振相控阵天线 |
| 极化方式 | 线性水平、垂直极化 |
| 方位波束宽度（水平极化和垂直极化） | 发射、接收均≤1.8° |
| 电扫波束宽度（水平极化和垂直极化） | 发射、接收均法向≤1.8° 偏离法向±20°H面和E面发射、接收均≤1.91° |
| 发射增益（法向、不含馈线） | ≥38.5dB |
| 发射增益（偏离法向±20°、不含馈线） | ≥37.5dB |
| 发射增益（发射4倍波束展宽、不含馈线） | ≥30.5dB |
| 发射增益（发射8倍波束展宽、不含馈线） | ≥27.5dB |
| 发射增益波动（发射4倍波束展宽） | ≤1dB |
| 发射增益波动（发射8倍波束展宽） | ≤2dB |
| 接收增益（法向、不含馈线） | ≥37.5dB |
| 接收增益（偏离法向±20°、不含馈线） | ≥36.5dB |
| 方位方向最大副瓣电平 | 发射、接收均≤-30dB |
| 交叉极化隔离度 | 发射、接收均满足且偏离法向±10°≥35dB 发射、接收均满足且偏离法向±10°～±20°≥33dB |
| 双极化波束宽度差异 | H面和E面发射、接收均≤波束宽度*5% |
| 双极化波束指向一致性 | 发射、接收均≤波束宽度*5% |
| 驻波比 | ≤1.5 |

1.2.7.3伺服

方位方向采用机械扫描，方位控制选用数字式伺服系统，高精度伺服电机驱动，实现360°连续旋转扫描。雷达应支持平面位置扫描、体积扫描、扇形扫描、定点扫描等多种扫描方式，各种扫描方式均由软件控制完成。俯仰方向机械转动采用电机驱动，伺服应具备使天线阵面法向在俯仰0°～90°转动和定位的能力。

具体指标见下表。

表3 天线阵面和伺服系统技术性能指标表

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 波束扫描方式 |  | 平面位置扫描、体积扫描、扇形扫描、定点扫描、用户自定义 |
| 波束扫描范围 | 方位机械扫描 | 0～360°连续扫描 |
|  | 俯仰电子扫描 | -2～+60° |
|  | 俯仰机械调整 | 天线阵面法向0～+90° |
| 天线阵面扫描速度 | 方位 | 0～36°/s，≥6°/s时误差不大于5% |
| 波束指向误差 | 方位 | ≤0.05° |
|  | 俯仰 | ≤0.05° |
| 伺服控制误差 | 方位 | ≤0.05° |
| 天线座水平度 |  | ≤30″ |
| 天线阵面控制字长 |  | ≥16位 |
| 角度编码器字长 |  | ≥16位 |
| 安全与保护 |  | 天线阵面应设有辅助支撑锁定机构，以保证其在运输架设时的安全性和稳定性。天线阵面的方位和俯仰运转系统中应具有安全保护措施并具备锁定功能。 |

1.2.7.4数字收发单元

1.2.7.4.1发射单元

雷达采用分布式发射结构，每一个发射单元与对应天线单元相连接，通过有源方式在空间进行功率合成。雷达发射单元主要由上变频链路、功率放大器、收发开关、电源、故障检测及保护电路组成，用于产生雷达系统所需要的大功率射频信号。

雷达发射单元采用全固态放大链功率合成的方式，将激励信号通过功率放大后，输出大功率微波信号。分布式发射单元输出的微波功率信号送入天线的每一个辐射单元，由天线向空间辐射；接收雷达监控单元的控制指令，完成对发射单元的各种控制，并向监控单元反馈发射单元的工作状态和故障信息。具体指标见下表。

表4 发射单元技术性能指标表

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 发射通道形式 |  | 全固态分布式 |
| 脉冲峰值功率（单极化） |  | ≥1000W |
| EIRP（法向、单极化） |  | ≥96.5dBm |
| EIRP（±20°、单极化） |  | ≥95.5dBm |
| EIRP（4倍波束展宽、单极化） |  | ≥88.5dBm |
| EIRP（8倍波束展宽、单极化） |  | ≥85.5dBm |
| 校准后EIRP偏差 |  | ≤0.8dB |
| 最大发射占空比 |  | ≥20% |
| 发射脉冲宽度 |  | 0.2～200μs可选，典型脉冲宽度包括0.5μs、1.0μs、2.0μs、10μs、20μs、40μs、80μs等。 脉冲宽度≥0.5μs时，上升沿：≤200ns，下降沿：≤200ns。 脉冲宽度≥1.0μs时，顶降：≤5%。 |
| 脉冲重复频率 |  | 300～5000Hz |
| 输出端极限改善因子 |  | ≥52dB（重复频率1000Hz、脉冲宽度1μs、带宽1MHz） |
| 频谱特性（距中心频率频谱线衰减量-40dB处） | 左频偏 | ≥-15MHz（脉宽1μs，带宽1MHz） |
|  | 右频偏 | ≤15MHz（脉宽1μs，带宽1MHz） |
| 谐波和杂散抑制 |  | ≥40dB |
| 故障检测和保护 |  | 发生过温，过压，过流等情况时可报警并实现自保，输出功率低时输出报警信号 |

1.2.7.4.2接收单元

雷达采用分布式接收结构，每一个接收单元与相对应天线单元相连接。接收单元主要完成回波信号的低噪声放大、滤波、下变频和数字中频采样；接收雷达监控单元的控制指令，完成对接收单元的各种控制，并向监控单元反馈接收单元的工作状态和故障信息。具体指标见下表。

表5 接收单元技术性能指标表

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| G/T（法向、带宽1MHz） | ≥6.5dB/K |
| G/T（±20°、带宽1MHz） | ≥5.5dB/K |
| 校准后G/T偏差 | ≤0.8dB |
| 噪声系数 | ≤3dB（脉宽1μs，带宽1MHz） |
| 线性动态范围 | ≥77dB（脉宽1μs，带宽1MHz） |
| 最小可测功率（灵敏度） | ≤-110dBm（脉宽1μs，带宽1MHz） |
| 镜频抑制度 | ≥60dBc |

1.2.7.5数字波束控制与合成

数字波束控制与合成单元可根据终端指令控制每个收发单元的幅度和相位，使波束在工作范围内精准指向；幅度/相位控制应支持多种加权模式，使雷达的收发旁瓣受控，适用于不同场合；具备同时多波束接收能力，并可完成接收多波束数字合成。具备空间波束捷变功能。所有单元的波束控制与合成都应该是独立的。

波束控制和合成在数字域上完成，并应具备宽发窄收和窄发窄收能力。能够对每个单元的幅相测量值进行处理，并能够记录和输出订正前和订正后的数据。能够对宽发导致的发射天线方向图变化进行订正。具体指标见下表。

表6 数字波束控制与合成单元技术性能指标表

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 波束控制和合成形式 | 数字域 |
| 波束控制精度（基于波束宽度） | ≤5% |
| 电扫方向上双线偏振波束指向误差（基于波束宽度） | ≤5% |
| 电扫方向上双线偏振3dB波束宽度误差（基于波束宽度） | ≤5% |
| 同时接收波束数（单极化） | ≥16个波束 |
| 电扫方向发射最大副瓣电平 | ≤-23dB |
| 电扫方向接收最大副瓣电平 | ≤-35dB |

1.2.7.6信号处理单元

信号处理单元具有多普勒和双线偏振信号的处理能力。信号处理主要包括脉冲压缩处理、积分处理、脉冲对处理（PPP）和快速傅里叶变换（FFT），可输出强度Z（滤波前和滤波后）、径向速度V、速度谱宽W、差分反射率因子ZDR、差分传播相移ΦDP、差分传播相移率KDP、相关系数ρhv和信噪比SNR等数据，同时具有速度退模糊和距离退折叠的能力。该模块还能向终端提供观测数据和状态信息等。

信号处理单元对信号强度的估算，在距离上采用可由用户选择的按库累积平均，在方位角上采用累积平均。径向速度、速度谱宽的估算采用PPP、FFT或其他等效算法，并可使用双重频进行扫描。具有地物、电磁干扰、风电场等非气象回波识别和抑制的能力。具体指标见下表。

表7 信号处理单元技术性能指标表

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 最大脉冲压缩比 | ≥100 |
| 脉冲压缩主副瓣比 | ≥50dB（脉压比≥100） |
| 脉冲累计平均次数 | 16～512可选 |
| 强度、速度处理方式 | FFT/PPP处理 |
| 相关系数处理方式 | 一阶相关或多阶相关 |
| 距离退模糊方法 | 相位编码或其他等效方法 |
| 速度退模糊方法 | 双重频或其他等效方法 |
| 非气象回波识别和抑制 | 具有电磁干扰、风电干扰及其它干扰的自动处理能力 |
| 参数估计 | 合理方法处理多脉宽条件下参数估算 |
| 地物抑制 | 深度学习或其他等效方法 |
| 故障检测和保护 | 数据丢包，参数输出等故障 |

1.2.7.7雷达标定

系统应具有通过机内外仪表等设备开展系统主要参数指标的自动测试及标定的功能。标定功能按照在线标定、离线标定两类进行设计。雷达根据预先设置的测试程序，自动完成各项参数的测试和结果存储。标定结果设有独立告警门限并在记录文件中保存，在本地可保存不少于6个月的数据，并可在固定目录下查看历史标定记录。

1.2.7.7.1在线标定

（1）收发单元标定

每个收发单元具备收发幅相测试能力，标定周期可任意设置，做完一次包含所有单元标定的时间不超过4min。

收发单元在线标定项包括但不限于发射峰值功率、接收噪声系数、相位噪声等。

（2）系统标定

系统在线标定应能够使用每个收发单元的测试数据通过特定算法形成系统标定结果，标定项目包括但不限于发射峰值功率、接收噪声系数、接收动态范围、系统相位噪声、回波强度、滤波前后功率比、径向速度、差分反射率因子、差分传播相移、通道间幅相一致性、标定常数等。雷达可依据标定结果自动修正偏差，提高雷达探测准确度。

1.2.7.7.2离线标定

（1）收发单元标定

收发单元离线标定项包括但不限于发射脉冲宽度、发射峰值功率、发射信号相位、发射脉冲射频频谱、发射输出极限改善因子、接收噪声系数、最小可测功率、接收动态范围、相位噪声等。

根据离线标定结果订正在线标定误差。

（2）系统标定

系统离线标定主要采用远场方式，根据离线标定结果订正在线标定误差。标定项包括但不限于天线波束指向误差、发射脉冲宽度、EIRP、发射脉冲射频频谱、发射输出极限改善因子、G/T、最小可测功率、接收动态范围、脉冲压缩主副瓣比、系统相位噪声、地物对消能力、回波强度、径向速度、差分反射率因子、差分传播相移等。主要测试项目及测试方法包括：

天线波束指向误差：采用太阳作为信号源或使用等效方法检查天线波束指向误差。

发射脉冲宽度、EIRP、发射脉冲射频频谱、发射输出极限改善因子、G/T、最小可测功率、接收动态范围、脉冲压缩主副瓣比、系统相位噪声、回波强度、径向速度、差分反射率因子、差分传播相移：使用专用测量设备。

地物对消能力：比较对消前和对消后的回波强度，检查系统对实际地物的抑制能力。

金属球标定：使用标准反射金属球对回波强度、差分反射率因子、差分传播相移、相关系数进行标定。

天顶法：采用小雨滴作为球形散射体检查两个极化的一致性。

1.2.7.8监控与显示

1.2.7.8.1雷达及附属设备监测

具备本地和远程在线监测，显示雷达自动测试结果，并上传基础参数的能力，其中基础参数包括但不限于：雷达静态参数、雷达运行模式参数、雷达在线标定参数等。完整记录适配参数变更、软件更迭等信息。雷达机内测试设备应实时监测对雷达工作有影响的因素，并根据影响情况分为有影响和严重影响两类，分别对应于一般告警和自动停机告警两种，并自动存储、上传工作状态和告警信息。对雷达运行环境状态参数进行在线采集、监测、显示、记录并上传，上传参数包括但不限于天线阵面温度、底座温度。具体指标见下表。

表8 上传参数列表

| 序号 | 上传参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 雷达静态参数 |  |  |
| 1 | 雷达站号 |  |
| 2 | 站点名称 |  |
| 3 | 纬度 |  |
| 4 | 经度 |  |
| 5 | 天线高度 | 天线阵面中心高度，单位：m |
| 6 | 地面高度 | 单位：m |
| 7 | 雷达类型 |  |
| 8 | 雷达型号 |  |
| 9 | 终端软件版本号 | 监控软件 |
| 10 | 工作频率 | 单位：MHz |
| 11 | 水平通道发射增益 | 单位：dB |
| 12 | 垂直通道发射增益 | 单位：dB |
| 13 | 水平通道接收增益 | 单位：dB |
| 14 | 垂直通道接收增益 | 单位：dB |
| 15 | 水平极化发射波束宽度 | 单位：° |
| 16 | 垂直极化发射波束宽度 | 单位：° |
| 17 | 水平极化接收波束宽度 | 单位：° |
| 18 | 垂直极化接收波束宽度 | 单位：° |
| 19 | 发射馈线损耗 | 单位：dB |
| 20 | 接收馈线损耗 | 单位：dB |
| 21 | 其他损耗 | 单位：dB |
| 雷达运行模式参数 |  |  |
| 22 | 日期 |  |
| 23 | 时间 |  |
| 24 | 体扫模式 |  |
| 25 | 控制权标志 | 本控、遥控 |
| 26 | 系统状态 | 正常、可用、需维护、故障、关机 |
| 27 | 上传状态数据格式版本号 |  |
| 28 | 雷达标记 | 相控阵、多普勒、双偏振 |
| 雷达运行环境参数 |  |  |
| 29 | 阵面温度 | 单位：℃ |
| 30 | 各组件温度 | 单位：℃ |
| 31 | 底座温度 | 单位：℃ |
| 32 | 组件总电压 | 单位：V |
| 33 | 组件总电流 | 单位：A |
| 34 | 各组件功率 | 单位：W |
| 35 | 各组件工作状态 | 正常、警告、故障 |
| 雷达在线标定参数 |  |  |
| 36 | 水平通道滤波前回波强度 | 单位：dBZ |
| 37 | 水平通道滤波后回波强度 | 单位：dBZ |
| 38 | 垂直通道滤波前回波强度 | 单位：dBZ |
| 39 | 垂直通道滤波后回波强度 | 单位：dBZ |
| 40 | 各水平极化单元峰值功率 | 单位：W |
| 41 | 各垂直极化单元峰值功率 | 单位：W |
| 42 | 水平极化短脉冲宽度 | 单位：μs |
| 43 | 水平极化中脉冲宽度 | 单位：μs |
| 44 | 水平极化长脉冲宽度 | 单位：μs |
| 45 | 垂直极化短脉冲宽度 | 单位：μs |
| 46 | 垂直极化中脉冲宽度 | 单位：μs |
| 47 | 垂直极化长脉冲宽度 | 单位：μs |
| 48 | 水平极化短脉冲噪声系数 | 单位：dB |
| 49 | 水平极化中脉冲噪声系数 | 单位：dB |
| 50 | 水平极化长脉冲噪声系数 | 单位：dB |
| 51 | 垂直极化短脉冲噪声系数 | 单位：dB |
| 52 | 垂直极化中脉冲噪声系数 | 单位：dB |
| 53 | 垂直极化长脉冲噪声系数 | 单位：dB |
| 54 | 反射率因子期望值 | 单位：dBZ |
| 55 | 反射率因子测量值 | 单位：dBZ |
| 56 | 速度期望值 | 单位：m/s |
| 57 | 速度测量值 | 单位：m/s |
| 58 | 谱宽期望值 | 单位：m/s |
| 59 | 谱宽测量值 | 单位：m/s |
| 60 | ZDR标定值 | 单位：dB |
| 61 | ΦDP标定值 | 单位：° |
| 62 | 短脉冲系统标定常数 | 单位：dB |
| 63 | 中脉冲系统标定常数 | 单位：dB |
| 64 | 长脉冲系统标定常数 | 单位：dB |
| 65 | 其他脉冲宽度系统标定常数 | 单位：dB |
| 66 | 各发射单元幅度 | 单位：dB |
| 67 | 各发射单元相位 | 单位：° |
| 68 | 各接收单元幅度 | 单位：dB |
| 69 | 各接收单元相位 | 单位：° |
| 70 | 水平极化系统发射功率 | 单位：W |
| 71 | 垂直极化系统发射功率 | 单位：W |
| 72 | 水平极化系统接收增益 | 单位：dB |
| 73 | 垂直极化系统接收增益 | 单位：dB |
| 74 | 各水平极化单元相位噪声 | 单位：° |
| 75 | 各垂直极化单元相位噪声 | 单位：° |
| 76 | 各水平极化单元不同脉宽噪声电平 | 单位：dB |
| 77 | 各垂直极化单元不同脉宽噪声电平 | 单位：dB |

1.2.7.8.2远程控制

具备本地、远程监视和遥控能力，包括但不限于控制开关机、观测模式切换、查看标定结果、修改适配参数等。具有软件远程升级功能，并具有雷达运行与维护的远程支持能力，测试项包括但不限于伺服角度控制误差、天线波束指向误差、发射峰值功率、接收噪声系数、接收动态范围、脉冲压缩主副瓣比、系统相位噪声、滤波前后功率比、回波强度、径向速度、差分反射率因子、差分传播相移等。

1.2.7.8.3设备级质控及气象产品显示

对基数据进行设备级质控，包括滤波、杂波校正因子（CCOR）门限、电磁干扰抑制、速度退模糊、距离退折叠、异常回波标记等。质控前后的基数据都具备存储功能。

雷达能够输出强度（Z）、速度（V）、谱宽（W）、差分反射率因子（ZDR）、差分传播相移（ΦDP）、差分传播相移率（KDP）、相关系数（ρhv）、信噪比（SNR）等基本量，在单发双收模式下能够输出退偏振比（LDR）。

雷达通过图形、图像方式将产品提供给用户，作天气现象分析和预报使用。

（1）气象产品实时图形显示；

（2）具备对监测的所有参数显示及超限告警提示显示功能等；

（3）气象产品查询；

（4）鼠标位置显示，数值及产品信息显示；

（5）数据分层显示；

（6）多仰角、多要素同时显示功能；

（7）游标显示（方位、距离、高度和数值等）。

1.2.7.8.4授时

能够通过卫星授时或网络授时定期校准时间，使雷达时间准确度优于1s。

1.2.7.9气象产品

1.2.7.9.1数据质量控制

质量控制算法不少于7种，利用不少于3年的雷达标准数据集进行评估，算法质量需满足指标要求，具体见下表。

表9 质控算法列表

| 序号 | 算法名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 反射率因子衰减订正 | 衰减订正后，与相邻S波段雷达相比平均偏差≤2.5dB |
| 2 | 差分反射率因子衰减订正 | 衰减订正后，与相邻S波段雷达相比平均偏差≤0.5dB |
| 3 | 地物、超折射、海浪等非降水回波消除 | 非降水回波识别准确率≥90%，且降水回波误判率≤5% |
| 4 | 径向干扰剔除 | 径向干扰识别准确率≥90%，且降水回波误判率≤5% |
| 5 | 径向速度退模糊 | 速度退模糊正确率≥90%，且标准偏差≤2m/s |
| 6 | 差分相移退折叠 | 退折叠正确率≥95% |
| 7 | 差分传播相移率估算 | 满足合理性评估要求 |

1.2.7.9.2气象产品种类

气象产品应包含但不限于以下内容，可以根据雷达实际用途进行扩展。

（1）基本产品

基本产品不少于10种，具体见下表。

表10 基本产品列表

| 序号 | 产品名称 | 产品标识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滤波前回波强度 | TR |
| 2 | 滤波后回波强度 | R |
| 3 | 径向速度 | V |
| 4 | 速度谱宽 | SW |
| 5 | 差分反射率因子 | ZDR |
| 6 | 差分传播相移 | PDP |
| 7 | 差分传播相移率 | KDP |
| 8 | 相关系数 | CC |
| 9 | 水平通道信噪比 | SNRH |
| 10 | 垂直通道信噪比 | SNRV |

（2）二次产品

二次产品包括物理量产品和识别类产品2类，其中物理量产品不少于14种、识别类产品不少于9种。如下表所示。

二次产品需利用不少于3年的雷达标准数据集，对产品的合理性进行评估，即利用探测覆盖区域重叠的最相邻机械扫描雷达生成的对应产品进行一致性、连续性对比，判断产品的变化是否一致，前后时序变化是否连续等。

表11 二次产品列表

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 产品标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理量产品 | 回波顶高 | ET |
| 2 |  | 回波底高 | EB |
| 3 |  | 垂直积分液态水 | VIL |
| 4 |  | 最强回波高度 | HMAX |
| 5 |  | 组合反射率 | CR |
| 6 |  | 反射率等高平面位置显示 | CAP |
| 7 |  | 速度方位显示 | VAD |
| 8 |  | 速度方位显示风廓线 | VWP |
| 9 |  | 1小时累积降水量 | OHP |
| 10 |  | 3小时累积降水量 | THP |
| 11 |  | N小时累积降水量 | NHP |
| 12 |  | 质心高度 | RCH |
| 13 |  | 风场反演 | WIND |
| 14 |  | 风暴相对径向速度 | SRM |
| 15 | 识别类产品 | 冰雹指数 | HI |
| 16 |  | 风暴追踪信息 | STI |
| 17 |  | 风暴结构分析 | SS |
| 18 |  | 中尺度气旋 | M |
| 19 |  | 龙卷涡旋特征 | TVS |
| 20 |  | 粒子相态识别 | HCL |
| 21 |  | 融化层识别 | ML |
| 22 |  | 雷暴大风 | TS |
| 23 |  | 双偏振定量降水估测 | QPE |

（3）软件功能要求

产品显示：平面位置产品、距离高度产品、等高面位置产品、二次产品等显示功能。

分屏显示：二分屏、四分屏等分屏显示功能、支持光标联动信息显示。

垂直剖面：基本产品任意垂直剖面显示功能，支持折线剖面，可同时显示多个产品，可保存图像。

最大值显示：体扫各层反射率垂直、东西、南北三个方向最大值可投影显示。

图形缩放、拖曳：产品图像可放大缩小，拖曳移动。

图像保存：产品图像可保存为图片格式，分辨率可调。

动态展示：支持产品时序播放、动图制作。

地图加载：产品显示可加载离线地图文件，同时应支持API接口获取在线瓦片，底图包括但不限于地图、地形、影像，支持各级界线、名称显隐。

测距功能：产品显示界面可显示两点间距离、折线距离。

游标引导：游标所在点的经纬度、方位、距离、高度、产品数值、地理位置等信息显示。

产品色标：提供默认配色，支持自定义配色。

阈值过滤：显示阈值范围内数据，过滤超限数据；可单一范围显隐；可调整产品透明度。

自动刷新：可启停的自动显示最新产品数据。

状态监控：包括数据接收、产品制作、产品传输状态监控。

数据归档：本地或异地产品数据归档，支持定时清理。

数据上传：产品数据多节点上传，支持恢复网络后自动补传、手动补传。

算法参数：算法参数可本地化调整。

算法接口：支持外部算法接入，使用统一数据接口调用。

系统日志：包括软件运行日志、数据接收日志、产品生成日志、数据上传日志、告警日志、预警日志。

日志查询：可按日期、类型、关键词等方式查询系统日志。

多用户并发：每个产品生成终端应至少能够满足30位用户同时访问。

数据库接口：可从天擎等数据库的接口获取雷达基数据作为数据源。

快捷操作：可通过键盘进行产品切换、时间切换、仰角层切换等快捷操作。

关注点标记：设定不同类型的关注点，可设置备注信息并保存；可单选、多选、分类选择叠加在产品上进行显示；可设定关注点预警范围。支持关注点信息导入导出。

（4）软件运行环境要求

雷达应至少配置1台独立产品终端，负责产品制作及数据归档。应支持国产化操作系统。产品终端数据处理能力应满足产品制作整体耗时小于雷达最短体扫用时，避免造成数据积压。产品终端能存储不少于3个月的基数据及对应雷达产品。

###### 1.2.8六要素气象站

六要素气象站包含温湿度传感器、超声风传感器、气压传感器、雨感器、数据采集模块等，监测要素包括温度、相对湿度气压、风速、风向、降水量，具有功耗低、安装快捷、设置简单等特点。

六要素气象站技术参数

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 测量范围 | -40℃～+70℃ |
|  | #分辨率 | 0.1℃ |
|  | #准确度 | ≤±0.5℃ |
| 湿度 | 测量范围 | 0％RH～100％RH |
|  | #分辨率 | 0.1％RH |
|  | #准确度 | ≤±5％RH |
| 风向 | #测量范围 | 0°～360° |
|  | 分辨率 | 1° |
|  | #准确度 | ≤±5° |
| 风速 | 测量范围 | 0m/s～60m/s |
|  | 分辨率 | 0.1m/s |
|  | 准确度 | ±0.3m/s(0～16m/s)/±2%（16m/s～40m/s）/±4%（40m/s～60m/s） |
| 气压 | 测量范围 | 500hPa～1100hPa |
|  | 分辨率 | 0.1hPa |
|  | 准确度 | ≤±0.5hPa |
| 雨量 | 测量范围 | 雨强0mm/min～4mm/min |
|  | 分辨率 | 0.1mm |
|  | 准确度 | ≤2mm(小时雨量)：±1mm(绝对误差)；＞2mm(小时雨量):±20% |
| *质保 |  | ≥8年 |

###### 1.2.9激光云高仪

激光云高仪包括温控系统、光学系统、信号处理单元、激光发射单元、激光接收单元，能够测量云底高、云厚、云层数量、垂直能见度等参数。具有自动加热吹风控制系统、窗口自动监测系统，安装方便、维护简单，可长期在野外应用，并可以自动探测云高。激光云高仪配有减震安装台，可有效避免载车平台运行振动对测量造成的影响。

激光云高仪技术参数

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 |  | 5m～12km |
| 准确度 | 测量精度 | ＜150m时，±15m，150～300m时，±10%，＞300m时±20% |
|  | 固体目标测量精度 | 15m |
| 测量周期 |  | 30s |
| 测云层数 |  | ≥3层 |
| 分辨力 |  | 5m |
| 功耗 |  | ≤10W（不加热时），≤100W（加热时） |
| 重量 |  | ≤20kg |
| 环境适应性 |  | 防护等级：≥IP66 |
|  |  | 工作温度：-45～55℃ |
|  |  | 工作湿度：0～100%RH |
|  |  | 贮存温度：-50～60℃ |
|  |  | 贮存湿度：0～100%RH |
| *质保 |  | ≥8年 |

###### 1.2.10毫米波测云雷达

1.2.10.1功能要求

1.2.10.1.1总体功能要Ka波段双偏振云雷达求

扫描型云雷达采用双发双收偏振体制，支持单发双收偏振工作模式。云雷达具有机内标定功能，并可根据标定结果对探测数据进行修正以保证其准确性。具有扩展通信模块接口，通过扩展模块可实现设备状态信息的收集处理，满足状态信息的高速和低时延加密传输，并且可以进行双向通信和远程控制。

扫描型云雷达的天线分系统、馈线分系统、收发分系统、供电分系统通过支撑件与伺服转台分系统连接，伺服转台分系统与安装立柱连接固定，实现俯仰-2~182°、方位0~360°立体观测。

扫描型云雷达除伺服转台分系统和远程电源控制器安装位置以外，其余接口和布线均应当保持一致。各分系统尺寸误差控制在±5%以内。

1.2.10.1.2总体技术要求

具体指标见下表。

表1 总体技术指标表

| 项目 |  |  | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 偏振类型 |  |  | 双发双收线偏振（支持单发双收线偏振） |  |
| 发射机形式 |  |  | 全固态 |  |
| 工作频率 |  |  | 34.5GHz～35.5GHz 范围频点可选，带宽≤200MHz |  |
| 整机寿命 |  |  | ≥8 年 |  |
| 探测距离范围 |  |  | 警戒≥20km，定量≥15km |  |
| 近距离盲区范围 |  |  | ≤150m |  |
| 基数据产品测量范围 |  | 反射率因子 | -45dBZ～+35dBZ |  |
|  |  | 径向速度 | -17m/s～+17m/s |  |
|  |  | 速度谱宽 | 0m/s～8m/s |  |
|  |  | 差分反射率因子 | -8dB～+8dB |  |
|  |  | 差分传播相移 | -180°~+180 ° |  |
|  |  | 差分传播相移率 | -10 °/km～+10 °/km |  |
|  |  | 退偏振比 | -30dB～0dB（单发双收工作模式） |  |
|  |  | 相关系数 | 0～1 |  |
| 基数据产品分辨力 |  | 距离 | 30m |  |
|  |  | 角度 | ≤0.4 ° |  |
|  |  | 反射率因子 | 0.1dBZ |  |
|  |  | 径向速度 | 0.1m/s |  |
|  |  | 速度谱宽 | 0.1m/s |  |
|  |  | 差分反射率因子 | 0.1dB |  |
|  |  | 差分传播相移 | 1 ° |  |
|  |  | 差分传播相移率 | 0.1 °/km |  |
|  |  | 退偏振比 | 0.1dB（单发双收工作模式） |  |
|  |  | 相关系数 | 0.01 |  |
| 基数据产品测量精度 |  | 反射率因子 | ±1dB |  |
|  |  | 径向速度 | ±0.5m/s |  |
|  |  | 速度谱宽 | ±0.5m/s |  |
|  |  | 差分反射率因子 | ±0.2dB |  |
|  |  | 差分传播相移 | ±5 ° |  |
|  |  | 差分传播相移率 | ±0.2 °/km |  |
|  |  | 退偏振比 | ±0.2dB（单发双收工作模式） |  |
|  |  | 相关系数 | ±0.01 |  |
| 物理量产品测量精度 |  | 云底高度 | 云高＜1000m 时， ±100m；云高≥1000m 时， ±10% |  |
|  |  | 云顶高度 | 云高＜1000m 时， ±100m；云高≥1000m 时， ±10% |  |
|  |  | 云量（扫描型） | ±20% |  |
| 远距离可探测最小反射率因子（256 点 FFT 处理情况下）（不计大气衰减） |  |  | ≤-30dBZ@10km |  |
| 系统相位噪声 |  |  | ≤0.4 ° |  |
| 地物杂波抑制比 |  |  | ≥42dB |  |
| 电源要求 |  |  | 单相 AC220V±10%，50Hz±5% |  |
| 重量（标准配置，参考值） |  |  | ≤2000Kg（不包括天线罩） |  |
| 环境要求 |  | 工作温度 | 室外装置：-40～+50℃,室内装置：0～+40℃ |  |
|  |  | 贮存温度 | -50～+60℃ |  |
|  |  | 最大湿度（+30℃) | 室外装置：≤95%，室内装置：≤90% |  |
|  |  | 抗阵风能力 | 30m/s 不损坏（锥形天线罩） |  |
|  |  | 淋雨 | 最大降水强度：6mm/min |  |
|  |  | 抗干扰 | 抗电源干扰、电磁干扰、无线电频率干扰等 |  |
|  |  | 其它 | 防水、防盐雾 |  |
| 整机功耗（峰值） |  |  | ≤3kW |  |
| 平均无故障时间（MTBF） |  |  | ≥2000h |  |
| 平均故障修复时间（MTTR） |  |  | ≤0.5h |  |
| 架设方式 |  |  | 可固定架设也可移动式 |  |
| 微波辐射安全性 |  |  | 雷达微波漏能功率密度应符合 GJB5313-2004 的要求 |  |
| 安全标识 |  |  | 微波泄漏部位、机械转动部位、危险电压部位等应有清晰、醒 目的安全警示标记 |  |
| 互换性 |  |  | 雷达备份零件、部件、组件和功能单元均能在现场更换，无需 调整即可正常工作 |  |
| 电磁兼容性 |  |  | 雷达具有市电滤波和防电磁干扰的能力，设置静电屏蔽、电磁 屏蔽，模拟地线、数字地线和安全地线严格分开，油机地线和 避雷地线要单独接地 |  |
| 安全性 |  |  | 雷达应有安全性设计，确保雷达按规定条件进行制造、安装、 运输、贮存、使用和维护时的人身安全和设备安全 |  |
| 防雷要求 |  |  | 接地电阻应不大于 4Ω,雷达电源线输入端应加装防雷滤波器， 室外电缆一律采用屏蔽电缆或光缆 |  |
| 绝缘性 |  |  | 雷达各初级电源与大地间绝缘电阻应大于 1MΩ |  |
| 外观质量 |  |  | 雷达整体形象应协调一致，外表面应无凹痕、碰伤、裂痕和变 形等缺陷；镀涂层不起泡、龟裂和脱落；金属零件无锈蚀、毛 刺及其它机械损伤 |  |
| 标记与代号 |  |  | 机箱、插件和线缆等应有统一的编号和标记，符合国家标准； 印制板、主要元器件等应在相应位置印有与电路图中项目代号 相符的标记； 标记的文字、字母和符号应完整、规范、清晰和牢固，且便于 识读 |  |
| 铭牌内容 |  |  | 雷达的名称、型号（代号）；出厂编号；出厂年月；制造厂商标 |  |
| *质保 |  |  | ≥8年 |  |

1.2.10.1.3环境适应性

（1）工作温度：-40～+50℃（舱外设备）；

（2）贮存温度：-50～+60℃；

（3）最大湿度：＜95%（30℃）；

（4）最大抗阵风能力：60m/s不损坏（球形天线罩），30m/s不损坏（锥形天线罩）；

（5）最大降水强度：6mm/min；

（6）抗盐雾腐蚀：零件镀层耐48小时盐雾沉降试验。

1.2.10.1.4维修性

（1）云雷达系统结构布局的设计在保证可达性的条件下，确定最小可更换单元（LRU），采用更换最小可更换单元的方法进行维修。

（2）云雷达系统的各模块与组件还应设置必要的工作状态指示，便于维修时检测。

（3）云雷达各模块、组件的装配采用插拔式结构，应具有良好的可达性，采用简单的通用工具即可进行维修操作。

（4）云雷达系统中凡是需要维护或修理的部件均应设置观察窗口或检测点。

1.2.10.1.5可靠性

（1）云雷达各分机和组件应充分贯彻标准化、通用化、模块化设计原则，结合机内测试装置（BITE），保证系统的高可靠性工作。

（2）云雷达使用的元器件，无论在模拟还是数字电路中，优先选用集成电路进行设计；特别是数字电路，采用大规模和超大规模集成电路。在通用元器件选用上，应选用高可靠性产品。

（3）云雷达各分系统具有体积小、重量轻、工作安全以及效率高等优点。

（4）云雷达各分系统的设计中，按照电磁兼容性设计标准要求进行，严格区分模拟地，数字地，以及安全地的接线关系，采取有效的电磁屏蔽措施。

1.2.10.2天线分系统

天线分系统由卡塞格伦天线、馈源、馈线、馈线支架和天线罩等组成。用于辐射微波能量和接收目标后向散射微波功率。天线罩根据使用需求选用锥形天线罩或球形天线罩。其中，锥形天线罩需与天线尺寸相匹配。具体指标见下表。

表2 天线技术性能指标表

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 天线形式 |  | 卡塞格伦天线 |
| 频率 |  | 34.5GHz～35.5GHz |
| 极化方式 |  | 线性水平、垂直极化 |
| 天线有效口径 |  | 1.8m |
| 水平波束宽度（3dB） |  | ≤0.4 ° |
| 垂直波束宽度（3dB） |  | ≤0.4 ° |
| #3dB 波束宽度差 |  | ≤0.05 ° |
| 波束（电轴）指向方向差 |  | ≤0.05 ° |
| 增益 | 水平 | ≥52dB |
|  | 垂直 | ≥52dB |
| 天线增益差 |  | ≤0.3dB |
| #第一副瓣电平 |  | ≤-23dB |
| #远端副瓣电平(±10°以外） |  | ≤-40dB |
| 交叉极化隔离度 |  | ≥30dB |
| #驻波比 |  | ≤1.5 |
| 天线罩双程损耗 |  | ≤2dB |

1.2.10.3馈线分系统

馈线分系统主要由波导组成。馈线分系统分为两路，一路为水平支路，另一路为垂直支路，用于传输分配发射和接收信号。具体指标见下表。

表3 馈线技术性能指标表

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 水平/垂直支路系统损耗 | ≤3dB |
| 双通道馈线损耗差 | ≤0.5dB |
| 驻波比 | ≤1.5 |

1.2.10.4伺服转台分系统

伺服转台分系统选用数字式伺服系统，以高精度伺服电机驱动，实现俯仰-2~182°、方位0~360°立体扫描，具有相应的电气、机械限位功能，具有电源开关和维护开关。电源开关和维护开关位于伺服转台分系统的接口面板，其中电源开关采用防水开关实现雷达整机（包括远程电源控制器）的上电和断电，维护开关采用按压或拨动式的应急开关，在云雷达维护维修或紧急情况下控制云雷达运行。伺服转台分系统应支持平面位置显示（PPI）、距离高度显示（RHI）、时间高度显示（THI）、方位扇扫（RPI）、体积扫描（VOL）、任意指向等多种扫描方式，各种扫描方式均由软件控制完成。接收数据处理控制分系统指令，完成对伺服转台的各种控制，并向数据处理控制分系统反馈伺服转台的工作状态和故障信息。

云雷达观测时，根据观测目标制定合适的扫描模式，以实现最优观测。例如在晴空时，云雷达以THI观测为主，间隔一定时间进行VOL扫描，降水时采用VOL扫描，当发生强降水时进行特定指向RHI扫描，测雾时采用PPI或RPI扫描。

扫描型云雷达的远程电源控制器安装在伺服转台分系统内部，接收数据处理控制分系统指令，实现云雷达主机的远程上电和断电。具体指标见下表。

表4 伺服转台系统技术性能指标表

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 天线扫描方式 |  | PPI、RPI、RHI、THI、VOL、任意指向 |
| 天线扫描范围 | 方位 | 0～360°连续扫描 |
|  | 俯仰 | -2～182 °往返扫描 |
| 天线扫描速度 | 方位 | 0～24°/s，误差不大于 5% |
|  | 俯仰 | 0～12°/s，误差不大于 5% |
| 天线控制方式 |  | 预置全自动、人工干预自动/手动控制 |
| 天线定位精度 | 方位 | ≤0.1° |
|  | 俯仰 | ≤0.1° |
| 天线控制精度 | 方位 | ≤0.1° |
|  | 俯仰 | ≤0.1° |
| 角度编码器字长 |  | ≥14 位 |
| 安全与保护 |  | 天线在方位、俯仰机构上应有电气、机械安全设施，具有电源开关和维护开关， 以保护天线在工作、维护及运输过程中的安全；方位、俯仰控制应有保护电路； 天线在俯仰角最低处应有机械安全装置，保证天线下俯不低于最低限位；具有 俯仰电源、方位电源故障监测以及伺服状态监测等。 |

1.2.10.5收发分系统

收发分系统由发射机、接收机、定标模块及恒温系统等组成。发射机将来自频率源的射频激励信号功率放大，输出大功率微波信号，通过馈线分系统由天线分系统向空间辐射。接收数据处理控制分系统指令，完成对发射机的各种控制，并向数据处理控制分系统反馈发射机的工作状态和故障信息。

接收机主要由接收前端和数字中频信号处理器等组成。主要完成回波信号的放大、滤波和下变频，并输出模拟中频信号至数字中频信号处理器；数字中频信号处理包括触发信号产生、中频激励信号产生、A/D转换、数字下变频、脉冲压缩等，最后形成数字I/Q信号传送至数据处理控制分系统。频率源为云雷达各分机提供各种频率信号和激励信号，并以高稳定度、低相位噪声的晶振作为频率基准，保证频率源的所有输出信号具有高稳定度、低相位噪声、高谐波和杂散抑制等特性。接收数据处理控制分系统指令，完成对接收机的各种控制，并向数据处理控制分系统反馈接收机的工作状态和故障信息。

收发分系统利用机内高精度定标模块，实现主要指标的标定，主要包括发射机脉冲峰值功率、接收机线性动态范围、接收灵敏度、回波强度、径向速度、速度谱宽、相位噪声、地物杂波抑制、水平和垂直通道幅相一致性等。为确保收发分系统运行稳定与使用寿命，对收发分系统采用整体恒温设计，避免收发分系统在极限温度环境下工作。具体指标见下表。

表6 发射机技术性能指标表

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 发射机形式 | 全固态功率合成 |
| 工作频率 | 34.5GHz～35.5GHz |
| 脉冲峰值功率 | ≥100W |
| 脉冲重复频率 | 1000Hz～10000Hz |
| 机内功率检测波动 | ≤0.2dB |
| 脉冲宽度 | 0.2 μs～40μs（可调），0.2 μs 必选 |
| 谐波和杂散抑制 | ≥40dB |
| 极限改善因子 | ≥40dB |

表7 接收机技术性能指标表

| 项目 | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作频率 | 34.5GHz～35.5GHz |  |
| 噪声系数（不含环形器和限幅器） | ≤5dB |  |
| 线性动态范围 | ≥80dB（带宽 1MHz） |  |
| 最小可测功率（灵敏度） | ≤-100dBm（带宽 5MHz） |  |
| 镜频抑制度 | ≥60dB |  |
| 中频输出杂散 | ≤-60dBc |  |
| 谐波和杂散抑制 |  | ≥60dB |
| 数字中频 A/D 位数 |  | ≥16 位 |

表8 恒温系统技术性能指标表

| 环境温度 | 收发分系统机箱内部温度 |
| --- | --- |
| <0℃ | ≥0℃ |
| ≥0℃ | 30±5℃ |

1.2.10.6供电分系统

供电分系统主要由收发分系统低纹波电源、恒温系统电源以及配套连接器等组成。供电分系统采用交流电输入，为收发分系统提供多路高质量直流电源，同时为收发分系统的恒温系统提供直流电源。具体指标见下表。

1.2.10.6.1数据处理控制分系统

数据处理控制分系统主要由云雷达控制终端和数据处理终端组成。数据处理控制分系统与云雷达主机之间通过光纤连接，实现云雷达的远程控制、运行状态监控、关键参数在线监测分析、数据统一处理与输出，同时具有业务过程管理、数据查询与显示等功能，从而达到自动化保障云雷达运行维护和远程无人值守目的。

1.2.10.6.2数据处理

根据云雷达偏振体制进行数据处理和质量控制，生成基数据产品和物理量产品。

1.2.10.6.3状态监测

在线监测云雷达运行状态和关键参数，包括云雷达的静态参数、运行模式参数、运行环境参数、在线定时标定参数、在线实时标定参数、在线实时状态与预警参数等。

表9 在线监测参数列表

| 序 号 | 监测参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 云雷达静态参数 |  |  |
|  | 雷达站号 |  |
|  | 站点名称 |  |
|  | 纬度 | 单位：度 |
|  | 经度 | 单位：度 |
|  | 海拔高度 | 单位：米 |
|  | 雷达类型 | 扫描型云雷达或垂直型云雷达 |
|  | 工作频率 | 单位：MHz |
|  | 水平通道天线增益 | 单位：dB |
|  | 垂直通道天线增益 | 单位：dB |
|  | 水平极化方位波束宽度 | 单位：度 |
|  | 水平极化俯仰波束宽度 | 单位：度 |
|  | 垂直极化方位波束宽度 | 单位：度 |
|  | 垂直极化俯仰波束宽度 | 单位：度 |
|  | 水平发射支路总损耗 | 单位：dB |
|  | 垂直发射支路总损耗 | 单位：dB |
|  | 水平接收支路总损耗 | 单位：dB |
|  | 垂直接收支路总损耗 | 单位：dB |
|  | 其他损耗 | 单位：dB |
| 云雷达运行模式参数 |  |  |
|  | 时间 | 单位：秒 |
|  | 扫描模式 | 扫描模式名称 |
|  | 系统状态 | 正常、可用、需维护、故障、关机 |
|  | 当前扫描收发模式 | 单发单收、单发双收、双发双收 |
|  | 当前扫描PRF | 单位：Hz |
|  | 当前扫描发射机脉宽 | 单位：us |
| 云雷达运行环境参数 |  |  |
|  | 收发箱温度 | 单位：℃ |
|  | 发射机温度 | 单位：℃ |
|  | 水平通道接收机温度 | 单位：℃ |
|  | 垂直通道接收机温度 | 单位：℃ |
| 云雷达在线定时标定参数 |  |  |
|  | TD标定期望值 | 单位：dB 发射机延迟信号测试 |
|  | TD标定测量值 | 单位：dB 发射机延迟信号测试 |
|  | 水平通道相位噪声 | 单位：度 杂波抑制测试 |
|  | 垂直通道相位噪声 | 双偏振预留，单位：度 杂波抑制测试 |
|  | 水平通道滤波前功率 | 单位：dB 杂波抑制测试 |
|  | 水平通道滤波后功率 | 单位：dB 杂波抑制测试 |
|  | 垂直通道滤波前功率 | 双偏振预留，单位：dB 杂波抑制测试 |
|  | 垂直通道滤波后功率 | 双偏振预留，单位：dB 杂波抑制测试 |
| 云雷达在线实时标定参数 |  |  |
|  | 水平通道发射机峰值功率 | 单位：W |
|  | 水平通道发射机平均功率 | 单位：W |
|  | 垂直通道发射机峰值功率 | 单位：W |
|  | 垂直通道发射机平均功率 | 单位：W |
|  | 水平通道噪声系数 | 单位：K/dB |
|  | 垂直通道噪声系数 | 双偏振预留, 单位：K/dB |
|  | 水平通道速度期望值 | 单位：m/s 连续波标定 |
|  | 水平通道速度测量值 | 单位：m/s连续波标定 |
|  | 垂直通道速度期望值 | 单位：m/s 连续波标定 |
|  | 垂直通道速度测量值 | 单位：m/s连续波标定 |
|  | 水平通道谱宽期望值 | 单位：m/s连续波标定 |
|  | 水平通道谱宽测量值 | 单位：m/s连续波标定 |
|  | 垂直通道谱宽期望值 | 单位：m/s 连续波标定 |
|  | 垂直通道谱宽测量值 | 单位：m/s 连续波标定 |
|  | ZDR标定值 | 双偏振预留，单位：dB 差分反射率标定值 |
|  | ΦDP标定值 | 双偏振预留，单位：度 差分相位标定值 |
|  | 水平通道不同脉宽噪声电平 | 单位：dB |
|  | 垂直通道不同脉宽噪声电平 | 双偏振预留，单位：dB |
|  | 水平通道不同脉冲反射率期望值 | 单位：dBZ |
|  | 水平通道不同脉冲反射率测量值 | 单位：dBZ |
|  | 垂直通道不同脉冲反射率期望值 | 单位：dBZ |
|  | 垂直通道不同脉冲反射率测量值 | 单位：dBZ |
|  | 水平通道不同脉冲宽度系统标定常数期望值 | 单位：dB |
|  | 水平通道不同脉冲宽度系统标定常数测量值 | 单位：dB |
|  | 垂直通道不同脉冲宽度系统标定常数期望值 | 单位：dB |
|  | 垂直通道不同脉冲宽度系统标定常数测量值 | 单位：dB |
| 云雷达在线实时状态与预警参数 |  |  |
|  | 数字中频通信状态 | 连接正常、连接断开 |
|  | 雷达维护开关状态 | 维护、正常 |
|  | 俯仰上限位预警 | 告警、不告警 |
|  | 俯仰下限位预警 | 告警、不告警 |
|  | 方位电机预警 | 告警、不告警 |
|  | 俯仰电机预警 | 告警、不告警 |
|  | 功放状态预警 | 告警、不告警 |
|  | 功放过温预警 | 告警、不告警 |
|  | 功放过占空比预警 | 告警、不告警 |
|  | 频综采样时钟预警 | 告警、不告警 |
|  | 第一本振预警 | 告警、不告警 |
|  | 第二本振预警 | 告警、不告警 |
|  | 发射机激励预警 | 告警、不告警 |
|  | 中频激励预警 | 告警、不告警 |

1.2.10.6.4远程控制

具有远程控制功能，包括：云雷达主机开断电、切换观测模式、修改适配参数等。

表10 远程控制命令列表

| 序号 | 命令类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 状态信息请求 | 云雷达立即响应状态信息报文 |
| 2 | 请求控制权限 | 请求控制权限或释放控制权限 |
| 3 | 控制云雷达运行 | 控制云雷达开始或停止探测 |
| 4 | 电源控制 | 控制云雷达上电或断电 |
| 5 | 扫描控制-添加执行任务 | 增加任务到当前执行任务列表 |
| 6 | 扫描控制-删除执行任务 | 删除执行任务列表已存在任务 |
| 7 | 获取执行任务列表中指定任务参数 | 获取执行任务列表中扫描参数 |
| 8 | 增加可用任务列表配置 | 增加扫描配置 |
| 9 | 删除可用任务列表配置 | 删除可用任务列表中已存在的任务 |
| 10 | 获取可用任务列表中指定任务参数 | 获取参数的可用任务列表中已存在的任务 |
| 11 | 获取云雷达支持脉宽列表 | 获取云雷达支持脉宽列表 |

1.2.10.6.5业务过程管理

云雷达应具有基本的业务过程管理功能，业务过程应包括日常维护、系统维修、故障管理和测试标定等。

（1）日常维护：录入维护记录，具有历史记录查询功能。

（2）系统维修：录入系统维修、更换器件记录，具有历史记录查询和统计功能。

（3）故障管理：对系统出现故障和报警的时间、内容和等级等内容进行记录，并对故障进行统计，方便分析设备各分系统的故障情况。

（4）测试定标：定标情况显示和定标提示以及部分关键指标的统计显示，并对定标状态和定标结果进行分析。

1.2.10.7数据查询与显示

对云雷达所产生的数据和信息进行处理，并用图形、图表等方式提供给有关人员，用于天气现象分析和预报使用。具有以下功能：

（1）观测数据及产品图形显示；

（2）具备对监测的所有参数显示及超限告警提示显示功能；

（3）气象产品查询，可通过时间轴，日期窗口灵活选择查询功能；

（4）游标引导，鼠标位置显示、数值及产品信息显示；

（5）图像处理显示，具有同时观测多仰角多要素同时显示功能。

1.2.10.8信号处理器技术指标

信号处理器技术指标主要包括脉冲压缩主副瓣比、距离库数、地物杂波抑制比等。具体指标见下表。

表11 恒温系统技术性能指标表

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 脉冲压缩主副瓣比 | ≥40dB（脉压比≥100） |
| 距离库长度 | 30m |
| 距离库数 | ≥1000 个 |
| 处理方式 | FFT（FFT 点数：32～1024）/PPP（处理对数：16～1024） |
| 相关系数处理方式 | 一阶相关或多阶相关 |
| 地物杂波抑制比 | ≥42dB |
| 距离退折叠方法 | 相位编码或其他等效方法 |
| 速度退模糊方法 | 双重频或其他等效方法 |

1.2.10.9气象产品

气象产品包含以下内容。

表12 恒温系统技术性能指标表

| 产品类型 | 产品名称 |
| --- | --- |
| 原始数据产品 | 功率谱（FFT） |
| 基数据产品 | 反射率因子（Z） 径向速度（V） 速度谱宽（W） 信噪比（SNR） 退偏振比（LDR）（单发双收偏振模式） 差分反射率因子（ZDR） 差分传播相移(ΦDP） 差分传播相移率（KDP） 相关系数(ρHV） |
| 物理量产品 | 云顶高度（CT） 云底高度（CB） 云量（CC） 云粒子相态（CHCL） 零度层高度（BB） |

###### 1.2.11小型旋翼无人机

小型旋翼无人机由无人机平台、无人机遥控器、云台相机组成，同时支持搭载国内无人机气象模块负载，进行气象多参数多要素测量。支持飞行轨迹编程、远程控制、一键起降功能，配备专业化操作软件，操作简单易上手;具有模块化吊舱设计，可根据任务需要搭载不同任务吊舱。

小型旋翼无人机技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 飞行高度 | 0～500m（电子限高）； |
| 电池 | 2块智能动力电池，提供≥30min续航； |
| 地面站遥控距离 | 大于5km； |
| 重量 | 小于20kg，满足便携性要求； |
| 工作频率（参考） | 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz 5.150 GHz 至 5.250 GHz（CE：5.170 GHz 至 5.250 GHz） 5.725 GHz 至 5.850 GHz |
| 最长飞行时间 | 30min以上 |
| IP 防护等级 | IP55 |
| 云台： | 高清摄像，有效像素2.1亿，图传。 |
| 功能 | 支持可编程飞行轨迹； |
|  | 支持远程控制； |
|  | 支持一键起飞降落； |
|  | 模块化吊舱设计； |
|  | 搭载气象参数多要素测量（温度、湿度和气压等）； |
|  | 配备专业软件，操作简单； |
|  | 支持手机与平板的APP应用，支持数据的二次开发。 |
| *质保 | ≥8年 |

#### 2.指挥模组

##### 2.1指挥模组组成要求

方舱主要由设备舱、工作舱、空调系统、供电系统、录像设备、方舱升降机构（适用于移动式方舱）、电动天窗、方舱调平仪和便携式大气参数探测设备存储舱等组成。方舱外形尺寸需满足指挥模组功能要求。方舱内部配置大屏显示器，转接口，2联座沙发柜≥2”。

##### 2.2指挥模组技术性能要求

###### 2.2.1指挥模组方舱主箱体

采用直角方舱，宽度≤2438mm，配备8个角安装方舱角件，厢体按钢骨架铝合金蒙皮进行制作，外蒙皮选用厚度≥2mm铝板，选用高密度的阻燃聚氨酯泡沫作为夹芯层（隔热芯材），大板中所用的骨架为钢骨架焊接而成，内外蒙皮与骨架粘接固定, 厢体骨架整体防腐处理。内饰型材及外包型材、门结构采用铝型材。各开孔和承重处均设置骨架的预埋件，满足车厢的承重要求和安装要求。

###### 2.2.2方舱主箱体配套设施

| 设施名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舱体自卸举升机构 | 配备1套舱体自卸举升机构。 a）额定提升重量：≥满足舱体设计使用重量要求，并具备30%以上冗余能力； b）额定举升高度：≥1500mm； c）升降时间(单程)：≤15min； d）调平时间：≤3min（6m长方舱所需时间）； e）调平精度：≤0.5度； f）工作方式：液压或液压或电动（可手动），支腿左右可自动横向扩展。 | 1 | 套 |
| 登舱门 | 侧开门开启角度≥90°，采用三点锁紧机构，入户门配备机械锁，在舱内能够将门打开。 | 1 | 套 |
| 采光窗 | 采用双层钢化玻璃。 | 1 | 套 |
| 发电机检修门 | 采用高强度铝合金结构，门板上配备百叶窗式格栅，用于设备通风散热。 | 1 | 套 |
| 采光窗帘 | 采用避光防蚊一体式窗帘。 | 1 | 套 |
| 设备机柜 | 标准19英寸机架，表面喷塑，包含安装件、减震等，尺寸符合设备上装要求。 | 1 | 套 |
| 舱体地板 | 会议区和操作区表面铺地板革，发电机区铺设花纹铝板。 | 1 | 套 |
| 舱内基础内饰 | 对厢体内部进行平整处理，会议区和操作区表面喷漆或软包装饰，发电区墙面喷漆处理。 | 1 | 套 |
| 机柜台面 | 采用环保免漆板制作。 | 1 | 套 |
| 操作员座椅 | 可旋转、前后滑移。 | 1 | 套 |
| 油漆及外饰 | 专业烤漆房烤漆，外观贴字根据用户需求订制。 | 1 | 套 |
| 车内外照明系统 | 车内外LED照明灯满足工作及车外场地照明需求。 | 1 | 套 |
| 其他辅助 | 配备灭火器、综合布线、集成制作等附件耗材，包含波纹管、胶带、扎带、接插件等。 | 1 | 套 |

###### 2.2.3供电系统

方舱具备1路380或双路220市电供电，1路发电机供电供电接口，做好标识。供电方式可以切换。满足市电、发电机、UPS不间断供电要求。通过舱体对外提供供电及接地的转接板，当外部电源接至转接板后，内部通过配电箱给各设备供电。

| 设施名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市电接入 | 具备1路供电电压380×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz或2路供电电压220×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz，供电总功率不低于15kW，配备满足功率的手动或电动市电线缆轴长度≮45米；配备满足功率的市电对接插头。 | 1 | 套 |
| 静音发电机 | a) 额定频率：50 HZ b) 额定输出功率：≮15KW c) 额定电压：230 V d) 机组连续运行时间：≥8h e) 噪音（1m处）：≤75 dB(A) | 1 | 套 |
| UPS不间断电源 | 额定容量≮9KVA，额定电压支持车内用电设备运行；电池容量满足UPS主机正常运行。 | 1 | 套 |
| 配电箱 | 集中式电源管理系统，含支路开关、指示灯、电源电压电流显示等，开关分别控制空调、设备用电等；配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。 | 1 | 套 |
| 舱体接地系统 | 含接地桩、接地线，电源防浪涌装置。 | 1 | 套 |
| 对外接口板 | 含电源、数据传输接口。 | 1 | 套 |

###### 2.2.4视频采集及显示系统

| 设备名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舱顶云台摄像机 | - 图像传感器：1/2.8″2.0MP逐行扫描CMOS； - 镜头倍数：20倍光学变焦； - 焦距(mm)：f4.5～86mm； - 光圈：Fw1.6～Ft3.4； - 水平角度：360°无限位旋转； - 垂直角度：+90°～-90°； - 防护等级：≥IP66； - 电机带断电自锁功能； - 支持接入全车视频监控系统。 | 1 | 套 |
| 舱内摄像机 | - POE半球摄像机； - 支持夜间补光； - 支持接入全车视频监控系统。 | 1 | 套 |
| 硬盘录像机 | - 支持4路1080P视频输入； - 存储容量≥1T； - 支持H.265/H.264压缩模式。 | 1 | 套 |
| 大屏显示器 | - 不小于24英寸； - 分辨率:不低于1080P； - 数量≥4台。 | 1 | 套 |
| 混切矩阵 | - 全数字化切换； - 输入不少于8路信号，输出不少于8路信号； - 任意信号输入输出； - 实时无缝切换； - 输入信号分辨率自适应，输出分辨率可调； - 支持模拟音频输入和输出； - 支持对外接口控制，开放控制协议，方便第三方串口控制； - 支持断电现场保护； - 标准插卡式工业机箱。 | 1 | 套 |

###### 2.2.5空调系统

配备冷暖空调≥1.5匹（空调制冷剂应使用不可燃冷媒或配备泄露检测系统）、暖风机1套满足工作舱环境使用要求。

###### 2.2.6通信传输系统

配备北斗全球导航定位系统、4G/5G移动通信、卫星通信等功能，具备与指挥模组近距离有线数据传输的能力。

| 设备名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北斗传输设备 | - 定位功能：具备支持单独使用北斗定位功能； - 定位精度：≤5m；测速精度：≤0.2m/s； - 首次定位时间：冷启动≤120秒，热启动≤10秒； - 接收频率：支持北斗B1频段； - 捕获灵敏度：≤-133dBm；跟踪灵敏度：≤-147dBm； - 接收波束个数：北斗二号≥10个，北斗三号≥14个； - 发射频点：Lf1、Lf2； - 支持北斗三号系统，支持北斗三号区域短报文通信服务； - i)防护等级：≥IP67。 | 1 | 套 |
| 4G/5G传输设备 | a)理论带宽（上行）： NRSA独立组网：≥Max.1Gbps NRNSA非独立组网：≥Max.575Mbps LTE：≥150Mbps b)2根外置可拆2.4～2.5GHzWi-Fi双频天线；4根外置可拆5G全频天线。 | 1 | 套 |
| 千兆交换机（含光模 块） | 支持不少于24个10/100/1000Base-TX 以太网端口，4个千兆SFP；IP 路由：支持IPv4和IPv6的三层路由功能。 | 1 | 套 |
| 便携式卫星通信系统 | - 具备气象“专网”和“高通量互联网”双网模式； - 卫星在“高通量互联网”模式下实现上行速率≥4Mbps，下行速 率≥9Mbps； - 采用Ku波段卫星天线； - 配会议终端、会议摄像机、拾音系统和扬声器，用于卫星条件下现场音视频会商。 | 1 | 套 |

###### 2.2.7气象信息处理和显控席位

（1）无人机探测数据处理及显控席位

无人机飞行轨迹数据处理及显控席位实现对无人机飞行轨迹数据和气象参数(温度、湿度、气压等)的实时采集、处理存储和可视化显示，并搭载无人机指挥系统，可对无人机作业进行实时操控指挥。系统将支持实时数据显示和历史数据回放等功能，满足无人机探测任务的需求。

数据采集模块负责从无人机传感器实时接收数据。数据包括经纬度、高度、速度信息、温度、湿度和气压数据。数据通过通信传输到地面站。数据存储模块将处理后的数据存储到数据库或文件中。支持数据存储和历史数据回放的需求。

显控席位包括图形工作站和显示器，用于显示无人机飞行轨迹以及温度、湿度、气压等气象参数数据。

（2）自动观测设备信息处理及显控席位

收集并处理自动观测资料，包括温度、湿度、气压、风向、风速、降水气象要素数据。使用图形化的形式展示实时数据，支持动态更新，确保数据实时性，提供时间范围选择功能，支持查询历史数据。

（3）雷达信息处理及显控席位

显控终端通过网络实现与雷达主机和其他设备之间的通讯连接和信息交互，显控终端实现对雷达数据的可视化展示，并实现对雷达资料进行标准化处理和初级质量控制，生成标准化数据。通过人工干预发送雷达天线控制（PPI、体扫等）、发射控制、标定控制、接收控制、信号处理控制、雷达参数设置等。将采集到的回波数据实时显示到屏幕，支持多屏显示。

（4）集成要求

（1）所有显控席位应通过KVM切换系统和视频矩阵进行集成，且任意操作席位可通过切换、访问和控制权限内的任一业务主机或服务器。
    （2）所有显控席位应采用双人、双主机冗余设计，可分别由两人负责操作，在一台主机或席位发生故障时，另一席位可接管操作，确保数据信息处理及无人机飞行安全。

###### 2.2.8人工影响天气决策支持数据接收处理分析平台

（1）多源数据接收

支持通过“天工”平台数据接口，以高速、稳定的数据传输链路实时接收自动观测设备、X 波段天气雷达、测云雷达等雷达数据、卫星数据、探空数据以及探空数据和特种设备监测数据、机载探测设备等多源数据，具备强大的数据接入能力，能够无缝接入观测方舱数据以及周边 400 公里范围内的常规观测资料和其他观测数据，实现多源数据采集。针对探空数据的时间和空间的密度不够问题，能够引入EC模式预报的温度分布，通过与探空数据对比修正，形成三维分布的温度场产品。

（2）多源数据质控

能够对采集到的海量、多源、异构数据进行深度质量控制,具备自动识别和处理异常数据、缺失数据的能力。平台能够依据相应的标准对接收数据的完整性和逻辑一致性进行合理性检查，显示检查结果，供操作员作进一步的判断，从而严格控制数据质量。地面气象要素值的质量控制以实时检查为主，平台能够实现气候学界限值检查、气候极值检查、数据内部一致性检查和数据时间一致性检查等数据检查方法。

（3）多源数据融合

平台内置多种数据解析处理方法，能够对引接的自动观测设备、X 波段天气雷达、测云雷达等雷达数据、卫星数据、探空数据以及探空数据和特种设备监测数据进行数据融合分析。

1）云场

①云高、云厚产品

通过多源数据融合，能够形成云高、云厚变化叠加图，平台界面直观显示云高、云厚数据，支持做对比分析；当有多层云存在时，能够分开显示不同云层的云高、云厚数据。

②云垂直结构

通过多源数据融合，能够形成云垂直结构产品。支持判定不同相态的云所处的高度;能够结合雷达反射率因子数据，观测不同降水阶段，不同云相态雷达回波的强弱，并分辨出主要的降水云系。

③垂直积分液态水

通过多源数据融合，能够形成固定区域垂直积分液态水含量随时间的变化图，平台界面直观显示在一定时间内垂直积分液态水含量的空间分布图。

2）粒子波谱①雷达反射率因子

通过多源数据融合，能反演出雷达反射率因子等数据，支持做时间变化对比分析。可叠加云高和零度层高度数据，观测其上/下区域物理特征的差异）；支持在固定时间的条件下，展示三维空间内雷达反射率因子的大小。

②液态水含量

通过多源数据融合，能反演出液态水含量等数据，可叠加展示不同高度液态水含量时间变化图；能够从时间变化中发现不同高度层液态水含量的变化，识别降水可能的发展趋势；可叠加云高与零度层高度数据，观测云系上/下或零度层上/下液态水含量的差异；支持在固定时间的条件下，展示三维空间内液态水含量的分布。

③垂直速度

通过多源数据融合，能反演出粒子垂直速度数据，支持做时间变化对比；可叠加云高与零度层高度数据，利用雷达探测零度层附近粒子是否存在强烈上升运动等，以及不同高度层粒子垂直运动状况；支持在固定时间的条件下，展示三维空间内垂直速度的分布。

④滴谱图

通过多源数据融合，能够反演出雨滴谱图、粒子浓度-粒径变化图和粒子浓度-粒子速度变化图。能够利用地面雨滴谱仪观测的粒子浓度、粒子直径和粒子速度数据，反演出总数浓度分布图。

⑤粒子物理量时间图

通过多源数据融合，能够形成粒子物理量时间图，平台界面直观展示粒子垂直速度-粒子浓度随时间变化和粒子直径-粒子浓度随时间的变化；支持叠加同时段雨强变化进行分析。

⑥微雨雷达与雨滴谱仪融合数据

支持将地面雨滴谱仪和 0.1-3.1Km 微雨雷达的粒子浓度、粒子直径、粒子垂直速度和雨强数据进行高度上的融合，在平台界面上展示微雨雷达与雨滴谱仪融合数据。

⑦粒子物理量汇总

能够汇总形成地面雨滴谱仪、微雨雷达（100m、200m、300m）观测的物理量随时间的变化图，在平台界面上进行直观展示。

3）廓线产品

通过多源数据融合，能够以廓线的形式展示不同高度的温度、相对湿度、水汽密度等，可动画播放。在平台界面上以廓线的形式展示不同高度的温度、相对湿度、水汽密度等。

4）降水场

①降水强度

通过多源数据融合，平台能计算出雨滴谱仪（地面）、微雨雷达（100/200/300m）的降水强度数据，能够进行对比分析，看二者反演的降水强度数据差异，以及降水强度的变化。支持叠加云底高度数据，展示从一定时间内的降水强度与高度的对应关系，可方便直观地观察出时间段内不同高度下降水强度的变化，以及主要降水与云高的关系。数据类型包括逐小时降水、3 小时降水、24 小时降水。可对比不同仪器观测同时段不同降水数据的差异。

（4）作业决策支持

基于数据处理分析结果，能够提供智能化作业决策支持。结合预设作业条件、气象阈值以及实时天气形势，能够智能生成人工影响天气作业方案，方案内容涵盖作业时间、作业地点、作业方式、弹药用量（催化剂量）等关键参数，并能够根据不同天气条件和作业目标进行动态优化调整。具备作业效果模拟功能，能够模拟作业实施后的天气变化情况，直观展示作业对降水、云层等气象要素的预计影响，为作业决策提供量化评估判据，助力优化作业决策，提高作业效果。

（5）作业计划生成

具备独立作业计划生成功能。能够依据实时气象数据、预设作业目标以及历史作业信息，通过内置的高性能算法和模型，智能制定作业计划，计划内容包括作业时间窗口、作业具体地点、弹药用量（催化剂量）精确计算以及作业实施方式等多个关键要素，并可根据实时天气变化进行动态调整和优化。具备灵活的作业计划组织能力，能够根据实际需求对局部地区开展作业进行有效安排和协调，并通知到具体执行人员。

（6）无人机作业指挥

平台具备独立的无人机作业指挥功能，实现对无人机作业单元的的全程指挥与监控，主要包括以下功能：

1）综合大屏

基于 GIS 地图，自动播放叠加无人机飞行轨迹及播撒动画，如飞机飞行的历史个例数据，飞机飞行的页面特效，点击可切换至实时飞机。大屏显示作业信息统计、作业次数、类型等，时间轴在控制飞机飞行位置时，能够将历史的载荷数据进行关联查询展示。

2）监测预警

①雷达

能够接入单站和组网雷达数据，将数据在页面进行展示，图层可显示隐藏。

②卫星

能够接入卫星产品，包括但不限于云覆盖率（CFR）、云量（CLA）、云分类（CLC）、云检测（CLD）、云检测（CLM）、云相态（CLP）等卫星产品数据，用于观测辅助。

③自动站

支持显示自动站 1 小时降水、温度、气压、湿度、风速、风 向展示，支持色斑图、等值线、站点值等方式渲染显示。

④实况格点

支持省级订正 SPCC 模式数据展示，点击任意点可弹窗显示其位置的温度、UV 风、湿度等要素数据展示，只显示历史和实时数据即可。

⑤预警信息

支持强对流、强回波识别并展示，短临、雷暴数据展示，通过图标动态展示危险区域。

⑥视频会商

通过创建线上房间的方式，指挥人员和飞手可以同时加入房间，可实现在线通话。

⑦数值模式

接入数值模式产品，点击数值模式，可将数值产品通过经纬度叠加至 GIS 地图。支持通过选择预报时效，查看未来产品多个时刻产品。

⑧空域区划图

页面叠加空域区划图图层，显示其图例。通过图层可控制该图层的显示影藏。

⑨预飞航线

当页面正在显示实时或者历史飞机作业轨迹时，支持预设轨迹新增导入；支持导入预飞航线的基础信息，通过后台数据匹配，实现在 GIS 页面上显示预飞航线。可对预飞航线进行删除和重新导入操作。

⑩飞机作业方案

支持生成飞机作业方案，支持生成飞机作业方案，可编辑和删除；可在 GIS 地图上进行航线轨迹绘制，航线绘制与警戒区是否存在相交则无法保存提交。航线绘制时，支持增加气象干旱指数、农业气象干旱指数等图片信息叠加展示进行参考绘制。支持增加禁飞区区域展示。

⑪历史飞行轨迹

点击历史数据，打开日历弹窗，弹窗显示到年-月-日，若该日存在飞行记录，则在日历框中叠加飞机图标。点击该日历弹窗，获取历史飞行轨迹信息，通过 GIS 地图叠加实时飞行轨迹，可动态显示该飞机在历史时间处于哪个位置。

⑫历史剖面动画

通过多轴图表展示历史剖面数据，可显示飞机高低、地面高程、雷达不同高度的 dBZ 强度数据。

3）指挥监控

①地图服务

基于 GIS 地图展示飞机飞行轨迹、播撒路径和各类雷达、卫星产品、T-lnp 图，同时可下发临时作业点位。GIS 地图上实时展示飞机的飞行轨迹，可查看作业飞机的预设航线，可在 GIS 地图上标记出危险区域、临时飞行点、作业催化潜力弹框（支持快捷下发）。GIS 地图上可查看雷达组合反射率、垂直积水液态水含量，卫星降水估测、大气水汽总量、云监测、云顶高度、云相态、云顶气压、云类型、云顶温度，可通过时间轴的选择控制展示历史产品数据。雷达风场使用光流算法对雷达数据进行风场反演，计算回波的光流场变化而得到运动矢量场；根据探空数据生成 T-lnp 图，进行弹窗显示，可以时次和探空站进行选择，展示对应 T-lnp 图数据。具备 GIS 地图辅助功能，包括测距，测面、图层展示等功能。支持地图放大缩小操作。

②作业信息

在界面上选择实时作业信息或历史作业信息进行查看。实时作业信息中，点击飞机作业弹出作业方案进行关联，选择对应的作业方案进行关联，绑定作业方案的基础信息至飞行数据，获取对应的探测数据以及气象数据进行页面渲染。

历史作业信息中，选择历史信息后，通过时间轴动态控制飞机飞行时间，根据对应时间获取探测数据，气象数据以及宏观记录。支持控制历史飞行视频的播放进度。

③实时视频

有实时作业的飞机时，展示实时作业的飞机监控视频。无实时作业的飞机时展示历史作业最新一条作业监控视频。视频内容主要展示探测数据中的经度、纬度、海拔高度航速、航向、大气温度、探测温度、探测湿度、结冰状态等信息。

④数值模式

弹框展示数值模式预报产品，包括云宏观场、云微观场、垂直结构、降水场产品。通过预报数值模式图展示产品各要素的预报色斑图，在产品图片上实时叠加飞机经纬度信息、飞机编号，方便直观的掌握作业的最佳条件信息。

其中，云宏观场要素包括垂直累计液态水、垂直累计过冷水、云顶温度、云顶高度；云微观场要素包括总水成物场+风场+湿度、云水比含量、雨水比含量、冰晶比含量、雪比含水量、霰比含水量、冰晶数浓度、雨滴数浓度、雪数浓度、霰数浓度，产品分不同层次展示；垂直结构要素包括 Qc、Ni、T 垂直剖面、Qs+Qg、Qr 垂直剖面，产品分不同纬度展示；降水场要素包括逐小时降水、3 小时降水、6 小时降水、12 小时降水、24 小时降水。

⑤DMT 探测

定时读取指定目录下的文件，获取返回的飞机机载探测数据，通过解析实时渲染显示飞机飞行时的探测数据。探测数据包括云粒子普仪、总水吊舱的探测数据，实时对探测的有效直径、含水量、数浓度等数据进行展示，数据图支持下载，同步刷新操作。

⑥宏观记录

根据飞机飞行状态，在各阶段自动记录飞机飞行时的操作内容及操作时间。根据快捷指令生成记录表，记录完成后可以生成相关记录表，两分钟之内的指令点击算作一次作业记录。

⑦雷达剖面

对飞机飞行时的雷达、地形和飞行高度进行实时剖面叠加分析。展示飞机飞行时的雷达剖面图，结合飞机飞行高度、高程数据，飞机高度数据取值于飞机坐标数据，地面高度数据取值于高程文件，雷达数据取覆盖该区域的雷达数据。

⑧快捷指令当有实时飞机作业时，可对快捷下发飞机指令，可动态配置常用指令，通过在界面点击快捷指令来快速的下发操作指令指挥飞机测状态。当无实时作业飞机时，联动历史作业记录，选择历史作业后，展示此次作业的飞行记录。

⑨危险区标记

基于实时气象数据、视频图像，结合人工智能技术建立危险天气预测功能，用户可根据系统提示，查看在飞机航线中可能出现对飞机飞行有影响的区域，进行危险区标记并及时传递给飞机操作人员，及时调整飞机的飞行航线。

⑩临时作业点

根据作业潜力区预报信息，用户可通过设置临时作业点来实现飞机航线的实时在线订正。

（4）飞行个例

①飞行个例

通过表格记录并展示飞机作业个例信息，支持查询、新增、个例展示等操作。个例信息包括个例名称、开始时间、结束时间、创建人、创建时间，表格可按创建时间、个例名称关键字搜索查询，可通过填写个例名称、开始时间、结束时间等信息完成个例新增。

②个例展示

支持展示飞机作业时的飞行轨迹和飞行数据。在 GIS 地图上回放飞机作业时的飞行轨迹，如有多个飞机，可切换个例进行展示，可查看飞机飞行作业时的飞行参数、DMT 探测、雷达剖面，回放时可查看飞机作业时的雷达风场、雷达、卫星产品等，可通过时间轴控制回放的时间，实时展示飞行时的经度、纬度、海拔高度随时间的变化情况。

（5）综合管理

综合管理提供作业信息、作业方案、空域申请、作业快报、统计检验报告、作业统计等功能。

①作业信息

通过表格记录飞机的飞行作业信息，支可对作业信息查询查看，编辑、支持模板下载和导入。管理飞机作业的基本信息，可通过手动输入和导入两种方式对飞机作业的基本信息进行管理；支持根据作业时间、作业架次查询作业数据，并可直接将飞机作业信息上报省局和上报国家局。支持飞机作业信息的查询、新增、编辑、删除、导入、模板下载、上报省局、上报国家局、查看催化剂详情、下载飞机作业信息等功能。

②作业方案

通过手动在地图上进行飞行轨迹描点或者通过预设的飞行轨迹点进行选点，绘制出飞机作业预飞轨迹；可查看飞行轨迹图并根据数据导出 pdf 文档；具备飞机作业方案上报、上传、下载以及生成飞机作业方案等功能。支持查询、刷新、新增、编辑、删除、模板下载、导入等功能操作。

③空域申请对空域申请中的使用计划表和空域申请表进行管理，可对表进行详情查看。

④作业统计

通过表格记录展示各地区的作业信息统计，表格包括所在地区、执飞架次、作业次数、总里程和催化剂用量，催化剂用量分为碘化银烟条、碘化银焰弹、液氮、液态二氧化碳、干冰个其他催化剂，可查询统计出所有种类的催化剂用量总数。支持按开始时间、结束时间、飞机编号查询，表格信息支持导出。

⑤作业快报

支持快速生成作业快报，以列表形式进行展示，预设快报模板。支持展示文档列表和文档详情，作业快报可通过选择作业日期手动生成作业快报，文档列表可通过时间筛选查询，选择文档列表中的文档后，展示对应选择文档详情。

⑥统计检验报告

根据统计检验结果自动生成统计检验报告，可根据时间倒序查询已生成的评估报告。支持预览、重新生成、下载、修改、上传。

⑦作业统计

通过作业统计页面完成不同区域飞机作业的次数、催化剂用量数据；可通过查询条件（日期、飞机标号）查看指定条件的统计数据，支持对指定条件的查询数据进行导出操作。

⑧飞机管理

飞机管理列表管理展示飞机信息，包括所属单位、飞机编号、飞机型号等信息，新增飞机时填写信息，完成后提交即可新增飞机，支持编辑和删除飞机。

⑨探测设备管理

对飞机携带的机载探头等设备进行管理，包括增加或删除机载探头的类型、探测要素等。

⑩催化潜力配置

分别配置冷暖云在各催化条件下的云滴浓度数、冰晶浓度数，催化条件分为无、低、中、良、优。配置在不同催化条件下单侧冷云烟条、单侧冷云焰弹、液氮档位、液氮播撒条件，配置完成后即可保存为飞机增减雨作业提供作业条件和催化剂用量提供依据。

#### 3.作业模组

##### 3.1作业模组组成要求

作业务模组由至少3套地面智能通用火箭作业单元、1架无人机作业单元及弹药临时储运设备组成。

##### 3.2作业模组技术性能要求

###### 3.2.1作业设备储运方舱

方舱主要由设备舱、供电系统、录像设备、方舱升降机构、方舱调平仪等组成。同时具备无人机作业单元、移动式火箭发射装置、液压转运平台和弹药临时储运箱装载能力。

3.2.1.1作业模组方舱主箱体

采用直角方舱，宽度≤2438mm，配备8个角安装方舱角件，厢体按钢骨架铝合金蒙皮进行制作，外蒙皮选用厚度≥2mm铝板，选用高密度的阻燃聚氨酯泡沫作为夹芯层（隔热芯材），大板中所用的骨架为钢骨架焊接而成，内外蒙皮与骨架粘接固定, 厢体骨架整体防腐处理。内饰型材及外包型材、门结构采用铝型材。各开孔和承重处均设置骨架的预埋件，满足车厢的承重要求和安装要求。

3.2.1.2方舱主箱体配套设施

| 设施名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舱体自卸举升机构 | 配备 1 套舱体电动自卸举升机构。 a）额定提升重量：≥6 吨； b）额定举升高度：≥1500mm； d）升降时间(单程)：≤15min； e）调平时间：≤3min（6m 长方舱所需时间）； f）调平精度：≤0.5 度； I）工作方式：液压或液压或电动（可手动）。 | 1 | 套 |
| 登舱门 | 满足设备存放密封及方便人员取出、收纳作业设备。 | 1 | 套 |
| 发电机检修门 | 采用高强度铝合金结构，门板上配备百叶窗式格栅，用于设备通风散热。 | 1 | 套 |
| 舱体地板 | 对厢体内部进行平整处理，发电区墙面喷漆处理。 | 1 | 套 |
| 油漆及外饰 | 专业烤漆房烤漆，外观贴字根据用户需求订制。 | 1 | 套 |
| 车内外照明系统 | 车内外LED 照明灯满足工作及车外场地照明需求。 | 1 | 套 |
| 其他辅助设施 | 配备灭火器、综合布线、集成制作等附件耗材，包含波纹 管、胶带、扎带、接插件等。 | 1 | 套 |

3.2.1.3供电系统

方舱具备1路380或双路220市电供电，1路发电机供电供电接口，做好标识。供电方式可以切换。满足市电、发电机、UPS不间断供电要求。通过舱体对外提供供电及接地的转接板，当外部电源接至转接板后，内部通过配电箱给各设备供电。

| 设施名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市电接入 | 具备1路供电电压380×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz或2路供电电压220×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz，供电总功率不低于6kW，配备满足功率的手动或电动市电线缆轴长度≮45米；配备满足功率的市电对接插头。 | 1 | 套 |
| 静音发电机 | a) 额定频率：50 HZ b) 额定输出功率：≮6KW c) 额定电压：230 V d) 噪音（1m处）：≤75 dB(A) | 1 | 套 |
| 配电箱 | 集中式电源管理系统，含电源漏电保护、开关、电源电压电流显示等，开关分别控制空调、设备用电等:配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。 | 1 | 套 |
| 舱体接地系统 | 含接地桩、接地线，电源防浪涌装置。 | 1 | 套 |
| 对外接口板 | 含电源、数据传输接口。 | 1 | 套 |
| 定位系统 | - 定位功能：具备支持单独使用北斗定位功能； - 定位精度：≤5m；测速精度：≤0.2m/s； - 首次定位时间：冷启动≤120秒，热启动≤10秒； - 接收频率：支持北斗B1频段； - 捕获灵敏度：≤-133dBm；跟踪灵敏度：≤-147dBm； - 接收波束个数：北斗二号≥10个，北斗三号≥14个； - 发射频点：Lf1、Lf2； - 支持北斗三号系统，支持北斗三号区域短报文通信服务； i)防护等级：≥IP67。 | 1 | 套 |

###### 3.2.2移动式火箭发射装置

移动式火箭发射装置应符合《人工影响天气火箭发射架通用技术规范》，满足箭架分离、自动化、信息化功能，设备数据实时对接“天工”平台。

移动式火箭发射装置技术参数

| 项目 | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 发射轨道长 | ≥1500 mm |  |
| 发射轨道 | 4/6/8/10 发射通道，兼容多种弹径 |  |
| 仰射角调整范围 | 7°～85° |  |
| 仰射角 | 调整速度 | ≥3°/s |
|  | 准确度 | ±0.5° |
|  | 测量精度 | 1° |
|  | 分辨率 | 1° |
| 方位角 | 调整速度 | ≥5°/s |
|  | 准确度 | ±0.5° |
|  | 转动回差 | ≤1° |
|  | 测量精度 | 1° |
|  | 分辨率 | 1° |
| 坐标定位精度 | 10 ｍ |  |
| 坐标定位时间 | ≤60 s |  |
| 供电电源 | DC 36 V/20 Ah或24V/30Ah |  |
| 使用寿命 | 不低于8 年 |  |

###### 3.2.3无人机作业单元

3.2.3.1功能要求

3.2.3.1.1总体功能要求

（1）具备挂载云粒子谱探测仪、机载云水含量探测器、焰条播撒器的能力。

（2）具备机翼前缘电加热防除冰能力。

（3）具备任务载荷的实时数据传输和显控能力。

（4）具备C、U或L波段的视距链路通讯能力。

（5）具备GPS/BDS卫星定位能力。

（6）具备航管应答和ADS-B能力。

*（7）质保8年，配套 2 名飞手培训及 5 年耗材供应保障。

3.2.3.1.2运行要求

（1）适航

应通过中国民用航空主管部门进行的适航性检查，处于适航状态。

#（2）最大载重能力

不小于60kg（满油（电））。

（3）最大续航时间

不小于4h（满油（电））。

（4）最大飞行速度

不小于150km/h（满油（电））。

（5）巡航速度

110km/h～150km/h（满油（电））。

（6）最大爬升率

不小于1.5m/s（满油（电））。

（7）最大升限

平原型不小于5500m（满油（电）满载），高原型不小于7500m（满油（电）满载）。

（8）最大起飞海拔

平原型不小于1500m（满油（电）满载），高原型不小于3000m（满油（电）满载）。

（9）可用挂点

不少于4个。

（10）额外供电能力

不小于1kW。

（11）抗风等级

满油（电）满载状态下，可抗空中大于15 m/s连续风、可在阵风小于等于7 m/s正侧风下起降。

3.2.3.1.3环境适应性

（1）工作温度：-30～+45℃；

（2）贮存温度：-40～+55℃；

（3）相对湿度：100%条件下持续工作时间＞4h；

（4）可在小雨（≤2.5mm/h）条件下工作；

（5）具备防腐蚀、霉菌、潮湿、沙尘等措施。

3.2.3.1.4电磁兼容性性

无人机作业单元需按照《民用轻小型无人机系统电磁兼容性要求与试验方法》（GB/T 38909—2020）要求，进行规定的发射和抗扰度试验，并达到要求的结果，以确保其在实际工作环境中的电磁兼容性。开展电磁兼容性试验应满足以下试验要求：

（1）对于发射试验,产品应在产生最大发射工作状态下进行测量，应在典型使用和实际安装条件下，改变产品的配置以获得最大发射。

（2）对于抗扰度试验，产品应在符合正常使用的最敏感的工作方式下进行试验，应变动受试设备的布置以获得与典型使用和实际装置一致的最大敏感度；如果产品需要连接辅助设备，那么产品在进行试验时应连接数量最少且有代表性的辅助设备，以便按相关的规定来使用端口。

（3）如果制造商的产品技术规范中对外部保护装置或措施有特别要求，且已在产品使用手册中明确做出规定，则应在具有外部保护装置或措施的情况下进行试验。

（4）试验期间的布置和工况都应准确地记录在试验报告中。若对产品的每项功能未能逐一进行试验时，应选择最关键的工况来试验。

（5）如果产品有许多类似的端口，或许多端口有类似的连接，那么应选择足够数量的端口来模拟实际工作状态，以保证涉及所有不同类型的终端。

（6）在产品规定的温度、湿度和气压范围内，以额定电源电压进行试验，除非基础标准另有规定。

3.2.3.1.5可靠性

无人机作业单元可靠性要求依据《民用无人机可靠性飞行试验要求与方法》（GB/T 44717—2024），结合行业内无人机平台性能进行设计。

（1）可靠性要求包括：

定量评估；

定性评价；

可靠性试飞。

（2）定量评估包括：

日历寿命：不小于5年；

发动机TBO时间：不小于200h；

平均无故障工作时间：MTBF不小于100h。

（3）定性评价包括：

故障统计与分析评价；

可靠性变化趋势分析；

其他要求。

（4）可靠性试飞包括：

适应性试飞，验证无人机在各种预期使用条件下运行的适应性；

功能性试飞：依据无人机功能和性能要求在规定的典型任务剖面条件下开展可靠性飞行试验。

3.2.3.1.6维修性

（1）定性要求

降低维修频率和维修时的复杂性，以降低对维修人员技术水平、熟练程度、人员数量和工作量的要求；

优先选用标准的或型号通用的元器件、零部件；

合理安排个设备、部件的安装位置，使其检测、换件等维修操作简单方便；

连接方式尽量唯一性设计，当无法实现唯一性时标注明显的防插错识别标记；

定制维修操作手册，规范操作规程。

（2）定量要求

平均维修时间，MTTR≤1h。

3.2.3.1.7测试性

无人机作业单元测试行要求依据《低空飞行服务系统技术规范第3部分：测试方法》（MH/T 4055.3—2022）进行设计，测试人员应根据被测产品说明、用户文档等分析被测系统，并确定以下内容：

确定测试充分性要求。确定测试范围应覆盖产品说明、用户文档以及测试内容提及的所有功能、质量特性和操作；

确定测试的通过/失败准则；

确定测试过程中导致异常终止的可能情况；

确定用于测试的资源要求，包括人力资源（人员数量、人员技能等）、测试工具等；

确定测试需要的技术和方法，如测试数据生成、测试数据输入等；确定测试活动进度；

对测试工作进行风险分析与评估，并制定对应的措施。

应根据上述分析编写系统测试计划，并根据系统测试计划完成以下工作：

设计测试用例，每个测试用例至少应包括：测试目标；唯一性标识符；环境要求；详细实施步骤；预期结果：判定测试用例肯定或否定结果的评价准则。

确定测试顺序；

编写系统测试说明。

执行系统测试计划和测试项目和内容。在执行过程中，测试人员应认真观察并如实记录测试过程和测试结果，认真填写测试记录。根据每个测试用例期望测试结果、实际测试结果和评价准则判定该测试用例是否通过。

测试记录至少应包括：测试用例标识符：测试执行日期：测试人员；测试步骤；测试用例执行结果。

在测试执行过程中，若发现测试计划和测试说明的差错，应改正差错并记录差错改正信息，然后重新执行该测试项。

按照测试计划完成测试后，测试人员应根据产品说明、系统测试计划、系统测试说明和测试记录等分析和评价测试工作，一般包含以下工作：

确定未能测试的测试项，并将理由记录在系统测试报告中；

对照测试记录与产品说明、用户文档，找出差异，提出系统改进建议，记录在系统测试报告中；

对照测试记录与相关标准、政策法规，找出未能满足项，提出系统整改建议，记录在系统测试报告中；

编写系统测试报告，报告应包含测试结果分析、对系统的评价和建议。

3.2.3.1.8保障性

（1）人员和人力

在满足使用维修前提下尽量减少人数，降低技术水平要求。尽可能利用现有维修体制和维修人员完成修理任务。

（2）供应保障

根据系统可靠性水平、任务重要程度、生产周期和价格等因素合理配置系统备品备件。

（3）保障设备

从简化品种，考虑抢修和保障系统自身保障等方面规划准备的保障系统，优先采用已有的或同类系统的保障系统，精简保障系统的种类和数量，逐步实现通用、系列、组合化。

（4）保障设施

综合分析定期检修和维修的保障设施的需求。

（5）培训和培训保障

按照有关要求，同步考虑培训和培训保障问题；

及时编制满足在培训需要的培训教材，为弥补原有培训手段的不足，在培训时利用多媒体技术等现代教学手段，进行形象化教学，提高培训效果。

（6）技术资料

技术资料应配套齐全，在编制过程中应使其内容完整、准确、通俗易懂，充分满足平时和战时使用与维修的需要；

技术资料采用的术语应统一；

技术资料的构成和格式应统一；

技术资料应正确与充分反映系统的技术状态及其具体的使用与维修要求；

技术资料应文字通顺、图表清晰、易懂程度与使用、维修人员的技术水平相一致；

应按规定的进度、交付形式和数量，交付质量符合要求的技术资料；

当系统技术状态变更、使用与维修工作调整及其他需求，应及时进行更改和补充，以保证技术资料在系统使用期内现行有效。

3.2.3.1.9安全性

无人机作业单元依据《民用无人机驾驶航空器系统安全要求》（GB 42590—2023）制定安全性要求，内容如下：

（1）电子围栏

应在检测到其与特定地理范围可能或正在发生冲突时，向无人驾驶航空器操作员提供通知、警告或自动执行飞行预案，飞行预案可选择阻止起飞、限制飞行高度、悬停、降落、返航等一种或多种。

（2）远程识别

应通过网络主动向综合监管服务平台报送识别信息。无人驾驶航空器在飞行过程中应通过无线局域网（Wi-Fi)或蓝牙自动广播识别信息。

（3）应急处置

在飞行过程中遇到数据链中断或丢失、电量/油量不足等突发状况时，应具有悬停/空中盘旋、返航、降落、开伞等一种或多种处置能力,遇到导航失效情况，应通过操控软件或产品手册中说明的其他方式向无人驾驶航空器操作员提供通知或警告。

（4）结构强度

在承受各种规定的载荷状态下具有足够的强度和刚度，无人驾驶航空器结构不产生有害变形；

在承受最大起飞重量的1.33倍的载荷时，无人驾驶航空器的主要承力结构不被破坏。

（5）防差错

无人驾驶航空器电池、电机、桨叶等部件的机械接口应具有防差错功能。

（6）数据链保护

无人驾驶航空器应采用信息安全技术手段进行防护，防止链路非授权访问。

3.2.3.2机体结构

（1）采用模块化设计，便于拆装和转场运输。

（2）可适应复杂气象环境，设计时应考虑防水和防腐蚀设计。

（3）用于安装、维修的口盖设计合理，便于机载各设备的拆装、保养和维护。

（4）为各机载成品、电缆、管路及附件等提供安装空间。

（5）机体结构应满足运输、飞机吊挂、系留和支撑等需求。

（6）机体结构能够承受不同飞行阶段突风或阵风引起的载荷。

（7）机体结构能够承受不同阶段转换时引起的载荷。

3.2.3.3起落架系统

（1）为无人机在地面状态下提供支撑。

（2）缓冲无人机在起飞、着陆和地面运动中产生的冲击力。

（3）在规定的限制载荷下，起落架结构不发生永久变形。

3.2.3.4飞管系统

（1）具备飞行模式控制和切换功能。

（2）具备导航计算、导航方式控制与管理功能。

（3）具备自主航线飞行、指令飞行控制模式，具备应急返航功能。

（4）具备飞行极限状态限制功能，包括姿态异常保护、高度异常保护、超出航线安全围栏保护。

（5）完成机载系统状态监测、控制与管理，具备一定的故障自动处置和自动决策能力。

（6）卫星导航系统支持GPS、BDS双系统导航定位，支持载波相位差分RTK导航。

（7）具备纯惯性、惯性/卫星组合导航能力。

（8）配置毫米波雷达，为无人机提供无线电测高数据。

（9）具备ADS-B IN/OUT功能，能够对本机位置、速度、航向等进行广播，能够接收周边空域的ADS-B广播信息。

（10）具备任务载荷状态监控、控制功能。

3.2.3.5巡航动力系统

（1）应能保证在所有飞行包线内，发动机工作稳定可靠。

（2）发动机安装应可达性良好，以进行必要的检查和维护。

（3）发动机及其附件应尽量集成，以便整体拆装。

（4）配套螺旋桨应具备电防冰功能。

3.2.3.6垂起动力系统

（1）与巡航动力相互独立，任意一动力系统失效应不危害另一动力系统正常工作。

（2）垂起动力单个电机失效的情况下，系统能够安全着陆，具有一定的应急保护功能；

（3）垂起动力电机控制器应具备刹车设置、过压、低压保护功能和可支持编程功能。

（4）垂起动力电机、电机控制器应保证在小雨环境下正常工作。

（5）动力电池最大连续放电倍率应满足垂起模式电机最大功率需求。

3.2.3.7电气系统

（1）在地面、空中为平台提供可靠电源。

（2）配置应急电源，当主电源故障时，应急电源可向无人机安全飞行必需的关键设备进行应急供电。

（3）实现电功率全机分配，供电故障时优先保证关键设备供电。

（4）实现电气信号转换和传输。

（5）提供电气系统实时状态监测数据接口，提供上位机。

3.2.3.8燃油系统

（1）储存飞行所需燃油。

（2）具备低油量告警功能。

（3）设置加油口，采用重量加油方式。

（4）设置放油口，采用重量放油方式，用于地面排放燃油。

（5）采用双燃油泵设计，能够保证供输油的安全可靠。

3.2.3.9机载链路系统

（1）实现无人机飞行控制指令、链路控制指令等遥控指令的实时传输。

（2）实现无人机机载系统工作状态参数、飞行参数、任务载荷和链路工作状态等遥测信息的实时传输。

（3）可实时传输无人机获取到的信息。

（4）具备一定的抗干扰能力。

（5）实现对无人机监视数据的获取、处理和传输。

3.2.3.10防除冰系统

（1）具备通过设置合理的加热区域和加热能力，在无人机关键部位具有前缘结冰防护功能。

（2）具备防除冰系统的工作状态及故障警告信息发送到上位机的功能。

（3）具备结冰探测和结冰告警功能。

（4）实现接收上位机指令开启不同部位的电加热元件。

（5）实现防除冰装置的配电状态监控与管理，并具备配电异常情况的保护功能，并将系统工作状态信息上传给上位机。

3.2.3.11人影载荷

（1）焰条播撒控制器接收上位机指令，对焰条点火，播撒催化剂，实时人工影响天气作业。

（2）能够检测焰条状态，包括有/无、正常/故障。

（3）配置焰条播撒器，一次装载量催化作业时间不小于2h。

（4）具备向机载云水含量探测仪和云粒子谱探测仪数据通讯、供电的能力。

3.2.3.12地面控制站

（1）具备飞行前离线任务规划和飞行中在线任务规划的能力。

（2）具备自主、指令等多种飞行控制能力。

（3）能够实时监控无人机各系统的工作状态。

（4）能够存储和管理无人机下传的遥测数据、视频和其它信息，并提供快速下载功能。

（5）集成视距数据链地面终端，可加密传输。

（6）具备数字地图显示功能，地图包含卫星地图、高程信息等。

（7）与“天工”平台实时传输载荷图像。

###### 3.2.4无人机探测设备

（1）云粒子谱探测仪

云粒子谱探测仪用于实时测量2~50um尺寸范围的云滴大小和滴谱分布，采用轻量化设计，能够直观地显示实时粒子尺寸的谱分布，并能统计得到各种信息参数，包括云滴粒子的平均直径、平均体直径、数浓度、体浓度以及含水量等。

(1)测量粒子范围:2~50mm;

(2)粒径分布:32等级粒子直径大小和数量分布:

(3)采样速率:1~10Hz;

(4)工作环境温度:-30~+40℃℃。

（2）云水含量探测仪

云水含量探测仪用于测量云和雾中液态水和总水以及温度、湿度、气压等要素

(1)空速范围:10~180m/s;

(2)静压分辨率:0.01Pa;

(3)温度精度:0.1℃℃;

(4)温度范围:-50℃~+50℃;

(5)湿度范围:0~100%;

(6)湿度精度:3%;

(7)液水分辨率:0.003g/m;

(8)液水测量范围:0.003~3g/m;

(9)液水测量精度:±10%。

###### 3.2.5无线安全锁定发控器

无线安全锁定发控器主要用于与移动式火箭发射装置进行数据通讯和指令下发，由显示屏、薄膜按键、指纹模块、控制模块、电源模块、18650电池、天线、FPC排线和数据充电口等组成。

无线安全锁定发控器技术参数

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 通讯距离 |  | ≥50 m |
| 供电方式 |  | 内部电源：3.7V 5200mAh 锂电池 |
| 连续工作时间 |  | ≥ 8 h |
| 环境适应性 | 防水等级 | 5 级 |
|  | 防尘等级 | 6 级 |
|  | 环境温度 | -20℃～+50℃ |
|  | 环境湿度 | 10% RH～100% RH |
| 安全要求 |  | 具备指纹识别或数字密码识别功能 |

###### 3.2.6液压转运平台

液压转运平台用于火箭发射装置的日常转运和装卸，应具有承载能力强，稳定性好，易于操作与维护和节能环保以及适应性强等优点。

（1）平台尺寸不小于(L×A1×B)：1200mm×610mm×80mm；

（2）外包装尺寸(mm)：1370×620×390；

（3）高承载 PU 脚轮，2 个万向型脚轮，两个固定型脚轮， 万向脚轮带刹。

液压转运平台技术参数

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 承载（kg） | ≥1000 |
| 最低高度 h（mm） | ≤380 |
| 最高高度h（mm） | ≥1000 |
| 轮子直径 D（mm） | ≥150 |
| 把手高度 A（mm） | ≥960 |
| 重量（kg） | ≤165 |

###### 3.2.7弹药临时储运箱

弹药临时储运箱根据方舱的尺寸，实现便捷安装、可拆卸、方便收纳、操作简单可靠等功能，同时，在不影响方舱使用的情况下，实现携弹量最大化。内置导轨，方便弹药放入，能够满足44mm、56mm、66mm、82mm 等口径火箭弹的安全储运要求。

###### 3.2.8火箭作业安全监控终端

火箭作业安全监控终端采用天线主机一体化设计,集成北斗、RDSS、RNSS、4G多种通讯和定位模式，集成度高、功耗低，支持北斗三号短报文通信，配有专用的固定结构，能适应野外、沙漠等恶劣环境。实现自动采集、记录、存储、作业状态、接收作业指令、上报作业信息及补传作业信息以加密的方式通过网络实时与“天工”平台通讯及三码合一验证等功能。

火箭作业安全监控终端技术参数

| 项目 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 卫星通讯 | 接收灵敏度 | -130dBm（8Kbps） -127.5dBm（16Kbps） -123.8dBm（24Kbps） |
|  | 发射功率 | 37.0dBm±0.5dB |
|  | 双向零值 | 均值 1ms±10ns |
|  | 双通道时差测量误差 | 方差＜5ns |
|  | 发射频率准确度 | 优于 5×10-7 |
| 定位 | 接收频率 | BDS B1I，B1C |
|  | 协议版本 | NMEA0183，兼容北斗 |
|  | 通道数目 | 32通道及以上 |
|  | 冷启动时间 | ≤40s |
|  | 热启动时间 | ≤3s |
|  | 捕获灵敏度 | -148dBm |
|  | 定位精度 | ≤10m |
| 加密 | 支持加密方式 | DES/TDES/AES/SHA1/SHA 256/RSA/ 国密 SM1/2/3/4/7 |
|  | 算法移植 | 支持，具备算法下载更新 |
| 4G | 网络制式 | LTE FDD: B1/B3/B5/B8LTE TDD: 34/B38/B39/B40/B41 |
| WIFI | 网络制式 | 802.11 b/g/n |
| 有线 | RS485 | 默认参数：115200 8N1 |
| 接口 | 供电电压范围 | 9V～32V |
|  | 终端数据接口 | 默认RS485，具备WIFI通信接口 |
| 防护等级 |  | 不小于IP65 |
| 工作温度 |  | -30℃ ～70℃ |
| 尺寸 |  | 直径≤120mm，高度≤90mm |

### （二）人工影响天气地面作业安全能力提升装备

#### 1、固定点作业人员配备安全防护装备

##### 1.1建设内容与规模

为满足甘肃省各地人影一线作业人员的防护需求，项目规划为固定作业点配备防护装备，每个固定作业点配置3套。项目建成后，甘肃省将有471个固定作业点。

固定作业点分别为：白银市 16个固定作业点、甘南州 10个固定作业点、临夏州28 个固定作业点、陇南市 8个固定作业点、平凉市 75 个固定作业点、庆阳市 45 个固定作业点、天水市 111 个固定作业点、武威市 47 个固定作业点、张掖市 18 个固定作业点、酒泉市 11 个固定作业点、西市 60 个固定作业点、兰州市 37 个固定作业点、金昌市 10 个固定作业点、据此可算出固定点需配备的防护装备总数为1413套。

##### 1.2固定点作业人员配备安全防护装备清单

| 序号 | 项目/规格要求 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆头盔 | 1.头围尺寸适配540-620mm; 2.防弹材质为Ⅱ级PE，防弹面积为0.11m，执行标准为《GA 294-2023警用防弹头盔》； 3.头盔重量≤0.75KG； 4.冲击测试，防暴头盔应能承受49J能量的冲击， 冲击时传递到试验头模上的力应小于4900N，且壳体不应破裂； 5.防暴头盔应能承受88.2J能量的穿刺，穿刺时落锤不应穿透防暴头盔与试验头模产生接触； 6.防暴头盔应配置有能吸收碰撞能量的缓冲层，缓冲层应完全贴合壳体内表面，应具备导气槽设计。 | 1413 | 个 |
| 2 | 降噪耳罩 | 1.降噪技术：电子加物理的双重降噪方式； 2.降噪模式：五档常规及三档隐藏，对应降噪值为：SNR29； 3.耳罩材质为：凝胶耳垫； 4.防水性能达到：IPX5； 5.喇叭阻抗标准为：32Ω； 6.净重量：295±10G； 7.工作环境温度：-20°至60°； 8.耳罩夹紧力≤14N； 9.罩杯垫压强≤4500PA。 | 1413 | 副 |
| 3 | 防护眼镜 | 防止紫外线穿透率：≥90％； 2.可见光透射比≥85%； 3.狭角散射（光漫射）≤0.75cd/(m²·lx)； 4.正面遭受≥47m/s，1g物体冲击后，镜片不碎裂； 5.高处遭受1g物体砸击后，眼镜未形变； 6.起雾测试过程中≥8s后起雾。 | 1413 | 副 |
| 4 | 防静电手套 | 1.带电电荷量＜0.6μC/只； 2.戴手套与未戴手套拉重比≥110％； 3.承受电压≥410V； 4.耐撕裂性能≥170N； 5.灵活性≥四级； 6.手套刺穿等级≥2级； 7.耐摩擦次数≥8800次； 8.指尖可触屏操作； 9.手背电压测试绝缘。 | 1413 | 双 |
| 5 | 防寒手套 | 1.保暖材料由外壳防泼水冲锋面料，中层暖绒填充及内层全绒毛组成； 2.热阻值（R）：0.1≤R＜0.15； 3.耐摩擦次数≥2000次； 4.耐撕裂性能≥50N； 5.温度保持测试：-50°，12h，温度变化≤5°。 | 1413 | 双 |
| 6 | 防护鞋 | 1.材质为：牛皮鞋面+GB防砸金属钢头+防静电橡胶鞋底； 2.皮革撕裂≥110N； 3.连续屈挠≥43000次，无裂纹； 4.水蒸气渗透率≥0.8mg(cm²·h）水蒸气系数≥15mg/cm² 5.测试电压（公频）/KV20,泄漏电流≤8ma； 6.测试时长≥60MIN，鞋内侧浸湿面积≤4cm²； 7.踝保护测试平均值≤10kN，单个值≤15kN； 8.后跟摩擦系数≥0.32，水平向前摩擦≥0.37； 9.耐腐测试后，保护包头腐蚀区域≤3处，腐蚀区域长度≤2mm； 10.防割测试防割指数≥2.5。 | 1413 | 双 |
| 7 | 防静电服 | 1.面料：防静电织物，按规定的款式和结构制成，以减少服装上静电积聚； 2.导电纤维间距≤10mm； 3.带电电荷量≤0.6μC/套； 4.接缝强力：大于75N； 5.透气率：涂层面料≥10(mm/s)，非涂层面料≥50(mm/s) 6.断裂强力≥500N； 7.撕破强力≥28N。 | 1413 | 套 |
| 8 | 警示服 | 1.材料机械性能：断裂强度与测量面料规定质量比值应不小于； 2.同时断裂强力不小于400N； 3.基底材料应环绕在躯干、衣袖、裤腿； 4.2级和3级警示服反光带最小宽度为50mm； 耐摩擦色牢度应符合国标GB/T 3920要求，不小于4级 耐汗渍色牢度应符合国标GB/T 3920要求，不小于4级 耐水洗、耐干洗。 | 1413 | 套 |
| 9 | 防雨衣 | 1.抗渗水性Wa/Pa≥7000； 2.20＜湿阻Ret/（m²·Pa/w)≤40； 3.衣服接缝强力≥200N； 4.内底磨损≥4000次无变化； | 1413 | 套 |
| 10 | 防寒服 | 1.衣装设计：外衣为防水防静电，搭配内丹可拆卸棉衣面料； 2.搭配导电纱确保对应导电纤维间距≤10m； 3.带电电荷量≤0.6μC； 4.点对点电阻：1x105~1x101Q； 5.电荷面密度≤7.0uC/㎡； 6.保暖测试，性能0.5～1.0 Clo。 | 1413 | 套 |
| 11 | 防弹护具 | 1.构成：衣物搭配防弹护具； 2.防弹等级符合GA141- 2010； 3.防弹护具防护面积≥0.25㎡； 4.防弹衣阻断弹头最大凹陷度≤25mm； 4.重量标准为：2.3KG±0.2KG； 5.执行标准为：《GA 141-2010 警用防弹衣技术标准》。 | 1413 | 套 |

#### 2、流动点作业人员配备安全防护装备

##### 2.1建设内容与规模

对移动点作业人员安全防护装备配备168套，每套含防爆头盔、降噪耳罩、防护眼镜、防静电手套、防水、防静电服以及其他安全防护装备。

移动点分别为：白银市10个流动作业平台、甘南州8个流动作业平台、临夏州6个流动作业平台、陇南市9个流动作业平台、平凉市3个流动作业平台、庆阳市9个流动作业平台、天水市7个流动作业平台、武威市5个流动作业平台、张掖市2个流动作业平台、酒泉市8个流动作业平台、定西市12个流动作业平台、兰州市4个流动作业平台、嘉峪关市1个流动作业平台。

##### 2.2流动点作业人员配备安全防护装备清单

| 序号 | 项目/规格要求 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆头盔 | 1.头围尺寸适配540-620mm； 2.防弹材质为Ⅱ级PE，防弹面积为0.11m，执行标准为《GA 294-2023警用防弹头盔》； 3.头盔重量≤0.75KG； 4.冲击测试，防暴头盔应能承受49J能量的冲击，冲击时传递到试验头模上的力应小于4900N，且壳体不应破裂； 5.防暴头盔应能承受88.2J能量的穿刺，穿刺时落锤不应穿透防暴头盔与试验头模产生接触； 6.防暴头盔应配置有能吸收碰撞能量的缓冲层，缓冲层应完全贴合壳体内表面，应具备导气槽设计。 | 168 | 个 |
| 2 | 降噪耳罩 | 1.降噪技术：电子加物理的双重降噪方式； 2.降噪模式：五档常规及三档隐藏，对应降噪值为：SNR29； 3.耳罩材质为：凝胶耳垫； 4.防水性能达到：IPX5； 5.喇叭阻抗标准为：32Ω； 6.净重量：295±10G； 7.工作环境温度：-20°至60°； 8.耳罩夹紧力≤14N； 9.罩杯垫压强≤4500PA。 | 168 | 副 |
| 3 | 防护眼镜 | 1.防止紫外线穿透率：≥90％； 2.可见光透射比≥85%； 3.狭角散射（光漫射）≤0.75cd/(m²·lx)； 4.正面遭受≥47m/s，1g物体冲击后，镜片不碎裂； 5.高处遭受1g物体砸击后，眼镜未形变； 6.起雾测试过程中≥8s后起雾。 | 168 | 副 |
| 4 | 防静电手套 | 1.带电电荷量＜0.6μC/只； 2.戴手套与未戴手套拉重比≥110％； 3.承受电压≥410V； 4.耐撕裂性能≥170N； 5.灵活性≥四级； 6.手套刺穿等级≥2级； 7.耐摩擦次数≥8800次； 8.指尖可触屏操作； 9.手背电压测试绝缘。 | 168 | 双 |
| 5 | 防寒手套 | 1.保暖材料由外壳防泼水冲锋面料，中层暖绒填充及内层全绒毛组成； 2.热阻值（R）：0.1≤R＜0.15； 3.耐摩擦次数≥2000次； 4.耐撕裂性能≥50N； 5.温度保持测试：-50°，12h，温度变化≤5°。 | 168 | 双 |
| 6 | 防护鞋 | 1.材质为：牛皮鞋面+GB防砸金属钢头+防静电橡胶鞋底； 2.皮革撕裂≥110N； 3.连续屈挠≥43000次，无裂纹； 4.水蒸气渗透率≥0.8mg(cm²·h）水蒸气系数≥15mg/cm²； 5.测试电压（公频）/KV20,泄漏电流≤8ma； 6.测试时长≥60MIN，鞋内侧浸湿面积≤4cm²； 7.踝保护测试平均值≤10kN，单个值≤15kN； 8.后跟摩擦系数≥0.32，水平向前摩擦≥0.37； 9.耐腐测试后，保护包头腐蚀区域≤3处，腐蚀区域长度≤2mm； 10.防割测试防割指数≥2.5。 | 168 | 双 |
| 7 | 防静电服 | 1.面料：防静电织物，按规定的款式和结构制成，以减少服装上静电积聚； 2.导电纤维间距≤10mm； 3.带电电荷量≤0.6μC/套； 4.接缝强力：大于75N； 5.透气率：涂层面料≥10(mm/s)，非涂层面料≥50(mm/s)； 6.断裂强力≥500N； 7.撕破强力≥28N。 | 168 | 套 |
| 8 | 警示服 | 1.抗渗水性Wa/Pa≥7000； 2.20＜湿阻Ret/（m²·Pa/w)≤40； 3.衣服接缝强力≥200N； 4.内底磨损≥4000次无变化。 | 168 | 套 |
| 9 | 防雨衣 | 1.衣装设计：外衣为防水防静电，搭配内丹可拆卸棉衣面料； 2.搭配导电纱确保对应导电纤维间距≤10m； 3.带电电荷量≤0.6μC； 4.点对点电阻：1x105~1x101Q； 5.电荷面密度≤7.0uC/㎡； 6.保暖测试，性能0.5～1.0 Clo。 | 168 | 套 |
| 10 | 防寒服 | 1.构成：衣物搭配防弹护具； 2.防弹等级符合GA141- 2010； 3.防弹护具防护面积≥0.25㎡； 4.防弹衣阻断弹头最大凹陷度≤25mm； 4.重量标准为：2.3KG±0.2KG； 5.执行标准为：《GA 141-2010 警用防弹衣技术标准》 | 168 | 套 |
| 11 | 防弹护具 | 1.构成：衣物搭配防弹护具； 2.防弹等级符合GA141- 2010； 3.防弹护具防护面积≥0.25㎡； 4.防弹衣阻断弹头最大凹陷度≤25mm； 4.重量标准为：2.3KG±0.2KG； 5.执行标准为：《GA 141-2010 警用防弹衣技术标准》。 | 168 | 套 |
| 12 | 人影作业监控记录仪 | 1.像素：≥200万像素 ，采用1/3" 进行逐行扫描CMOS； 2.支持H.265和H.264编码，在输出时最大可输出1080P@25fps实时图像； 3.支持一键拍照、录像功能，支持手动报警，内置EMMC存储，寿命长、可靠，可支持插入各运营商nano SIM卡； 4.摄像机传感器类型：1/3" CMOS。镜头焦距：4.15mm，镜头光圈：F2.0电子防抖：支持； 5.视频码流类型：主码流，主码流分辨率：1920*1080，视频压缩标准：H.264;H.265，码率控制：变码率，录像格式：MP4，录像分辨率：1080P@25fps。图片格式：JPEG，最大输出分辨率：1080P@25fps。音频采样率：16 kHz;8 kHz； 6.音频压缩标准：G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,PCM网络和连接拨号：TDD-LTE B34;TDD-LTE B38;TDD-LTE B39;TDD-LTE B40;TDD-LTE B41;FDD -LTE B1;FDD -LTE B3;FDD -LTE B5;FDD -LTE B8，Wi-Fi协议：802.11 b/g/n； 7.定位：GPS;北斗;混合定位，蓝牙：4.0，支持协议：FTP;DNS;RTSP;NTP;TCP/IP;DHCP;SIP，一般规范满功耗续航时间：720P纯录像续航时间14小时； 8.重量：110g(不含支架)，产品尺寸：55*55*31mm（不含支架），防护等级：IP65，供电方式：电池供电，工作温度：-20℃至55℃； 9.工作湿度：小于95%，事件功能报警触发：手动报警；10.外设充电接口：Type-C，本品MIC：支持电池容量：3300mAh； 11.录像续航时间：720P纯录像续航时间14小时，充电时间：3小时； 12.提供5年的视频流量卡，每月不少于100G流量； 13.运行及维保期：≥5年。 | 168 | 顶 |
| 13 | 卫星电话 | 1.尺寸为：155*58*25mm； 2.显示采用屏幕为3.1英寸屏幕进行显示； 3.电池为5000mAh锂电池； 4.正常无工作待机时间：≥160小时。工作时间：≥12小时； 5.定位采用GPS搭配北斗双定位系统，确保在任何恶劣环境下都可进行卫星电话操作流程； 6.防水等级为IP68防水标准。水下1米防一小时浸泡； 7.内存≥6GB+128GB； 8.通讯定位模块：集成 RDSS 通信模块、5G 移动手机通信模块、北斗定位模块、天通电话模块； 8.短报文通信：中国自主的北斗三号 RDSS 短报文双向通信； 9.提供5年的视频流量卡，每月不少于100G流量； 10.运行及维保期：≥5年。 | 168 | 台 |

## 三、检验考核要求

1、中标人应保证提供的货物是生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目采购文件规定的质量、性能和规格的要求。

2、中标人提供的货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。

3、中标人应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有符 合采购文件要求的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

4、中标人提供的设备抵达指定地点后的开箱清点及初步检验，采购人应依据中标人提供的 装箱清单进行。开箱检验的时间不迟于交货日期后三十日。但在任何情形下，上述验收均不具 有减少或免除中标人质量相关责任的法律效果。

5、若采购人检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好 无损，但箱内货物短缺或损伤，中标人应及时补足或更换。补足或更换的货物应在采购人按照 中标人要求提供货损证明之日起 7 日内运达指定地点，相关费用由中标人承担。

6、若采购人经进一步检验或在使用中发现货物内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或者货 物的质量与合同规定不符但并非在验收时属于显而易见或者在货物质量保证期内证实货物或零 部件是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），中标人应在 7 个工作日内免费 更换成没有缺陷的货物或零部件。并按本文件前述各条款项规定交付及验收。

7、中标人保证提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的，且除原设备提供的英文技术文档以外，其他文档应提供中文版本。采购人如发现缺失或其它有误的情形，中标人应在该情 形出现之日起 7 日内将需补足的资料交付到指定地点并按本文件前述各条款项规定交付及验收。

8、在本文件约定期限内发现货物缺陷及其它质量的问题或发现不符合设计要求和采购需求，中标人应当严格按照本文件的要求免费给予合理解决直至完全符合采购、报价文件要求及合同约定为止。

## 四、技术服务和质保期服务要求

1、中标人应保证提供的货物是生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目采购文件规定的质量、性能和规格的要求。

2、中标人提供的货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。

3、中标人应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有符 合采购文件要求的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

4、中标人提供的设备抵达指定地点后的开箱清点及初步检验，采购人应依据中标人提供的 装箱清单进行。开箱检验的时间不迟于交货日期后三十日。但在任何情形下，上述验收均不具 有减少或免除中标人质量相关责任的法律效果。

5、若采购人检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好 无损，但箱内货物短缺或损伤，中标人应及时补足或更换。补足或更换的货物应在采购人按照 中标人要求提供货损证明之日起 7 日内运达指定地点，相关费用由中标人承担。

6、若采购人经进一步检验或在使用中发现货物内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或者货 物的质量与合同规定不符但并非在验收时属于显而易见或者在货物质量保证期内证实货物或零 部件是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），中标人应在 7 个工作日内免费 更换成没有缺陷的货物或零部件。并按本文件前述各条款项规定交付及验收。

7、中标人保证提供的技术资料均是清晰的、正确的、完整的，且除原设备提供的英文技术文档以外，其他文档应提供中文版本。采购人如发现缺失或其它有误的情形，中标人应在该情 形出现之日起 7 日内将需补足的资料交付到指定地点并按本文件前述各条款项规定交付及验收。

8、在本文件约定期限内发现货物缺陷及其它质量的问题或发现不符合设计要求和采购需求，中标人应当严格按照本文件的要求免费给予合理解决直至完全符合采购、报价文件要求及合同约定为止。

设备需求总表

| 序号 | 设备名称 | 采购数量 | 计量单位 | 采购预算（元） | 交货期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成机动作业系统 | 1 | 台（套、个） | 23,240,900.00 | 合同签订后17个月内交货 | 无 |
| 2 | 人工影响天气地面作业安全能力提升装备 | 1 | 台（套、个） | 15,679,800.00 | 合同签订后17个月内交货 | 无 |
| 合计 | 38,920,700.00 |  |  |  |  |  |

注：交货期从采购合同签订之日起计算。

设备需求明细表

| 序号 | 采购人(甲方) | 设备名称 | 数量 | 采购预算(元) | 合计(元) | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人影办(001056007) | 人工影响天气地面作业安全能力提升装备 | 1 | 15679800.00 | 38920700.00 | 甘肃省 |  |
| 2 | 人影办(001056007) | 集成机动作业系统 | 1 | 23240900.00 | 38920700.00 | 甘肃省兰州市 |  |

（以上设备需求总表及明细表无须填列，由系统自动生成）

## 第八章  投标被拒绝条款专用部分

本项目投标被拒绝专用条款详见下表。除下表及第三章投标被拒绝条款通用部分以外，其它内容均不得在评审中作为拒绝投标的条件。下表具体内容以采购中心编制的招标文件为准。投标人若不符合下表任何要求之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

| 序号 | 对应 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第五章 投标人须知专用部分 |  |  |
|  | 5.7 | 以下产品需要提供至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》：1、自动气象站，2、激光云高仪，3、全固态Ka波段双偏振云雷达 |
| 第七章 采购需求 |  |  |
|  | 1.2.7.1.2总体技术要求-表1 总体技术指标表 1.2.8六要素气象站 1.2.9激光云高仪 1.2.10.1.2总体技术要求-表1 总体技术指标表 1.2.11小型旋翼无人机 3.2.3.1.1总体功能要求 | 以上六处 关于“质保≥8年”“质保8年，配套 2 名飞手培训及 5 年耗材供应保障”标注*号的条款 |

注：根据项目具体情况，对投标人有具体要求，且投标人必须遵守的，逐条列出。

# 第三分册：采购合同

- 采购合同

必须明确合同金额支付条件及支付比例

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：合同签订后，乙方向甲方支付合同金额5%的履约保证金后，甲方向乙方支付合同金额的50%；完成建设任务的50%后乙方报甲方进行中期验收，经甲方中期验收后甲方向乙方支付合同金额的20%；完成所有建设任务后双方进行合同验收，验收合格后甲方向乙方支付合同金额的20%；项目验收合格后支付剩余合同金额的10%。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

  - 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |