版本：20260201

单一来源文件

（范本，货物类适用）

项目名称：河南周口2025年站网雷达工程S波段双线偏振多普勒天气雷达采购项目

项目编号：ZQCD-26058

中国气象局政府采购中心

2026年04月

总 目 录

第一分册   通用部分

第一章  响应人须知通用部分

第二章  响应文件格式

第三章  响应被拒绝条款通用部分

第二分册   专用部分

第四章  采购邀请书

第五章  响应人须知专用部分

第六章  采购需求

第七章  响应被拒绝条款专用部分

第三分册   采购合同

第八章  采购合同

# 第一分册：通用部分

目    录

第一章  响应人须知通用部分

第二章  响应文件格式

第三章  响应被拒绝条款通用部分

## 第一章  响应人须知通用部分

### 一、总则

#### 1.1适用范围

本单一来源采购文件（简称采购文件）适用于以单一来源方式采购本文件第六章采购需求中所述货物及相关服务。本项目属性确定为货物类采购。

#### 1.2定义

1.2.1“采购人”是指本项目的具体采购单位，具体名称详见第五章响应人须知专用部分。

1.2.2“采购货物”指本采购文件中第六章采购需求所述所有货物（包括不需要二次开发的软件）。

1.2.3“服务”指本采购文件第六章采购需求所述响应人应该履行的承诺和义务。

1.2.4“响应人”如无特殊说明，指符合本采购文件规定并参加响应的供应商。

1.2.5本采购文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

1.2.6本采购文件所称的复印件，包括原件经扫描或照相后的打印件、影印件等。复印件应清晰。

1.2.7盖章及签字。

1.2.7.1盖章。在本采购文件中，要求相关方在响应文件及相关文件上盖章的，均应使用与相关方名称全称相一致的公章，不得使用“投标专用章”等代替。其中要求响应人（响应人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章的，响应人应使用符合《中华人民共和国电子签名法》规定且与响应人名称全称相一致的电子签章，或者在加盖公章后扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，并进行电子签章。

1.2.7.2签字。本采购文件中，要求响应人法定代表人或授权代表人或响应人代表等在响应文件及相关文件、材料上签字的，可使用符合《中华人民共和国电子签名法》的相关人员本人的电子签字，或由相关人员本人签字，或使用本人的名章或手签章。

#### 1.3合格响应人的条件

1.3.1遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本采购文件各项规定，没有其他不符合国家法律法规的不合格响应人的情况，以及本采购文件所规定的不合格响应人的情况。否则响应将被拒绝。

1.3.2具有第五章响应人须知专用部分5.2条规定的且至提交首次响应文件截止日仍有效的特殊资质条件，否则响应将被拒绝。

1.3.3如响应人是由两个或两个以上供应商组成的联合体，则应提交对联合体各方均有法律约束力的“联合体协议”，并确定其中一方为全权代表参加响应活动。除此之外，还应符合下列要求：

（1）联合体成交后，合同应由各成员的合法的法定代表人或授权代表共同签字并加盖各成员公章，若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购中心与采购人承担连带责任。

（2）联合体或其成员通过协议、控股或分支机构或其它方式就供货或服务等与任何独立或非独立的他方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等，均由联合体或其成员与该他方自行协商约定，对采购中心与采购人均不具有任何约束或效力。

（3）联合体或其成员未经采购人事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次采购的全部相关规定。

1.3.4响应的货物是否必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，见第五章响应人须知专用部分。如响应货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，则响应货物应具有至提交首次响应文件截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与响应货物的名称、规格型号一致，否则响应将被拒绝。

1.3.5响应人在响应过程中不得向采购人和采购中心提供、给予任何有价值的物品，一经发现，按照响应无效处理。

1.3.6响应人所响应的货物如是国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，或者响应人所响应的货物使用了国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件，响应将被拒绝。

1.4进口产品规定

1.4.1本项目是否允许进口产品响应，见第五章响应人须知专用部分。不符合第五章响应人须知专用部分5.4条有关进口产品响应要求的，响应将被拒绝。

1.4.2如响应货物为进口产品，响应人应当具有进口产品制造商授权书，并遵守《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库〔2007〕119 号）、财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的相关规定。

#### 1.5中小企业

1.5.1本次采购活动所称中小企业（中型、小型和微型企业简称，下同）是指：在中华人民共和国境内依法设立，按照工信部等部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的中小企业划分标准以及本次采购标的所属行业（具体所属行业见第五章响应人须知专用部分）确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

1.5.2以联合体形式参加本次采购活动的，如联合体各方均为中小企业，则联合体视同中小企业。

1.5.3符合《财政部 司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>》（财库〔2014〕68号）规定的监狱和戒毒企业，能提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的其为监狱企业或戒毒企业的证明文件，在本次采购活动中视同小微企业（小型和微型企业简称，下同）；符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会<关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>》（财库〔2017〕141号）规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，能按照第二章响应文件格式的要求提供《残疾人福利性单位声明函》并对其真实性负责，在本次采购活动中视同小微企业。

1.6节能及环保产品

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号），本次响应产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则响应无效；本次响应产品类别属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

#### 1.7采购预算

采购邀请书中所述的采购人已经落实本次采购标的物的采购预算。

#### 1.8响应费用

1.8.1响应人应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。

1.8.2成交供应商是否交纳代理服务费见第五章响应人须知专用部分。

（1）如成交供应商无须交纳代理服务费，请响应人勿将此项计入报价。

（2）如成交供应商须交纳代理服务费，成交供应商收到成交通知书后，请在7个工作日内将代理服务费汇款至中国气象局气象发展与规划院（中国气象局政府采购中心为中国气象局气象发展与规划院所属单位）的银行账号，汇款时备注上项目编号，如备注：代理服务费（ZQC-22001），同时邮件提供汇款凭证照片或截图等、增值税专用发票信息（单位名称，纳税人识别号，地址、电话，开户行及账号），如需快递发票，请提供快递地址及收件人、手机号，采购中心发票联系方式：钮女士010-68409602。

（3）代理服务收费标准：按差额定率累进法计算（50（含）万以下按固定值0.8万，50—100（含）万费率1%，100—200（含）万费率0.8%，200—500（含）万费率0.5% ，500—1000（含）万费率0.2%，1000万以上费率0.05%，最高不超过10万元），再根据项目技术复杂程度、组织项目采购的难易程度上下浮动20%。

（4）收款单位和银行账户：

收款单位：中国气象局气象发展与规划院

开 户 行：中国建设银行北京白石桥支行

银行账号：11001028600059261048

#### 1.9通知

1.9.1对与本项目有关的通知，采购中心将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件、短信等，下同）的形式向响应人发出（通讯地址、邮件地址、传真和手机号码等以响应人的登记为准）。收到通知的响应人应以书面方式立即予以回复确认。

1.9.2本项目采购文件发出之日起至提交首次响应文件截止日不少于3个工作日。成交结果公告的公告期限为1个工作日。

### 二、采购文件

#### 1.10采购文件的组成

采购文件由通用部分、专用部分和采购合同构成，具体包括：

第一分册  通用部分

第一章  响应人须知通用部分

第二章  响应文件格式

第三章  响应被拒绝条款通用部分

第二分册  专用部分

第四章  采购邀请书

第五章  响应人须知专用部分

第六章  采购需求

第七章  响应被拒绝条款专用部分

第三分册  采购合同

#### 第八章  采购合同

#### 1.11提交首次响应文件截止日前采购文件的澄清和修改

1.11.1响应人可向采购中心提出对采购文件进行澄清、修改的要求，由采购中心商采购人就相关澄清、修改进行解释，并视情况作出澄清或修改的决定。1.11.2采购中心无论出于何种原因，均可主动对采购文件中的相关事项进行澄清或修改。

1.11.3对采购文件的任何澄清、修改，由采购中心采用补充文件的方式向响应人发出。

1.11.4采购中心一旦对采购文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购中心有关的补充文件，应当作为采购文件的组成部分，对响应人具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清或修改文件。同时，采购中心和响应人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

### 三、响应文件

#### 1.12响应文件的语言和计量单位

1.12.1响应人提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及响应人与采购中心就有关响应的所有来往函电均应使用中文简体字。

1.12.2响应人提交的原版为外文的证书类文件、由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章、以及相关支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但应当提供中文翻译文件并加盖响应人公章，在解释响应文件时以中文为准。必要时协商小组可以要求响应人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与响应人名称或其它实际情况不符的，响应人应当提供相关证明文件。

1.12.3响应文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

1.12.4对不符合上述规定情形的，协商小组有权要求响应人限期提供相应文件或认定该文件无效。

#### 1.13响应文件的组成及要求

1.13.1响应文件分为商务部分和技术部分。商务部分指响应人提交的能够证明响应人有资格参加响应的文件。技术部分指响应人提交的能够证明响应人提供的货物及服务符合采购文件规定和成交后有能力履行合同的文件。

1.13.2响应人应提交以下商务文件。其中加*项除特别说明外，若缺失或无效，可在协商时补正。补正后仍不能满足要求的，会导致响应被拒绝。

（1）*法定代表人身份证明或授权委托书

（2）*响应函

（3）响应人基本情况

（4）商务条款偏离表

（5）资格、资信证明文件：

①*响应人法人资格证明文件

②*以提交首次响应文件截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明

③*以提交首次响应文件截止日为基准日，近一年内任何一期社会保障资金缴纳凭证

④*财务状况证明

⑤*近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明

⑥响应人信用查询记录（“信用中国”网站相关截图，网址：www.creditchina.gov.cn）

⑦*响应货物的《气象专用技术装备使用许可证》（响应货物不必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，可以不提供）

⑧*进口产品制造商授权书（响应货物不是进口产品的，不提供）

⑨*中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（响应人不符合1.5条关于中小企业条件的不提供）

⑩*联合体协议（如有）

*分包意向协议（如有）

*按照第五章响应人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件

（6）*按照第五章响应人须知专用部分5.7条规定应提交的其他商务文件

（7）响应人自行编制的商务文件

1.13.3响应人应提交以下技术文件。其中加*项除特别说明外，若缺失或无效，可在协商时补正。补正后仍不能满足要求的，会导致响应被拒绝。

（1）*报价一览表

（2）*分项报价表

（3）技术要求偏离表

（4）主要标的信息表

（5）*按照第五章响应人须知专用部分5.7条规定应提交的其他技术文件

（6）响应人项目实施和售后服务方案

（7）响应人自行编写的技术文件

1.13.4响应文件对于上述商务和技术内容要有具体应答。有关文件的具体格式、填写要求及有关说明详见采购文件第二章响应文件格式。

1.14响应文件签署及相关要求

1.14.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

1.14.2响应文件的盖章、签字等签署要求见1.2.7条。其中“响应函”及“法定代表人授权委托书”既需要响应人（响应人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章又需要响应人法定代表人或授权代表人或响应人代表签字的，可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，响应人再进行电子签章。不符合规定的文件可在协商时补正。

1.14.3响应文件其他地方没有注明要求盖章签字的，可以不用盖章签字。

1.14.4为合理节约政府采购成本，提倡诚实信用的响应行为，特别要求响应人应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次采购文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，响应人亦应当自制偏离表)，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若响应人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。

#### 1.15响应报价

1.15.1所有响应报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含但不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有税、费。上述所有价格内容及其他应包括在总价中的价格内容应在分项报价表中分别逐项列出，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由响应人自行承担。

1.15.2 本项目的采购预算（或最高限价）详见第五章响应人须知专用部分。响应人应有明确报价，不接受无报价响应和有选择的报价以及有条件的优惠报价，且报价未超过采购预算（或最高限价）。如协商后最终报价不符合上述要求，响应将被拒绝。

1.15.3响应人要按分项报价表的内容填写货物单价（包括货物报价及品牌、型号、产地、装箱、包装、包装物料、运输和保险费用等）、总价及其他事项。

1.15.4响应人投报多包的，应对每包分别报价并分别填写报价一览表。

1.15.5对于有配件、耗材、选件、工具、备件等的货物，还应填报响应货物配件、耗材、选件和工具、备件等清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由响应人自行设计。

1.16分包

1.16.1本项目是否允许响应人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见第五章响应人须知专用部分。

1.16.2响应人根据采购项目的实际情况,拟在成交后将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.16.3不符合采购文件中有关分包规定的，其响应将被拒绝。

#### 1.17响应内容填写说明

1.17.1响应人应详细阅读采购文件的全部内容。响应文件须对采购文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，将被视为响应文件完整性有缺陷。

1.17.2响应文件应按照采购文件的格式逐项填写，不得有空项。无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为响应文件完整性有缺陷。

1.17.3响应人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或协商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

#### 1.18响应有效期

本项目响应有效期见第五章响应人须知专用部分。在特殊情况下，采购中心可与响应人协商延长响应有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的响应人除按照采购中心要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

### 四、提交首次响应文件截止时间及响应文件的递交

1.19提交首次响应文件截止时间

提交首次响应文件截止时间是采购邀请书中规定的提交首次响应文件截止时间。如采购中心按本须知的规定，因修改采购文件导致提交首次响应文件截止时间延长，提交首次响应文件截止时间为延长后新的截止时间。在此情况下，采购中心和响应人受截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止时间。

#### 1.20响应文件递交方式

本项目使用中国气象局政府采购中心电子采购系统进行响应。响应人应登陆中国气象局政府采购中心电子采购系统（网址：http：//cmagp.cmaidp.cma.cn/portalweb），下载电子采购系统的投标（响应）工具，制作并于提交首次响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件，文件上传成功后，将获得系统回执。该系统的上传通道将在提交首次响应文件截止时间自动关闭，请响应人充分考虑上传时可能会遇到的各种问题，确保提交首次响应文件截止时间前能上传成功。

#### 1.21响应文件的补充、修改和撤回

1.21.1响应人可以在提交首次响应文件截止时间前，对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

1.21.2重新提交的电子响应文件应按照1.14条要求重新签署并按1.20条要求重新上传。

### 五、协商

1.22响应文件解密

采购中心按照采购文件规定的时间、地点对完成上传的加密电子响应文件进行解密。

1.23协商小组

1.23.1采购中心根据有关法律法规和本采购文件的规定，结合本项目专业要求组建协商小组，对响应文件进行评估，并与响应人进行协商。协商小组由具有相关经验的专业人员组成。

1.23.2采购中心工作人员不得参加协商。

1.24资格审查

协商小组或采购人或采购中心依法按照采购文件规定，对照响应文件中响应人提交的资格证明材料进行审查。资格证明材料如有缺失或失效，可以要求响应人补正。

1.25协商

1.25.1协商小组应当判断响应人所提交的响应文件是否符合采购文件规定，有重大偏离、报价高于预算或未按报价明细报价，经协商无法调整至合理范围的，确认属实后，应中止协商。

1.25.2协商内容包括货物/软件开发/服务要求、价格以及协商小组认为有必要明确的其它问题。

1.25.3在协商过程中，协商小组可以根据采购文件和协商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动协商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对协商文件作出的实质性变动是协商文件的有效组成部分，协商小组应及时告知响应人。

1.25.4协商结束后，响应人应按采购中心通知的时间、地点提交最终响应文件。

1.25.5协商小组将对最终响应文件进行复审，并对响应文件中对同类问题表述以及含义不明确或者有明显错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。响应人必须按照通知的澄清内容和时间做出书面答复，该答复经响应人代表的签字认可，将作为响应文件内容的组成部分。

1.25.6复审结束后，协商小组将对响应人及其报价方案做出最终评定。

1.25.7协商小组成员应当遵守工作纪律，不得泄露协商情况和协商中获悉的商业秘密。协商小组在协商过程中发现响应人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。协商小组成员在协商过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

1.26评定成交的标准

协商小组确定成交的响应人及其报价方案应当符合以下条件：

（1）报价方案完全响应采购文件中所有的实质性要求；

（2）合理的成交价格原则确定成交供应商；

（3）有良好的执行合同能力和售后服务承诺。

1.27拟定、签署《协商情况记录》

1.27.1协商小组应根据协商情况编写《协商情况记录》，内容应包括：

（1）进行采购需求公示的，公示情况说明；

（2）协商日期和地点，采购人员名单；

（3）供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；

（4）初步审查情况说明；

（5）协商流程及协商各环节主要事项情况说明；

（6）合同主要条款及价格商定情况；

（7）供应商提交最终报价材料及最终报价的情况说明。

1.27.2协商情况记录应当由协商小组人员签字认可。对记录有异议的协商小组成员，应当签署不同意见并说明理由；拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意。

### 六、成交通知及合同

#### 1.28成交通知

1.28.1采购中心将在协商结束后2个工作日内将协商结果送采购人确认。成交供应商确定后,采购中心将在政府采购信息发布媒体上发布成交结果公告，公告期限为１个工作日。

1.28.2成交通知书是合同的组成部分。

#### 1.29合同

1.29.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件和成交供应商的响应文件确定的事项与成交供应商签订成交合同。合同文本应包括法定必备条款和标的名称、质量、数量（规模），履约时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任及解决争议的方法等。成交合同将在财政部门指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.29.2成交合同应按照采购文件、响应文件及协商过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容签订。成交供应商与采购人不得背离上述文件的实质性内容签订成交合同，也不得背离成交合同的实质性内容签订其他协议或发表声明。

1.29.3成交供应商签订成交合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

1.29.4成交供应商有关资质在合同执行完毕之前到期的，应确保该资质有效期得到延长至合同执行完毕之后，或者取得有效期至执行合同完毕之后的更高等级的该资质，否则采购人有权终止合同，并追究成交供应商的责任。

1.29.5若在合同履行过程中，发现成交供应商提供的货物和服务与响应文件中提供的技术指标不符，采购人有权终止合同，并有权反映至政府采购监督管理部门或财政部。

1.29.6违反1.29.4、1.29.5条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

1.29.7成交供应商应当自合同或补充合同签订之日起5个工作日内，将合同副本及电子版报采购中心备案。

#### 1.30履约保证金

成交供应商应向采购人提交不超过成交金额10%的履约保证金，具体见第八章采购合同。

### 七、质疑、投诉

#### 1.31质疑

若响应人认为采购文件、协商过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）的规定提出质疑。

#### 1.32投诉

采购人、采购中心对响应人提出的质疑答复后，如响应人对答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向政府采购监督管理部门提起投诉。

### 八、保密和披露

#### 1.33保密和披露

1.33.1响应人自领取采购文件之日起，须履行本采购项目下保密义务，不得将因本次协商获得的信息向第三人外传。

1.33.2提交首次响应文件截止时间之后，直到授予成交供应商合同为止，凡与本次协商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标意向等，除1.33.3条和1.33.4条规定的情况外，均不得向响应人或其他无关的人员透露。

1.33.3采购中心有权将响应人提供的所有资料向有关政府部门或协商小组披露。

1.33.4在采购人或采购中心认为适当时、国家机关有关部门调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求响应人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、响应人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及响应人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

### 九、 供应商诚信评价

#### 1.34供应商诚信评价

供应商参加本项目采购应遵守相关法律法规,如存在违反法律法规的行为和其他不良行为，采购中心将予以记录并作为供应商诚信评价的重要依据。不诚信行为可能会对供应商未来的采购活动产生不良影响。

## 第二章  响应文件格式

### 一、响应人提交文件须知

2.1本部分内容仅提供格式和填写要求，并不代表所有列出格式的文件全部必须提交。本项目需提交的商务、技术文件应以第一章响应人须知通用部分1.13条和第五章响应人须知专用部分为准。全部文件应按第一章响应人须知通用部分以及第五章响应人须知专用部分中的规定提交。

2.2本部分所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

2.3响应人提交的材料将被保密保存，但不退还。

2.4协商小组将应用响应人提交的资料并根据自己的判断，决定响应人履行合同的合格性及能力。

2.5响应人应使用投标（响应）工具完成响应文件编制后于提交首次响应文件截止时间前上传加密的响应文件。

### 二、响应文件商务部分

#### 2.6法定代表人身份证明或授权委托书

在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝。

##### 2.6.1如法定代表人直接办理此项目响应事务，按如下格式提供：

法定代表人（单位负责人）身份证明

响应人名称：

姓名：              性别：             	职务：

系               （响应人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

响应人（电子签章）：

日期：

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：响应人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

##### 2.6.2如法定代表人授权他人办理此项目响应事务，按如下格式提供：

法定代表人（单位负责人）授权委托书

中国气象局政府采购中心：

本授权书声明：                     (响应人全称)的法定代表人（单位负责人）        （法定代表人姓名、职务）授权          (响应人授权代表姓名)        （职务、职称)为本公司合法代理人，就贵方组织的          项目（项目编号：         ）         （包号），并以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由本公司承担。

授权期限：即日起至本项目响应有效期结束之日止。

代理人无转委托权。

响应人(电子签章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

响应人授权代表(签字或盖章)：

日　期：

附：授权代表身份证复印件

注：本授权委托书需由响应人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和授权代表签字或盖章。可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，响应人再进行电子签章。

#### 2.7响应函

在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝。

响应函

中国气象局政府采购中心：

我方参加贵方组织的          项目（项目编号：         ）        （包号）单一来源协商的有关活动，并对此项目进行响应。为此，我方承诺如下：

1.我方同意在本项目采购文件中规定的响应有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供采购文件规定的全部响应文件。

3.截止到提交首次响应文件截止日，所响应货物中无国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，也未使用国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件。

4.按采购文件要求提供和交付的货物和服务的响应报价详见报价一览表。

5.完全理解响应报价超过预算金额或最高限价时，响应无效。

6.报价一览表或响应文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

7.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.完全理解采购文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款和技术要求偏离表中予以明确特别说明。

9.愿意向贵方提供任何与本项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.采购人若需追加采购本项目采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

12.接受采购文件中合同条款的全部条款且无任何异议。

13.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）	提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）	采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）	与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）	向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）	未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）	拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

响应人(电子签章)：

法定代表人或响应人授权代表（签字或盖章）:  _______

地址：

网址：

电话：

传真：

邮编：

授权代表联系电话（手机、座机）

授权代表e-mail:

日期：

注：可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，响应人再进行电子签章。

#### 2.8响应人基本情况

响应人基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人（单位负责人） |  |  | 授权代表 |  |  |
| 组织形式 |  |  | 企业类型 |  |  | 所属行业 |  |  |
| 单位简介及机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 |  |  | 管理人员 人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术人员 人 |  |  |  |
|  | 员工情况 | 高级职称 |  |  | 中级职称 |  | 初级职称 | 技工 |
|  | 人数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 |  |  | 万元 |  | 净值 | 万元 |
| 企业财务状况 | 近一年 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“组织形式”按照响应人实际情况对应填写“法人”、“其他组织”、“自然人”。“企业类型”参照《中小企业划型标准规定》对应填写“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”。属于监狱企业的应填写为“监狱企业”，属于残疾人福利性单位的应填写为“残疾人福利性单位”。

“所属行业”对应填写“农林牧渔业”、“工业”、“建筑业”、“批发业”、“零售业”、“交通运输业”、“仓储业”、“邮政业”、“住宿业”、“餐饮业”、“信息传输业”、“软件和信息技术服务业”、“房地产业”、“物业管理”、“租赁和商务服务业”、“其他未列明行业”。

#### 2.9商务条款偏离表

如响应人提交的响应文件商务条款及合同条款与采购文件的要求存在偏离，需逐项填写；如响应人完全满足采购文件的要求，则需应答“完全满足采购文件的全部要求”；如项目分包的，应以包为单位分别填写；如未逐包分别填写，可能导致的不利后果由响应人承担。

商务条款偏离表

项目名称：              项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件商务文件要求 | 响应文件的应答 | 响应文件中的对应页码 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 偏离/无偏离 |  |  |

注：1、本表格式可自制，若无商务偏离，请注明。

2、“响应文件的页码范围”填写应答内容所在电子文档的文件名称及对应页码。

示例：如某应答内容在响应人自行编制的商务文件10-13页，则填列“响应人自行编制的商务文件10-13页”。

#### 2.10资格、资信证明文件

##### 2.10.1响应人法人资格证明文件

截止至提交首次响应文件截止日仍有效的响应人法人资格的证明文件（法人营业执照、事业单位法人证书等）的复印件。

##### 2.10.2近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明

以提交首次响应文件截止日为基准日，响应人提交首次响应文件截止日前一年内，作为纳税义务人任意一次缴纳任何税种的税款后取得的完税凭证。税收减免证明是指有权减免税的税务部门出具的税收减免审批书面决定文件，且减免期限应全部覆盖提交首次响应文件截止日前的1个月。

##### 2.10.3近一年内任何一期社会保障资金缴纳凭证

以提交首次响应文件截止日为基准日，响应人提交首次响应文件截止日前一年内任何一期缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应证明文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

##### 2.10.4财务状况证明

指经过第三方审计的上年度财务报告（含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；如响应人没有经过第三方审计的上年度财务报告，应当提供基本开户银行出具的资信证明（截止至提交首次响应文件截止日前一年内有效，复印件，加盖响应人公章）。

##### 2.10.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝。

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：中国气象局政府采购中心

我单位就贵方组织的          项目，项目编号：         进行了响应，在此郑重声明：

我单位在该项目提交首次响应文件截止日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本项目的采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。

响应人(电子签章)：

日　期：____________

注：响应人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

##### 2.10.6响应人信用查询记录。

响应人提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询记录截图，查询时间为采购文件发出之日后。

##### 2.10.7响应货物的《气象专用技术装备使用许可证》。

如响应货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，应提供气象行业主管部门颁发的且至提交首次响应文件截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》的复印件，且所载产品名称、规格型号应与响应货物的名称、规格型号一致。

##### 2.10.8进口产品制造商授权书

第五章响应人须知专用部分如对进口产品代理商有专门要求时提供（以下为参考格式，可自拟）。

进口产品制造商授权书

致：中国气象局政府采购中心

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（响应人地址）的（响应人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 采购邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以响应合作者来约束自己，并对该响应共同和分别承担采购文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （响应人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （响应人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件， （响应人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（制造商公章）：

制造商签字人职务和部门：

制造商签字人（签字或盖章）：

日期：

（以上格式仅供参考，响应人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对响应人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

##### 2.10.9中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件

符合条件的响应人提供，在公布成交结果时使用。

（1）中小企业声明函。本声明适用于符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定划分标准的中小企业以及符合中小企业划分标准视同中小企业的个体工商户。本声明由响应人提供，并对其真实性负责。响应人为非企业单位的，无需提供此声明，提供此声明的，声明无效。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（ 标的名称 ） ， 属于（采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（ 标的名称 ） ， 属于（采购文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

响应人名称（电子签章）：

日 期：

注：响应人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

（2）《残疾人福利性单位声明函》。本声明适用于符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会<关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>》（财库〔2017〕141号）规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位。本声明由响应人提供，并对其真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（电子签章）：

日  期：

注：响应人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

（3）监狱企业证明文件。该文件适用于符合《财政部 司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>》（财库〔2014〕68号）规定的监狱和戒毒企业，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，响应人提供。

##### 2.10.10联合体协议

响应人为联合体的提供。

联合体协议

中国气象局政府采购中心：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的响应。现就联合体响应事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与响应或成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照采购文件的各项要求，递交响应文件，参加响应，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。

按照本条上述分工，中小企业合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：        ，其中小微企业的合同金额为：     ，占到合同总金额的比例为：       。我公司（联合体）保证组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不存在直接控股、管理关系。（专门面向中小企业的采购项目接受联合体响应的，需增加此内容）

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执   份。

牵头人名称(电子签章)：

成员名称(公章)：

日期：

注：1、联合体其他成员可直接加盖公章，不需要电子签章。

2、牵头响应人可加盖公章后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

##### 2.10.11分包意向协议

分包意向协议（如有）

甲方：（分包单位）

乙方：（承包单位）

经甲、乙双方协商，甲方拟在成交后将成交项目（项目编号、项目名称、包号）中的非主体、非关键性工作交由乙方承包。具体分包协议待签订政府采购合同后详细拟定并报采购人批准。双方约定中小企业合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：      ，其中小微企业的合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：       。

甲乙双方保证，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

甲方名称（盖章）：                乙方名称（盖章）：

日期：                            日期：

注：1、乙方可直接加盖公章，不需要电子签章。

2、响应人（甲方）可加盖公章后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

##### 2.10.12其他资格证明文件

按照第五章响应人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。

#### 2.11其他商务文件

按照第五章响应人须知专用部分5.7条规定应提交的各种商务文件。

#### 2.12响应人自行编写的商务文件

响应人认为需要进行介绍、说明的其他事项，由响应人自行设计格式。

### 三、响应文件技术部分

#### 2.13报价一览表

报价一览表

项目名称：              项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 响应总价 | 备注 |
| --- | --- |
| 人民币大写： |  |
| 人民币小写： |  |

响应人（电子签章）：

日期：

注:  1、响应人同时投递多包的，此表应分包填报。

2、响应人对每种货物/软件开发/服务只允许有一个报价，不得有任何选择性报价和有条件的优惠报价。

3、在响应总价栏未填写总价，或者未填写总价大写金额，为不合格的响应文件。

4、有多个采购人合并采购的项目，响应人须根据采购人清单另行提供针对每个采购人的报价表格。

5、响应人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

#### 2.14分项报价表

分项报价表

项目名称：                项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）

单位：元

| 序号 | 采购人名称 | 货物（服务）名称 | 是否核心产品 | 品牌及型号、产地 | 货物部件（具体服务） |  |  |  | 单价 | 数量 | 折扣 | 设备运费及保险费 | 报价 | 针对采购人的总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 简要描述 | 单价 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 采购人1 | 货物1 |  |  | 部件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 部件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 货物2 |  |  | 部件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 部件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购人2 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明:

1、如货物（服务）不拆分的，项5可按项2填列，项7同项9，项8同项10。

2、如货物（服务）需拆分的，项5按拆分后的具体部件、具体服务名称等填列，针对某货物（服务）的项7×项8 之和应等于该货物（服务）项9。

示例：如“货物1”拆分为“部件1”和“部件2”，则“货物1”项9“单价”=“部件1”项7“单价”×项8“数量”+“部件2”项7“单价”×项8“数量”

3、项14应等于某采购人所有货物（服务）报价之和。

示例：如“采购人1”采购“货物1”和“货物2”，则“采购人1”项14“针对采购人的总报价单价”=“货物1”项13+“货物2”项13

4、报价一览表中“响应总价”应等于所有采购人项14“针对采购人的总报价”之和。

示例：有“采购人1”和“采购人2”共两个采购人，则报价一览表中“响应总价”=“采购人1”项14+“采购人2”项14。

5、响应人如认为还有需要提供的内容可另列表说明。

#### 2.15技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目名称：               项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件技术要求 | 响应文件应答 | 偏差 | 响应文件的页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 除以上内容，我司对采购文件的其他技术要求完全响应，无偏离。 |  |  |  |

注：1、响应人所提供的货物，应符合采购文件中采购需求提出的质量、技术要求，如对技术要求提出合理建议或更改，应在技术要求偏离表中注明。此部分不能简单填写“满足”，必须按要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或相关材料不符合要求的，不作为协商依据。

2、采购需求标注为*的实质性条款应逐条应答，其余可填写完全满足采购文件的全部要求；

3、“偏差”栏只能填写“正”、“无”或“负”。

4、“响应文件的页码范围”填写应答内容所在电子文档的文件名称及对应页码。

示例：如某应答内容在响应人自行编制的技术文件10-13页，则填列“响应人自行编制的技术文件10-13页”。

#### 2.16主要标的信息表

主要标的信息表

| 序号 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：必须按此格式填写，用途是用来发布成交结果公告时按照中国政府采购网格式公布供应商的主要标的信息。

#### 2.17响应人项目实施和售后服务方案

服务方案包括但不限于可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。格式由响应人自拟。

#### 2.18其他技术文件

按照第五章响应人须知专用部分5.7条规定应提交的各种技术文件。如采购文件第六章采购需求等章节中有专门格式要求，按专门格式编写。如无专门格式要求，由响应人自拟格式编写。

2.19响应人自行编写的技术文件。

响应人按第一章响应人须知通用部分以及第五章响应人须知专用部分的规定以及采购文件第六章采购需求中的要求自行编写，包括响应人认为需要提供的其它说明和资料。

## 第三章  响应被拒绝条款通用部分

本项目响应被拒绝通用条款详见下表。除下表及第七章响应被拒绝条款专用部分以外，其它内容均不得在协商中作为拒绝响应的条件。响应人若符合下表任何要求之一的，将导致响应被拒绝。

| 序号 | 对应 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 响应人须知通用部分 |  |  |
|  | 1.3.1 | 遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本采购文件各项规定，没有其他不符合国家法律法规的不合格响应人的情况，以及本采购文件所规定的不合格响应人的情况。否则响应将被拒绝。 |
|  | 1.3.2 | 具有第五章响应人须知专用部分5.2条规定的且至提交首次响应文件截止日仍有效的特殊资质条件，否则响应将被拒绝。 |
|  | 1.3.4 | 如响应货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，响应货物应具有至提交首次响应文件截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与响应货物的名称、规格型号一致，否则响应将被拒绝。 |
|  | 1.3.5 | 响应人在响应过程中向采购人和采购中心提供、给予任何有价值的物品。 |
|  | 1.3.6 | 响应人所响应的货物如是国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，或者响应人所响应的货物使用了国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件，响应将被拒绝。 |
|  | 1.4.1 | 本项目是否允许进口产品响应，见第五章响应人须知专用部分。不符合第五章响应人须知专用部分5.4条有关进口产品响应要求的，响应将被拒绝。 |
|  | 1.6 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次响应产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则响应无效。 |
|  | 1.13.2 | 响应人以下商务文件（特别说明除外）若缺失或无效，可在协商时补正。补正后仍不能满足要求的，会导致响应被拒绝。（1）法定代表人身份证明或授权委托书；（2）响应函；（3）资格、资信证明文件：①响应人法人资格证明文件；②以提交首次响应文件截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明；③以提交首次响应文件截止日为基准日，近一年内任何一期社会保障资金缴纳凭证；④财务状况证明；⑤近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明；⑥响应货物的《气象专用技术装备使用许可证》（响应货物不必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，可以不提供）；⑦进口产品制造商授权书（响应货物不是进口产品的，不提供）；⑧中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（响应人不符合1.5条关于中小企业条件的不提供）；⑨联合体协议（如有）；⑩分包意向协议（如有）；按照第五章响应人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件；（4）按照第五章响应人须知专用部分5.7条规定应提交的其他商务文件。 |
|  | 1.13.3 | 响应人以下技术文件（特别说明除外）若缺失或无效，可在协商时补正。补正后仍不能满足要求的，会导致响应被拒绝。（1）报价一览表；（2）分项报价表；（3）按照第五章响应人须知专用部分5.7条规定应提交的其他技术文件。 |
|  | 1.15.2 | 本项目的采购预算（或最高限价）详见第五章响应人须知专用部分。响应人应有明确报价，不接受无报价响应和有选择的报价以及有条件的优惠报价，且报价未超过采购预算（或最高限价）。如协商后最终报价不符合上述要求，响应将被拒绝。 |
|  | 1.16 | 本项目是否允许响应人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见第五章响应人须知专用部分。响应人根据采购项目的实际情况,拟在成交后将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。不符合采购文件中有关分包规定的，其响应将被拒绝。 |
| 第二章 响应文件格式 |  |  |
|  | 2.6 | 法定代表人身份证明或授权委托书。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝。 |
|  | 2.7 | 响应函。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝。 |
|  | 2.10.5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应响应，从而导致该响应被拒绝。 |

# 第二分册：专用部分

目    录

第四章  采购邀请书

第五章  响应人须知专用部分

第六章  采购需求

第七章  响应被拒绝条款专用部分

## 第四章  采购邀请书

中国气象局政府采购中心受周口市气象局委托，对本项目的相关货物和有关服务采购进行境内单一来源采购协商，邀请合格响应人参与。

一、项目名称： 河南周口2025年站网雷达工程S波段双线偏振多普勒天气雷达采购项目。

二、项目编号： ZQCD-26058。

三、采购内容

1、本次采购共 1 包。

2、采购清单：（详见第六章采购需求）

3、采购范围包括：上述货物的供应、运输、安装调试、培训及售后服务。

具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中第六章“采购需求”的相应规定为准。响应人的响应文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。响应人若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照采购文件所规定的提交首次响应文件截止日前的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由响应人自行承担。

4、履约时间：合同签订后120天内供货，供货后30天内完成安装调试并具备验收条件。

5、履约地点：河南周口。

四、采购文件获取

响应人按以下步骤获取采购文件：

第一步：网上注册（如已在中国气象局政府采购中心电子采购系统注册的供应商可忽略此步骤）。未在中国气象局政府采购中心电子采购系统注册的，应首先阅读中国气象局政府采购中心电子采购系统“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册。

第二步：下载采购文件。响应人登录系统即可下载拟参加项目对应包号的采购文件。

响应人在注册及下载采购文件的过程中，涉及系统平台操作的技术问题，可致电采购中心技术支持电话。

五、提交首次响应文件截止时间及响应方式

1、响应文件提交截止时间：2026年05月13日 09:00:00（北京时间）。

2、本项目采用中国气象局政府采购中心电子采购系统进行在线响应。供应商响应前需安装投标（响应）终端，具体可登陆中国气象局政府采购中心电子采购系统，在供应商专栏下载投标（响应）工具及驱动程序安装包。

3、请响应人安装投标（响应）工具，完成响应文件编制后于提交首次响应文件截止时间前上传加密的响应文件，文件上传成功后，将获得系统回执。该系统的上传通道将在提交首次响应文件截止时间自动关闭，请响应人充分考虑上传时可能会遇到的各种问题，确保提交首次响应文件截止时间前能上传成功。

供应商在响应过程中，涉及系统平台操作的技术问题，可致电采购中心技术支持电话。

六、响应地点及开标地点：

北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区7号楼2层小会议室（科技大楼前草坪西侧），届时投标人的法定代表人或其授权的投标人授权代表可到场参加。

七、信息发布

本项目相关信息已通知响应人。

八、联系方式

采购中心联系方式

地址：北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区7号楼301室（中国气象局政府采购中心），

邮政编码： 100081

项目联系人：杜建君

联系电话：01058995155

采购人联系方式

采购人名称：周口市气象局

联系人：杨奇

联系电话：0371-65921273

采购人地址：河南省郑州市金水区金水路5号院

采购中心技术支持电话：010-68406701

## 第五章  响应人须知专用部分

响应人须知专用部分表格中要求事项已列入第三章、第七章响应被拒绝条款的，若有缺失或无效，将导致响应被拒绝。响应人须知通用部分或采购文件其余部分与本表不一致的，以本表要求为准。

| 序号 | 对应响应人须知通用部分的条款 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 1.2.1 | 采购人名称 | 周口市气象局 |
| 5.2 | 1.3.2、1.13.2 | 响应人特殊资质条件 | 响应人应具有以下有效期超过提交首次响应文件截止日的资质：无 |
| 5.3 | 1.3.4 | 响应的货物，是否必须取得《气象专用技术装备使用许可证》 | 必须，以下产品需要提供至响应截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》：1、S波段双线偏振多普勒天气雷达 |
| 5.4 | 1.4.1 | 是否允许进口产品响应 | 不允许 |
| 5.5 | 1.5.1 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 所属行业划分标准为：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号） （1）标的：S波段双线偏振多普勒天气雷达，属于 工业行业； |
| 5.6 | 1.8.2 | 成交供应商是否需要交纳代理服务费 | 是，中标服务费：4.8万元。 |
| 5.7 | 1.13.2、1.13.3 | 响应人应提交其他商务文件和技术文件 | 除通用册响应人须知要求提交的商务和技术文件外，响应人还应提交下列商务和技术文件： 无 |
| 5.8 | 1.15.2 | 项目预算 | 本项目采购预算（或最高限价）为人民币 1,450.000000万元,包 1 采购预算(或最高限价)为人民币 1,450.000000 万元。 |
| 5.9 | 1.16.1 | 是否允许响应人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 不允许 |
| 5.10 | 1.18 | 响应有效期 | 120日历天（从提交首次响应文件截止日起计算） |
| 5.11 | 1.20 | 响应文件递交 | 通过系统上传加密的电子响应文件 |
| 5.12 |  | 采购资金的支付方式、时间、条件 | 详见第八章采购合同 |
| 5.13 |  | 其他事项 | 无 |

## 第六章  采购需求

（一）项目概况及总体要求（详见采购需求-其他技术及商务需求）

（二）设备需求一览表（详见采购需求附表）

（三）技术性能指标

表1 S波段双线偏振多普雷天气雷达技术性能指标

| 天线罩技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性能指标 | 备注 |
| 天线罩直径(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥11.8 |  |
| 引入波束偏差(°) |  |  |  |  |  | 水平 |  |  |  | ≤0.03 |  |
|  |  |  |  |  |  | 垂直 |  |  |  |  |  |
| 引入波束展宽(°) |  |  |  |  |  | 水平 |  |  |  | ≤5% |  |
|  |  |  |  |  |  | 垂直 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 垂直 |  |  |  |  |  |
| 与天线口径比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥1.3 |  |
| 引入交叉极化隔离度影响(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.0 |  |
| 双程射频损失(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.3 |  |
| 天线技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性能指标 | 备注 |
| 天线反射体直径(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥8.5 | ① 中心馈电旋转抛物面型； ② 水平和垂直线极化方式； |
| #功率增益(dB) |  |  |  |  |  |  | 水平 |  |  | ≥44.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 垂直 |  |  |  |  |
| 功率增益偏差(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.3 |  |
| #波束宽度(°) |  |  | 水平极化 |  |  |  | H面 |  |  | ≤1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E面 |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直极化 |  |  |  | H面 |  |  | ≤1.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | E面 |  |  |  |  |
| 双极化波束宽度差异(°) |  |  |  |  |  |  | H面 |  |  | ≤0.1 | 3dB处 |
|  |  |  |  |  |  |  | E面 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | H面 |  |  | ≤0.3 | 10dB处 |
|  |  |  |  |  |  |  | E面 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | H面 |  |  | ≤0.5 | 20dB处 |
|  |  |  |  |  |  |  | E面 |  |  |  |  |
| 双极化波束指向一致性(°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.05 |  |
| #第一旁瓣电平(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤-29.0 |  |
| 旁瓣电平(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤-38.0 | ±10°处 |
| 远端旁瓣电平(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤-42.0 | ±10°以外 |
| 交叉极化隔离度(dB) |  |  |  |  |  |  | 水平 |  |  | ≥35.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 垂直 |  |  |  |  |
| 双极化正交度(°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90±0.03 |  |
| 天线座水平度(″) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤30.00 |  |
| 馈线系统技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性能指标 | 备注 |
| 收发支路馈线损耗(dB) | 单发 双收 |  |  |  | 水平 极化 |  |  |  | 发射支路 | ≤4.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接收支路 | ≤4.0 |  |
|  | 双发 双收 |  |  |  | 水平 极化 |  |  |  | 发射支路 | ≤7.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接收支路 | ≤4.0 |  |
|  |  |  |  |  | 垂直 极化 |  |  |  | 发射支路 | ≤7.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接收支路 | ≤4.0 |  |
| 水平、垂直极化馈线损耗差异(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  | 发射支路 | ≤0.2 | 双发双收 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接收支路 | ≤0.2 |  |
| 收发支路损耗差异(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  | 发射支路 | ≤0.2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 接收支路 | ≤0.2 |  |
| 驻波比 |  |  |  |  |  |  |  |  | 水平 | ≤1.5:1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 垂直 |  |  |
| 伺服系统技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性能指标 | 备注 |
| #控制精度(°) |  |  |  |  |  |  |  |  | 方位角最大误差 | -0.05～0.05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 俯仰角最大误差 |  |  |
| #天线波束指向误差(°) |  |  |  |  |  |  |  |  | 方位角最大误差 | -0.05～0.05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 俯仰角最大误差 |  |  |
| #天线最大扫描速度(°/s) |  |  |  |  |  |  |  |  | 方位角 | ≥60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 俯仰角 | ≥36 |  |
| 天线最大扫描速度误差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 方位角 | ≤5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 俯仰角 |  |  |
| 方位角转动范围(°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0～360.0 |  |
| 俯仰角转动范围(°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2.00～＋90.00 |  |
| PPI扫描范围(°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0～360.0 |  |
| RHI扫描范围(°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0～30.0 |  |
| 扫描加速度(°/s2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥15 |  |
| #运动响应(s) |  |  |  |  |  |  |  |  | 俯仰角(0～90°) | ≤10 | 检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 方位角 (最大转速到停止时间) | ≤3 | 检查 |
| 控制字长(bit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥14 | 检查 |
| 角码数据字长(bit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥14 | 检查 |
| 发射系统技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性能指标 | 备注 |
| 工作频率(GHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.7～3.0 |  |
| 脉冲重复频率(Hz) |  |  |  | 窄脉冲 |  |  |  |  |  | 300～1300 |  |
|  |  |  |  | 宽脉冲 |  |  |  |  |  | 300～450 |  |
| 参差脉冲重复频率比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3/2,4/3,5/4 |  |
| 脉冲宽度(μs) |  |  |  | 窄脉冲1 |  |  |  |  |  | 0.42±0.05 |  |
|  |  |  |  | 窄脉冲2 |  |  |  |  |  | 0.83±0.10 |  |
|  |  |  |  | 窄脉冲3 |  |  |  |  |  | 1.57±0.10 |  |
|  |  |  |  | 宽脉冲 |  |  |  |  |  | 4.70±0.25 |  |
| 上升时间(ns) |  |  |  | 窄脉冲 |  |  |  |  |  | 120～250 |  |
|  |  |  |  | 宽脉冲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 下降时间(ns) |  |  |  | 窄脉冲 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 宽脉冲 |  |  |  |  |  |  |  |
| 顶降 |  |  |  | 窄脉冲 |  |  |  |  |  | ≤5% |  |
|  |  |  |  | 宽脉冲 |  |  |  |  |  |  |  |
| #输出峰值功率平均值(kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥650 | 机外 |
| #输出峰值功率波动(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0.3之间 |  |
| 输出峰值功率波动(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ±0.4之间 | 机内 |
| 机内外输出峰值功率最大偏差(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0.2～0.2 |  |
| 谱宽特性 |  |  |  | 左频偏(MHz) |  |  |  |  |  | ≥-22.95 | 距中心频率频谱线衰减量-60dB处 |
|  |  |  |  | 右频偏(MHz) |  |  |  |  |  | ≤22.95 |  |
| #发射机输出端极限改善因子(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥58.0 |  |
| #发射机输出端杂噪比(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤10.0 | 距离中心频率频谱线60Hz至1/2PRF范围内 |
| 接收系统技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性能指标 | 备注 |
| 数字中频采样速率(MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥48.0 |  |
| 数字中频A/D位数（bit） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥16 | 检查 |
| 中频带宽(MHz) |  |  |  |  |  |  |  | 窄脉冲1 |  | 2.38±0.10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 窄脉冲2 |  | 1.20±0.10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 窄脉冲3 |  | 0.63±0.05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 宽脉冲 |  | 0.21±0.05 |  |
| #接收机噪声系数(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.0 |  |
| #双通道噪声系数差异(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.3 |  |
| 机内、机外噪声系数差异(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.2 |  |
| 最小可测功率(dBm) |  |  |  |  |  |  |  | 窄脉冲1 |  | ≤-104.0 | 机外 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 窄脉冲2 |  | ≤-107.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 窄脉冲3 |  | ≤-110.0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 宽脉冲 |  | ≤-114.0 |  |
| #频率源射频输出相位噪声(dBc/Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤-138.0 | 10kHz处 |
| 频率源晶振短期(1ms)稳定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤10-11 |  |
| 接收机线性动态范围(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥109 | 机外/窄脉冲1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥112 | 机外/窄脉冲2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥115 | 机外/窄脉冲3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥89 | 机内/窄脉冲1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥92 | 机内/窄脉冲2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥95 | 机内/窄脉冲3 |
| 接收机线性动态拟合直线斜率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000±0.015 | 窄脉冲 |
| 接收机线性动态拟合直线均方根误差(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.5 | 窄脉冲 |
| 总体技术指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性能指标 | 备注 |
| 工作频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S波段 2.7GHz～3.0GHz范围内可选 |  |
| 天线扫描范围 |  | 方位角 |  |  |  |  |  |  |  | 0～360°（无限制） |  |
|  |  | 俯仰角 |  |  |  |  |  |  |  | -2°～+90°（电气及机械限位） |  |
| 探测距离范围（km） |  | 盲区 |  |  |  |  |  |  |  | ≤1.0 |  |
|  |  | 强度 |  |  |  |  |  |  |  | ≥460 |  |
|  |  | 速度 |  |  |  |  |  |  |  | ≥230 |  |
|  |  | 谱宽 |  |  |  |  |  |  |  | ≥230 |  |
|  |  | 差分反射率 |  |  |  |  |  |  |  | ≥230 |  |
|  |  | 相关系数 |  |  |  |  |  |  |  | ≥230 |  |
|  |  | 差分传播相移 |  |  |  |  |  |  |  | ≥230 |  |
|  |  | 差分传播相移率 |  |  |  |  |  |  |  | ≥230 |  |
|  |  | 退偏振比 |  |  |  |  |  |  |  | ≥230 |  |
| 探测高度（km） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥24 |  |
| 分辨力 |  | 距离(m) |  |  |  |  |  |  |  | ≤62.5 |  |
|  |  | 方位角(°) |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.01 |  |
|  |  | 俯仰角(°) |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.01 |  |
|  |  | 强度(dBZ) |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.5 |  |
|  |  | 速度(m/s) |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.5 |  |
|  |  | 谱宽(m/s) |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.5 |  |
|  |  | 差分反射率 (dB) |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.1 |  |
|  |  | 相关系数 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.005 |  |
|  |  | 差分传播相移(°) |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.1 |  |
|  |  | 差分传播相移率(°/km) |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.1 |  |
|  |  | 退偏振比(dB) |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.1 |  |
| #系统相位噪声(°) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.06 |  |
| #系统极限改善因子(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥58.0 |  |
| #估算地物对消能力(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥60.0 |  |
| #实际地物对消能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥50.0 |  |
| 双通道回波强度标定最大误差(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.0～1.0 |  |
| 回波强度在线自动标校最大误差(dB) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1.0～1.0 |  |
| 径向速度测量检验 |  | 径向速度测量最大误差(m/s) |  |  |  |  |  |  |  | -1.0～1.0 |  |
|  |  | 测速范围展宽能力检验(m/s) |  |  |  |  |  |  |  | -1.0～1.0 |  |
|  |  | 速度谱宽测量最大误差(m/s) |  |  |  |  |  |  |  | -1.0～1.0 |  |
| 双线偏振参数检验 |  | #差分反射率标准差(dB) |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.2 |  |
|  |  | #差分传播相移标准差(°) |  |  |  |  |  |  |  | ≤3.0 |  |
| 测量误差 |  | 距离定位(m) |  |  |  |  |  |  |  | ≤50.0 |  |
|  |  | 相关系数 |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.01 |  |
|  |  | 退偏振比(dB) |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.3 |  |
| 预热时间(min) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤15 |  |
| 最小可测回波强度(dBZ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤-4.5 | 1.57μs@ 50km |
| 退距离模糊恢复比例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥60% |  |
| 测量范围 |  | 强度值(dBZ) |  |  |  |  |  |  |  | -35～80 |  |
|  |  | 速度值(m/s) |  |  |  |  |  |  |  | -48～48 |  |
|  |  | 谱宽值(m/s) |  |  |  |  |  |  |  | 0～16 |  |
|  |  | 差分反射率(dB) |  |  |  |  |  |  |  | -7.9～7.9 |  |
|  |  | 相关系数 |  |  |  |  |  |  |  | 0～1.0 |  |
|  |  | 差分传播相移(°) |  |  |  |  |  |  |  | 0～360 |  |
|  |  | 差分传播相移率(°/km) |  |  |  |  |  |  |  | -2～10 |  |
|  |  | 退偏振比(dB) |  |  |  |  |  |  |  | -44～6 |  |
| 可靠性 |  | MTBF(h) |  |  |  |  |  |  |  | ≥1500 |  |
|  |  | 方位齿轮轴承(a) |  |  |  |  |  |  |  | ≥10 | “a”表示“年” |
|  |  | 俯仰齿轮轴承(a) |  |  |  |  |  |  |  | ≥10 |  |
|  |  | 汇流环(a) |  |  |  |  |  |  |  | ≥8 |  |
|  |  | 速调管(h) |  |  |  |  |  |  |  | ≥30000 |  |
| 功耗(kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≤60 |  |
| 输出参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Z、V、W、ZDR、ΦDP、KDP、ρHV、LDR、 SNR |  |

四、质保服务要求

1、中标方需提供详细技术服务方案，包括但不限于：设备安装建设规范、设备工作原理、设备部件结构组成、设备操作手册、设备运行维护手册、设备软件使用手册、相关产品算法说明文档等。

2、中标方需提供详细售后服务方案，包括设备售后服务组织机构、人员组成、技术支持文档等。其中，售后服务组织机构设置合理，人员技术能力强，技术文档内容全面。

（1）中标方在汛期开始前按照招标方技术服务合同等相关要求完成汛前巡检并提供巡检报告，巡检过程中查出的故障和隐患要及时处理解决并形成过程中的详细记录。

（2）主汛期间若雷达出现故障(雷达无法正常运行),中标方应根据招标方反馈信息通过电话进行指导，若用户4小时无法排除，中标方应在12小时内派出技术人员赶赴现场并通报用户，在24小时内携带相应器件赶到现场，进行维修服务，实际交通不能满足24小时内到达的，中标方应在48小时内携带相应器件赶到现场，进行维修服务。

（3）非汛期对招标方反馈的雷达故障信息，中标方应在24小时内派出技术人员赶赴现场，需要相关备件应在48小时内携带相应器件赶到现场，进行维修服务。

3、质保期服务要求

质保期：从雷达验收合格交付用户使用之日起，雷达系统质保期8年*。中标方按照业务运行规范要求执行，确保设备可稳定运行，主要工作包括：汛前巡检（定标）以及雷达系统故障维修等。

五、验收要求（检验考核要求等）

中标方完成新一代天气雷达建设、安装、调试工作后，依据《综合观测司关于印发S波段和C波段双线偏振多普勒天气雷达测试大纲的通知》（气测函〔2023〕73号）技术要求及新一代天气雷达系统采购合同执行。雷达出厂测试、现场安装后测试、业务运行准入测试等通过后，按照《综合观测司关于推进雷达工程项目业务验收工作的通知》（气测函〔2022〕121号）等流程要求，组织完成项目业务验收。

1、测试期间中标方必须在招标方代表参加的情况下，在公司测试环境里验证相关的硬件和软件能够完全正确运行并满足验收方案要求和技术指标，开展系统功能与系统运行稳定性检验，并形成设备出厂测试报告。如果未能通过出厂测试，将延期重新进行，由此增加的一切费用由中标方承担。

2、现场安装后测试应在招标方指定的建设场地对设备进行安装、调试及测试后，在招标方代表参加的情况下，依据验收方案中相关要求和测试大纲进行现场测试并形成现场安装后测试报告。如果未能通过现场安装后测试，将延期重新进行，由此增加的一切费用由中标方承担。

3、通过3个月试运行后，中标方配合招标方开展业务运行准入测试，在招标方代表参加的情况下，依据验收方案中相关要求和测试大纲进行业务运行准入测试并形成测试报告。如果未能通过现场测试，将延期重新进行，由此增加的一切费用由中标方承担。

六、其他要求
    详见采购需求-其他技术及商务需求。

采购需求 附表

设备需求总表

| 序号 | 设备名称 | 采购数量 | 计量单位 | 采购预算（元） | 交货期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S波段新一代天气雷达系统 | 1 | 台（套、个） | 14,500,000.00 | 120 |  |
| 合计 | 14,500,000.00 |  |  |  |  |  |

注：交货期从采购合同签订之日起计算。

设备需求明细表

| 序号 | 采购人(甲方) | 设备名称 | 数量 | 采购预算(元) | 合计(元) | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周口市局(001046038) | S波段新一代天气雷达系统 | 1 | 14500000.00 | 14500000.00 | 河南周口 | 孔庆纬（15239498771） |

（以上设备需求总表及明细表无须填列，由系统自动生成）

采购需求（其他技术及商务需求）

一、项目概况及总体要求

通过河南省周口市新一代天气雷达的建设，弥补周口地区雷达探测盲区，提高强降水监测精度，增强降水相态识别能力；优化全国站网布局，提高全国新一代天气雷达覆盖率；提高周口市暴雨探测时空分辨率、预报准确率，增加强对流天气预警时间提前量；增强周口市突发事件预警服务能力；提高周口市经济建设发展气象保障服务能力；为生物监测提供高时效观测数据产品。

二、售后服务要求

雷达现场验收测试合格并且正式交付用户使用之日起，雷达系统整机保修8年。

（1）设备供应商对所有设备提供自验收合格后8年的质保。保修期内因非人为造成故障，均由设备供应商即时无偿解决（包括更换器件、来往人员差旅费用等）。

（2）合同签定后，中标人指定负责本工程的项目经理，负责协调中标人在项目全过程的各

项工作，如工程进度、设备生产及设备供应、软件安装与升级、图纸文件、包装运输、现场安装、调试验收等。

（3）在质保期内，设备供应商应提供详细的售后服务计划，内容包括售后服务方式、人员配置、服务期限、故障响应（响应时间不超过1小时）及维修时间、配件供应方式等情况。设备供应商服务时间应为7×24小时，当出现24时内难以解决的故障，将在48小时内到达现场进行维修。质保期过后设备供应商仍有义务提供技术服务（包括提供设备维护、备件等），费用另计。

（4）设备供应商应提供远雷达程技术支持系统建设，通过视频等方式实现远程技术指导和故障判断以及设备更换等。

（5）设备供应商允许用户录制雷达设备安装调试录像，供雷达站业务人员学习。

三、培训要求

要求提供相应的人员培训和技术支持计划，进行技术人员的雷达使用培训和机务培训，要求提供随机配套的电原理图及全面、完整、详细的系统技术手册，并提供售后服务及升级支持。

在雷达现场测试完成并对附属设备安装、调试、标定、验收之后，厂方需对雷达站观测、技术保障技术人员和业务管理人员进行不低于10天×3人次的厂内培训和现场培训，使相关人员达到熟知操作手册、观测方法和规范的内容，能熟练操作的程度。

雷达现场安装完成后，承修方在现场对雷达站工作人员进行为期两周的技术培训。主要完成以下培训内容：

（1）熟悉雷达系统工作原理；

（2）识别雷达总体和各系统、插件和配套设备的安装与布局位置；

（3）掌握雷达总体和分系统基本工作原理；

（4）掌握雷达的结构和性能特点；

（5）在业务使用中，能熟练掌握雷达的操作技能；

（6）能完成雷达的常见故障的判断与维修；

（7）掌握雷达的日常维护知识。

四、交货要求及履约地点

中标供应商将所有设备运送至河南省周口市气象局指定地点（运输相关费用由供应商负责），并负责安装调试。

合同签订后120天内完成供货、供货后30天内完成安装调试并具备验收条件。
    五、服务团队要求

服务团队应有一名项目经理，以及若干技术人员。须提供团队人员名单及背景材料（证书复印件、技术能力、从业及相关项目经验等），同时提供投标截止日前6个月任意1个月团队人员在投标人所在公司的社保缴纳证明（投标人为新成立公司，或者有关人员为退休人员的，可提供聘用合同）。

六、投标产品软件兼容性要求

设备软件兼容性强，设备数据传输模式、数据格式、数据通讯协议满足国家局下发的相关功能规格需求书要求，设备观测数据通过气象专网接入天擎平台，完全符合甲方相关要求和规范，保证其系统兼容性和功能的完整性。

七、付款方式

分期付款：

（1）合同生效后付款：双方签署合同后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额85%的款项,同时乙方向甲方开具相应金额发票。

（2）到货后付款：设备到货、签收后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额15%的款项，同时乙方向甲方开具相应金额发票。

（3）乙方在合同签订后20个工作日内，向甲方提供合同总金额5%为期一年的履约保函。

八、检验考核要求

设备出厂、包装运输、安装调试、设备验收、保修及售后服务、工程进度方面还应满足以下要求：

8.1设备出厂

（1）保证所提供产品的数量、质量。

（2）出厂前要经买方人员严格测试和检查，确保设备长期稳定、可靠地运行。

8.2包装和运输要求

（1）中标人须在合同签定后按约定时间将设备运到招标人指定的地点，运费由中标人承担。

（2）设备的精密部件要用木箱包装，箱内应有填充物，以防振动。箱外要有防水、朝上标记或“小心轻放”字样。一般不易损坏的零部件可用纸箱或其它方式包装。如因乙方包装不当等原因造成损坏和丢失，应由中标人负责免费修复或补缺，因此而拖延的工期，按照延迟发货对待。

8.3安装、调试

（1）设备安装由中标人负责。

（2）设备安装调试过程中，中标人应作详细检验记录。安装调试结果应该符合有关标准的要求。检验记录应提供给采购人。

（3）中标人需要充分考虑系统运行中所需要的软硬件配套设备。在系统设备安装和调试期间，采购人有权派出技术人员参加，中标人有义务对其进行指导。

（4）中标人提出设备调试的内容、项目、指标和方法，提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具和易损件，并自带专用仪器仪表设备。中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由中标人设备安装调试技术人员签字后交给采购人验收。

8.4设备验收

（1）设备安装、调试达到功能规格需求书规定的指标后，可进行初步验收。验收规范(包括项目、方式和测试仪器等)应由中标人在前一个月提交给采购人。采购人可根据合同及功能规格需求书和以及采购人的有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署初验合格协议，设备进入试运行期。

（2）设备经过3个月试运行期，达到功能规格需求书的要求时，可进行最终验收。在试运行期间，由于设备质量等造成某些指标达不到要求，允许中标人更换或进行修复，但试运行期另加1个月。

（3）设备安装调试和试运行结束后，采购人组织最终验收。当满足以下条件时，采购人确认验收合格签署验收合格证：

- 中标人已提供合同中签署的全部货物及完整技术资料；

- 货物符合技术规格，性能满足要求；

- 安装工程符合技术要求，系统性能满足要求，设备正常运行。

8.5保修及售后服务

（1）保修期内因设备设计、质量出现问题，均由设备供应商即时无偿解决（包括更换器件）；设备安装后的试运行期间（三个月）内，遇设备故障或数据明显异常、性能不达标等，中标人负责48小时内到站对故障设备进行测试和更换，确保设备正常投入业务运行。

（2）合同签定后，中标人指定负责本工程的项目经理，负责协调中标人在项目全过程的各项工作，如工程进度、设备定制及设备供应、软件定制开发、图纸文件、包装运输、现场安装、调试验收等。中标人需为本项目组建专业售后服务团队，售后服务团队人员经验丰富，有较强的理论及实践经验。保证项目中设备单次故障恢复时间不超过72小时的要求，在规定时间内完成故障站点现场维修。并承诺团队人员在本项目服务期不随意更换，若出现人员变动，须经采购人同意。

（3）在质保期内，设备供应商应提供详细的售后服务计划，内容包括售后服务方式、人员配置、服务期限、故障响应及维修时间、零配件供应方式等情况。设备供应商服务时间应为7×24小时。质保期过后，设备供应商仍有义务提供技术服务（包括提供设备维护、备件等）。

8.6工程进度

（1）合同签订后根据招标人的要求安排发货。

（2）中标人应根据招标人的工程进度要求，提出具体的工程进度安排。中标人应提交本项目的项目计划进度表。该计划进度表首先对本项目的工作内容进行分解，针对不同的工作内容提出相应的实施进度表，并提供相应的阶段性工作成果以及邀请采购人进行阶段性验收。

## 第七章  响应被拒绝条款专用部分

本项目响应被拒绝专用条款详见下表。除下表及第三章响应被拒绝条款通用部分以外，其它内容均不得在协商中作为拒绝响应的条件。下表具体内容以采购中心编制的采购文件为准。响应人若不符合下表任何要求之一的，将导致响应被拒绝。

| 序号 | 对应 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第五章 投标人须知专用部分 |  |  |
|  | 5.3 | 投标人应具有以下到投标截止日仍在有效期内的资质：1、S波段双线偏振多普勒天气雷达气象专用技术装备使用许可证。 |
| 第七章 采购需求 |  |  |
|  | 4.3质保服务要求 | 从雷达验收合格交付用户使用之日起，雷达系统质保期8年，中标方按照业务运行规范要求执行，确保设备可稳定运行，主要工作包括：汛前巡检（定标）以及雷达系统故障维修等。 |

注：根据项目具体情况，对响应人有具体要求，且响应人必须遵守的，逐条列出。

# 第三分册：采购合同

第八章  采购合同

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：

合同生效后付款：双方签署合同后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的85%，即人民币               （大写）：¥                  元（小写）。

到货、检验后付款：双方签署验收报告后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的15%，即人民币               （大写）：¥                  元（小写）。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）是否需要履约担保：是    否

履约担保形式：    履约保函

履约保函金额比例：     合同总价5%

履约担保期限：  1年

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

  - 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |