版本：20250701

竞争性磋商文件

（范本，货物类适用）

项目名称：2025年雷达和站网工程-江苏省通量观测系统（高精度温室气体浓度观测系统）项目

项目编号：ZQCD-25448

中国气象局政府采购中心

2025年12月

总 目 录

第一分册   通用部分

第一章  响应人须知通用部分

第二章  响应文件格式

第三章  响应被拒绝条款通用部分

第二分册   专用部分

第四章  磋商邀请书

第五章  响应人须知专用部分

第六章  评审方法和评审标准

第七章  采购需求

第八章  响应被拒绝条款专用部分

第三分册   采购合同

第九章  采购合同

# 第一分册：通用部分

目    录

第一章  响应人须知通用部分

第二章  响应文件格式

第三章  响应被拒绝条款通用部分

## 第一章  响应人须知通用部分

### 一、总则

#### 1.1适用范围

本竞争性磋商文件（简称磋商文件）适用于以竞争性磋商方式采购本文件第七章采购需求中所述货物及相关服务。本项目属性确定为货物类采购。

#### 1.2定义

1.2.1“采购人”是指本项目的具体采购单位，具体名称详见第五章响应人须知专用部分。

1.2.2“采购货物”指本磋商文件中第七章采购需求所述所有货物（包括不需要二次开发的软件）。

1.2.3“服务”指本磋商文件第七章采购需求所述响应人应该履行的承诺和义务。

1.2.4“潜在响应人”指符合本磋商文件各项规定的供应商。

1.2.5“响应人”如无特殊说明，指符合本磋商文件规定并参加响应的供应商。

1.2.6本磋商文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

1.2.7本磋商文件所称的复印件，包括原件经扫描或照相后的打印件、影印件等。复印件应清晰。

1.2.8盖章及签字。

1.2.8.1盖章。在本磋商文件中，要求相关方在响应文件及相关文件上盖章的，均应使用与相关方名称全称相一致的公章，不得使用“投标专用章”等代替。其中要求响应人（响应人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章的，响应人应使用符合《中华人民共和国电子签名法》规定且与响应人名称全称相一致的电子签章，或者在加盖公章后扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，并进行电子签章。

1.2.8.2签字。本磋商文件中，要求响应人法定代表人或授权代表人或响应人代表等在响应文件及相关文件、材料上签字的，可使用符合《中华人民共和国电子签名法》的相关人员本人的电子签字，或由相关人员本人签字，或使用本人的名章或手签章。

#### 1.3合格响应人的条件

1.3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的境内供应商均可参加响应。但有下列情况之一的，不得参加响应：

（1）凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（2）凡未在中国气象局政府采购中心（以下简称采购中心）登记并领取或购买磋商文件的供应商。

1.3.2响应人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，否则响应将被拒绝。

1.3.3具有第五章响应人须知专用部分5.2条规定的且至提交首次响应文件截止日仍有效的特殊资质条件，否则响应将被拒绝。

1.3.4本次磋商是否允许代理商（指响应人提供的货物不是自己制造的，下同）响应，以及进口产品代理商响应应提交资料详见第五章响应人须知专用部分。不符合第五章响应人须知专用部分5.3条有关代理商响应要求，以及进口产品代理商未按第五章响应人须知专用部分5.4条提交有关资料的，响应将被拒绝。制造商与一家或多家代理商参加相同品牌产品响应的处理规则详见1.28.12条。

1.3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一分包的政府采购活动，否则响应将被拒绝。

1.3.6本次磋商是否允许由两个或两个以上响应人组成一个联合体以一个响应人身份共同响应，详见第五章响应人须知专用部分。如果不允许联合体响应，则联合体响应将被拒绝。如果允许联合体响应，联合体各方除符合上述规定外，还应符合下列要求：

（1）联合体应提供“联合体协议”，该协议书对联合体各方均具有法律约束力。联合体响应文件未附联合体协议的，其响应将被拒绝。

（2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。否则，其提交的联合响应将被拒绝。

（3）联合体必须确定其中一方为全权代表参加响应活动，并承担响应及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始响应，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

（4）由同一专业的单位组成的联合体，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，并按照资质等级较低的单位确定资质等级；由不同专业的单位组成的联合体，每一专业至少有一方具备相应的资格条件。否则，其提交的联合响应将被拒绝。

（5）联合体成交后，合同应由各成员的合法的法定代表人或授权代表共同签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购中心与采购人承担连带责任。

（6）联合体或其成员通过协议、控股或分支机构或其它方式就供货或服务等与任何独立或非独立的他方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等，均由联合体或其成员与该他方自行协商约定，联合体或其成员与该他方之间的约定均仅属于其间分担权利义务与责任的办法，对采购中心与采购人均不具有任何约束或效力，且一旦发生与本磋商、响应、协议及其履行相关的责任，均仅应由联合体或其成员与该他方各自或承担连带责任，而联合体或其成员依据本次磋商、响应原所应承担的对采购中心与采购人的责任均并不因此被减免。

（7）联合体或其成员未经采购人事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次磋商的全部相关规定。

（8）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独响应，也不得再同时参加其他的联合体。若该等情形被发现，其单独的响应和与此有关的联合体的响应均将被一并拒绝。

1.3.7响应的货物是否必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，见第五章响应人须知专用部分。如响应货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，响应货物应具有至提交首次响应文件截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与响应货物的名称、规格型号一致，否则响应将被拒绝。

1.3.8以提交首次响应文件截止日为基准日，响应人之前三年存在不良信用记录的，其响应将被作为无效响应被拒绝。

（1）不良信用记录指存在下列情形之一：

①被列入失信的被执行人；

②被列入重大税收违法案件当事人名单；

③被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

④因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。其中较大数额罚款是指认定为200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200 万元的，从其规定。

（2）联合体响应的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

（3）信用记录查询：采购中心或采购人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询提交首次响应文件截止日响应人的信用记录，将查询结果打印后存档备查。响应人信用记录以采购中心或采购人查询结果为准，响应人自行提供的有关信用证明材料与采购中心或采购人查询结果不一致的，不作为评审依据。采购中心或采购人查询之后，响应人的信用记录如发生变更，将不再作为评审依据，也不影响评审结果。

1.3.9响应人在响应过程中不得向采购人和采购中心提供、给予任何有价值的物品，一经发现，按照响应无效处理。

1.3.10响应人没有其他不符合国家法律法规的不合格响应人的情况，以及本磋商文件所规定的不合格响应人的情况。否则响应将被拒绝。

1.3.11响应人所响应的货物如是国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，或者响应人所响应的货物使用了国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件，响应将被拒绝。

1.3.12如响应人授权代表不是法定代表人，须在响应函中具有法定代表人的授权，否则响应将被拒绝。

1.4进口产品规定

1.4.1本项目是否允许进口产品响应，见第五章响应人须知专用部分。不符合第五章响应人须知专用部分5.8条有关进口产品响应要求的，响应将被拒绝。

1.4.2如允许采购进口产品，应当遵守《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库〔2007〕119 号）、财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的相关规定。

#### 1.5中小企业

1.5.1本次采购活动所称中小企业（中型、小型和微型企业简称，下同）是指：在中华人民共和国境内依法设立，按照工信部等部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的中小企业划分标准以及本次采购标的所属行业（具体所属行业见第五章响应人须知专用部分）确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

1.5.2以联合体形式参加本次采购活动的，如联合体各方均为中小企业，则联合体视同中小企业，其中联合体各方均为小微企业（小型和微型企业的简称，下同）的，则联合体视同小微企业。

1.5.3本项目是否预留采购份额面向中小企业采购见第五章响应人须知专用部分。如是预留采购份额面向中小企业采购，响应人应按照第二章响应文件格式的要求提供《中小企业声明函》（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业），否则响应将被拒绝。如是预留采购份额面向中小企业采购，且接受中小企业以联合体或者合同分包方式参加的，其联合体协议或者分包意向协议（格式可参考第二章响应文件格式）还应明确中小企业合同金额，且应达到合同总金额的30%以上（小微企业的比例不低于中小企业合同金额的60%），否则响应将被拒绝。

1.5.4 如本项目不是预留采购份额面向中小企业采购，则价格优惠政策如下：

（1）对小微企业的报价，将给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

（2）允许联合体响应的情况下，如响应人是大中型企业与小微企业组成的联合体，且联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，将对其响应报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

（3）在允许分包的情况下，如响应人是大中型企业并承诺向一家或者多家小微企业分包，且分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，将对其响应报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

1.5.5符合《财政部 司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>》（财库〔2014〕68号）规定的监狱和戒毒企业，能提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的其为监狱企业或戒毒企业的证明文件，在本次采购活动中视同小微企业（小型和微型企业简称，下同）；符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会<关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>》（财库〔2017〕141号）规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，能按照第二章响应文件格式的要求提供《残疾人福利性单位声明函》并对其真实性负责，在本次采购活动中视同小微企业。

1.5.6享受中小企业扶持政策获得本项目政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.6节能及环保产品

1.6.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号），本次响应产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则响应无效；本次响应产品类别属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

1.6.2如响应产品属于上述政府优先采购产品类别的，将在评审时将视情况予以优先采购，具体优先采购办法如有详见第六章评审方法和评审标准。

#### 1.7串通响应

1.7.1有下列情形之一的，属于响应人相互串通响应，按照响应无效处理：

（1）法定代表人为同一人的响应人，同时参与本次磋商相同包的响应；

（2）响应人之间协商响应报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（3）响应人之间约定成交供应商；

（4）响应人之间约定部分响应人放弃响应或者成交；

（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的响应人按照该组织要求协同响应；

（6）响应人之间为谋取成交或者排斥特定响应人而采取的其他联合行动。

1.7.2有下列情形之一的，视为响应人相互串通响应，按照响应无效处理：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员、联系人为同一人。联系电话、传真、电子邮箱等相同的视同为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装；

（6）不同响应人的磋商保证金从同一单位或者同一个人的账户转出；

（7）不同响应人的响应文件为同一人签字。

1.7.3采购人、采购中心、磋商小组在任何时候发现响应人以他人名义响应、相互串通响应，响应人提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其响应将被拒绝并不予退还其磋商保证金，并视情况依法追究责任。

#### 1.8采购预算

竞争性磋商公告或磋商邀请书中所述的采购人已经落实本次采购标的物的采购预算。

#### 1.9响应费用

1.9.1响应人应承担所有与准备和参加响应有关的费用。不论结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。

1.9.2成交供应商是否交纳代理服务费见第五章响应人须知专用部分。

（1）如成交供应商无须交纳代理服务费，请响应人勿将此项计入报价。

（2）如成交供应商须交纳代理服务费，成交供应商收到成交通知书后，请在7个工作日内将代理服务费汇款至中国气象局气象发展与规划院（中国气象局政府采购中心为中国气象局气象发展与规划院所属单位）的银行账号，汇款时备注上项目编号，如备注：代理服务费（ZQC-22001），同时邮件提供汇款凭证照片或截图等、增值税专用发票信息（单位名称，纳税人识别号，地址、电话，开户行及账号），如需快递发票，请提供快递地址及收件人、手机号，采购中心发票联系方式：钮女士010-68409602。

（3）代理服务收费标准：按差额定率累进法计算（50（含）万以下按固定值1万，50—100（含）万费率1%，100—500（含）万费率0.8%，500—1000（含）万费率0.45% ，1000—5000（含）万费率0.25%，5000—10000（含）万费率0.1%，10000—50000（含）万费率0.05%，50000—100000（含）万费率0.04%，100000万以上费率0.01%），再根据项目技术复杂程度、组织项目采购的难易程度上下浮动20%。

（4）收款单位和银行账户：

收款单位：中国气象局气象发展与规划院

开 户 行：中国建设银行北京白石桥支行

银行账号：11001028600059261048

#### 1.10通知

1.10.1对与本项目有关的通知，采购中心将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件、短信等，下同）或在本次竞争性磋商公告刊登的媒体上发布公告的形式向响应人或潜在响应人发出（通讯地址、邮件地址、传真和手机号码等以潜在响应人的登记为准）。收到通知的响应人或潜在响应人应以书面方式立即予以回复确认，但未回复或采购中心未收到回复时，并不应当被理解为采购中心知道、应当知道或不应当被理解为采购中心应当推定其是否收到通知。因登记有误、通讯线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达响应人或潜在响应人，除非有适当的证据表明采购中心已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购中心认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购中心不因此承担任何责任，有关的磋商活动可以继续有效地进行。

1.10.2本项目磋商文件发出之日起至提交首次响应文件截止日不少于10日。本项目竞争性磋商公告的公告期限为5个工作日，成交结果公告的公告期限为1个工作日。

### 二、磋商文件

#### 1.11磋商文件的组成

磋商文件由通用部分、专用部分和采购合同构成，具体包括：

第一分册  通用部分

第一章  响应人须知通用部分

第二章  响应文件格式

第三章  响应被拒绝条款通用部分

第二分册  专用部分

第四章  磋商邀请书

第五章  响应人须知专用部分

第六章  评审方法和评审标准

第七章  采购需求

第八章  响应被拒绝条款专用部分

第三分册  采购合同

#### 第九章  采购合同

#### 1.12提交首次响应文件截止日前磋商文件的澄清和修改

1.12.1任何已登记备案并领取了磋商文件的潜在响应人，均可要求对磋商文件进行澄清、修改。

1.12.2潜在响应人的相关澄清、修改，应向采购中心提出，由采购中心商采购人就相关澄清、修改进行解释，并视情况作出澄清或修改的决定。所有解释及澄清或修改的决定，均由采购中心向响应人答复或公布补充文件。

1.12.3采购中心收到潜在响应人的澄清、修改要求后，认为或商采购人后认为不必要进行澄清或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复。若采购中心决定给予澄清、修改或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在响应人发出澄清、修改或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

1.12.4采购中心无论出于何种原因，均可主动对磋商文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清或修改。补充文件应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在响应人发出。

1.12.5澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购中心在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在响应人；不足5日的，采购中心顺延提交响应文件的截止时间。可能影响响应文件编制的情况包括但不限于响应人需要重新考虑报价、重新编制响应方案、提供原未要求的文件资料等。

1.12.6采购中心一旦对磋商文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购中心有关的补充文件，应当作为磋商文件的组成部分，对所有现实的或潜在的响应人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清或修改文件。同时，采购中心和响应人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

1.12.7本次磋商是否组织现场考察或提交首次响应文件截止日前答疑会见第五章响应人须知专用部分，如组织，按第五章响应人须知专用部分的规定时间、地点进行。而无论采购中心或采购人是否安排现场考察或提交首次响应文件截止日前答疑会，响应人均应当将相关的因素作为响应所应当考虑或依据的因素。未参加现场考察或提交首次响应文件截止日前答疑会的响应人不影响其响应。

### 三、响应文件

#### 1.13响应文件的语言和计量单位

1.13.1响应人提交的响应文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及响应人与采购中心就有关响应的所有来往函电均应使用中文简体字。

1.13.2响应人提交的原版为外文的证书类文件、由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章、以及相关支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但应当提供中文翻译文件并加盖响应人公章，在解释响应文件时以中文为准。必要时磋商小组可以要求响应人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

原版为外文的证书类、证明类文件，与响应人名称或其它实际情况不符的，响应人应当提供相关证明文件。

1.13.3响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

1.13.4对不符合上述规定情形的，磋商小组有权要求响应人限期提供相应文件或认定该文件无效。

#### 1.14响应文件的组成及要求

1.14.1响应文件分为商务部分和技术部分。商务部分指响应人提交的能够证明响应人有资格参加响应的文件。技术部分指响应人提交的能够证明响应人提供的货物及服务符合磋商文件规定和成交后有能力履行合同的文件。

1.14.2响应人应提交以下商务文件。其中加*项除特别说明外，若缺失或无效，会导致响应被拒绝。

（1）*法定代表人身份证明或授权委托书

（2）*响应函

（3）响应人基本情况

（4）商务条款偏离表

（5）资格、资信证明文件：

①*响应人法人资格证明文件

②*以提交首次响应文件截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明

③*以提交首次响应文件截止日为基准日，近一年内任何一期社会保障资金缴纳凭证

④*财务状况证明

⑤*近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明

⑥响应人信用查询记录（“信用中国”网站相关截图，网址：www.creditchina.gov.cn）

⑦*响应货物的《气象专用技术装备使用许可证》（响应货物不必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，可以不提供）

⑧*进口产品制造商授权书（响应货物不是进口产品的，不提供）

⑨*中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（不是预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠）

⑩*联合体协议（如有）

*分包意向协议（如有）

*按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件

（6）*银行保函或磋商保证金说明函（本项目不要求提交磋商保证金的不提供）

（7）*按照第五章响应人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件

（8）响应人自行编制的商务文件

1.14.3响应人应提交以下技术文件。其中加*项除特别说明外，若缺失或无效，会导致响应被拒绝。

（1）*报价一览表

（2）*分项报价表

（3）*技术要求偏离表

（4）主要标的信息表

（5）*按照第五章响应人须知专用部分5.13条规定应提交的其他技术文件

（6）响应人项目实施和售后服务方案

（7）响应人自行编写的技术文件

1.14.4响应文件对于上述商务和技术内容要有具体应答。有关文件的具体格式、填写要求及有关说明详见磋商文件第二章响应文件格式。

1.15响应文件签署及相关要求

1.15.1组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

1.15.2响应文件的盖章、签字等签署要求见1.2.8条。其中“响应函”及“法定代表人授权委托书”既需要响应人（响应人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章又需要响应人法定代表人或授权代表人或响应人代表签字的，可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，响应人再进行电子签章。不符合规定的文件将被拒绝。

1.15.3响应文件其他地方没有注明要求盖章签字的，可以不用盖章签字。

1.15.4为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的响应行为，特别要求响应人应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次磋商文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，响应人亦应当自制偏离表)，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若响应人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。

1.15.5响应文件应字迹清楚、内容齐全。因响应文件字迹潦草或表达不清，或相关复印件（包括扫描件、影印件等）不清晰，导致在资格性审查、符合性审查和详细评审中发生误判，其责任应当由响应人承担。

#### 1.16磋商保证金

1.16.1本项目是否要求响应人提供磋商保证金以及应提供的磋商保证金金额详见第五章响应人须知专用部分。

1.16.2如本项目要求响应人提供磋商保证金，则收取磋商保证金的要求如下：

（1）响应人应选择银行汇款等非现金方式提交磋商保证金。

（2）使用银行汇款方式提交磋商保证金的，请在汇款单上注明采购项目编号及“磋商保证金”字样，并办理向采购中心指定账户汇款的手续。如在提交首次响应文件截止日前一工作日，采购中心指定的账户未收到款项，无论响应人是否办理了向采购中心指定账户汇款手续，均视为未提交磋商保证金。采购中心指定的账户是否收到款项，以银行在有关票据上的收款签章时间或指定账户的银行对账单为准。

指定账户的收款单位和银行账户信息见1.9.2条。

（3）磋商保证金为银行保函的，请在提交首次响应文件截止时间前将银行保函原件按磋商邀请书中的地址要求送至或邮寄至采购中心（采取邮寄方式的，以签收时间为准，响应人应合理估计邮寄时间以确保在提交首次响应文件截止时间前寄达），否则将视为未提交磋商保证金。

（4）联合体响应的，可由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金，以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均有约束能力。

1.16.3如本项目要求响应人提供磋商保证金，响应人未提供，或者提交的磋商保证金的有效期限少于响应有效期，或所提交保证金金额小于本项目应提供磋商保证金额的响应人，其响应将被拒绝。

1.16.4 磋商保证金的退还按以下规定办理：

（1）成交供应商。成交供应商应当在采购合同签订后5个工作日内，向采购中心提交采购合同副本以及合同电子文档，采购中心确认后将磋商保证金退还成交供应商。

（2）其他响应人。采购中心在成交通知书发出后5个工作日内退还其磋商保证金。

（3）竞争性磋商采购活动终止和因故取消项目。采购中心在项目终止公告或取消采购的公告发布后5个工作日内，将磋商保证金退还所有响应人。

（4）暂停采购的项目。由采购中心和响应人协商退还磋商保证金事宜。

（5）在提交首次响应文件截止日前撤回响应的，对于已递交磋商保证金的，采购中心在收到响应人书面撤回响应通知之日起5个工作日内退还。

（6）磋商保证金按原收取方式退还。

1.16.5响应人存在下列情形的，磋商保证金不予退还，并被列入不良记录名单，响应人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（2）成交供应商将项目转让给他人；

（3）成交供应商无正当理由，不与采购人签订合同的；

（4）成交供应商不按本磋商文件的规定提交履约保证金的；

（5）成交供应商不按本磋商文件的规定缴纳代理服务费的

（6）以他人名义响应、相互串通响应或者以其他方式弄虚作假的，响应人提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的；

（7）响应人其它未按磋商文件规定和合同约定履行义务的行为；

（8）其他违反法律法规规定的。

#### 1.17响应报价

1.17.1所有响应报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含但不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有税、费。上述所有价格内容及其他应包括在总价中的价格内容应在分项报价表中分别逐项列出，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由响应人自行承担。

1.17.2本项目的采购预算（或最高限价）详见第五章响应人须知专用部分。响应人应有明确报价，不接受无报价响应和有选择的报价以及有条件的优惠报价，且报价未超过采购预算（或最高限价），否则响应将被拒绝。

1.17.3响应人要按分项报价表的内容填写货物单价（包括货物报价及品牌、型号、产地、装箱、包装、包装物料、运输和保险费用等）、总价及其他事项。

1.17.4报价一览表中报价应填写总价的大小写金额，如大小写金额不一致的，以大写金额为准。其中响应人投报多包的，应对每包分别报价并分别填写报价一览表。报价一览表有以下情况之一的，将导致响应被拒绝：

（1）响应人投报多包时，未按包分别填写报价一览表的；

（2）未填写响应总价的；

（3）未填写响应总价大写金额的。

1.17.5响应的报价优惠应对应报价一览表、分项报价表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出磋商文件要求而额外赠送的货物、免费服务等其他形式的优惠，在评审时将不具有竞争优势。

1.17.6对于有配件、耗材、选件、工具、备件等的货物，还应填报响应货物配件、耗材、选件和工具、备件等清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由响应人自行设计。响应人按照上述要求分类报价，其目的是便于评审，但在任何情况下并不限制采购中心或采购人以其他条款签订合同的权利。

1.17.7最低报价不能作为成交的保证。

#### 1.18分包

1.18.1本项目是否允许响应人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见第五章响应人须知专用部分。

1.18.2响应人根据采购项目的实际情况,拟在成交后将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.18.3不符合磋商文件中有关分包规定的，其响应将被拒绝。

#### 1.19响应内容填写说明

1.19.1响应人应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将被视为响应文件完整性有缺陷。

1.19.2响应文件应按照磋商文件的格式逐项填写，不得有空项。无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为响应文件完整性有缺陷。

1.19.3响应人必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

#### 1.20响应有效期

1.20.1本项目响应有效期见第五章响应人须知专用部分。有效期短于该规定期限的响应将被拒绝。

1.20.2在特殊情况下，采购中心可与响应人协商延长响应有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的磋商保证金的有效期也相应延长。响应人可以拒绝接受延期要求而不会被不予退还保证金。同意延长有效期的响应人除按照采购中心要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

### 四、提交首次响应文件截止时间及响应文件的递交

1.21提交首次响应文件截止时间

提交首次响应文件截止时间是磋商邀请书中规定的提交首次响应文件截止时间。如采购中心按本须知的规定，因修改磋商文件导致提交首次响应文件截止时间延长，提交首次响应文件截止时间为延长后新的截止时间。在此情况下，采购中心和响应人受截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止时间。

#### 1.22响应文件递交方式

本项目使用中国气象局政府采购中心电子采购系统进行响应。响应人应登陆中国气象局政府采购中心电子采购系统（网址：http：//cmagp.cmaidp.cma.cn/portalweb），下载电子采购系统的投标（响应）工具，制作并于提交首次响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件，文件上传成功后，将获得系统回执。该系统的上传通道将在提交首次响应文件截止时间自动关闭，请响应人充分考虑上传时可能会遇到的各种问题，确保提交首次响应文件截止时间前能上传成功。

#### 1.23响应文件的补充、修改和撤回

1.23.1响应人可以在提交首次响应文件截止时间前，对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。

1.23.2重新提交的电子响应文件应按照1.15条要求重新签署并按1.22条要求重新上传。

### 五、响应文件解密

### 1.24响应文件解密

1.24.1采购中心按照磋商文件规定的时间、地点主持竞争性磋商。

1.24.2除1.24.4的情形外，响应人不足3家，不进入解密程序。

1.24.3进入解密程序后，由采购中心对所有完成上传的加密电子响应文件进行解密。

1.24.4 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号），采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目(含政府和社会资本合作项目)，在采购过程中符合要求的供应商(社会资本)只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

### 六、评审步骤和要求

#### 1.25组建磋商小组

1.25.1采购中心根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本采购项目的特点组建磋商小组。磋商小组由三人以上（含）单数组成，包括评审专家和采购人代表，其中评审专家不少于三分之二。

1.25.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合财政部关于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

1.25.3采购人只能以采购人代表的身份参与评审，采购中心工作人员不得参加评审。

#### 1.26初审

1.26.1响应文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

（1）资格性审查由采购人或采购中心负责。主要是指依据法律法规和磋商文件对响应人的资格材料等进行审查，以确定响应人是否具备响应资格。通过资格性审查的响应人不足3家（属于1.24.4情形的为不足2家）的，不再进行下一步评审。

资格性审查内容是指响应人是否符合相关法律法规及磋商文件规定的响应人资格条件，包括：①响应人法人资格证明文件，②以提交首次响应文件截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明，③以提交首次响应文件截止日为基准日，近一年内任何一期的社会保障资金缴纳凭证，④财务状况证明，⑤近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明，⑥响应货物的《气象专用技术装备使用许可证》（如有），⑦响应人信用，⑧报价一览表，⑨按照第五章响应人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。

（2）符合性审查由磋商小组负责。主要是指依据磋商文件的规定，审查响应人法定代表人身份证明或授权委托书、响应函、进口产品制造商授权书（若有）、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（如有）、联合体协议（如有）、分包意向协议（如有）、分项报价表、技术偏离表、按照第五章响应人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件和技术文件、实质性*号条款响应等进行审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。没有通过初审的响应人不再进行详细评审。

1.26.2 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应是指与磋商文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

1.26.3响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，其响应无效。

1.27响应的澄清

1.27.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求响应人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。响应人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求响应人澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由磋商小组专家签字。响应人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。响应人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。响应人拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该响应。

1.27.2如磋商小组一致认为某个响应人的报价与各响应人报价的平均报价价差较大，存在明显不合理，有低于成本价或降低质量、不能诚信履行的可能，影响公平竞争时，磋商小组有权决定是否通知响应人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该响应人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组可拒绝该响应。

1.28详细评审

1.28.1磋商小组所有成员应当集中与单一响应人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的响应人平等的磋商机会。

1.28.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应人。响应人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。响应人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

1.28.3符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）情形的，提交最后报价的响应人可以为2家。

1.28.4已提交响应文件的响应人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

1.28.5经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的响应人后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的响应人的响应文件和最后报价进行综合评分。

1.28.6综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的响应人为成交候选响应人的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

1.28.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个响应人每项评分因素的得分。

1.28.8综合评分法货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第三项的规定和执行统一价格标准的项目，其价格不列为评分因素。

1.28.9综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的响应人的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。

1.28.10项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

1.28.11磋商小组只对实质上响应磋商文件的响应进行评价和比较；评审应严格按照磋商文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和成交条件详见磋商文件第六章评审方法和评审标准。

1.28.12提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同响应人参加同一合同项下响应的，按一家响应人计算，评审后得分最高的同品牌响应人获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，响应报价低的获得成交供应商推荐资格，其他同品牌响应人不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。不同响应人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目是否设有核心产品，详见第五章响应人须知专用部分。

1.29确定成交供应商

1.29.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐至少3名成交候选响应人，并编写评审报告。符合财政部关于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第二十一条第三款或《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）情形的，可以推荐2家成交候选响应人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.29.2评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选响应人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

1.29.3采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交保证金而在规定期限未能提交的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第二十八条第二款规定的原则确定其他响应人作为成交供应商并签订政府采购合同。

1.29.4采购人也可授权磋商小组按本条规定直接确定成交供应商。

1.29.5采购人不得通过对样品进行检测、对响应人进行考察等方式改变评审结果。

1.30评审过程保密

1.30.1响应截止时间之后，直到授予响应人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标意向等，均不向响应人或其他与评审无关的人员透露。

1.30.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现响应人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

1.31关于响应人瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该响应人进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则向财政部门反映。

#### 1.32竞争性磋商采购活动的终止

有下列情形之一的，将终止本次竞争性磋商采购活动，采购中心将发布终止公告并说明原因。

（1）因情况发生变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）第二十一条第三款规定的情形，以及《关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

### 七、成交通知及合同

#### 1.33成交通知

1.33.1成交供应商确定后,采购中心将在刊登本次竞争性磋商公告的媒体上发布成交结果公告，公告期限为１个工作日。成交结果公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。采购中心以书面形式向成交供应商发出成交通知书，但该成交结果的有效性不依赖于其他响应人是否已经收到该通知。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交，否则应当承担相应的法律责任。

1.33.2成交通知书是合同的组成部分。

#### 1.34合同

1.34.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和成交供应商的响应文件确定的事项与成交供应商签订成交合同。合同文本应包括法定必备条款和标的名称、质量、数量（规模），履约时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任及解决争议的方法等。成交合同将在财政部门指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.34.2成交合同应按照磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容签订。成交供应商与采购人不得背离上述文件的实质性内容签订成交合同，也不得背离成交合同的实质性内容签订其他协议或发表声明。

1.34.3成交供应商签订成交合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

1.34.4成交供应商有关资质在合同执行完毕之前到期的，应确保该资质有效期得到延长至合同执行完毕之后，或者取得有效期至执行合同完毕之后的更高等级的该资质，否则采购人有权终止合同，并追究成交供应商的责任。

1.34.5若在合同履行过程中，发现成交供应商提供的货物和服务与响应文件中提供的技术指标不符，采购人有权终止合同，并有权反映至政府采购监督管理部门或财政部。

1.34.6违反1.34.4、1.34.5条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

1.34.7成交供应商应当自合同或补充合同签订之日起5个工作日内，将合同副本及电子版报采购中心备案。

#### 1.35履约保证金

成交供应商应向采购人提交不超过成交金额10%的履约保证金，具体见第九章采购合同。

### 八、询问、质疑、投诉

#### 1.36询问

响应人或潜在响应人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对响应人或潜在响应人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

#### 1.37质疑

1.37.1若响应人或潜在响应人认为磋商文件、磋商过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑且在公告期满之后获得磋商文件的，为公告期满之日；

（2）对磋商文件提出质疑且在公告期满之前获得磋商文件的，为获得磋商文件之日；

（3）对磋商过程提出质疑的，为各磋商程序环节结束之日；

（4）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期满之日。

响应人或潜在响应人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

1.37.2提出质疑的响应人或潜在响应人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在响应人已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。

1.37.3响应人已经参与响应，并于提交首次响应文件截止时间后对磋商文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

1.37.4质疑应以书面形式向采购人、采购中心提出。提出质疑时应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号、包号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

响应人或潜在响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人或潜在响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本可在中国政府采购网下载。

1.37.5采购人或采购中心将在收到书面质疑后，将在7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知提出质疑的响应人或潜在响应人，以及其他当事方。但答复的内容不涉及商业秘密。

1.37.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购中心可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）质疑函不符合1.37.4要求或财政部规章要求，内容不完整的；

（4）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（5）质疑缺乏事实和法律依据的；

（6）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（7）质疑已处理并答复后，质疑人就已处理并答复的质疑内容再次质疑，且未提供新的有效证据的；

（8）其它不符合受理条件的情形。

1.37.7质疑人进行虚假和恶意质疑的，采购中心可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

1.37.8 询问和质疑函接收联系方式详见第四章磋商邀请书-采购中心联系方式。

#### 1.38投诉

提出质疑的响应人或潜在响应人对采购人、采购中心的答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向政府采购监督管理部门提起投诉。

投诉书范本可在中国政府采购网下载。

### 九、保密和披露

#### 1.39保密和披露

1.39.1响应人自领取磋商文件之日起，须履行本采购项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

1.39.2提交首次响应文件截止时间之后，直到授予成交供应商合同为止，凡与本次磋商有关人员对属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标意向等，除1.39.3条和1.39.4条规定的情况外，均不得向响应人或其他无关的人员透露。

1.39.3采购中心有权将响应人提供的所有资料向有关政府部门或磋商小组披露。

1.39.4在采购人或采购中心认为适当时、国家机关有关部门调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求响应人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、响应人的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及响应人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

### 十、 供应商诚信评价

#### 1.40供应商诚信评价

供应商参加本项目采购应遵守相关法律法规,如存在违反法律法规的行为和其他不良行为，采购中心将予以记录并作为供应商诚信评价的重要依据。不诚信行为可能会对供应商未来的采购活动产生不良影响。

## 第二章  响应文件格式

### 一、响应人提交文件须知

2.1本部分内容仅提供格式和填写要求，并不代表所有列出格式的文件全部必须提交。本项目需提交的商务、技术文件应以第一章响应人须知通用部分1.14条和第五章响应人须知专用部分为准。全部文件应按第一章响应人须知通用部分以及第五章响应人须知专用部分中的规定提交。

2.2本部分所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

2.3响应人提交的材料将被保密保存，但不退还。

2.4磋商小组将应用响应人提交的资料并根据自己的判断，决定响应人履行合同的合格性及能力。

2.5响应人应使用投标（响应）工具完成响应文件编制后于提交首次响应文件截止时间前上传加密的响应文件。

### 二、响应文件商务部分

#### 2.6法定代表人身份证明或授权委托书

在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝。

##### 2.6.1如法定代表人直接办理此项目响应事务，按如下格式提供：

法定代表人（单位负责人）身份证明

响应人名称：

姓名：              性别：             	职务：

系               （响应人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

响应人（电子签章）：

日期：

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：响应人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

##### 2.6.2如法定代表人授权他人办理此项目响应事务，按如下格式提供：

法定代表人（单位负责人）授权委托书

中国气象局政府采购中心：

本授权书声明：                     (响应人全称)的法定代表人（单位负责人）        （法定代表人姓名、职务）授权          (响应人授权代表姓名)        （职务、职称)为本公司合法代理人，就贵方组织的          项目（项目编号：         ）         （包号），并以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由本公司承担。

授权期限：即日起至本项目响应有效期结束之日止。

代理人无转委托权。

响应人(电子签章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

响应人授权代表(签字或盖章)：

日　期：

附：授权代表身份证复印件

注：本授权委托书需由响应人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和授权代表签字或盖章。可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，响应人再进行电子签章。

#### 2.7响应函

在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝。

响应函

中国气象局政府采购中心：

我方参加贵方组织的          项目（项目编号：         ）        （包号）竞争性磋商的有关活动，并对此项目进行响应。为此，我方承诺如下：

1.我方同意在本项目磋商文件中规定的响应有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供磋商文件规定的全部响应文件。

3.截止到提交首次响应文件截止日，所响应货物中无国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，也未使用国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件。

4.按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的响应报价详见报价一览表。

5.完全理解响应报价超过预算金额或最高限价时，响应无效。

6.报价一览表或响应文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

7.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.完全理解磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在响应文件商务条款和技术要求偏离表中予以明确特别说明。

9.完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应。

10.愿意向贵方提供任何与本项响应有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部响应文件，包括响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12.采购人若需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13.接受磋商文件中合同条款的全部条款且无任何异议。

14.本次响应没有与其他响应人相互串通，没有组织或参与陪标、围标、串标等法律禁止行为。

15.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）	提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）	采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）	与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）	向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）	未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）	拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

响应人(电子签章)：

法定代表人或响应人授权代表（签字或盖章）:  _______

地址：

网址：

电话：

传真：

邮编：

授权代表联系电话（手机、座机）

授权代表e-mail:

日期：

注：可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，响应人再进行电子签章。

#### 2.8响应人基本情况

响应人基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人（单位负责人） |  |  | 授权代表 |  |  |
| 组织形式 |  |  | 企业类型 |  |  | 所属行业 |  |  |
| 单位简介及机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 |  |  | 管理人员 人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术人员 人 |  |  |  |
|  | 员工情况 | 高级职称 |  |  | 中级职称 |  | 初级职称 | 技工 |
|  | 人数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 |  |  | 万元 |  | 净值 | 万元 |
| 企业财务状况 | 近一年 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“组织形式”按照响应人实际情况对应填写“法人”、“其他组织”、“自然人”。“企业类型”参照《中小企业划型标准规定》对应填写“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”。属于监狱企业的应填写为“监狱企业”，属于残疾人福利性单位的应填写为“残疾人福利性单位”。

“所属行业”对应填写“农林牧渔业”、“工业”、“建筑业”、“批发业”、“零售业”、“交通运输业”、“仓储业”、“邮政业”、“住宿业”、“餐饮业”、“信息传输业”、“软件和信息技术服务业”、“房地产业”、“物业管理”、“租赁和商务服务业”、“其他未列明行业”。

#### 2.9商务条款偏离表

如响应人提交的响应文件商务条款及合同条款与磋商文件的要求存在偏离，需逐项填写；如响应人完全满足磋商文件的要求，则需应答“完全满足磋商文件的全部要求”；如项目分包的，应以包为单位分别填写；如未逐包分别填写，可能导致的不利后果由响应人承担。

商务条款偏离表

项目名称：              项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件商务文件要求 | 响应文件的应答 | 响应文件中的对应页码 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 偏离/无偏离 |  |  |

注：1、本表格式可自制，若无商务偏离，请注明。

2、“响应文件的页码范围”填写应答内容所在电子文档的文件名称及对应页码。

示例：如某应答内容在响应人自行编制的商务文件10-13页，则填列“响应人自行编制的商务文件10-13页”。

#### 2.10资格、资信证明文件

##### 2.10.1响应人法人资格证明文件

截止至提交首次响应文件截止日仍有效的响应人法人资格的证明文件（法人营业执照、事业单位法人证书等）的复印件。

##### 2.10.2近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明

以提交首次响应文件截止日为基准日，响应人提交首次响应文件截止日前一年内，作为纳税义务人任意一次缴纳任何税种的税款后取得的完税凭证。税收减免证明是指有权减免税的税务部门出具的税收减免审批书面决定文件，且减免期限应全部覆盖提交首次响应文件截止日前的1个月。

##### 2.10.3近一年内任何一期社会保障资金缴纳凭证

以提交首次响应文件截止日为基准日，响应人提交首次响应文件截止日前一年内任何一期缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应证明文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

##### 2.10.4财务状况证明

指经过第三方审计的上年度财务报告（含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；如响应人没有经过第三方审计的上年度财务报告，应当提供基本开户银行出具的资信证明（截止至提交首次响应文件截止日前一年内有效，复印件，加盖响应人公章）。

##### 2.10.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝。

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：中国气象局政府采购中心

我单位就贵方组织的          项目，项目编号：         进行了响应，在此郑重声明：

我单位在该项目提交首次响应文件截止日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本项目的采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。

响应人(电子签章)：

日　期：____________

注：响应人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

##### 2.10.6响应人信用查询记录。

响应人提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询记录截图，查询时间为磋商文件发出之日后。

##### 2.10.7响应货物的《气象专用技术装备使用许可证》。

如响应货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，应提供气象行业主管部门颁发的且至提交首次响应文件截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》的复印件，且所载产品名称、规格型号应与响应货物的名称、规格型号一致。

##### 2.10.8进口产品制造商授权书

第五章响应人须知专用部分如对进口产品代理商有专门要求时提供（以下为参考格式，可自拟）。

进口产品制造商授权书

致：中国气象局政府采购中心

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（响应人地址）的（响应人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 磋商邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以响应合作者来约束自己，并对该响应共同和分别承担磋商文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （响应人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （响应人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件， （响应人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（制造商公章）：

制造商签字人职务和部门：

制造商签字人（签字或盖章）：

日期：

（以上格式仅供参考，响应人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对响应人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

##### 2.10.9中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件

属于预留采购份额面向中小企业采购的项目，必须提供；不属于预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠。在《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式文本中，除可填报内容外，对内容的任何实质性修改将被视为相关要求未得到响应，从而导致该响应被拒绝或者不能享受可能的价格扣除优惠。

（1）中小企业声明函。本声明适用于符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定划分标准的中小企业以及符合中小企业划分标准视同中小企业的个体工商户。本声明由响应人提供，并对其真实性负责。响应人为非企业单位的，无需提供此声明，提供此声明的，声明无效。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（ 标的名称 ） ， 属于（磋商文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（ 标的名称 ） ， 属于（磋商文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

响应人名称（电子签章）：

日 期：

注：响应人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

（2）《残疾人福利性单位声明函》。本声明适用于符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会<关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>》（财库〔2017〕141号）规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位。本声明由响应人提供，并对其真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

响应人名称（电子签章）：

日  期：

注：响应人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

（3）监狱企业证明文件。该文件适用于符合《财政部 司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>》（财库〔2014〕68号）规定的监狱和戒毒企业，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，响应人提供。

##### 2.10.10联合体协议

响应人为联合体的提供。

联合体协议

中国气象局政府采购中心：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的响应。现就联合体响应事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目响应文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与响应或成交有关的一切事务；联合体成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照磋商文件的各项要求，递交响应文件，参加响应，履行成交义务和成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。

按照本条上述分工，中小企业合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：        ，其中小微企业的合同金额为：     ，占到合同总金额的比例为：       。我公司（联合体）保证组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不存在直接控股、管理关系。（专门面向中小企业的采购项目接受联合体响应的，需增加此内容）

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执   份。

牵头人名称(电子签章)：

成员名称(公章)：

日期：

注：1、联合体其他成员可直接加盖公章，不需要电子签章。

2、牵头响应人可加盖公章后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

##### 2.10.11分包意向协议

分包意向协议（如有）

甲方：（分包单位）

乙方：（承包单位）

经甲、乙双方协商，甲方拟在成交后将成交项目（项目编号、项目名称、包号）中的非主体、非关键性工作交由乙方承包。具体分包协议待签订政府采购合同后详细拟定并报采购人批准。双方约定中小企业合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：      ，其中小微企业的合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：       。

甲乙双方保证，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

甲方名称（盖章）：                乙方名称（盖章）：

日期：                            日期：

注：1、乙方可直接加盖公章，不需要电子签章。

2、响应人（甲方）可加盖公章后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

##### 2.10.12其他资格证明文件

按照第五章响应人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。

#### 2.11银行保函或磋商保证金说明函

##### 2.11.1银行保函

需用带银行抬头的格式纸出具，使用银行保函提交磋商保证金的响应人提供。本项目不要求提交磋商保证金的，不提供。

银行保函

开具日期：__________________

致：中国气象局政府采购中心：

本保函作为            （响应人全称）（以下简称“响应人”）对中国气象局政府采购中心的磋商邀请提供的银行保函。响应项目名称为：       （项目编号：     ）分包号：

（保函开具银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为人民币(大写)      元的保证金：

1、响应人不接受按照磋商文件规定的方法对其响应价格算术错误更正的；

2、响应人有违法违规行为给采购人造成损失的；

3、在收到成交通知后30天内，响应人未能与买方签订合同；

4、在收到成交通知后，响应人未能按规定的时间交纳代理服务费。

本保函自提交首次响应文件截止之日起        个日历日内有效，并在贵方和响应人同意延长的有效期内保持有效。延长的有效期只需通知本行即可。贵方有权提前终止或解除本保函。

出具保函银行名称：_____________________

签字：_____________________

（印刷字体姓名和职务）

银行公章： _____________________

联系人姓名：____________

银行地址：____________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

##### 2.11.2磋商保证金说明函

使用银行信汇、电汇、银行汇票缴纳磋商保证金的响应人提供。汇款凭证复印件应作为附件。本项目不要求提交磋商保证金的，不提供。

致：中国气象局政府采购中心

项目名称：             项目编号：     分包号：（如无分包，请填写“无”）

l、磋商保证金金额人民币(大写)             元，以     （填写：信汇或电汇）方式支付。

2、在担保期内，贵方根据下列事实中的任何一点，即可无条件地扣留保证金。

(1)响应人以他人名义响应、相互串通响应或者以其他方式弄虚作假的，响应人提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的；

(2)成交供应商不按本磋商文件规定与采购人签订合同的；

(3)成交供应商不按本磋商文件的规定提交履约保证金的；

(4)成交供应商不按本磋商文件的规定缴纳代理服务费的。

3、保证金自提交首次响应文件截止之日起生效，至少到响应有效期结束时有效。

响应人(电子签章)：____________

日期：       年     月     日

附件：银行汇款凭证

注：响应人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

#### 2.12其他商务文件

按照第五章响应人须知专用部分5.13条规定应提交的各种商务文件。

#### 2.13响应人自行编写的商务文件

响应人认为需要进行介绍、说明的其他事项，由响应人自行设计格式。

### 三、响应文件技术部分

#### 2.14报价一览表

报价一览表

项目名称：              项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 响应总价 | 备注 |
| --- | --- |
| 人民币大写： |  |
| 人民币小写： |  |

响应人（电子签章）：

日期：

注:  1、响应人同时投递多包的，此表应分包填报。

2、响应人对每种货物/软件开发/服务只允许有一个报价，不得有任何选择性报价和有条件的优惠报价。

3、在响应总价栏未填写总价，或者未填写总价大写金额，为不合格的响应文件。

4、有多个采购人合并采购的项目，响应人须根据采购人清单另行提供针对每个采购人的报价表格。

5、响应人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

#### 2.15分项报价表

分项报价表

项目名称：                项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）

单位：元

| 序号 | 采购人名称 | 货物（服务）名称 | 是否核心产品 | 品牌及型号、产地 | 货物部件（具体服务） |  |  |  | 单价 | 数量 | 折扣 | 设备运费及保险费 | 报价 | 针对采购人的总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 简要描述 | 单价 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 采购人1 | 货物1 |  |  | 部件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 部件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 货物2 |  |  | 部件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 部件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购人2 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明:

1、如货物（服务）不拆分的，项5可按项2填列，项7同项9，项8同项10。

2、如货物（服务）需拆分的，项5按拆分后的具体部件、具体服务名称等填列，针对某货物（服务）的项7×项8 之和应等于该货物（服务）项9。

示例：如“货物1”拆分为“部件1”和“部件2”，则“货物1”项9“单价”=“部件1”项7“单价”×项8“数量”+“部件2”项7“单价”×项8“数量”

3、项14应等于某采购人所有货物（服务）报价之和。

示例：如“采购人1”采购“货物1”和“货物2”，则“采购人1”项14“针对采购人的总报价单价”=“货物1”项13+“货物2”项13

4、报价一览表中“响应总价”应等于所有采购人项14“针对采购人的总报价”之和。

示例：有“采购人1”和“采购人2”共两个采购人，则报价一览表中“响应总价”=“采购人1”项14+“采购人2”项14。

5、响应人如认为还有需要提供的内容可另列表说明。

#### 2.16技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目名称：               项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件技术要求 | 响应文件应答 | 偏差 | 响应文件的页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 除以上内容，我司对磋商文件的其他技术要求完全响应，无偏离。 |  |  |  |

注：1、响应人所提供的货物，应符合磋商文件中采购需求提出的质量、技术要求，如对技术要求提出合理建议或更改，应在技术要求偏离表中注明。此部分不能简单填写“满足”，必须按要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或相关材料不符合要求的，不作为评审依据。

2、采购需求标注为*的实质性条款应逐条应答，其余可填写完全满足磋商文件的全部要求；

3、“偏差”栏只能填写“正”、“无”或“负”。

4、“响应文件的页码范围”填写应答内容所在电子文档的文件名称及对应页码。

示例：如某应答内容在响应人自行编制的技术文件10-13页，则填列“响应人自行编制的技术文件10-13页”。

#### 2.17主要标的信息表

主要标的信息表

| 序号 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：必须按此格式填写，用途是用来发布成交结果公告时按照中国政府采购网格式公布供应商的主要标的信息。

#### 2.18响应人项目实施和售后服务方案

服务方案包括但不限于可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。格式由响应人自拟。

#### 2.19其他技术文件

按照第五章响应人须知专用部分5.13条规定应提交的各种技术文件。如磋商文件第七章采购需求等章节中有专门格式要求，按专门格式编写。如无专门格式要求，由响应人自拟格式编写。

#### 2.20响应人自行编写的技术文件。

响应人按第一章响应人须知通用部分以及第五章响应人须知专用部分的规定以及磋商文件第七章采购需求中的要求自行编写，包括响应人认为需要提供的其它说明和资料。详尽、易于理解、评审和富于建设性的技术方案将在评审时具有优势。

## 第三章  响应被拒绝条款通用部分

本项目响应被拒绝通用条款详见下表。除下表及第八章响应被拒绝条款专用部分以外，其它内容均不得在评审中作为拒绝响应的条件。响应人若符合下表任何要求之一的，将导致响应被拒绝。

| 序号 | 对应 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 响应人须知通用部分 |  |  |
|  | 1.3.1 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，或者未在中国气象局政府采购中心登记并领取或购买磋商文件的供应商将被拒绝。 |
|  | 1.3.2 | 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的响应人将被拒绝。 |
|  | 1.3.3 | 具有第五章响应人须知专用部分5.2条规定的且至提交首次响应文件截止日仍有效的特殊资质条件，否则响应将被拒绝。 |
|  | 1.3.4 | 本次磋商是否允许代理商（指响应人提供的货物不是自己制造的，下同）响应，以及进口产品代理商响应应提交的资料详见第五章响应人须知专用部分。不符合第五章响应人须知专用部分5.3条有关代理商响应要求，以及进口产品代理商未按第五章响应人须知专用部分5.4条提交有关资料的，响应将被拒绝。 |
|  | 1.3.5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同响应人，不得参加同一分包的政府采购活动，否则响应将被拒绝。 |
|  | 1.3.6 | 如果不允许联合体响应，则联合体响应将被拒绝。如果允许联合体响应，其响应被拒绝的情形如下：（1）联合体响应文件未附联合体协议的，其响应将被拒绝。（2）以联合体形式参加响应的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。否则，其提交的联合响应将被拒绝。（3）由同一专业的单位组成的联合体，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，并按照资质等级较低的单位确定资质等级；由不同专业的单位组成的联合体，每一专业至少有一方具备相应的资格条件。否则，其提交的联合响应将被拒绝。（4）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独响应，也不得再同时参加其他的联合体。若该等情形被发现，其单独的响应和与此有关的联合体的响应均将被一并拒绝。 |
|  | 1.3.7 | 如响应货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，响应货物应具有至提交首次响应文件截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与响应货物的名称、规格型号一致，否则响应将被拒绝。 |
|  | 1.3.8 | 以提交首次响应文件截止日为基准日，响应人之前三年存在不良信用记录的，其响应将被作为无效响应被拒绝。 |
|  | 1.3.9 | 响应人在响应过程中向采购人和采购中心提供、给予任何有价值的物品。 |
|  | 1.3.10 | 响应人没有其他不符合国家法律法规的不合格响应人的情况，以及本磋商文件所规定的不合格响应人的情况。否则响应将被拒绝。 |
|  | 1.3.11 | 响应人所响应的货物如是国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，或者响应人所响应的货物使用了国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件，响应将被拒绝。 |
|  | 1.3.12 | 如响应人授权代表不是法定代表人，须在响应函中具有法定代表人的授权，否则响应将被拒绝。 |
|  | 1.4.1 | 本项目是否允许进口产品响应，见第五章响应人须知专用部分。不符合第五章响应人须知专用部分5.8条有关进口产品响应要求的，响应将被拒绝。 |
|  | 1.5.3 | 本项目如是预留采购份额面向中小企业采购，响应人应按照第二章响应文件格式的要求提供《中小企业声明函》（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业），否则响应将被拒绝。如是预留采购份额面向中小企业采购，且接受中小企业以联合体或者合同分包方式参加的，其联合体协议或者分包意向协议（格式可参考第二章响应文件格式）还应明确中小企业合同金额，且应达到合同总金额的30%以上（小微企业的比例不低于中小企业合同金额的60%），否则响应将被拒绝。 |
|  | 1.6.1 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次响应产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则响应无效。 |
|  | 1.7.1 | 响应人有下列情形之一的，属于响应人相互串通响应，按照响应无效处理：（1）法定代表人为同一人的响应人，同时参与本次磋商相同包的响应；（2）响应人之间协商响应报价、技术方案等响应文件的实质性内容；（3）响应人之间约定成交供应商；（4）响应人之间约定部分响应人放弃响应或者成交；（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的响应人按照该组织要求协同响应；（6）响应人之间为谋取成交或者排斥特定响应人而采取的其他联合行动。 |
|  | 1.7.2 | 响应人有下列情形之一的，视为响应人相互串通响应，按照响应无效处理：（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理响应事宜；（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员、联系人为同一人。联系电话、传真、电子邮箱等相同的视同为同一人；（4）不同响应人的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（5）不同响应人的响应文件相互混装；（6）不同响应人的磋商保证金从同一单位或者同一个人的账户转出；（7）不同响应人的响应文件为同一人签字。 |
|  | 1.7.3 | 采购人、采购中心、磋商小组在任何时候发现响应人以他人名义响应、相互串通响应，响应人提交的响应文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其响应将被拒绝并不予退还其磋商保证金，并视情况依法追究责任。 |
|  | 1.14.2 | 响应人未提交全以下商务文件（特别说明除外）：（1）法定代表人身份证明或授权委托书；（2）响应函；（3）资格、资信证明文件：①响应人法人资格证明文件；②以提交首次响应文件截止日为基准日，近一年内内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明；③以提交首次响应文件截止日为基准日，近一年内的任何一期社会保障资金缴纳凭证；④财务状况证明；⑤近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明；⑥响应货物的《气象专用技术装备使用许可证》（响应货物不必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，可以不提供）；⑦进口产品制造商授权书（响应货物不是进口产品的，不提供）；⑧中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（不是预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠）；⑨联合体协议（如有）；⑩分包意向协议（如有）；按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。（4）银行保函或磋商保证金说明函（本项目不要求提交磋商保证金的不提供）。（5）按照第五章响应人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件。 |
|  | 1.14.3 | 响应人未提交全以下技术文件：1、报价一览表；2、分项报价表；3、技术要求偏离表；4、 按照第五章响应人须知专用部分5.13条规定应提交的其他技术文件。 |
|  | 1.15.2 | 响应文件的盖章、签字等签署要求见1.2.8条。其中“响应函”及“法定代表人授权委托书”既需要响应人（响应人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章又需要响应人法定代表人或授权代表人或响应人代表签字的，可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子响应文件及相关文件相应位置，响应人在进行电子签章。不符合规定的文件将被拒绝。 |
|  | 1.16.3 | 如本项目要求响应人提供磋商保证金，响应人未提供，或者提交的磋商保证金的有效期限少于响应有效期，或所提交保证金金额小于本项目应提供磋商保证金额的响应人，其响应将被拒绝。 |
|  | 1.17.2 | 本项目的采购预算（或最高限价）详见第五章响应人须知专用部分。响应人应有明确报价，不接受无报价响应和有选择的报价以及有条件的优惠报价，且报价未超过采购预算（或最高限价），否则响应将被拒绝。 |
|  | 1.17.4 | 报价一览表有以下情况之一的，将导致响应被拒绝：（1）响应人投报多包时，未按包分别填写报价一览表的；（2）未填写响应总价的；（3）未填写响应总价大写金额的。 |
|  | 1.18 | 本项目是否允许响应人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见第五章响应人须知专用部分。响应人根据采购项目的实际情况,拟在成交后将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。不符合磋商文件中有关分包规定的，其响应将被拒绝。 |
|  | 1.20.1 | 本项目响应有效期详见第五章响应人须知专用部分。有效期短于该规定期限的响应将被拒绝。 |
|  | 1.26.3 | 响应文件报价出现前后不一致的，按1.26.3的规定修正并经响应人确认。响应人不确认的，其响应无效。 |
|  | 1.27.1 | 响应人拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该响应。 |
|  | 1.27.2 | 如磋商小组一致认为某个响应人的报价与各响应人报价的平均报价价差较大，存在明显不合理，有低于成本价或降低质量、不能诚信履行的可能，影响公平竞争时，磋商小组有权决定是否通知响应人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该响应人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组可拒绝该响应。 |
| 第二章 响应文件格式 |  |  |
|  | 2.6 | 法定代表人身份证明或授权委托书。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝。 |
|  | 2.7 | 响应函。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应被拒绝。 |
|  | 2.10.5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应响应，从而导致该响应被拒绝。 |
|  | 2.10.9 | ##### 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函。在《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式文本中，除可填报内容外，对内容的任何实质性修改将被视为相关要求未得到响应，从而导致该响应被拒绝或者不能享受可能的价格扣除优惠。 |

# 第二分册：专用部分

目    录

第四章  磋商邀请书

第五章  响应人须知专用部分

第六章  评审方法和评审标准

第七章  采购需求

第八章  响应被拒绝条款专用部分

## 第四章  磋商邀请书

中国气象局政府采购中心受江苏省气象探测中心委托，对本项目的相关货物和有关服务采购进行境内竞争性磋商，邀请合格响应人参与。

一、项目名称： 2025年雷达和站网工程-江苏省通量观测系统（高精度温室气体浓度观测系统）项目。

二、项目编号： ZQCD-25448。

三、采购内容

1、本次磋商共 1 包。

2、采购清单：（详见第七章采购需求）

3、采购范围包括：上述货物的供应、运输、安装调试、培训及售后服务。

具体采购范围及所应达到的具体要求，以本磋商文件中第七章“采购需求”的相应规定为准。响应人的响应文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。响应人若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照磋商文件所规定的提交首次响应文件截止日前的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由响应人自行承担。

4、履约时间：合同签订后90天内交货，120天内完成安装调试并具备验收条件。

5、履约地点：甲方指定地点。

四、磋商文件获取

1、潜在响应人按以下步骤获取磋商文件：

第一步：网上注册（如已在中国气象局政府采购中心电子采购系统注册的供应商可忽略此步骤）。未在中国气象局政府采购中心电子采购系统注册的，应首先阅读中国气象局政府采购中心电子采购系统“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册。

第二步：网上报名（如潜在响应人属于本次采购的被随机抽取或被推荐供应商可忽略此步骤）。登录中国气象局政府采购中心电子采购系统（网址：https://cmagp.cmaidp.cma.cn/portalweb）,点击供应商登录访问中国气象局政府采购中心电子采购系统供应商端，针对拟参加的项目按包号进行报名。

网上报名时间：2025年12月05日 00:00:00至2025年12月17日 09:00:00（北京时间）。请潜在响应人务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载磋商文件，超过报名截止时间的将无法报名。

第三步：下载磋商文件。潜在响应人报名成功后即可下载拟参加项目对应包号的磋商文件（如潜在响应人属于本次采购的被随机抽取或被推荐供应商无需报名即可直接下载磋商文件）。

2、为使更多供应商能参加响应，对报名成功的供应商，在本项目磋商文件公告期限届满（即报名截止时间）后仍允许下载磋商文件参加响应，但为提高采购效率，在公告期限届满之后下载磋商文件的，对磋商文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载磋商文件的，对磋商文件的质疑期限从下载之日起计算。

潜在响应人在报名及下载磋商文件的过程中，涉及系统平台操作的技术问题，可致电采购中心技术支持电话。

五、提交首次响应文件截止时间及响应方式

1、响应文件提交截止时间：2025年12月17日 14:00:00（北京时间）。

2、本项目采用中国气象局政府采购中心电子采购系统进行在线响应。供应商响应前需安装投标（响应）终端，具体可登陆中国气象局政府采购中心电子采购系统，在供应商专栏下载投标（响应）工具及驱动程序安装包。

3、请符合响应条件的响应人安装投标（响应）工具，完成响应文件编制后于提交首次响应文件截止时间前上传加密的响应文件，文件上传成功后，将获得系统回执。该系统的上传通道将在提交首次响应文件截止时间自动关闭，请响应人充分考虑上传时可能会遇到的各种问题，确保提交首次响应文件截止时间前能上传成功。

供应商在响应过程中，涉及系统平台操作的技术问题，可致电采购中心技术支持电话。

六、响应地点及开标地点：

北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区7号楼2层小会议室（科技大楼前草坪西侧），届时投标人的法定代表人或其授权的投标人授权代表需到场参加谈判。

七、信息发布

如本项目通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商，则采购公告已在“中国政府采购网”等媒体上发布。如本项目通过从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取或采购人和采购专家分别书面推荐的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商，则磋商文件已向相关供应商发出。

八、联系方式

采购中心联系方式

地址：北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区7号楼301室（中国气象局政府采购中心），

邮政编码： 100081

项目联系人：李梦杨

联系电话：010-68400081

采购人联系方式

采购人名称：江苏省气象探测中心

联系人：何国安

联系电话：025-52698088

采购人地址：南京市建邺区雨顺路8号

采购中心技术支持电话：010-68406701

## 第五章  响应人须知专用部分

响应人须知专用部分表格中要求事项已列入第三章、第八章响应被拒绝条款的，若有缺失或无效，将导致响应被拒绝。响应人须知通用部分或磋商文件其余部分与本表不一致的，以本表要求为准。

| 序号 | 对应响应人须知通用部分的条款 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 1.2.1 | 采购人名称 | 江苏省气象探测中心 |
| 5.2 | 1.3.3、1.14.2 | 响应人特殊资质条件 | 响应人应具有以下有效期超过提交首次响应文件截止日的资质：无 |
| 5.3 | 1.3.4 | 是否允许代理商响应 | 不允许（仅针对以下产品：1、光谱吸收法大气二氧化碳/甲烷高精度分析仪不允许代理商响应） |
| 5.4 | 1.3.4 | 进口产品代理商应提交资料 | 无 |
| 5.5 | 1.3.4，1.28.12 | 是否设有核心产品 | 不设有 |
| 5.6 | 1.3.6 | 是否允许联合体响应 | 不允许 |
| 5.7 | 1.3.7 | 响应的货物，是否必须取得《气象专用技术装备使用许可证》 | 必须，以下产品需要提供至响应截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》：1、《光谱吸收法大气二氧化碳/甲烷高精度分析仪》 |
| 5.8 | 1.4.1 | 是否允许进口产品响应 | 不允许 |
| 5.9 | 1.5.1 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 所属行业划分标准为：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号） （1）标的：光谱吸收法大气二氧化碳/甲烷高精度分析仪 ，属于 工业 行业； |
| 5.10 | 1.5.3 | 是否预留采购份额面向中小企业采购 | 是（不接受 中小企业以联合体或合同分包方式参加） |
| 5.11 | 1.9.2 | 成交供应商是否需要交纳代理服务费 | 是，中标服务费：6.5万元。 |
| 5.12 | 1.12.7 | 是否组织现场考察或提交首次响应文件截止日前答疑会 | 否 |
| 5.13 | 1.14.2、1.14.3 | 响应人应提交其他商务文件和技术文件 | 除通用册响应人须知要求提交的商务和技术文件外，响应人还应提交下列商务和技术文件： 无 |
| 5.14 | 1.16.1 | 本次磋商是否需要提交磋商保证金 | 否 |
| 5.15 | 1.17.2 | 项目预算 | 本项目采购预算（或最高限价）为人民币 896.400000万元,包 1 采购预算(或最高限价)为人民币 896.400000 万元。 |
| 5.16 | 1.18.1 | 是否允许响应人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 不允许 |
| 5.17 | 1.20.1 | 响应有效期 | 120日历天（从提交首次响应文件截止日起计算） |
| 5.18 | 1.22 | 响应文件递交 | 通过系统上传加密的电子响应文件 |
| 5.19 |  | 采购资金的支付方式、时间、条件 | 详见第九章采购合同 |
| 5.20 |  | 其他事项 | 光谱吸收法大气二氧化碳/甲烷高精度分析仪4套；配套基础设施（采样塔、方舱、UPS）4套；系统安装4套；电缆铺设、线路改造4套。 |

## 第六章  评审方法和评审标准

一、评审方法：

本次评审采用综合评分法，将响应人资质条件、响应产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳响应方案。每一响应人的最终得分为所有磋商小组成员给其评分的算数平均值。其中，客观分评审部分，需磋商小组成员共同认定、独立打分，存在不同意见的，磋商小组成员分别作出书面说明。

二、评分标准：

评分标准见下表。

评分标准表

| 序号 | 评审因素 |  | 最高分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 客观分 | 区间打分(30) | 评审标准： 采用低价优先法计算，公式：投标人得分=评标基准价/评标价×价格分值 评审标准说明： 1、评标基准价：满足招标文件要求，且经过价格扣除后的最低投标价。 2、评标价：经过价格扣除的投标价。 3、价格分值：价格分满分。 4、投标产品满足招标文件小微企业有关政策优惠条件，投标价格将给予扣除。 5、按上述公式计算出每个投标单位的投标报价得分，保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。 6、经评审委员会确认，报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人提供的书面说明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 商务部分 | 生产厂家、投标人、投标产品非强制资质要求（客观分） | 区间打分(1) | 评审标准： 投标人具有 ISO9000系列或GJB9001B质量管理体系认证，得1分。否则不得分。 评审标准说明： 须提供投标截止日仍有效的相关证书复印件，并加盖投标人公章。 |
| 3 | 商务部分 | 投标人业绩（客观分） | 勾选打分(5) | 评审标准： 销售合同必须包括通量观测系统（高精度温室气体浓度观测系统），每提供1份合同得1分，最多得5分。否则不得分。 评审标准说明： 1、需提供投标人的销售合同（必须包括合同首页、金额页、标的页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章。 2、合同签署日期为投标截止日前三年内。如合同无签署日期无效。 3、合同标的必须包括该项评审标准中要求的标的。 4、合同签字盖章页必须有甲乙双方的签字和盖章。 5、所有复印件应清晰，不得有任何涂改、遮挡。 提供的材料不符合以上1-5要求的无效。 |
| 4 | 服务部分 | 售后服务（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 根据投标人提供售后服务方案进行评分。售后服务方案应包括售后服务响应速度、售后服务承诺、技术支持服务、售后人员配置等。具体评分标准如下： 一档：未提供售后服务方案； 二档：售后服务方案不完整（指缺失售后服务响应速度、售后服务承诺、技术支持服务、售后人员配置中任一项内容）； 三档：售后服务方案较完整，但针对性一般，没有建立合理的技术支持机构或技术支持小组，技术支持内容不明确；或者未提供质保期内的7×24小时电话技术支持和保修的承诺。 四档：售后服务方案完整，针对性强，建立合理的技术支持机构或技术支持小组，技术支持内容明确；书面承诺提供质保期内的7×24小时电话技术支持和保修，电话支持无法解决的问题必须提供现场技术支持，并应采购人服务保障要求，开展现场保障。完全满足采购文件需求。 |
| 5 | 服务部分 | 质保服务方案（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 根据投标人提供的质保方案进行评分。具体评分标准如下： 一档：未提供质保方案。 二档：质保方案能按照招标文件的要求进行响应，方案结构不清晰，缺乏系统性。 三档：质保方案基本能按照招标文件的要求进行响应，有一定针对性，基本满足采购文件的需求。 四档：质保方案能按照招标文件的要求进行响应，详细具体，针对性强，与项目实际情况相契合，完全满足采购文件的需求。 |
| 6 | 服务部分 | 培训承诺及方案（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 投标人应提供该项评审标准中要求的培训课时及培训人数的承诺，以及培训方案。承诺的培训课时及培训人数达不到要求，或者培训课时与培训方案中课表的课时不符，视同未承诺。具体标准评分如下： 一档：未同时提供承诺和培训方案； 二档：同时提供承诺和培训方案，但培训方案不完整（指缺失培训计划、培训材料（讲义）、培训课表、主要授课教师介绍任意一项）； 三档：同时提供承诺和培训方案，培训方案完整，但课程设计重点不突出或针对性不强，基本满足采购文件需求； 四档：同时提供承诺和培训方案，培训方案完整，课程设计重点突出、针对性强，完全满足采购文件需求。 |
| 7 | 服务部分 | 交货期保证（客观分） | 勾选打分(3) | 评审标准： 针对本项目采购的通量观测系统（高精度温室气体浓度观测系统），承诺每提前10天交货的得1分，最多得3分。否则不得分。 评审标准说明： 投标人应提供交货时间承诺。评审标准中所指提前交货天数，是指比本采购文件第四章和第七章规定的相关标的交货期提前的天数。 |
| 8 | 服务部分 | 用户满意度证明（客观分） | 勾选打分(3) | 评审标准： 针对通量观测系统（高精度温室气体浓度观测系统）设备，每提供 1份用户证明材料得1 分，最多得3分。否则不得分。 评审标准说明： 针对该项评审标准中所指标的，提供用户在投标截止日前三年内出具的，涵盖稳定运行、实际应用情况等内容且用户评价为正面或满意的用户证明（含用户单位联系人、联系方式），并加盖投标人公章。 |
| 9 | 服务部分 | 服务团队（客观分） | 勾选打分(3) | 评审标准： 1、投标人为本项目拟派的服务团队中项目经理应具有3年以上相关工作经验的得1分； 2、除项目经理外至少8人具有2年及以上相关工作经验的，得2分；为本项目派出的技术人员至少5人具有1年及以上相关工作经验的，得1分；其他不得分。 评审标准说明： 服务团队应有一名项目经理，以及若干技术人员。须提供团队人员名单及背景材料（证书复印件、技术能力、从业及相关项目经验等），同时提供投标截止日前6个月任意1个月团队人员在投标人所在公司的社保缴纳证明（投标人为新成立公司，或者有关人员为退休人员的，可提供聘用合同）。以上材料需加盖投标人公章。 |
| 10 | 技术部分 | 投标产品技术性能（客观分） | 区间打分(40) | 评审标准： 标注#的重要指标共10项，每满足1项（如有多个下级指标，则每个下级指标均应满足）得4分，满分40分。 评审标准说明： 需提供技术文档。响应且满足招标文件第七章详细技术指标要求，标注#的重要指标需提供第三方出具的并加盖投标人公章的测试报告作为证明材料。 |
| 11 | 技术部分 | 投标产品技术方案（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 根据投标人提供的技术方案进行评分，具体评分标准如下： 一档：未提供技术方案。 二档：技术方案能按照招标文件的格式进行响应，技术响应比较浅显，缺乏针对性。 三档：技术方案基本能按照招标文件的要求进行响应，有一定针对性，基本满足采购文件的需求。 四档：技术方案能按照招标文件的要求进行响应，详细具体，针对性强，与项目实际情况相契合，完全满足采购文件的需求。 |
| 12 | 技术部分 | 实施方案（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 根据投标人提供实施方案进行评分。具体如下：实施方案应结合采购需求，包括投标产品的生产、运输、安装、调试及试运行等。具体评分标准如下： 一档：未提供实施方案。 二档：实施方案不完整（指缺失投标产品的生产、运输、安装、调试及试运行的任意一项内容）； 三档：实施方案完整，但没有专门针对本项目的措施，或者有关措施不合理、不可行、不具体； 四档：实施方案完整，且有专门针对本项目的合理、可行、具体、详实的措施，能满足采购文件需求。 |
| 13 | 技术部分 | 投标产品的环境适应性（客观分） | 勾选打分(3) | 评审标准： 针对通量观测系统（高精度温室气体浓度观测系统）设备，测试报告应涵盖温度、湿度、抗腐蚀、抗锈蚀、抗震、抗风（环境指标）等内容，每包含一项得0.5分，最多得3分。 评审标准说明： 针对该项评审标准中所指标的物，提供第三方检测机构出具的，有该项评审标准所规定的内容且判定结果为符合的环境适应性测试报告，并加盖投标人公章。 |
| 14 | 技术部分 | 投标产品软件兼容性（客观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 投标产品软件兼容性强，观测数据能接入采购人现有气象数据平台得2分。否则不得分。 评审标准说明： 需提供用户证明或详细可行的接入方案。 |

## 第七章  采购需求

一、项目概况及总体要求（详见采购需求-其他技术及商务需求）

二、设备需求一览表（详见采购需求附表）

三、技术性能指标

光谱吸收法大气二氧化碳甲烷高精度浓度观测系统技术性能指标

| 序号 | 名称 |  |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 光谱吸收法大气二氧化碳甲烷高精度分析仪（光腔衰荡法） | 在标气条件下（5min平均，1σ），CO2浓度测量精度 < 0.1μmol/mol（ppm） ；CH4浓度测量精度 < 2 nmol/mol（ppb） ； |  |  |
|  |  | 测量单元 | 分析主机 | （1）测量原理：光腔衰荡光谱法 （2）#精度（lδ, 5分钟） CO2：≤0.025ppm CH4：≤0.22ppb （3）#量程 CO2：0～1000ppm（精度保证：300ppm～700ppm） CH4：0～5ppm（精度保证：1ppm～3ppm） H2O：0-7%v 非冷凝（精度保证：0-3% 非冷凝） （4）#最大漂移（标准温度压下，60分钟平均，24小时） CO2：≤0.1 ppm CH4：≤1 ppb （5）#线性 CO2：拟合优度：≥0.9999；拟合残差绝对值：≤0.1 ppm CH4：拟合优度：≥0.9999；拟合残差绝对值：≤1 ppb |
|  |  | 样气采集单元 | 采样泵 | 采样泵规格：无油隔膜式气泵 采样泵抽气/排气速度：＞10L/min 采样泵最大真空度：＞100mbar abs 采样泵操作压力：6.0/87.0（bar rel./psig） |
|  |  |  | 采样管 | #具有耐老化、无污染、无碳渗透的黑胶铝管（外径≥10mm） |
|  |  |  | 采样口过滤器 | #过滤粒径应≤7μm |
|  |  |  | 采样泵过滤器 | 7μm孔径烧结过滤器 |
|  |  | 样气处理单元 | 除湿装置应对CO2等被测气体无明显吸附或污染； #除湿后，水汽浓度应低于40ppm； 除湿装置应具有工作状态、温度等信息输出功能。 |  |
|  |  |  | 气体冷却器 | 双路进气除水，通过压缩机冷却控制系统将射流热交换管稳定在恒定的露点温度，蠕动泵将冷凝液排出。 除湿温度应控制在1℃～3℃范围。 |
|  |  |  | 渗透膜除水系统 | 采用气体干燥管进行除湿，气体干燥管选择性渗透膜应为Nafion聚合物材料，吹扫气体应为干燥的空气或其他气体。 |
|  |  |  | 超低温冷阱 | #除湿温度应控制在-50℃～-75℃范围。 |
|  |  |  | 室内管路及接头 | 进气管线为1/4in不锈钢管和铝塑管，标气管线为应使用316/316L无缝不锈钢管（外径≤1/8in）。 |
|  |  | 样气选择单元 | 进样阀箱 | 包括质量流量控制器、样气选择模块（可选用电磁阀或多口阀等）。 选择阀：应使用对CO2等被测气体无明显吸附、无污染和反应作用的不锈钢材质，不同气路切换时应无漏气和交叉污染；具有通讯接口，可程控切换。 |
|  |  | 标气单元 | 气瓶 | 内抛光专用铝合金气瓶，最高耐压不低于3500psi。 |
|  |  |  | 高精度减压阀 | 不锈钢或黄铜镀镍层材质，不锈钢横膈膜；输入压力范围：0～3000psi，输出压力范围：0～100psi。 |
|  |  |  | 混合标气（不含瓶） | #应溯源至气象部门最高计量标准，并经过国家气象计量站审核认证。 高浓度与低浓度工作标气：以自然大气为底气，CO2等浓度应涵盖观测点大气CO2等浓度变化范围。标气水气含量≤5ppm。 目标标气：以自然大气为底气，CO2等浓度应接近观测点大气CO2等平均浓度。 |
|  |  |  | 气瓶架 | （三瓶横置）宽深高100×40×120cm。 |
|  |  | 数据采集与处理单元 | 具备自动控制样气选择单元，并可设定样气种类、进气顺序和时长等，实现阀位的自动切换。 具有小时数据存贮、打包、上传及实时显示等功能。 |  |
|  |  |  | 工控机 | CPU主频：3GHz或更高。 内存容量：4G或更高。 硬盘容量：机械500G或更高。 |
|  |  |  | 监测报警系统 | 具有气瓶压力、样气流量、阀位信息、除湿装置运行信息等采集、存贮及异常报警功能。 具有观测系统运行监控与报警功能。 |
|  |  |  | 机柜 | ≥宽600×深1000×高2000mm |
|  |  | 三维超声风速观测系统 | 三维超声传感器 | 水平风速：范围0～40.0m/s；分辨力0.01m/s；最大允许误差±2%。 垂直风速：范围0～8.0m/s；分辨力0.01m/s；最大允许误差±2%。 超声虚温；范围0～50℃；分辨力0.01℃，最大允许误差±0.15℃。 测量速率：1Hz～60Hz（可选）。 |
|  |  |  | 供电单元 | 配置电源过压、过载和漏电保护装置，并有良好的接地线路。 |
|  |  | 配套设施 | 采样塔 | （1）大气采样塔主要用于安装温室气体观测系统的采样管、常规气象要素和三维超声风速仪等观测设备或设施。 （2）根据站点的地理环境和下垫面条件单独建设。可选用拉线塔或自立塔，#塔身有效高度应能满足采样管进气口高出下垫面冠层至少30m的要求。 （3）具有较强的抗震能力，抗震烈度不低于8度，塔体不产生永久形变，设计使用寿命不小于20年。 （4）观测塔所有材料的质量符合国家标准，塔架制作工艺和质量必须符合国家相关行业规定（如焊接、镀锌等），同时满足相关观测的要求。 （5）观测塔各构件间的连接坚固，防腐工艺采用热镀锌处理，并具较强的抗腐蚀、抗锈蚀和抗风能力。 （6）观测塔结构尽可能减小塔体对气流的阻挡，建议采用通风性能良好的格构式结构。 （7）观测塔的安装符合防雷电及接地装置的相关标准要求，接地电阻小于4Ω。 （8）观测塔爬梯有安全防护措施，配有上塔安全防护装备，并应设有醒目、安全、合理的警示牌。 |
|  |  |  | 方舱 | （1）观测室主要用于安装温室气体观测系统，观测室的面积应能保证观测仪器设备的安装、运行以及操作等，并预留一定的仪器检修、校准和未来发展的空间；一般情况下，观测室面积不小于6m2。 （2）观测室入口处宜设有缓冲区域或空间，以保持温度和湿度的稳定，防止灰尘和泥土直接带入观测室。 （3）观测室内地面、墙壁、顶棚应采用不易起尘的环保材料。观测室应不受强震动、强电磁辐射的干扰。 （4）室内环境保持整洁，室内温度、湿度按照仪器运行的环境要求保持相对稳定，取暖采用空调或电暖气设备。根据当地的环境特点，采取适当的防虫措施。 （5）观测室内安装温湿度控制设备，使室内温度能控制在25℃±5℃。 （6）观测室具有良好的通风条件和排风设施，以保持室内空气清洁。 （7）根据观测项目的技术要求，可预先在观测室顶部及侧壁的适当位置预留管线孔洞。 （8）观测室内设有可靠的网络、通讯线路等。 （9）观测室配备专门的消防设施和器材，对危险物品还应配备监控装置和设施。 |
|  |  |  | UPS | UPS不间断电源应能在市电中断后继续供电，保证测量单元和数据采集与处理单元稳定运行2小时以上。 |

四、质保服务要求

质保期：高精度温室气体浓度观测系统6年*，从双方签署现场安装测试报告之日起开始计算质保期。

质保期服务内容要求：

（1）质保期内，因设备故障，投标人进行设备维修保障或更换时，需自备维修保障耗材和更换配件。

（2）每年需进行1次现场巡检，同时需提供必要的软件升级服务。

（3）质保期满后，仍有义务提供远程技术服务等支持。

五、验收要求（检验考核要求等）

设备的技术性能指标除满足三、技术性能指标外，设备出厂、包装运输、安装调试、设备验收、保修服务、工程进度方面还应满足以下要求：

5.1设备出厂

（1）保证所提供产品的数量、质量。

（2)出厂前要经买方人员严格测试和检查，确保设备长期稳定、可靠地运行。

5.2包装和运输要求

（1）中标人须在合同签定后按约定时间将设备运到招标人指定的地点，运费由中标人承担。

（2）设备的精密部件要用木箱包装，箱内应有填充物，以防振动。箱外要有防水、朝上标记或“小心轻放”字样。一般不易损坏的零部件可用纸箱或其它方式包装。如因乙方包装不当等原因造成损坏和丢失，应由中标人负责免费修复或补缺，因此而拖延的工期，按照延迟发货对待。

5.3安装、调试

（1）设备安装由中标人负责。

（2）设备的基础建设（包括预埋件、防雷等基础建设，不含地勘）和设备安装由中标人负责。基础建设和安装调试费等相关费用均包含在报价中。

（3）设备安装调试过程中，中标人应作详细检验记录。安装调试结果应该符合有关标准的要求。检验记录应提供给采购人。

（4）中标人需要充分考虑系统运行中所需要的软硬件配套设备。在系统设备安装和调试期间，采购人有权派出技术人员参加，中标人有义务对其进行指导。

（5）中标人提出设备调试的内容、项目、指标和方法，提供全部安装、调试过程中所需的特殊工具和易损件，并自带专用仪器仪表设备。中标人有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由中标人设备安装调试技术人员签字后交给采购人验收。

5.4设备验收

（1）设备安装、调试达到功能规格需求书规定的指标后，可进行初步验收。验收规范(包括项目、方式和测试仪器等)应由中标人在前一个月提交给采购人。采购人可根据合同及功能规格需求书和以及采购人的有关规定进行修改和补充，经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署初验合格协议，设备进入试运行期。

（2）设备经过1个月试运行期，达到功能规格需求书的要求时，可进行最终验收。在试运行期间，由于设备质量等造成某些指标达不到要求，允许中标人更换或进行修复，但试运行期另加1个月。

（4）设备安装调试和试运行结束后，采购人组织最终验收。当满足以下条件时，采购人确认验收合格签署验收合格证：

- 中标人已提供合同中签署的全部货物及完整技术资料；

- 货物符合技术规格，性能满足要求；

- 安装工程符合技术要求，系统性能满足要求，设备正常运行。

5.5保修服务

（1）保修期内因设备设计、质量出现问题，均由设备供应商即时无偿解决（包括更换器件）；设备安装后的试运行期间（一个月）内，遇设备故障或数据明显异常、性能不达标等，中标人负责48小时内到站对故障设备进行测试和更换，确保设备正常投入业务运行。

（2）合同签定后，中标人指定负责本工程的项目经理，负责协调中标人在项目全过程的各项工作，如工程进度、设备定制及设备供应、软件定制开发、图纸文件、包装运输、现场安装、调试验收等。中标人需为本项目组建专业售后服务团队，售后服务团队人员经验丰富，有较强的理论及实践经验。保证项目中设备单次故障恢复时间不超过 72小时的要求，在规定时间内完成故障站点现场维修。并承诺团队人员在本项目服务期不随意更换，若出现人员变动，须经采购人同意。

5.6工程进度

（1）合同签订后根据招标人的要求安排发货。

（2）设备到达安装现场后，收到招标人通知五日内到达现场， 完成设备的安装、调测以及供电系统的联调工作。

（3）中标人应根据招标人的工程进度要求，提出具体的工程进度安排。中标人应提交本项目的项目计划进度表。该计划进度表首先对本项目的工作内容进行分解，针对不同的工作内容提出相应的实施进度表，并提供相应的阶段性工作成果以及邀请采购人进行阶段性验收。

六、其他要求

详见采购需求-其他技术及商务需求。

采购需求 附表

设备需求总表

| 序号 | 设备名称 | 采购数量 | 计量单位 | 采购预算（元） | 交货期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通量观测系统（高精度温室气体浓度观测系统） | 4 | 台（套、个） | 8,964,000.00 | 90 | 光谱吸收法大气二氧化碳/甲烷高精度分析仪4套；配套基础设施（采样塔、方舱、UPS）4套；系统安装4套；电缆铺设、线路改造4套。 |
| 合计 | 8,964,000.00 |  |  |  |  |  |

注：交货期从采购合同签订之日起计算。

设备需求明细表

| 序号 | 采购人(甲方) | 设备名称 | 数量 | 采购预算(元) | 合计(元) | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 探测中心(001040017) | 通量观测系统（高精度温室气体浓度观测系统） | 4 | 8964000.00 | 8964000.00 | 甲方指定地点 | 何国安 15005180400 |

（以上设备需求总表及明细表无须填列，由系统自动生成）

采购需求（其他技术及商务需求）

一、项目概况及总体要求

《综合气象观测业务发展“十四五”规划》（气发〔2022）133号）中明确提出：要加强气候变化观测，提升生态气象观测能力，聚焦生态保护和修复，加强气象灾害、气候变化对生态安全影响的监测，在全国主要气候区和植被区，开展通量观测。

为深入贯彻习近平总书记关于气象工作重要指示精神和《气象高质量发展纲要（2022-2035年）》要求，按照中国气象局十四五规划的站网工程总体设计和相关年度投资计划安排，在江苏新建4套高精度温室气体观测系统和4套通量观测仪及相关配套设施，构建覆盖主要城市和区域的温室气体浓度高精度观测网，对温室气体排放进行动态监测，以提升气候变化监测能力，服务“碳达峰、碳中和”国家战略。

二、售后服务要求

设备供应商需提供详细售后服务方案，包括设备售后服务组织机构、人员组成、技术支持文档等。其中，售后服务组织机构设置合理，人员技术能力强，技术文档内容全面。

三、培训要求

通过培训，使工作人员掌握本项目各系统设备的基本结构和原理、操作规范和流程、软件的功能和使用方法，具备常规操作、日常维护、中小故障排除、软件使用和系统管理的能力；熟练掌握所负责业务的质量控制、质量保证方法和措施；掌握本项目进一步开发、应用所需的知识和技能。书面承诺每种设备的培训讲师具有中级以上职称或从事该设备技术工作至少2年；

设备供应商对每套投标产品提供至少2次技术培训，培训课时不少于24个课时，培训人数不少于20人。培训内容包括设备安装、使用、日常维护、观测原理及产品应用，培训时间及地点双方协商确定。

四、交货要求及履约地点

中标供应商将所有设备运送至甲方指定地点（运输相关费用由供应商负责），并负责安装调试。

合同签订后90天内完成供货、120天内安装调试并具备验收条件。
五、服务团队要求

服务团队应有一名项目经理，以及若干技术人员。须提供团队人员名单及背景材料（证书复印件、技术能力、从业及相关项目经验等），同时提供投标截止日前6个月任意1个月团队人员在投标人所在公司的社保缴纳证明（投标人为新成立公司，或者有关人员为退休人员的，可提供聘用合同）。

六、投标产品软件兼容性要求

设备数据可无缝接入气象网络系统，实现与原有省级业务平台无缝接入，完全符合甲方相关要求和规范，保证其系统的兼容性和功能的完整性。

## 第八章  响应被拒绝条款专用部分

本项目响应被拒绝专用条款详见下表。除下表及第三章响应被拒绝条款通用部分以外，其它内容均不得在评审中作为拒绝响应的条件。下表具体内容以采购中心编制的磋商文件为准。响应人若不符合下表任何要求之一的，将导致响应被拒绝。

| 序号 | 对应 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第五章 响应人须知专用部分 |  |  |
|  | 5.2 | 投标产品必须取得《光谱吸收法大气二氧化碳/甲烷高精度分析仪气象专用技术装备许可证》 |
|  | …… | …… |
|  | …… | …… |
|  | …… | …… |
|  | …… | …… …… …… |
| 第七章 采购需求 |  |  |
|  | …… | 质保期：高精度温室气体浓度观测系统6年*，从双方签署现场安装测试报告之日起开始计算质保期。 |

注：根据项目具体情况，对响应人有具体要求，且响应人必须遵守的，逐条列出。

# 第三分册：采购合同

第九章  采购合同

必须明确合同金额支付条件及支付比例

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：

1、合同生效后付款：双方签署合同后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的90%，即人民币                  元（大写）：          元（小写）；

2、出厂测试合格后付款：双方签署出厂测试验收报告后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的5%，即人民币                  元（大写）：          元（小写）；

3、合同验收通过后付款：合同验收通过后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的5%，即人民币                    元（大写）：          元（小写）。

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

  - 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |