版本：20260201.1

招标文件

（范本，货物类适用）

项目名称：青海省人工影响天气水资源保障工程-机动集成作业系统

项目编号：ZQCD-26092

中国气象局政府采购中心

2026年06月

总 目 录

第一分册   通用部分

第一章  投标人须知通用部分

第二章  投标文件格式

第三章  投标被拒绝条款通用部分

第二分册   专用部分

第四章  投标邀请书

第五章  投标人须知专用部分

第六章  评标方法和评标标准

第七章  采购需求

第八章  投标被拒绝条款专用部分

第三分册   采购合同

第九章  采购合同

# 第一分册：通用部分

目    录

第一章  投标人须知通用部分

第二章  投标文件格式

第三章  投标被拒绝条款通用部分

## 第一章  投标人须知通用部分

### 一、总则

- 1.1适用范围

- 本招标文件适用于本文件第七章采购需求中所述货物及相关服务的招标投标。本项目属性确定为货物类采购。

- 1.2定义

- 1.2.1“采购人”是指本项目的具体采购单位，具体名称详见第五章投标人须知专用部分。

- 1.2.2“招标货物”指本招标文件中第七章采购需求所述所有货物（包括不需要二次开发的软件）。

- 1.2.3“服务”指本招标文件第七章采购需求所述投标人应该履行的承诺和义务。

- 1.2.4“潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的供应商。

- 1.2.5“投标人”如无特殊说明，指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

- 1.2.6本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的日，不计算在期间内，而从次日开始计算。期间届满的最后一天是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。

- 1.2.7本招标文件所称的复印件，包括原件经扫描或照相后的打印件、影印件等。复印件应清晰。

- 1.2.8盖章及签字。

- 1.2.8.1盖章。在本招标文件中，要求相关方在投标文件及相关文件上盖章的，均应使用与相关方名称全称相一致的公章，不得使用“投标专用章”等代替。其中要求投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章的，投标人应使用符合《中华人民共和国电子签名法》规定且与投标人名称全称相一致的电子签章，或者在加盖公章后扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，并进行电子签章。

- 1.2.8.2签字。本招标文件中，要求投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表等在投标文件及相关文件、材料上签字的，可使用符合《中华人民共和国电子签名法》的相关人员本人的电子签字，或由相关人员本人签字，或使用本人的名章或手签章。

- 1.3合格投标人的条件

- 1.3.1具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的境内供应商均可参加投标。但有下列情况之一的，不得参加投标：

（1）凡为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

（2）凡未在中国气象局政府采购中心（以下简称采购中心）登记并领取或购买招标文件的；

- 1.3.2投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，否则投标将被拒绝。

- 1.3.3具有第五章投标人须知专用部分5.2条规定的且至投标截止日仍有效的特殊资质条件，否则投标将被拒绝。

- 1.3.4本次招标是否允许代理商（指投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标，以及进口产品代理商投标应提交资料详见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.3条有关代理商投标要求，以及进口产品代理商未按第五章投标人须知专用部分5.4条提交有关资料的，投标将被拒绝。制造商与一家或多家代理商参加相同品牌产品投标的处理规则详见1.28.4条。

1.3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一分包的政府采购活动，否则投标将被拒绝。

1.3.6本次招标是否允许由两个或两个以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，详见第五章投标人须知专用部分。如果不允许联合体投标，则联合体投标将被拒绝。如果允许联合体投标，联合体各方除符合上述规定外，还应符合下列要求：

- （1）联合体应提供“联合体协议”，该协议书对联合体各方均具有法律约束力。联合体投标文件未附联合体协议的，其投标将被拒绝。

- （2）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。

- （3）联合体必须确定其中一方为全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

- （4）由同一专业的单位组成的联合体，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，并按照资质等级较低的单位确定资质等级；由不同专业的单位组成的联合体，每一专业至少有一方具备相应的资格条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。

- （5）联合体中标后，合同应由各成员的合法的法定代表人或授权代表共同签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的牵头人的签署或类似的意思表示人具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向采购中心与采购人承担连带责任。

- （6）联合体或其成员通过协议、控股或分支机构或其它方式就供货或服务等与任何独立或非独立的他方构成联合、分属或其它关系、相关责任义务等，均由联合体或其成员与该他方自行协商约定，联合体或其成员与该他方之间的约定均仅属于其间分担权利义务与责任的办法，对采购中心与采购人均不具有任何约束或效力，且一旦发生与本招标、投标、协议及其履行相关的责任，均仅应由联合体或其成员与该他方各自或承担连带责任，而联合体或其成员依据本次招标、投标原所应承担的对采购中心与采购人的责任均并不因此被减免。

- （7）联合体或其成员未经采购人事先书面同意，不得将其在合同项下的权利或义务全部或部分转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得采购人书面同意并且须遵守相关法律、法规、本次招标的全部相关规定。

- （8）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。

- 1.3.7投标的货物是否必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，见第五章投标人须知专用部分。如投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，投标货物应具有至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致，否则投标将被拒绝。

- 1.3.8以投标截止日为基准日，投标人之前三年存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

- （1）不良信用记录指存在下列情形之一：

- ①被列入失信的被执行人；

- ②被列入重大税收违法案件当事人名单；

- ③被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

- ④因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。其中较大数额罚款是指认定为200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200 万元的，从其规定。

- （2）联合体投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- （3）信用记录查询：采购中心或采购人通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日投标人的信用记录，将查询结果打印后存档备查。投标人信用记录以采购中心或采购人查询结果为准，投标人自行提供的有关信用证明材料与采购中心或采购人查询结果不一致的，不作为评标依据。采购中心或采购人查询之后，投标人的信用记录如发生变更，将不再作为评标依据，也不影响评审结果。

- 1.3.9投标人在投标过程中不得向采购人和采购中心提供、给予任何有价值的物品，一经发现，按照投标无效处理。

1.3.10投标人没有其他不符合国家法律法规的不合格投标人的情况，以及本招标文件所规定的不合格投标人的情况。否则投标将被拒绝。

1.3.11投标人所投标的货物如是国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，或者投标人所投标的货物使用了国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件，投标将被拒绝。

- 1.3.12如投标人授权代表不是法定代表人，须在投标函中具有法定代表人的授权，否则投标将被拒绝。

1.4进口产品及本国产品规定

1.4.1本项目是否允许进口产品投标，见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.8条有关进口产品投标要求的，投标将被拒绝。

1.4.2如允许采购进口产品，应当遵守《财政部关于印发<政府采购进口产品管理办法>的通知》（财库〔2007〕119 号）、财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的相关规定。

1.4.3 投标人所投产品符合国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）关于本国产品价格评审优惠条件的，投标人可按照第二章投标文件格式的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，将对该投标人的总报价给予价格评审优惠，即对该投标人的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 1.5中小企业

1.5.1本次采购活动所称中小企业（中型、小型和微型企业简称，下同）是指：在中华人民共和国境内依法设立，按照工信部等部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的中小企业划分标准以及本次采购标的所属行业（具体所属行业见第五章投标人须知专用部分）确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外；符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

1.5.2以联合体形式参加本次采购活动的，如联合体各方均为中小企业，则联合体视同中小企业，其中联合体各方均为小微企业（小型和微型企业的简称，下同）的，则联合体视同小微企业。

1.5.3本项目是否预留采购份额面向中小企业采购见第五章投标人须知专用部分。如是预留采购份额面向中小企业采购，投标人应按照第二章投标文件格式的要求提供《中小企业声明函》（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业），否则投标将被拒绝。如是预留采购份额面向中小企业采购，且接受中小企业以联合体或者合同分包方式参加的，其联合体协议或者分包意向协议（格式可参考第二章投标文件格式）还应明确中小企业合同金额，且应达到合同总金额的30%以上（小微企业的比例不低于中小企业合同金额的60%），否则投标将被拒绝。

1.5.4 如本项目不是预留采购份额面向中小企业采购，则价格优惠政策如下：

（1）对小微企业的报价，将给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

（2）允许联合体投标的情况下，如投标人是大中型企业与小微企业组成的联合体，且联合体协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，将对其投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

（3）在允许分包的情况下，如投标人是大中型企业并承诺向一家或者多家小微企业分包，且分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，将对其投标报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

1.5.5符合《财政部 司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>》（财库〔2014〕68号）规定的监狱和戒毒企业，能提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的其为监狱企业或戒毒企业的证明文件，在本次采购活动中视同小微企业（小型和微型企业简称，下同）；符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会<关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>》（财库〔2017〕141号）规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，能按照第二章投标文件格式的要求提供《残疾人福利性单位声明函》并对其真实性负责，在本次采购活动中视同小微企业。

1.5.6享受中小企业扶持政策获得本项目政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.6节能及环保产品

1.6.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；本次投标产品类别属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。

1.6.2如投标产品属于上述政府优先采购产品类别的，将在评标时将视情况予以优先采购，具体优先采购办法如有详见第六章评标方法和评标标准。

- 1.7串通投标

1.7.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，按照投标无效处理：

（1）法定代表人为同一人的投标人，同时参与本次招标相同包的投标；

（2）投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（3）投标人之间约定中标人；

（4）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（6）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

1.7.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照投标无效处理：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员、联系人为同一人。联系电话、传真、电子邮箱等相同的视同为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者同一个人的账户转出；

（7）不同投标人的投标文件为同一人签字。

1.7.3采购人、采购中心、评标委员会在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金，并视情况依法追究责任。

- 1.8采购预算

招标公告或投标邀请书中所述的采购人已经落实本次采购标的物的采购预算。

- 1.9投标费用

1.9.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论结果如何，采购人和采购中心均无义务和责任承担这些费用。

1.9.2中标人是否交纳代理服务费见第五章投标人须知专用部分。

（1）如中标人无须交纳代理服务费，请投标人勿将此项计入报价。

（2）如中标人须交纳代理服务费，中标人收到中标通知书后，请在7个工作日内将代理服务费汇款至中国气象局气象发展与规划院（中国气象局政府采购中心为中国气象局气象发展与规划院所属单位）的银行账号，汇款时备注上项目编号，如备注：代理服务费（ZQC-22001），同时邮件提供汇款凭证照片或截图等、增值税专用发票信息（单位名称，纳税人识别号，地址、电话，开户行及账号），如需快递发票，请提供快递地址及收件人、手机号，采购中心发票联系方式：钮女士010-68409602。

（3）代理服务收费标准：按差额定率累进法计算（50（含）万以下按固定值1万，50—100（含）万费率1%，100—500（含）万费率0.8%，500—1000（含）万费率0.45% ，1000—5000（含）万费率0.25%，5000—10000（含）万费率0.1%，10000—50000（含）万费率0.05%，50000—100000（含）万费率0.04%，100000万以上费率0.01%），再根据项目技术复杂程度、组织项目采购的难易程度上下浮动20%。

（4）收款单位和银行账户：

收款单位：中国气象局气象发展与规划院

开 户 行：中国建设银行北京白石桥支行

银行账号：11001028600059261048

- 1.10通知

1.10.1对与本项目有关的通知，采购中心将以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件、短信等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的形式向投标人或潜在投标人发出（通讯地址、邮件地址、传真和手机号码等以潜在投标人的登记为准）。收到通知的投标人或潜在投标人应以书面方式立即予以回复确认，但未回复或采购中心未收到回复时，并不应当被理解为采购中心知道、应当知道或不应当被理解为采购中心应当推定其是否收到通知。因登记有误、通讯线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达投标人或潜在投标人，除非有适当的证据表明采购中心已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购中心认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购中心不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

1.10.2本项目招标公告的公告期限为5个工作日，中标公告的公告期限为1个工作日。

### 二、招标文件

- 1.11招标文件的组成

- 招标文件由通用部分、专用部分和采购合同构成，具体包括：

第一分册  通用部分

第一章  投标人须知通用部分

第二章  投标文件格式

第三章  投标被拒绝条款通用部分

第二分册  专用部分

第四章  投标邀请书

第五章  投标人须知专用部分

第六章  评标方法和评标标准

第七章  采购需求

第八章  投标被拒绝条款专用部分

第三分册  采购合同

第九章  采购合同

- 1.12投标前招标文件的澄清和修改

- 1.12.1任何已登记备案并领取了招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清、修改。

- 1.12.2潜在投标人的相关澄清、修改，应向采购中心提出，由采购中心商采购人就相关澄清、修改进行解释，并视情况作出澄清或修改的决定。所有解释及澄清或修改的决定，均由采购中心向投标人答复或公布补充文件。

- 1.12.3采购中心收到潜在投标人的澄清、修改要求后，认为或商采购人后认为不必要进行澄清或修改，也不需要进行其它答复的，可以不予答复。若采购中心决定给予澄清、修改或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出澄清、修改或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

- 1.12.4采购中心无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清或修改。补充文件应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在投标人发出。

- 1.12.5澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，采购中心在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购中心顺延提交投标文件的截止时间。可能影响投标文件编制的情况包括但不限于投标人需要重新考虑报价、重新编制投标方案、提供原未要求的文件资料等。

- 1.12.6采购中心一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，采购中心有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有现实的或潜在的投标人均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清或修改文件。同时，采购中心和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

- 1.12.7本次招标是否组织现场考察或开标前答疑会见第五章投标人须知专用部分，如组织，按第五章投标人须知专用部分的规定时间、地点进行。而无论采购中心或采购人是否安排现场考察或开标前答疑会，投标人均应当将相关的因素作为投标所应当考虑或依据的因素。未参加现场考察或开标前答疑会的投标人不影响其投标。

- 三、投标文件

- 1.13投标文件的语言和计量单位

- 1.13.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

- 1.13.2投标人提交的原版为外文的证书类文件、由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章、以及相关支持文件和印制的文献可以用另一种语言，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章，在解释投标文件时以中文为准。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

- 原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

- 1.13.3投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.13.4对不符合上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或认定该文件无效。

- 1.14投标文件的组成及要求

- 1.14.1投标文件分为商务部分和技术部分。商务部分指投标人提交的能够证明投标人有资格参加投标的文件。技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定和中标后有能力履行合同的文件。

- 1.14.2投标人应提交以下商务文件，且不允许在投标截止后补正。其中加*项除特别说明外，若缺失或无效，会导致投标被拒绝。

- （1）*法定代表人身份证明或授权委托书

（2）*投标函

（3）投标人基本情况

（4）商务条款偏离表

（5）资格、资信证明文件：

①*投标人法人资格证明文件

②*以投标截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明

③*以投标截止日为基准日，近一年内任何一期社会保障资金缴纳凭证

④*财务状况证明

⑤*近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明

⑥投标人信用查询记录（“信用中国”网站相关截图，网址：www.creditchina.gov.cn）

⑦*投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（投标货物不必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，可以不提供）

⑧*进口产品制造商授权书（投标货物不是进口产品的，不提供）

⑨*中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（不是预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠）

⑩*联合体协议（如有）

*分包意向协议（如有）

*按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件

《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件（投标人所投产品符合国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）关于本国产品价格评审优惠条件的提供，如符合上述条件但未能提供，将不能享受价格扣除优惠）

（6）*银行保函或投标保证金说明函（本项目不要求提交投标保证金的不提供）

（7）*按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件

（8）投标人自行编制的商务文件

- 1.14.3投标人应提交以下技术文件，且不允许在投标截止后补正。其中加*项除特别说明外，若缺失或无效，会导致投标被拒绝。

（1）*开标一览表

（2）*分项报价表

（3）*技术要求偏离表

（4）主要标的信息表

（5）*按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他技术文件

（6）投标人项目实施和售后服务方案

（7）投标人自行编写的技术文件

- 1.14.4投标文件对于上述商务和技术内容要有具体应答。有关文件的具体格式、填写要求及有关说明详见招标文件第二章投标文件格式。

- 1.15投标文件签署及相关要求

1.15.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

- 1.15.2投标文件的盖章、签字等签署要求见1.2.8条。其中“投标函”及“法定代表人授权委托书”既需要投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章又需要投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表签字的，可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。不符合规定的文件将被拒绝。

1.15.3投标文件其他地方没有注明要求盖章签字的，可以不用盖章签字。

1.15.4为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中(若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表)，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。

- 1.15.5投标文件应字迹清楚、内容齐全。因投标文件字迹潦草或表达不清，或相关复印件（包括扫描件、影印件等）不清晰，导致在资格性审查、符合性审查和详细评审中发生误判，其责任应当由投标人承担。

- 1.16投标保证金

1.16.1本项目是否要求投标人提供投标保证金以及应提供的投标保证金金额详见第五章投标人须知专用部分。

1.16.2如本项目要求投标人提供投标保证金，则收取投标保证金的要求如下：

（1）投标人应选择银行汇款等非现金方式提交投标保证金。

（2）使用银行汇款方式提交投标保证金的，请在汇款单上注明采购项目编号及“投标保证金”字样，并办理向采购中心指定账户汇款的手续。如在投标截止前一工作日，采购中心指定的账户未收到款项，无论投标人是否办理了向采购中心指定账户汇款手续，均视为未提交投标保证金。采购中心指定的账户是否收到款项，以银行在有关票据上的收款签章时间或指定账户的银行对账单为准。

指定账户的收款单位和银行账户信息见1.9.2条。

（3）投标保证金为银行保函的，请在投标截止时间前将银行保函原件按投标邀请书中的地址要求送至或邮寄至采购中心（采取邮寄方式的，以签收时间为准，投标人应合理估计邮寄时间以确保在投标截止时间前寄达），否则将视为未提交投标保证金。

（4）联合体投标的，可由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均有约束能力。

1.16.3如本项目要求投标人提供投标保证金，投标人未提供，或者提交的投标保证金的有效期限少于投标有效期，或所提交保证金金额小于本项目应提供投标保证金额的投标人，其投标将被拒绝。

1.16.4 投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标供应商。中标供应商应当在采购合同签订后5个工作日内，向采购中心提交采购合同副本以及合同电子文档，采购中心确认后将投标保证金退还中标供应商。

（2）未中标供应商。采购中心在中标通知书发出后5个工作日内，将投标保证金退还未中标的供应商。

（3）废标和因故取消项目。采购中心在废标或取消招标的公告发布后5个工作日内，将投标保证金退还所有供应商。

（4）暂停招标的项目。由采购中心和供应商协商退还投标保证金事宜。

（5）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购中心在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

（6）投标保证金按原收取方式退还。

1.16.5投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还，并被列入不良记录名单，投标人今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

（1）开标后在投标有效期内，投标人撤销其投标；

（2）中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（3）中标人将项目转让给他人；

（4）中标人无正当理由，不与采购人签订合同的；

（5）中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

（6）中标人不按本招标文件的规定缴纳代理服务费的；

（7）以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（8）投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为；

（9）其他违反法律法规规定的。

- 1.17投标报价

1.17.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含但不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有税、费。上述所有价格内容及其他应包括在总价中的价格内容应在分项报价表中分别逐项列出，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

- 1.17.2本项目的采购预算（或最高限价）详见第五章投标人须知专用部分。投标人应有明确报价，不接受无报价投标和有选择的报价以及有条件的优惠报价，且报价未超过采购预算（或最高限价），否则投标将被拒绝。

1.17.3投标人要按分项报价表的内容填写货物单价（包括货物报价以及品牌、型号、产地、装箱、包装、包装物料、运输和保险费用等）、总价及其他事项。

1.17.4开标一览表中报价应填写总价的大小写金额，如大小写金额不一致的，以大写金额为准。其中投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填写开标一览表。开标一览表有以下情况之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正：

（1）投标人投报多包时，未按包分别填写开标一览表的；

（2）未填写投标总价的；

（3）未填写投标总价大写金额的。

1.17.5投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明,只有开标时唱出的报价才会在评审时予以考虑。

1.17.6投标的报价优惠应对应开标一览表、分项报价表等提供相应的明细清单。除报价优惠外，任何超出招标文件要求而额外赠送的货物、免费服务等其他形式的优惠，在评审时将不具有竞争优势。

1.17.7对于有配件、耗材、选件、工具、备件等的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件和工具、备件等清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评审，但在任何情况下并不限制采购中心或采购人以其他条款签订合同的权利。

1.17.8最低报价不能作为中标的保证。

- 1.18分包

1.18.1本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见第五章投标人须知专用部分。

1.18.2投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

1.18.3不符合招标文件中有关分包规定的，其投标将被拒绝。

- 1.19投标内容填写说明

1.19.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

1.19.2投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，不得有空项。无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为投标文件完整性有缺陷。

1.19.3开标一览表为在开标现场上唱标所需的材料，按内容要求统一填写，不得自行增减内容。

1.19.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购中心或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

- 1.20投标有效期

1.20.1本项目投标有效期见第五章投标人须知专用部分。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。

1.20.2在特殊情况下，采购中心可与投标人协商延长投标有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被不予退还保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购中心要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

- 四、投标截止时间及投标文件的递交

- 1.21投标截止时间

- 投标截止时间是投标邀请书中规定的投标截止时间。如采购中心按本须知的规定，因修改招标文件导致投标截止时间延长，投标截止时间为延长后新的截止时间。在此情况下，采购中心和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的截止时间。

- 1.22投标文件递交方式

本项目使用中国气象局政府采购中心电子采购系统进行招投标。投标人应登陆中国气象局政府采购中心电子采购系统（地址：http：//cmagp.cmaidp.cma.cn/portalweb），下载电子采购系统的投标（响应）工具，制作并于投标截止时间前上传加密的电子投标文件，文件上传成功后，将获得系统回执。该系统的上传通道将在投标截止时间自动关闭，请投标人充分考虑上传时可能会遇到的各种问题，确保投标截止时间前能上传成功。

- 1.23投标文件的补充、修改和撤回

- 1.23.1投标人可以在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。在投标截止时间之后，投标人不得对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

- 1.23.2重新提交的电子投标文件应按照1.15条要求重新签署并按1.22条要求重新上传。

### 五、开标

- 1.24开标

- 1.24.1采购中心按照招标文件规定的时间、地点主持开标。

- 1.24.2投标人不足3家，不进入解密程序。

- 1.24.3进入解密程序后，由采购中心对所有完成上传的加密电子投标文件进行解密。所有投标人加密电子投标文件解密完成后，进行电子唱标。

- 1.24.4投标人、采购人可通过中国气象局政府采购中心电子采购系统参加开标，其授权代表也可至开标现场参加开标。

### 六、评审步骤和要求

- 1.25组建评标委员会

- 1.25.1采购中心根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会。评标委员会由五人以上（含）单数组成，包括评审专家和采购人代表，其中评审专家不少于三分之二。

- 1.25.2采购人只能以采购人代表的身份参与评审，采购中心工作人员不得参加评审。

- 1.26初审

- 1.26.1投标文件的初审分为资格性审查和符合性审查。

- （1）资格性审查由采购人或采购中心负责。主要是指依据法律法规和招标文件对投标人的资格材料等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。通过资格性审查的投标人不足3家的，不再进行下一步评审。

- 资格性审查内容是指投标人是否符合相关法律法规及招标文件规定的投标人资格条件，包括：①投标人法人资格证明文件，②以投标截止日为基准日，近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明，③以投标截止日为基准日，近一年内任何一期的社会保障资金缴纳凭证，④财务状况证明，⑤近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明，⑥投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（如有），⑦投标人信用，⑧开标一览表，⑨按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。

（2）符合性审查由评标委员会负责。主要是指依据招标文件的规定，审查投标人法定代表人身份证明或授权委托书、投标函、进口产品制造商授权书（如有）、中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（如有）、联合体协议（如有）、分包意向协议（如有）、分项报价表、技术偏离表、按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件和技术文件、实质性*号条款响应等进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。没有通过初审的投标人不再进行详细评审。

- 1.26.2本项目在详细评审之前，是否允许投标人述标及述标方式、时间，见第五章投标人须知专用部分。述标的规则如下：

（1）代表投标人进行述标的述标人应是投标人的正式员工。如采取现场方式述标，述标人应持有委托其述标的委托书（见第二章投标文件格式）、身份证复印件、能证明其为投标人正式员工的材料（如劳动合同、社保缴纳证明）复印件，并于述标开始前提交采购中心工作人员。否则述标人不能进行述标，视同投标人放弃述标。

- （2）投标人按投标倒序依次述标，某一投标人述标时，其余投标人应回避；

- （3）投标人的述标仅限于介绍投标人自身情况和投标方案，不得进行与投标文件内容不符的陈述，或对投标文件进行修改，或对招标文件提出任何质疑、修改，或任何针对其他投标人的陈述。

- （4）述标过程中，评标委员会可以向述标人员提出质询，但质询仅限对述标内容含义不明确、对同类问题陈述前后不一致等，不得引导述标人员的述标，不得发表倾向性、引导性意见。

- （5）投标人的述标内容不作为对投标文件的任何补充、修改，不能因此拒绝投标人的投标，或者作为评分依据。

- （6）投标人放弃述标不影响其投标的有效性。

- 1.26.3在详细评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

- 1.26.4实质性响应是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指投标文件明显不能满足招标文件的要求，实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，包括第三章投标被拒绝条款通用部分及第八章投标被拒绝条款专用部分内容。

- 1.26.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标，但是未被列入第三章投标被拒绝条款通用部分及第八章投标被拒绝条款专用部分的内容不得在评审中作为拒绝投标人的条件。

- 1.26.6重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

- 1.26.7投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

- 1.26.8开标后，开标一览表不得做任何修正。除此之外，对投标文件中存在明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

- （1）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

- （2）如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

- （3）调整后的数据应对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

1.26.9如发现下列情况之一的，其投标属于非实质响应招标文件要求，其投标将被拒绝：

（1）投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的；

（2）未提供分项报价的；

（3）投标人提供产品或服务的数量与本招标文件不一致的；

（4）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额小于开标一览表总价金额；

（5）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额大于开标一览表总价金额，评标委员会按1.27条规定的程序要求其对单价进行调整，并使其分项报价表总价金额等于开标一览表总价金额时，投标人拒绝调整的；

（6）投标人提供产品或服务的交货（工）时间及地点、质保期不满足本招标文件要求的。

- 1.26.10评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

- 1.26.11如投标文件电子文档以及投标文件包括的电子文档、音频、视频等，需要在评审时现场查阅、播放的，以及投标人述标时使用的电子文档，应使用投标人提供的电脑设备。如投标人未提供电脑设备，可向采购中心提出申请使用采购中心提供的电脑设备，但采购中心不承担任何可能由此引起对投标人不利的后果，包括但不限于：不能正常读取或打开有关电子文档，不能正常播放音频和视频文件等。

- 1.27投标的澄清

- 1.27.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。

- 1.27.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人授权代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

- 1.27.3评审中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价投标审查程序：

- （1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即：投标报价 <全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即：投标报价 < 通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即：投标报价 < 采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人根据本项目实际情况，可以提高上述1项至3项中启动异常低价投标审查的数值标准，但最高不超过65%。如提高，具体比例见第五章投标人须知专用部分。如第五章投标人须知专用部分未约定，视同不提高相关数值标准。

1.27.4评标委员会启动异常低价投标审查程序后，将要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于前述第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。

如相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

#### 1.28对投标文件的详细评审

- 1.28.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法、评审因素及评审标准详见第六章评标方法和评标标准。

- 1.28.2投标文件的技术评分应当以投标人提供的检测报告、相关认证文件（证书）、公开宣传的印刷资料为准，若无上述资料的，投标人应做出相应承诺。未提供相关资料或承诺书的，不作为评审依据。

- 1.28.3除第六章评标方法和评标标准另有规定外，本次评审采用综合评分法，将投标人资质条件、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为评标委员会所有成员给其评分的算数平均值。其中：

- （1）业绩。投标人类似项目的业绩等；

- （2）投标产品技术性能及质量。包括对招标文件应答情况，技术规格有无偏离，产品的性能、标准，产品的先进性、可靠性、稳定性及质量保证等；

- （3）售后服务。包括投标人在项目所在地所能提供的售后服务、技术支持机构的情况、售后服务承诺及售后服务人员情况等；

- （4）评审价格。开标一览表中该投标人的投标总价。如本项目不是专门或部分面向中小企业采购的项目，小微企业享受价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审；投标人所投产品符合国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）关于本国产品价格评审优惠条件的，享受价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。具体见1.4.3、1.5.4及第六章评标方法和评标标准。如同时享受多项价格扣除优惠政策的，价格扣除基数均为原投标报价。

- 1.28.4提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价低的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。不同投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目是否设有核心产品，详见第五章投标人须知专用部分。

- 1.29确定中标人

- 1.29.1评标委员会根据详细评审的结果确定中标候选人推荐名单，并按投标人综合得分标明排列顺序，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

- 1.29.2采购人应在中标候选人推荐名单中按顺序确定中标人。如采购人在收到中标候选人推荐名单5个工作日内不能按顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按中标候选人推荐名单中排名第一的中标候选人为中标人。

- 1.29.3采购人也可授权评标委员会按本条规定直接确定中标人。

- 1.29.4采购人在规定时间内按前款规定确定中标人后，采购中心发布中标公告。

- 1.30评审过程要求

- 1.30.1在评审期间，投标人企图影响采购人、采购中心、评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

- 1.30.2评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

- 1.31关于重新评审及投标人瑕疵滞后发现的处理规则

- 1.31.1评审结果汇总完成后，采购人、采购中心和评标委员会均不得修改评审结果，但分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高畸低的情形除外。如以上情形之一在签署评审报告前发现，评标委员会应当场修改评审结果，并在评审报告中记载；如以上情形之一在签署评审报告后发现，采购中心将组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评审结果的，采购中心将书面报告政府采购监管部门。

- 1.31.2无论基于何种原因，本应作拒绝处理的情形在评审时未被发现，包括已经签约的情形。一旦在任何时间被发现存在上述情形，则向政府采购监督管理机构反映。

- 1.32采购项目废标

- 有下列情形之一的，采购项目予以废标，采购中心应当将废标结果通知所有投标人。

- （1）至投标截止时间，递交投标文件的投标人不足3家；

- （2）通过资格审查的投标人不足3家；

- （3）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

- （4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

### 七、中标通知及合同

- 1.33中标通知

1.33.1中标人确定后,采购中心将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，公告期限为１个工作日。中标公告内容包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标或者成交金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。采购中心以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当承担相应的法律责任。

- 1.33.2采购中心对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

- 1.33.3中标通知书是合同的组成部分。

- 1.34合同

- 1.34.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件确定的事项与中标人签订中标合同。合同文本应包括法定必备条款和标的名称、质量、数量（规模），履约时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任及解决争议的方法等。中标合同将在财政部门指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

- 1.34.2中标合同应按照招标文件、投标文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容签订。中标人与采购人不得背离上述文件的实质性内容签订中标合同，也不得背离中标合同的实质性内容签订其他协议或发表声明。

1.34.3中标人签订中标合同后，不得转包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。

1.34.4中标人有关资质在合同执行完毕之前到期的，应确保该资质有效期得到延长至合同执行完毕之后，或者取得有效期至执行合同完毕之后的更高等级的该资质，否则采购人有权终止合同，并追究中标人的责任。

1.34.5若在合同履行过程中，发现中标人提供的货物和服务与投标文件中提供的技术指标不符，采购人有权终止合同，并有权反映至政府采购监督管理部门或财政部。

- 1.34.6违反1.34.4、1.34.5条的规定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

- 1.34.7中标人应当自合同或补充合同签订之日起5个工作日内，将合同副本及电子版报采购中心备案。

- 1.35履约保证金

- 中标供应商应向采购人提交不超过中标金额10%的履约保证金，具体见第九章采购合同。

### 八、询问、质疑、投诉

- 1.36询问

- 投标人或潜在投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对投标人或潜在投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 1.37质疑

- 1.37.1若投标人或潜在投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。应知其权益受到损害之日是指：

- （1）对招标文件提出质疑且在公告期满之后获得招标文件的，为公告期满之日；

- （2）对招标文件提出质疑且在公告期满之前获得招标文件的，为获得招标文件之日；

- （3）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

- （4）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期满之日。

- 投标人或潜在投标人针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

- 1.37.2提出质疑的投标人或潜在投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

- 1.37.3投标人已经参与投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

- 1.37.4质疑应以书面形式向采购人、采购中心提出。提出质疑时应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （1）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号、包号；

- （3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （4）事实依据；

- （5）必要的法律依据；

- （6）提出质疑的日期。

- 投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 质疑函范本可在中国政府采购网下载。

- 1.37.5采购人或采购中心将在收到书面质疑后，将在7个工作日内作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知提出质疑的投标人或潜在投标人，以及其他当事方。但答复的内容不涉及商业秘密。

- 1.37.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购中心可不予受理：

- （1）未在有效期限内提出质疑的；

- （2）质疑未以书面形式提出的；

- （3）质疑函不符合1.37.4要求或财政部规章要求，内容不完整的；

- （4）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

- （5）质疑缺乏事实和法律依据的；

- （6）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

- （7）质疑已处理并答复后，质疑人就已处理并答复的质疑内容再次质疑，且未提供新的有效证据的；

- （8）其它不符合受理条件的情形。

- 1.37.7质疑人进行虚假和恶意质疑的，采购中心可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

- 1.37.8 询问和质疑函接收联系方式详见第四章投标邀请书-采购中心联系方式。

- 1.38投诉

- 提出质疑的投标人或潜在投标人对采购人、采购中心的答复不满意，或者采购人、采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内依法向政府采购监督管理部门提起投诉。

- 投诉书范本可在中国政府采购网下载。

- 九、保密和披露

- 1.39保密和披露

- 1.39.1投标人自领取招标文件之日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

- 1.39.2开标之后，直到授予中标人合同为止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，除1.39.3条和1.39.4条规定的情况外，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

- 1.39.3采购中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评标委员会披露。

- 1.39.4在采购人或采购中心认为适当时、国家机关有关部门调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购中心无须事先征求投标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

- 十、 供应商诚信评价

- 1.40供应商诚信评价

供应商参加本项目招标采购应遵守相关法律法规,如存在违反法律法规的行为和其他不良行为，采购中心将予以记录并作为供应商诚信评价的重要依据。不诚信行为可能会对供应商未来的采购活动产生不良影响。

第二章  投标文件格式

### 一、投标人提交文件须知

2.1本部分内容仅提供格式和填写要求，并不代表所有列出格式的文件全部必须提交。本项目需提交的商务、技术文件应以第一章投标人须知通用部分1.14条和第五章投标人须知专用部分为准。全部文件应按第一章投标人须知通用部分以及第五章投标人须知专用部分中的规定提交。

- 2.2本部分所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

- 2.3投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

- 2.4评标委员会将应用投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

2.5投标人应使用投标（响应）工具完成投标文件编制后于投标截止时间前上传加密的投标文件。

### 二、投标文件商务部分

#### 2.6法定代表人身份证明或授权委托书

在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

##### 2.6.1如法定代表人直接办理此项目投标事务，按如下格式提供：

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：              性别：             	职务：

系               （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人（电子签章）：

日期：

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

##### 2.6.2如法定代表人授权他人办理此项目投标事务，按如下格式提供：

法定代表人（单位负责人）授权委托书

中国气象局政府采购中心：

本授权书声明：                     (投标人全称)的法定代表人（单位负责人）        （法定代表人姓名、职务）授权          (投标人授权代表姓名)        （职务、职称)为本公司合法代理人，就贵方组织的          项目（项目编号：         ）         （包号），并以本公司名义处理一切与之有关的事务，其法律后果由本公司承担。

授权期限：即日起至本项目投标有效期结束之日止。

代理人无转委托权。

投标人(电子签章)：

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：

投标人授权代表(签字或盖章)：

日　期：

附：授权代表身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和授权代表签字或盖章。可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。

#### 2.7投标函

在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

投标函

中国气象局政府采购中心：

我方参加贵方组织的          项目（项目编号：         ）        （包号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此，我方承诺如下：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.提供招标文件规定的全部投标文件。

3.截止到投标截止日，所投货物中无国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，也未使用国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见开标一览表。

5.完全理解投标报价超过预算金额或最高限价时，投标无效。

6.开标一览表或投标文件中未注明出处的优惠金额可由采购人按用户利益最大化原则分摊到主要设备费用中，折算后的价格作为维保和追加设备的计费依据，其集成费、服务费、培训费等非设备费用将保持原值不变。

7.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.完全理解招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务条款和技术要求偏离表中予以明确特别说明。

9.完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10.愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

11.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

12.采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

13.接受招标文件中合同条款的全部条款且无任何异议。

14.本次投标没有与其他投标人相互串通，没有组织或参与陪标、围标、串标等法律禁止行为。

15.严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）	提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）	采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）	与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）	向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）	未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）	拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

投标人(电子签章)：

法定代表人或投标人授权代表（签字或盖章）:  _______

地址：

网址：

电话：

传真：

邮编：

授权代表联系电话（手机、座机）

授权代表e-mail:

日期：

注：可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人再进行电子签章。

#### 2.8投标人基本情况

投标人基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法定代表人（单位负责人） |  |  | 授权代表 |  |  |
| 组织形式 |  |  | 企业类型 |  |  | 所属行业 |  |  |
| 单位简介及机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 | 人 |  |  | 管理人员 人 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 技术人员 人 |  |  |  |
|  | 员工情况 | 高级职称 |  |  | 中级职称 |  | 初级职称 | 技工 |
|  | 人数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 流动资金 | 万元 |  |  | 资金来源 |  | 自有资金 | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 | 万元 |
|  | 固定资产 | 原值 |  |  | 万元 |  | 净值 | 万元 |
| 企业财务状况 | 近一年 | 收入总额 |  |  | 利润总额 |  | 税后利润 | 负债总额 |
|  | 年 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：“组织形式”按照投标人实际情况对应填写“法人”、“其他组织”、“自然人”。“企业类型”参照《中小企业划型标准规定》对应填写“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”。属于监狱企业的应填写为“监狱企业”，属于残疾人福利性单位的应填写为“残疾人福利性单位”。

“所属行业”对应填写“农林牧渔业”、“工业”、“建筑业”、“批发业”、“零售业”、“交通运输业”、“仓储业”、“邮政业”、“住宿业”、“餐饮业”、“信息传输业”、“软件和信息技术服务业”、“房地产业”、“物业管理”、“租赁和商务服务业”、“其他未列明行业”。

#### 2.9商务条款偏离表

如投标人提交的投标文件商务条款及合同条款与招标文件的要求存在偏离，需逐项填写；如投标人完全满足招标文件的要求，则需应答“完全满足招标文件的全部要求”；如项目分包的，应以包为单位分别填写；如未逐包分别填写，可能导致的不利后果由投标人承担。

商务条款偏离表

项目名称：              项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务文件要求 | 投标文件的应答 | 投标文件中的对应页码 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 偏离/无偏离 |  |  |

注：1、本表格式可自制，若无商务偏离，请注明。

2、“投标文件的页码范围”填写应答内容所在电子文档的文件名称及对应页码。

示例：如某应答内容在投标人自行编制的商务文件10-13页，则填列“投标人自行编制的商务文件10-13页”。

#### 2.10资格、资信证明文件

- 2.10.1投标人法人资格证明文件

- 截止至投标截止日仍有效的投标人法人资格的证明文件（法人营业执照、事业单位法人证书等）的复印件。

- 2.10.2近一年内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明

以投标截止日为基准日，投标人开标前一年内，作为纳税义务人任意一次缴纳任何税种的税款后取得的完税凭证。税收减免证明是指有权减免税的税务部门出具的税收减免审批书面决定文件，且减免期限应全部覆盖投标截止日前的1个月。

- 2.10.3近一年内任何一期社会保障资金缴纳凭证

以投标截止日为基准日，投标人开标前一年内任何一期缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应证明文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

- 2.10.4财务状况证明

指经过第三方审计的上年度财务报告（含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；如投标人没有经过第三方审计的上年度财务报告，应当提供基本开户银行出具的资信证明（截止至投标截止日前一年内有效，复印件，加盖投标人公章）。

- 2.10.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

- 在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：中国气象局政府采购中心

我单位就贵方组织的          项目，项目编号：         进行了投标，在此郑重声明：

我单位在该项目投标截止日前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。若在本项目的采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。

投标人(电子签章)：

日　期：____________

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

- 2.10.6投标人信用查询记录。

投标人提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询记录截图，查询时间为招标文件发出之日后。

- 2.10.7投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》。

如投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，应提供气象行业主管部门颁发的且至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》的复印件，所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致。

- 2.10.8进口产品制造商授权书

第五章投标人须知专用部分如对进口产品代理商有专门要求时提供（以下为参考格式，可自拟）。

进口产品制造商授权书

致：中国气象局政府采购中心

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方 （项目编号、项目名称、包号） 投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （投标人名称） 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认 （投标人名称） 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

（4）我方于 年 月 日签署本文件， （投标人名称）于     年   月    日接受此件，以此为证。

制造商名称（制造商公章）：

制造商签字人职务和部门：

制造商签字人（签字或盖章）：

日期：

（以上格式仅供参考，投标人就以上内容自拟格式，但必须体现出制造商名称及地址、被授权单位名称及地址，授权事项中要求明确体现出制造商同意对投标人提供其制造的货物及相关伴随服务等内容）

- 2.10.9中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明文件

属于预留采购份额面向中小企业采购的项目，必须提供；不属于预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠。在《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式文本中，除可填报内容外，对内容的任何实质性修改将被视为相关要求未得到响应，从而导致该投标被拒绝或者不能享受可能的价格扣除优惠。

（1）中小企业声明函。本声明适用于符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定划分标准的中小企业以及符合中小企业划分标准视同中小企业的个体工商户。本声明由投标人提供，并对其真实性负责。投标人为非企业单位的，无需提供此声明，提供此声明的，声明无效。

- 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（ 标的名称 ） ， 属于（招标文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（ 标的名称 ） ， 属于（招标文件中明确的所属行业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

投标人名称（电子签章）：

日 期：

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

（2）《残疾人福利性单位声明函》。本声明适用于符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会<关于促进残疾人就业政府采购政策的通知>》（财库〔2017〕141号）规定的享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位。本声明由投标人提供，并对其真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日  期：

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

（3）监狱企业证明文件。该文件适用于符合《财政部 司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>》（财库〔2014〕68号）规定的监狱和戒毒企业，由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具，投标人提供。

- 2.10.10联合体协议

投标人为联合体的提供。

联合体协议

中国气象局政府采购中心：

经研究，我方决定自愿组成联合体共同参加(项目名称、项目编号、包号)项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体成员：

1.

2.

3.

二、(某成员单位名称)为(联合体名称)牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标义务和中标后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：                  。

按照本条上述分工，中小企业合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：        ，其中小微企业的合同金额为：     ，占到合同总金额的比例为：       。我公司（联合体）保证组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不存在直接控股、管理关系。（专门面向中小企业的采购项目接受联合体投标的，需增加此内容）

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式   份，联合体成员和采购人各执   份。

牵头人名称(电子签章)：

成员名称(公章)：

日期：

注：1、联合体其他成员可直接加盖公章，不需要电子签章。

2、牵头投标人可加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

- 2.10.11分包意向协议

分包意向协议（如有）

甲方：（分包单位）

乙方：（承包单位）

经甲、乙双方协商，甲方拟在中标后将成交项目（项目编号、项目名称、包号）中的非主体、非关键性工作交由乙方承包。具体分包协议待签订政府采购合同后详细拟定并报采购人批准。双方约定中小企业合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：      ，其中小微企业的合同金额为：       ，占到合同总金额的比例为：       。

甲乙双方保证，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。接受分包合同的中小企业与分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

甲方名称（盖章）：                乙方名称（盖章）：

日期：                            日期：

注：1、乙方可直接加盖公章，不需要电子签章。

2、投标人（甲方）可加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

- 2.10.12其他资格证明文件

按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。

##### 2.10.13《关于符合本国产品标准的声明函》

投标人所投产品符合国务院办公厅《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）关于本国产品价格评审优惠条件的提供。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　　　　年　　月　日

_____________________________

注1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

注2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

注3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

注4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

注5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

#### 2.11银行保函或投标保证金说明函

##### 2.11.1银行保函

需用带银行抬头的格式纸出具，使用银行保函提交投标保证金的投标人提供。本项目不要求提交投标保证金的，不提供。

银行保函

开具日期：__________________

致：中国气象局政府采购中心：

本保函作为            （投标人全称）（以下简称“投标人”）对中国气象局政府采购中心的投标邀请提供的银行保函。投标项目名称为：       （项目编号：     ）分包号：

（保函开具银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为人民币(大写)      元的保证金：

1、在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤销投标；

2、投标人不接受按照招标文件规定的方法对其投标价格算术错误更正的；

3、投标人有违法违规行为给招标人造成损失的；

4、在收到中标通知后30天内，投标人未能与买方签订合同；

5、在收到中标通知后，投标人未能按规定的时间交纳代理服务费。

本保函自开标之日起        个日历日内有效，并在贵方和投标人同意延长的有效期内保持有效。延长的有效期只需通知本行即可。贵方有权提前终止或解除本保函。

出具保函银行名称：_____________________

签字：_____________________

（印刷字体姓名和职务）

银行公章： _____________________

联系人姓名：____________

银行地址：____________

邮编：____________

电话：____________

传真：____________

##### 2.11.2投标保证金说明函

使用银行信汇、电汇、银行汇票缴纳投标保证金的投标人提供。汇款凭证复印件应作为附件。本项目不要求提交投标保证金的，不提供。

致：中国气象局政府采购中心

项目名称：             项目编号：     分包号：（如无分包，请填写“无”）

l、投标保证金金额人民币(大写)             元，以     （填写：信汇或电汇）方式支付。

2、在担保期内，贵方根据下列事实中的任何一点，即可无条件地扣留保证金。

(1)在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤销投标的；

(2)投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

(3)中标人不按本招标文件规定与采购人签订合同的；

(4)中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

(5)中标人不按本招标文件的规定缴纳代理服务费的。

3、保证金自开标之日起生效，至少到投标有效期结束时有效。

投标人(电子签章)：____________

日期：       年     月     日

附件：银行汇款凭证

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

#### 2.12述标委托书

本项目需要现场述标时，由代表投标人进行述标的述标人提供。

述标委托书

中国气象局政府采购中心：

(述标人姓名)        （身份证号)是                      (投标人全称)正式员工，现委托其代表本公司就贵方组织的          项目（项目编号：         ）         （包号）进行述标，由此产生的法律后果由本公司承担。

授权期限：即日起至本项目投标有效期结束之日止。

被委托人无转委托权。

投标人(公章或电子签章)：

日　期：

附：述标人身份证复印件、能证明述标人为投标人正式员工的材料（如：有关劳动合同、社保缴纳证明等）复印件

注：投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

#### 2.13其他商务文件

按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的各种商务文件。

#### 2.14投标人自行编写的商务文件

投标人认为需要进行介绍、说明的其他事项，由投标人自行设计格式。

### 三、投标文件技术部分

#### 2.15开标一览表

开标一览表

项目名称：              项目编号：          包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 投标总价 | 备注 |
| --- | --- |
| 人民币大写（元）： |  |
| 人民币小写（元）： |  |

投标人（电子签章）：

日期：

注:  1、投标人同时投递多包的，此表应分包填报。

2、投标人对每种货物/软件开发/服务只允许有一个报价，不得有任何选择性报价和有条件的优惠报价。

3、在投标总价栏未填写总价，或者未填写总价大写金额，为不合格的投标文件。

4、有多个采购人合并采购的项目，投标人须根据采购人清单另行提供针对每个采购人的报价表格。

5、投标人可直接进行电子签章，也可以加盖公章后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，再进行电子签章。

#### 2.16分项报价表

分项报价表

项目名称：                项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）

单位：元

| 序号 | 采购人名称 | 货物（服务）名称 | 是否核心产品 | 品牌及型号、产地 | 货物部件（具体服务） |  |  |  | 单价 | 数量 | 折扣 | 设备运费及保险费 | 报价 | 针对采购人的总报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 简要描述 | 单价 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 采购人1 | 货物1 |  |  | 部件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 部件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 货物2 |  |  | 部件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 部件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 采购人2 | …… |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明:

1、如货物（服务）不拆分的，项5可按项2填列，项7同项9，项8同项10。

2、如货物（服务）需拆分的，项5按拆分后的具体部件、具体服务名称等填列，针对某货物（服务）的项7×项8 之和应等于该货物（服务）项9。

示例：如“货物1”拆分为“部件1”和“部件2”，则“货物1”项9“单价”=“部件1”项7“单价”×项8“数量”+“部件2”项7“单价”×项8“数量”

3、项14应等于某采购人所有货物（服务）报价之和。

示例：如“采购人1”采购“货物1”和“货物2”，则“采购人1”项14“针对采购人的总报价单价”=“货物1”项13+“货物2”项13

4、开标一览表中“投标总价”应等于所有采购人项14“针对采购人的总报价”之和。

示例：有“采购人1”和“采购人2”共两个采购人，则开标一览表中“投标总价”=“采购人1”项14+“采购人2”项14。

5、投标人如认为还有需要提供的内容可另列表说明。

#### 2.17技术要求偏离表

技术要求偏离表

项目名称：               项目编号：           包号：    （如项目不分包，不填写包号）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术要求 | 投标文件应答 | 偏差 | 投标文件的页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 除以上内容，我司对招标文件的其他技术要求完全响应，无偏离。 |  |  |  |

注：1、投标人所提供的货物，应符合招标文件中采购需求提出的质量、技术要求，如对技术要求提出合理建议或更改，应在技术要求偏离表中注明。此部分不能简单填写“满足”，必须按要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或相关材料不符合要求的，不作为评审依据。

2、采购需求标注为*的实质性条款应逐条应答，其余可填写完全满足招标文件的全部要求；

3、“偏差”栏只能填写“正”、“无”或“负”。

4、“投标文件的页码范围”填写应答内容所在电子文档的文件名称及对应页码。

示例：如某应答内容在投标人自行编制的技术文件10-13页，则填列“投标人自行编制的技术文件10-13页”。

#### 2.18主要标的信息表

主要标的信息表

| 序号 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：必须按此格式填写，用途是用来发布中标公告时按照中国政府采购网格式公布供应商的主要标的信息。

#### 2.19投标人项目实施和售后服务方案

服务方案包括但不限于可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，以及其他相关情况。格式由投标人自拟。

#### 2.20其他技术文件

按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的各种技术文件。如招标文件第七章采购需求等章节中有专门格式要求，按专门格式编写。如无专门格式要求，由投标人自拟格式编写。

#### 2.21投标人自行编写的技术文件

投标人按第一章投标人须知通用部分以及第五章投标人须知专用部分的规定以及招标文件第七章采购需求中的要求自行编写，包括投标人认为需要提供的其它说明和资料。详尽、易于理解、评审和富于建设性的技术方案将在评审时具有优势。

## 第三章  投标被拒绝条款通用部分

本项目投标被拒绝通用条款详见下表。除下表及第八章投标被拒绝条款专用部分以外，其它内容均不得在评审中作为拒绝投标的条件。投标人若符合下表任何要求之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

| 序号 | 对应 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 投标人须知通用部分 |  |  |
|  | 1.3.1 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，或者未在中国气象局政府采购中心登记并领取或购买招标文件的投标人将被拒绝。 |
|  | 1.3.2 | 不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人将被拒绝。 |
|  | 1.3.3 | - 具有第五章投标人须知专用部分5.2条规定的且至投标截止日仍有效的特殊资质条件，否则投 - 标将被拒绝。 |
|  | 1.3.4 | - 本次招标是否允许代理商（指投标人提供的货物不是自己制造的，下同）投标，以及进口产品代理商投标应提交的资料详见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.3条有关代理商投标要求，以及进口产品代理商未按第五章投标人须知专用部分5.4条提交有关资料的，投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一分包的政府采购活动，否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.6 | - 如果不允许联合体投标，则联合体投标将被拒绝。如果允许联合体投标，其投标被拒绝的情形如下：（1）联合体投标文件未附联合体协议的，其投标将被拒绝。（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。（3）由同一专业的单位组成的联合体，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件，并按照资质等级较低的单位确定资质等级；由不同专业的单位组成的联合体，每一专业至少有一方具备相应的资格条件。否则，其提交的联合投标将被拒绝。（4）联合体各方均不得同时再以自己独立的名义单独投标，也不得再同时参加其他的联合体。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被一并拒绝。 |
|  | 1.3.7 | - 如投标货物必须取得《气象专用技术装备使用许可证》，投标货物应具有至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》，且所载产品名称、规格型号应与投标货物的名称、规格型号一致，否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.8 | - 以投标截止日为基准日，投标人之前三年存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。 |
|  | 1.3.9 | 投标人在投标过程中向采购人和采购中心提供、给予任何有价值的物品。 |
|  | 1.3.10 | 投标人没有其他不符合国家法律法规的不合格投标人的情况，以及本招标文件所规定的不合格投标人的情况。否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.11 | 投标人所投标的货物如是国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物，或者投标人所投标的货物使用了国家法律、法规、政策禁止采购人采购的货物作为零件，投标将被拒绝。 |
|  | 1.3.12 | - 如投标人授权代表不是法定代表人，须在投标函中具有法定代表人的授权，否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.4.1 | 本项目是否允许进口产品投标，见第五章投标人须知专用部分。不符合第五章投标人须知专用部分5.8条有关进口产品投标要求的，投标将被拒绝。 |
|  | 1.5.3 | 本项目如是预留采购份额面向中小企业采购，投标人应按照第二章投标文件格式的要求提供《中小企业声明函》（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业），否则投标将被拒绝。如是预留采购份额面向中小企业采购，且接受中小企业以联合体或者合同分包方式参加的，其联合体协议或者分包意向协议（格式可参考第二章投标文件格式）还应明确中小企业合同金额，且应达到合同总金额的30%以上（小微企业的比例不低于中小企业合同金额的60%），否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.6.1 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效。 |
|  | 1.7.1 | 投标人有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标，按照投标无效处理：（1）法定代表人为同一人的投标人，同时参与本次招标相同包的投标；（2）投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件的实质性内容；（3）投标人之间约定中标人；（4）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；（5）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；（6）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 |
|  | 1.7.2 | 投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，按照投标无效处理：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员、联系人为同一人。联系电话、传真、电子邮箱等相同的视同为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者同一个人的账户转出；（7）不同投标人的投标文件为同一人签字。 |
|  | 1.7.3 | 采购人、采购中心、评标委员会在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并不予退还其投标保证金，并视情况依法追究责任。 |
|  | 1.14.2 | 投标人未提交全以下商务文件（特别说明除外）：（1）法定代表人身份证明或授权委托书；（2）投标函；（3）资格、资信证明文件：①投标人法人资格证明文件；②以投标截止日为基准日，近一年内内任何完税凭证或税务部门出具的税收减免证明；③以投标截止日为基准日，近一年内的任何一期社会保障资金缴纳凭证；④财务状况证明；⑤近三年内参加政府采购活动中没有重大违法记录声明；⑥投标货物的《气象专用技术装备使用许可证》（投标货物不必须取得《气象专用技术装备使用许可证》的，可以不提供）；⑦进口产品制造商授权书（投标货物不是进口产品的，不提供）；⑧中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件（不是预留采购份额面向中小企业采购的项目，可以不提供，但不能享受可能的价格扣除优惠）；⑨联合体协议（如有）；⑩分包意向协议（如有）；按照第五章投标人须知专用部分5.2条规定应提交的特殊资质条件证明文件。（4）银行保函或投标保证金说明函（本项目不要求提交投标保证金的不提供）。（5）按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他商务文件。 |
|  | 1.14.3 | - 投标人未提交全以下技术文件：1、开标一览表；2、分项报价表；3、技术要求偏离表；4、 - 按照第五章投标人须知专用部分5.13条规定应提交的其他技术文件。 |
|  | 1.15.2 | - 投标文件的盖章、签字等签署要求见1.2.8条。其中“投标函”及“法定代表人授权委托书”既需要投标人（投标人为联合体的，指联合体的牵头方）盖章又需要投标人法定代表人或授权代表人或投标人代表签字的，可由相关人员本人签字（或使用本人的名章或手签章）后，扫描并上传至电子投标文件及相关文件相应位置，投标人在进行电子签章。不符合规定的文件将被拒绝。 |
|  | 1.16.3 | 如本项目要求投标人提供投标保证金，投标人未提供，或者提交的投标保证金的有效期限少于投标有效期，或所提交保证金金额小于本项目应提供投标保证金额的投标人，其投标将被拒绝。 |
|  | 1.17.2 | - 本项目的采购预算（或最高限价）详见第五章投标人须知专用部分。投标人应有明确报价，不接受无报价投标和有选择的报价以及有条件的优惠报价，且报价未超过采购预算（或最高限价），否则投标将被拒绝。 |
|  | 1.17.4 | 开标一览表有以下情况之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正：（1）投标人投报多包时，未按包分别填写开标一览表的；（2）未填写投标总价的；（3）未填写投标总价大写金额的。 |
|  | 1.18 | 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成详见第五章投标人须知专用部分。投标人根据采购项目的实际情况,拟在中标后将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。不符合招标文件中有关分包规定的，其投标将被拒绝。 |
|  | 1.20.1 | 本项目投标有效期详见第五章投标人须知专用部分。有效期短于该规定期限的投标将被拒绝。 |
|  | 1.26.5 | 投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。 |
|  | 1.26.8 | - 开标后，开标一览表不得做任何修正。对投标文件中存在明显的文字和计算错误按1.26.8规定进行调整，调整后的数据应对投标人具有约束力，如投标人不同意，其投标将被拒绝。 |
|  | 1.26.9 | 如发现下列情况之一的，其投标属于非实质响应招标文件要求，其投标将被拒绝：（1）投标人以明显低于成本价的价格恶意参与投标的；（2）未提供分项报价的；（3）投标人提供产品或服务的数量与本招标文件不一致的；（4）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额小于开标一览表总价金额；（5）根据1.26.8条修正后的分项报价表总价金额大于开标一览表总价金额，评标委员会按1.27条规定的程序要求其对单价进行调整，并使其分项报价表总价金额等于开标一览表总价金额时，投标人拒绝调整的；（6）投标人提供产品或服务的交货（工）时间及地点、质保期不满足本招标文件要求的。 |
|  | 1.27.2 | - 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或投标人授权代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。 |
|  | 1.27.4 | - 评标委员会启动异常低价投标审查后，如相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
|  | 1.30.1 | - 在评审期间，投标人企图影响采购人、采购中心、评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。 |
| 第二章 投标文件格式 |  |  |
|  | 2.6 | 法定代表人身份证明或授权委托书。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。 |
|  | 2.7 | 投标函。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。 |
|  | 2.10.5 | - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。在格式文本中，除可填报内容外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。 |
|  | 2.10.9 | - 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函。在《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式文本中，除可填报内容外，对内容的任何实质性修改将被视为相关要求未得到响应，从而导致该投标被拒绝或者不能享受可能的价格扣除优惠。 |

# 第二分册：专用部分

目    录

第四章  投标邀请书

第五章  投标人须知专用部分

第六章  评标方法和评标标准

第七章  采购需求

第八章  投标被拒绝条款专用部分

## 第四章  投标邀请书

中国气象局政府采购中心受青海省气象灾害防御技术中心委托，对本项目的相关货物和有关服务采购进行境内公开招标，邀请合格投标人参与投标。

一、项目名称： 青海省人工影响天气水资源保障工程-机动集成作业系统。

二、项目编号： ZQCD-26092。

三、招标内容

1、本次招标共 1 包。

2、采购清单：（详见第七章采购需求）

3、招标范围包括：上述货物的供应、运输、安装调试、培训及售后服务。

具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中第七章“采购需求”的相应规定为准。投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

4、履约时间：合同签订后240天内交货，270天内完成安装调试并具备验收条件。

5、履约地点：采购方指定地点。

四、招标文件获取

1、潜在供应商按以下步骤获取招标文件：

第一步：网上注册（如已在中国气象局政府采购中心电子采购系统注册的供应商可忽略此步骤）。未在中国气象局政府采购中心电子采购系统注册的，应首先阅读中国气象局政府采购中心电子采购系统“供应商专栏”中的《供应商注册地址及流程手册》并进行注册。

第二步：网上报名。登录中国气象局政府采购中心电子采购系统（网址：https://cmagp.cmaidp.cma.cn/portalweb）,点击供应商登录访问中国气象局政府采购中心电子采购系统供应商端，针对拟参加的项目按包号进行报名。

网上报名时间：2026年06月05日 00:00:00至2026年06月12日 23:59:59（北京时间）。请潜在供应商务必在网上报名截止时间前进行报名并按包号下载招标文件，超过报名截止时间的将无法报名。

第三步：下载招标文件。潜在供应商报名成功后即可下载拟参加项目对应包号的招标文件。

2、为使更多供应商能参加投标，对报名成功的供应商，在本项目招标文件公告期限届满（即报名截止时间）后仍允许下载招标文件参加投标，但为提高采购效率，在公告期限届满之后下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算；在公告期限届满之前下载招标文件的，对招标文件的质疑期限从下载之日起计算。

潜在供应商在报名及下载招标文件的过程中，涉及系统平台操作的技术问题，可致电采购中心技术支持电话。

五、投标截止时间及投标方式

1、投标文件提交截止时间：2026年06月26日 14:30:00（北京时间）。

2、本项目采用中国气象局政府采购中心电子采购系统进行在线投标。供应商投标前需安装投标（响应）终端，具体可登陆中国气象局政府采购中心电子采购系统，在供应商专栏下载投标（响应）工具及驱动程序安装包。

3、请符合投标条件的投标人安装投标（响应）工具，完成投标文件编制后于投标文件提交截止时间前上传加密的投标文件，文件上传成功后，将获得系统回执。该系统的上传通道将在投标截止时间自动关闭，请投标人充分考虑上传时可能会遇到的各种问题，确保投标截止时间前能上传成功。

供应商在投标过程中，涉及系统平台操作的技术问题，可致电采购中心技术支持电话。

六、投标地点及开标地点：

线上开标

七、信息发布

本项目采购公告已在“中国政府采购网”等媒体上发布。

八、联系方式

采购中心联系方式

地址：北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区7号楼301室（中国气象局政府采购中心），

邮政编码： 100081

项目联系人：卢介然

联系电话：01068406642

采购人联系方式

采购人名称：青海省气象灾害防御技术中心

联系人：郭世钰

联系电话：0971-6136071

采购人地址：青海省西宁市城西区五四大街19号

采购中心技术支持电话：010-68406701

## 第五章  投标人须知专用部分

投标人须知专用部分表格中要求事项已列入第三章、第八章投标被拒绝条款的，若有缺失或无效，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。投标人须知通用部分或招标文件其余部分与本表不一致的，以本表要求为准。

| 序号 | 对应投标人须知通用部分的条款 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 1.2.1 | 采购人名称 | 青海省气象灾害防御技术中心 |
| 5.2 | 1.3.3、1.14.2 | 投标人特殊资质条件 | 投标人应具有以下有效期超过投标截止日的资质：无 |
| 5.3 | 1.3.4 | 是否允许代理商投标 | 允许（仅针对以下产品：机动集成作业系统允许代理商投标） |
| 5.4 | 1.3.4 | 进口产品代理商应提交资料 | 无 |
| 5.5 | 1.3.4，1.28.4 | 是否设有核心产品 | 设有，核心产品为机动集成作业系统 |
| 5.6 | 1.3.6 | 是否允许联合体投标 | 不允许 |
| 5.7 | 1.3.7 | 投标的货物，是否必须取得《气象专用技术装备使用许可证》 | 必须，以下产品需要提供至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》：1、激光云高仪，2、全固态Ka波段双偏振云雷达，3、自动气象站具有中国气象局颁发的有效期内的自动气象站《气象专用技术装备使用许可证》或经中国气象局综合观测司批准设计定型的设备（非便携式自动气象站、海滨自动气象站） |
| 5.8 | 1.4.1 | 是否允许进口产品投标 | 不允许 |
| 5.9 | 1.5.1 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 所属行业划分标准为：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号） （1）标的：青海省人工影响天气水资源保障工程—机动集成作业系统 ，属于 工业 行业； |
| 5.10 | 1.5.3 | 是否预留采购份额面向中小企业采购 | 是（不接受 中小企业以联合体或合同分包方式参加） |
| 5.11 | 1.9.2 | 中标人是否需要交纳代理服务费 | 是，中标服务费：8.9万元。 |
| 5.12 | 1.12.7 | 是否组织现场考察或开标前答疑会 | 否 |
| 5.13 | 1.14.2、1.14.3 | 投标人应提交其他商务文件和技术文件 | 除通用册投标人须知要求提交的商务和技术文件外，投标人还应提交下列商务和技术文件： 无 |
| 5.14 | 1.16.1 | 本次招标是否需要提交投标保证金 | 否 |
| 5.15 | 1.17.2 | 项目预算 | 本项目采购预算（或最高限价）为人民币 1,780.000000万元,包 1 采购预算(或最高限价)为人民币 1,780.000000 万元。 |
| 5.16 | 1.18.1 | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 不允许 |
| 5.17 | 1.20.1 | 投标有效期 | 120日历天 |
| 5.18 | 1.22 | 投标文件递交 | 通过系统上传加密的电子投标文件 |
| 5.19 | 1.26.2 | 是否进行述标 | 否 |
| 5.20 |  | 采购资金的支付方式、时间、条件 | 详见第九章采购合同 |
| 5.21 |  | 其他事项 | 根据本项目实际情况，招标文件1.27.3第1项至第3项启动异常低价投标审查的数值标准为65%。 |

## 第六章  评标方法和评标标准

一、评标方法：

本次评标采用综合评分法，将投标人资质条件、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一投标人的最终得分为所有评标委员会成员给其评分的算数平均值。其中，客观分评审部分，需评标委员会成员共同认定、独立打分，存在不同意见的，评标委员会成员分别作出书面说明。

二、评分标准：

评分标准见下表。

| 序号 | 评审因素 |  | 最高分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 客观分 | 区间打分(30) | 评审标准： 采用低价优先法计算，公式：投标人得分=评标基准价/评标价×价格分值 评审标准说明： 1、评标基准价：满足招标文件要求，且经过价格扣除后的最低投标价。 2、评标价：经过价格扣除的投标价。 3、价格分值：价格分满分。 4、投标产品满足招标文件小微企业、本国产品有关政策优惠条件，投标价格将给予扣除。 5、按上述公式计算出每个投标单位的投标报价得分，保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入。 6、评审委员会根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号）规定启动异常低价投标（响应）审查程序后，如相关供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2 | 商务部分 | 生产厂家、投标人、投标产品非强制资质要求（客观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 1、投标人具有 ISO9000系列或GJB9001B质量管理体系认证，得2分。否则不得分。 评审标准说明： 须提供投标截止日仍有效的相关证书复印件，并加盖投标人公章。 |
| 3 | 商务部分 | 投标人业绩（客观分） | 勾选打分(5) | 评审标准： 销售合同必须包括投标人承接过集成类项目，每提供1份合同得1分，最多得5分。否则不得分。 评审标准说明： 1、需提供投标人的销售合同（必须包括合同首页、金额页、标的页、签字盖章页）复印件并加盖投标人公章。 2、合同签署日期为投标截止日前三年内。如合同无签署日期无效。 3、合同标的必须包括该项评审标准中要求的标的。 4、合同签字盖章页必须有甲乙双方的签字和盖章。 5、所有复印件应清晰，不得有任何涂改、遮挡。 提供的材料不符合以上1-5要求的无效。 |
| 4 | 服务部分 | 售后服务（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 根据投标人提供售后服务方案进行评分。售后服务方案应包括售后服务响应速度、售后服务承诺、技术支持服务、售后人员配置等。具体评分标准如下： 一档：未提供售后服务方案； 二档：售后服务方案不完整（指缺失售后服务响应速度、售后服务承诺、技术支持服务、售后人员配置中任一项内容）； 三档：售后服务方案较完整，但针对性一般，没有建立合理的技术支持机构或技术支持小组，技术支持内容不明确；或者未提供质保期内的7×24小时电话技术支持和保修的承诺。 四档：售后服务方案完整，针对性强，建立合理的技术支持机构或技术支持小组，技术支持内容明确；书面承诺提供质保期内的7×24小时电话技术支持和保修，电话支持无法解决的问题必须提供现场技术支持，并应采购人服务保障要求，开展现场保障。完全满足采购文件需求。 |
| 5 | 服务部分 | 质保服务方案（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 根据投标人提供的质保方案进行评分。具体评分标准如下： 一档：未提供质保方案。 二档：质保方案能按照招标文件的要求进行响应，方案结构不清晰，缺乏系统性。 三档：质保方案基本能按照招标文件的要求进行响应，有一定针对性，基本满足采购文件的需求。 四档：质保方案能按照招标文件的要求进行响应，详细具体，针对性强，与项目实际情况相契合，完全满足采购文件的需求。 |
| 6 | 服务部分 | 培训承诺及方案（主观分） | 勾选打分(2) | 评审标准： 一档0分 二档0.5分 三档1分 四档2分 评审标准说明： 投标人应提供培训方案。具体标准评分如下： 一档：未提供培训方案； 二档：培训方案不完整（指缺失培训计划、培训材料（讲义）、培训课表、主要授课教师介绍任意一项）； 三档：培训方案完整，但课程设计重点不突出或针对性不强，基本满足采购文件需求； 四档：培训方案完整，课程设计重点突出、针对性强，完全满足采购文件需求。 |
| 7 | 服务部分 | 交货期保证（客观分） | 勾选打分(3) | 评审标准： 中标人针对本项目采购的货物，承诺每提前10天交货的得1分，最多得3分，否则不得分。 评审标准说明： 投标人应提供交货时间承诺。评审标准中所指提前交货天数，是指比本采购文件第四章和第七章规定的相关标的交货期提前的天数。 |
| 8 | 服务部分 | 服务团队（客观分） | 勾选打分(5) | 评审标准： 1、投标人为本项目拟派的服务团队中项目经理应具有3年以上相关工作经验的得3分； 2、除项目经理外至少8人具有2年及以上相关工作经验的，得2分；为本项目派出的技术人员至少5人具有1年及以上相关工作经验的，得1分；其他不得分。 评审标准说明： 服务团队应有一名项目经理，以及若干技术人员。须提供团队人员名单及背景材料（证书复印件、技术能力、从业及相关项目经验等），同时提供投标截止日前6个月任意1个月团队人员在投标人所在公司的社保缴纳证明（投标人为新成立公司，或者有关人员为退休人员的，可提供聘用合同）。以上材料需加盖投标人公章。 |
| 9 | 技术部分 | 投标产品重要技术指标（客观分） | 区间打分(39) | 评审标准： 标注#的重要指标共13项，每满足1项（如有多个下级指标，则每个下级指标均应满足）得3分，满分39分。 评审标准说明： 需提供技术文档。响应且满足招标文件第七章详细技术指标要求，标注#的重要指标需提供第三方出具的并加盖投标人公章的测试报告作为证明材料。 |
| 10 | 技术部分 | 投标产品技术方案及综合性能（主观分） | 勾选打分(4) | 评审标准： 一档0分 二档1分 三档2分 四档4分 评审标准说明： 根据投标人提供的技术方案和能证明投标产品技术性能的第三方测试报告进行评分，具体评分标准如下： 一档：未提供技术方案，或者投标产品综合技术性能不能满足采购文件要求。 二档：技术方案能按照招标文件的格式进行响应，技术响应比较浅显，缺乏针对性，投标产品综合技术性能满足采购文件要求。 三档：技术方案基本能按照招标文件的要求进行响应，有一定针对性，基本满足采购文件的需求，投标产品综合技术性能满足且部分优于采购文件要求。 四档：技术方案能按照招标文件的要求进行响应，详细具体，针对性强，与项目实际情况相契合，完全满足采购文件的需求，投标产品综合技术性能满足且总体上优于采购文件要求。 注：应提供能证明投标产品技术性能的第三方测试报告（包括测试内容、测试方法、测试结论等），并加盖投标人公章。其中，测试内容应包括但不限于标注#的重要指标。综合技术性能由评审委员会根据技术性能指标，主观综合评判。 |
| 11 | 技术部分 | 项目信息安全管理方案（主观分） | 勾选打分(3) | 评审标准： 一档0分 二档1分 三档2分 四档3分 评审标准说明： 根据投标人提供的项目信息安全管理方案进行分，具体评分标准如下： 一档：未提供信息安全管理方案。 二档：信息安全管理方案基本能按照招标文件的要求进行响应，基本满足采购文件的需求。 三档：信息安全管理方案基本能按照招标文件的要求进行响应，基本满足采购文件的需求但针对性较差。 四档：信息安全管理方案完全符合招标文件要求，针对性强，信息安全管理操作规程和信息安全控制策略详细完善，完全满足招标文件需求。 |
| 12 | 技术部分 | 实施方案（主观分） | 勾选打分(3) | 评审标准： 一档0分 二档1分 三档2分 四档3分 评审标准说明： 根据投标人提供实施方案进行评分。具体如下：实施方案应结合采购需求，包括投标产品的生产、运输、安装、调试及试运行等。具体评分标准如下： 一档：未提供实施方案。 二档：实施方案不完整（指缺失投标产品的生产、运输、安装、调试及试运行的任意一项内容）； 三档：实施方案完整，但没有专门针对本项目的措施，或者有关措施不合理、不可行、不具体； 四档：实施方案完整，且有专门针对本项目的合理、可行、具体、详实的措施，能满足采购文件需求。 |

## 第七章  采购需求

一、项目概况

为提升青海人工影响天气作业基础能力，初步形成安全人影、科学人影、生态人影的青海生态补水型人工影响天气作业服务保障体系。通过项目建设扩大人工影响天气设备及作业装备覆盖率，提升青海人工影响天气气象科技能力现代化和社会服务现代化水平，充分发挥人工影响天气气象防灾减灾第一道防线作用，提升重大活动、重大应急保障能力，更加合理高效的开发利用空中云水资源，最大限度地减轻和避免干旱、森林火灾等灾害对青海经济社会发展造成的影响，为建设青海生态文明高地提供有力保障。为提升青海省重大服务、重要应急一站式系统化人工影响天气保障能力，建设机动集成作业系统1套，包含探测模组、指挥模组、作业模组、作业保障模组各1套。

二、设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 采购数量 | 计量单位 | 采购预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式方舱 | 1 | 台（套、个） | 850,000.00 | 包括设备舱、工作舱、空调系统、供电系统、录像设备、便携式大气参数探测设备存储舱以及预留的外部设备信息采集接口，主要提供各设备安装空间并提供基础工作条件。支持北斗全球导航定位系统、4G/5G移动通信、卫星通信等功能，自动调平。 |
| 2 | X波段相控阵雷达 | 1 | 台（套、个） | 8,100,000.00 |  |
| 3 | 六要素气象站 | 1 | 台（套、个） | 250,000.00 |  |
| 4 | 毫米波测云雷达 | 1 | 台（套、个） | 2,200,000.00 |  |
| 5 | 激光云高仪 | 1 | 台（套、个） | 500,000.00 |  |
| 6 | 小型旋翼无人机 | 1 | 台（套、个） | 400,000.00 |  |
| 7 | 载车平台 | 1 | 台（套、个） | 480,000.00 |  |
| 8 | 任务舱方舱 | 1 | 台（套、个） | 780,000.00 | 任务舱包括设备舱、工作舱、空调系统、供电系统、录像设备、便携式大气参数探测设备存储舱以及预留的外部设备信息采集接口，主要提供各设备安装空间并提供基础工作条件。支持北斗全球导航定位系统、4G/5G移动通信、卫星通信等功能，自动调平。 |
| 9 | 气象信息处理和显控席位 | 1 | 台（套、个） | 300,000.00 |  |
| 10 | 人工影响天气决策支持数据接收处理分析平台 | 1 | 台（套、个） | 800,000.00 | 包括：视讯终端、图形工作站、机架式服务器、磁盘阵列、KVM一体机、显示器、大屏幕显示器、KVM切换器、千兆交换机（含光模块）、防火墙（含路由器）等 |
| 11 | 移动式火箭发射装置 | 3 | 台（套、个） | 375,000.00 |  |
| 12 | 作业设备储运方舱 | 1 | 台（套、个） | 850,000.00 | 包括舱体结构、门、窗、空调、加热器、换气扇、机柜、机柜减震及固定机构、供电电缆、光缆、电源及信号孔门(含接插件)、照明系统、随舱工具等。 |
| 13 | 弹药临时储运箱 | 3 | 台（套、个） | 210,000.00 |  |
| 14 | 火箭作业安全监控终端 | 3 | 台（套、个） | 39,000.00 |  |
| 15 | 液压转运平台 | 3 | 台（套、个） | 21,000.00 |  |
| 16 | 无线安全锁定发控器 | 3 | 台（套、个） | 45,000.00 |  |
| 17 | 任务舱舱体 | 1 | 台（套、个） | 700,000.00 |  |
| 18 | 监控子系统 | 1 | 台（套、个） | 200,000.00 | 含舱内摄像机、舱外摄像机、视频监控主机、温湿度传感器、烟雾传感器、声光报警器。 |
| 19 | 工作生活单元 | 1 | 台（套、个） | 700,000.00 | 顶置空调、饮水机、冰箱、电视机、折叠座椅、文件柜、灭火器、设备机柜、医疗急救箱、激光打印机、厨房工作台、电磁炉、微波炉、热水器、洗手池、坐便器、净水箱、灰水箱等。双层卧铺床、办公桌、顶置空调、行李柜等。 |
| 合计 | 17,800,000.00 |  |  |  |  |

三、技术服务和质保期服务要求

1.售后服务

（1）投标人对所有设备提供自验收合格后8年的免费质保服务，需提供设备质保承诺函原件。

（2）在质保期内，设备供应商服务时间应为7×24小时，当投标产品或软件遭到损坏或出现故障时，接到报修后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内修复；48小时内无法修复的，提供不低于原规格的备用设备。

（3）投标人应保证在规定的工期内完成项目工作，保证项目质量。

（4）如确需上门服务的，在接到问题报告后48小时内成交供应商应派人到达现场。

（5）投标人应终身向用户免费提供电话、传真、电子邮件技术支持服务。

（6）质保期过后，设备供应商仍有义务提供技术服务（包括提供设备维护、备件等）。

（7）投标人需提供详细售后服务方案，包括设备售后服务组织机构、人员组成、技术支持文档等。其中，售后服务组织机构设置合理，人员技术能力强，技术文档内容全面。

（8）投标人提供相关设施所需4G/5G流量卡(含8年流量费)、卫星通信服务费（8年）并提供承诺函。

（9）投标人提供8年北斗服务费并提供承诺函。

（10）质保期（免费保修期）：自验收合格之日起至少8年，期间因非人为因素导致的任何故障、缺陷，乙方应免费维修、更换零部件，并承担全部费用（含人工、备件、差旅、流量等）。并提供上述质保期承诺函。

2.验收

验收分出厂检验、安装调试检验与最终验收三个阶段。

（1）出厂检验：系统设备生产完成，进行出厂验收，投标人在本合同货物交付给招标人时，必须同时向招标人提交《产品质量合格证》。

（2）安装调试检验：投标人在货物到货之前须提供一份详细的货物清单及验收方案报告。投标人应以书面形式通知招标人所要完成的工作和准备、进行验收的项目种类及验收开始时间，此通知书需经招标人认定后方可执行。招标人与投标人一起对所验收的项目进行测试。货物安装调试过程，投标人应作详细检验记录，并将检验记录提交给招标人。

（3）最终验收：货物安装调试和试运行结束后，双方按合同有关规定的标准和要求进行验收。验收应对设备的各项功能、性能及技术指标进行测试。

投标人负责提供验收测试所需的人力、专用测试设备、特殊工具、附加备件和其他的材料。

验收合格的基本条件：设备、零备件及设备文档齐全；在24小时考机期间设备性能和技术参数达到合同要求；设备通过验收测试，并处于良好运行状态。

验收各方应在验收报告上签署确认。

验收所发生的一切费用由投标人承担。

3.培训

（1）投标人对每套投标产品提供至少2次技术培训，培训内容包括设备安装、使用、日常维护、观测原理及产品应用，培训时间及地点双方协商确定。

（2）投标人需提供详细技术服务方案，包括但不限于：设备安装建设规范、设备工作原理、设备部件结构组成、设备操作手册、设备运行维护手册、设备软件使用手册、相关产品算法说明文档等。

4.交货期

合同签订后240天内交货，270天内完成安装调试并具备验收条件。

四、检验考核要求

1.外包装应：标志齐全、清晰，无错漏；箱体整洁、完整，无缺损；按规定紧固包装，没有突出尖状物。

2.外包装箱上通常应有以下标志：1）产品型号、名称、数量、生产厂家名称及详细地址；2）执行的产品标准号；3）箱体外形尺寸；4）重量；5）出厂日期；6）需要时还应标明发站、到站及收货单位；7）具有“小心轻放”、“向上”、“怕雨”等包装储运图示标志。

3.内包装有合格证及装箱单；配套齐全、正确、完整，无损伤无差错。

4.运输：出厂验收合格后，中标单位负责将产品运输到用户指定的地点，运输过程应当遵守国家有关管理的法律、法规。

5.设备出厂前，需按照出厂测试大纲进行技术指标测试；系统安装、调试完成后，应严格按照现场测试大纲要求对系统进行全面的测试、标定，合格后设备投入业务试运行。

6.所有设备、仪器在开箱时必须完好，无破损，整机无污染，无侵权行为、表面无划痕、无任何缺陷隐患。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本项目提出的要求。所有设备为原制造商制造的全新产品，在中国境内可依常规安全合法使用。

7.投标人须负责对货物的现场安装、调试和其它服务。合同所订货物到达采购人指定地点后，投标人应在接到采购人通知后指派合格的技术人员到指定地点进行安装调试。如因投标人责任而造成的延期，所有因安装延期而产生的费用由投标人负担。货物运抵现场后，采购人将对货物的质量、规格、数量进行检验，如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，采购人有权向投标人提出索赔。

8.投标人人员在现场安装调试培训期间，其食宿、交通等费用均自行承担。

9.由投标人负责设备安装、调试等工作，用户方负责提供安装场地、供电及通讯，设备安装调试、验收等相关工作,费用由中标供货商负责。设备布设地点为野外，需要进行多次转运，相关费用在投标报价中包含。设备不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

10.四套模组均能利用本项目采购的载车平台运输并合法上路。

11.投标人保证派出的服务人员已经过专业培训，对采购范围内设备的维修保养具有丰富经验。

12.投标人应计划好在服务人员不足时补充足够人员，遇突发性工作或事故检修时可调配的技术支援人员，以保证各项工作按工期、质量等要求顺利进行。若因投标人不能满足安全生产要求时，采购人有权组织其他单位参与工作，所产生的各项费用从投标人合同费用中扣除。

13.当采购人有合理理由认为任何服务人员不符合本项目要求时，采购人有权要求投标人更换服务人员，投标人应无条件配合。

五、技术性能指标

## 5.1探测模组

### 5.1.1功能要求

### 探测模组应具备以下功能：

### （1）能够探测暴雨、冰雹、大面积降雨等自然天气现象，有效、精准监测中小尺度强对流天气。

### （2）能够对天顶云底高和分层云高进行观测。

### （3）能够对云的垂直和水平结构进行观测，获取云厚、云高、云粒子大小、滴谱分布等多种宏微观参数，为云的数值模拟和作业条件预报提供可靠的资料和信息。

### （4）能够对作业范围内温度、相对湿度、气压、风速、风向、降水量等气象要素进行实时观测。

### （5）能够根据观测需求对空中温度、湿度、气压等气象要素进行观测。

### （6）支持北斗全球导航定位系统、有线通 4G/5G 移动网络通信、卫星通信等功能。

### （7）应具备市电与自备供电两种供电方式，并能相互切换。

### （8）做好强弱电隔离、线缆屏蔽保护等设计，确保车载设备运行时不相互影响，多种通信天线工作时不相互干扰。

### （9）应采用先进成熟的载车和车载设备、设施。固定在车内使用的设备应安装在机柜中，并采取有效减震措施；无法安装在机柜中的设备，应采取可靠固定措施；非固定在车上使用的设备，应放置于适当位置，并应有临时固定保护措施；所有接插件应采取紧固措施。

### （10）设备、设施、线缆和接插件应采用符合国家标准、国家军用标准的标准件和通用件；应具有故障告警和检测措施。

### （11）市电可保证连续不间断工作，油电工作时间＞8h。

### （12）探测模组与指挥模组和省级指挥中心之间支持 4G/5G 移动网络通信、卫星通信、有线通信等方式进行通信，且需配置网关、路由、网络通道切换等功能，方便用户根据实际使用需要实现切换。

### （13）通过主控服务器中的主控软件 VLAN 接口或其他方式，可以实现三条外部有有线网络、4G/5G 移动网络、卫星通信择其一快速切换。同时，通过配置和探测模组内部局域网相同的网段，也能实现将网络设备接入探测模组内部局域网络进行功能拓展。需在 VPN 用户端网关位置部署防火墙，以此管控 VPN 接入流量，并联动入侵检测、终端安全设备，实现 VPN 接入链路的边界安全防护。

### 5.1.2信息传输要求

### 观测数据可通过4G/5G移动网络通信、卫星通信和北斗通信方式进行信息传输与指令互通。可独立通过系统自身软件或依据上级指令形成作业计划、作业方案，并组织对局部地区开展作业。实时采集任务执行区域气象参数变化情况，进行作业效果评估并上传到“天工”平台。

### 5.1.3接口要求

### 具备4G/5G移动网络通信、卫星通信和北斗定位，系统可通过上述通信方式进行信息传输与指令互通。实时采集任务执行区域气象参数变化情况，进行作业效果评估并上传到“天工”平台。

### 电源：满足国家标准；

### 控制：RS232；RS485;RJ45；

### 传输：RJ45；光纤；5G；卫星通信；

### 视频：HDMI;SDI;

### 音频：卡侬；RCA

### 各模组之间信息畅通，模组内部数据集中、系统集成、接口标准通用，各模组能够实时接入“天工”平台，实现无缝对接国家级、省级和市州级任务需求。

### 5.1.4结构

### 移动式方舱：移动式方舱包括设备舱、工作舱、空调系统、供电系统、录像设备、方舱升降机构、电动天窗、方舱调平仪和便携式大气参数探测设备存储舱以及预留的外部设备信息采集接口等，主要提供各设备安装空间并提供基础工作条件。支持北斗全球导航定位系统、4G/5G移动通信、卫星通信等功能。方舱外形尺寸需满足配备设备要求。方舱内部配置大屏显示器，转接口。操作座席，打印机和储存柜，10孔电源插座。

### 方舱采用钢骨架铝蒙皮舱体结构，舱体外壁板采用铝合金板，内外壁夹层采用聚氨酯发泡结构设计。外面板选用强度高、重量轻的铝合金整板，板材厚度3mm，中间层填充硬质聚氨酯发泡，会议舱内面板为木质软包、设备舱内面为小花纹铝板，骨架用矩形管焊接而成，采用结构胶粘接技术，接缝采用氩弧焊接形成舱体壁板，表面平整、美观，在热传导、气密、水密等方面具有良好的性能指标，满足抗冲击要求并具有阻燃自熄性能。舱体壁板通过角件、包角弯角等连接件的焊接、粘接和螺栓连接等形式，形成稳定性好、强度高、抗变形、密封性好、表面平整度高的方舱舱体。

### 5.1.5技术性能要求

#### 5.1.5.1移动式方舱

5.1.5.1.1移动式方舱主箱体

直角方舱，外形宽度≥6058mm×2438mm×2591mm且长度≤9000mm，配备八个角安装方舱角件，厢体按钢骨架铝合金蒙皮进行设计，外蒙皮选用厚度≥3mm铝板，选用高密度的阻燃聚氨酯泡沫作为夹芯层（隔热芯材），大板中所用的骨架为钢骨架焊接而成，内外蒙皮与骨架粘接固定,厢体骨架整体电泳处理，以保证骨架的防腐能力。内饰型材及外包型材、门结构采用阳极氧化处理铝型材，其外型美观，防腐耐用。各开孔和承重处均设置骨架的预埋件，满足车厢的承重要求和安装要求。

5.1.5.1.2方舱主箱体配套设施

表 1方舱主箱体技术性能要求表

| 设施名称 | 技术性能要求 |
| --- | --- |
| 舱体自卸举升机构 | 配备1套舱体自卸举升机构。 a）额定提升重量：≥满足舱体设计使用重量要求，并具备30%以上冗余能力； b）额定举升高度：≥1500mm； c）升降时间(单程)：≤15min； d）调平时间：≤3min（6m长方舱所需时间）； e）调平精度：≤0.1度； f）工作方式：液压或液压或电动（可手动）； g）升降电机满足高寒地区使用。 |
| 电动滑盖 | 在毫米波云雷达舱顶设置电动滑盖，设备存放时密封存储，使用时电动滑移打开。 a) 滑盖可电动操作，同时具有手动功能； b) 滑盖移动速度：≥6mm/s； c) 滑盖开关时间：≤7min； d) 雷达升降过程和升顶到位期间舱顶滑盖电机具有防雨功能； e) 滑盖保护，设置机械限位保护及系统软件保护，软件保护的到位传感器采用双冗余设计； f) 滑盖机构要求操作简单、方便，维修方便； g) 滑盖打开、关闭到位时设置机械限位，防止滑盖脱轨； h) 滑盖关闭后具有防雨功能； i) 滑盖轨道采用防锈设计，满足高寒地区使用。 |
| 举升平台 | a)升降平台行程：≥1900mm； b)升降平台移动速度：≥4mm/s； c)升降平台-承载能力：≥1.5吨； d)平台升降时间≤8min； e)升降平台接水盒接水量：≥6mm/s； f)电机防护等级≥IP67； g)安全操作保护：雷达未回正时或天线未顶置时不能下降，举升机构操作将被车载主控服务器禁用，雷达未升顶时不能进行伺服动作，雷达伺服动作功能将被车载主控服务器禁用，举升机构舱顶滑盖、举升平台等设备到位、禁用/解禁、诊断、运行状态应通过通讯接口实时上传给车载主控软件，用户可实时监控模组架设状态； h)升降保护：设置机械限位保护及系统软件保护,软件保护的到位传感器采用双冗余设计； i)操作方式：电动/手动； j）具备限位功能和限位提示。 |
| 登舱门 | 侧开门开启角度≥90°，采用三点锁紧机构，入户门配备机械锁，在舱内能够将门打开。 |
| 采光窗 | 汽车用双层钢化玻璃，推拉窗；推拉灵活，无卡滞现象。 |
| 发电机检修门 | 采用高强度铝合金结构，门板上配备百叶窗式格栅，用于设备通风散热 |
| 采光窗帘 | 采用避光防蚊一体式窗帘。 |
| 设备机柜 | 标准19英寸机架，表面喷塑，包含安装件、减震等，尺寸符合设备上装要求。 |
| 舱体地板 | 竹地板打底，会议区和操作区表面铺地板革，发电机区、毫米波云雷达安装区域铺设花纹铝板，雷达等设备安装区域设计排水功能，避免积水流向舱室隔断墙。 |
| 舱内基础内饰 | 对厢体内部进行平整处理，会议区和操作区表面喷漆或软包装饰，发电区、雷达等设备安装区域墙面喷漆处理。 |
| 机柜台面 | 采用环保免漆板制作。 |
| 操作员座椅 | 可旋转、前后滑移。 |
| 油漆及外饰 | 专业烤漆房烤漆，外观贴字根据采购人需求订制。 |
| 车内外照明系统 | 车内外LED照明灯满足工作及车外场地照明需求。 |
| 其他辅助 | a）配备灭火器（含灭火器及安装件，类型：七氟丙烷/二氧化碳（可用于精密仪器灭火；浓度：≥99%；规格：4kg（手提式）；灭火级别：1A-34B-CE；认证：CCCF（中国消防产品认证）。 b）电器辅材：车内布线、集成制作等附件耗材，包含波纹管、胶带、扎带、接插件等均满足防冻要求。 c）杂件辅料：专用辅料，定制。 d）车内照明系统：车内LED照明灯。 e）车外照明：防水、防冻、防风LED灯源，满足车外照明。 f）空调系统：配备冷暖空调≥1.5匹（空调制冷剂应使用不可燃冷媒或配备泄漏检测系统）、暖风机1套满足工作舱环境使用要求。 |

5.1.5.1.3.供电系统

方舱具备1路380V或1路220V市电供电，1路发电机供电供电接口，做好标识。供电方式可以切换。满足市电、发电机、UPS不间断供电要求。通过舱体对外提供供电及接地的转接板，当外部电源接至转接板后，内部通过配电箱给各设备供电。

表 2供电系统技术性能要求表

| 设施名称 | 技术性能要求 |
| --- | --- |
| 市电接入 | 具备1路供电电压380×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz或2路供电电压220×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz，供电总功率不低于20kW，配备满足功率的手动或电动市电线缆轴长度≮50米，并配备50米延长线，具备延长接头；配备满足功率的市电对接插头。 |
| 静音发电机 | a)额定频率：可满足方舱内所有用电设备正常运行，并预留不低于30%功率冗余； b) 额定输出功率：≮20KW，满足高原高海拔使用（＞3500m）； c) 额定电压：230V或400V； d) 机组连续运行时间：≥8h； e) 噪音（1m处）：≤75 dB(A)； f) 开启方式：支持电启动和手动启动。 |
| UPS不间断电源 | - 频率范围 （HZ）：50/60±10%； b) 输出功率因数：≥0.9； c) 输出功率：额定容量可满足方舱内所有用电设备正常运行及不低于30%冗余储备； d) 输出电压：208/220/230/240±1%； e) 具备稳压功能，并在市电断电或电压不稳定的情况下，保证整套模组系统能够正常运行至少2小时； f) 在线式UPS电源。 |
| 配电箱 | 集中式电源管理系统，含电源漏电保护、支路开关、指示灯、电源电压电流显示等，开关分别控制空调、设备用电等；配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理，配备盖板以防误触。 |
| 舱体接地系统 | 含接地桩、接地线、静电地拖、电源防浪涌装置。 |
| 对外接口板 | 含电源、网络、数据传输接口、对外信息接口。 |

5.1.5.1.4.视频采集及显示系统

配备舱顶云台摄像机、舱内摄像机、硬盘录像机、大屏显示器、混切矩阵、应急和备份便携式工作站，功能要求见下表。

表 3视频采集及显示系统技术性能要求表

| 设备名称 | 技术性能要求 |
| --- | --- |
| 舱顶云台摄像机 | - 图像传感器：1/1.8″2.0MP逐行扫描CMOS； - 镜头倍数：20倍光学变焦； - 焦距(mm)：f4.5～86mm； - 光圈：Fw1.6～Ft3.4； - 水平角度：360°无限位旋转； - 垂直角度：+90°～-90°； - 防护等级：≥IP66； - 电机带断电自锁功能； - 支持接入全车视频监控系统； - 支持夜间补光。 摄像机云台参数提供国家权威检测机构出具的CANS检测报告。 |
| 舱内摄像机 | - 成像设备：1/2.8-type Exmor CMOS； - 镜头：20倍光学变焦，12倍数字变焦，f=4.7mm—-94.0mm； - 光圈：F1.6 to F3.5； - 平移：±170°（最高速度为100°/秒）； - 俯仰：+90°/-20°（最高速度为90°/秒）； - 视频输出：HD-SDI SD—VBS； - 支持夜间补光； - 支持接入全车视频监控系统。 |
| 硬盘录像机 | - 支持4路1080P视频输入； - 支持1个2.5寸SATA 硬盘，容量≥4T； - 支持H.265/H.264压缩模式。 |
| 综合显示器 | - 不小于32英寸； - 分辨率:不低于1080P； - 根据方舱宽高合理设计中间1大两侧各2小，共5屏。 |
| 混切矩阵 | - 全数字化切换； - 输入不少于10路信号，输出不少于8路信号； - 任意信号输入输出； - 实时无缝切换； - 输入信号分辨率自适应，输出分辨率可调； - 支持模拟音频输入和输出； - 支持对外接口RS232和以太网控制，开放控制协议，方便第三方串口控制； - 支持断电现场保护； - 标准插卡式工业机箱。 |
| 应急和备份便携式工作站 | - 内核数：≥16； - 总线程数：≥22； - 处理器基础频率：≥1.60GHz； - 最大睿频频率：≥4.20GHz； - 屏幕约16英寸，搭载FHD+分辨率（1920×1200）； - 内存≥32GB，可扩展至96GB； - 固态硬盘≥4TB； - 包含网络、HDMI等基础配置； - 安装和备份方舱所有软件系统。 |

5.1.5.1.5 通信传输系统

配备北斗全球导航定位系统、4G/5G移动通信、卫星通信等功能，具备与指挥模组近距离有线数据传输的能力，在VPN用户端网关位置部署防火墙，以此管控VPN接入流量，并联动入侵检测、终端安全设备，实现VPN接入链路的边界安全防护。

表 4通信传输系统技术性能要求表

| 设备名称 | 技术性能要求 |
| --- | --- |
| 北斗传输设备 | - 定位功能：具备支持单独使用北斗定位功能； - 定位精度：≤5m；测速精度：≤0.2m/s； - 首次定位时间：冷启动≤120秒，热启动≤10秒； - 接收频率：支持北斗B1频段； - 捕获灵敏度：≤-133dBm；跟踪灵敏度：≤-147dBm； - 接收波束个数：北斗二号≥10个，北斗三号≥14个； - 发射频点：Lf1、Lf2； - 支持北斗三号系统，支持北斗三号区域短报文通信服务； - i)防护等级：≥IP67。 |
| 5G路由器 | a) 网络制式：5G/SA&NSA 4G/LTE 3G/UMTS； b) 网络频段：5G NR FDD: n1/28,TDD: n78/79/41 4G LTE FDD: B1/3/5/8,TDD：B34/39/40/41 3G UMTS W1/2/5/8 - 网口：两个千兆网口 |
| 4G/5G传输设备 | a)理论带宽（上行）： NRSA独立组网：≥Max.1Gbps NRNSA非独立组网：≥Max.575Mbps LTE：≥150Mbps b)2根外置可拆2.4～2.5GHzWi-Fi双频天线；4根外置可拆5G全频天线。 |
| 千兆交换机（含光模块） | 支持不少于24个10/100/1000Base-TX 以太网端口，4个千兆SFP；IP 路由：支持IPv4和IPv6的三层路由功能。 |
| 便携式卫星通信系统 | - 具备气象“专网”和“高通量互联网”双网模式； - 卫星在“高通量互联网”模式下实现上行速率≥4Mbps，下行速 率≥9Mbps； - 采用Ku波段卫星天线； - 配会议终端、会议摄像机、拾音系统和扬声器，用于卫星条件下现场音视频会商。 - 定位方式：GPS 北斗双模+手动输入 - 发射频率：13.75～14.50 GHz - 接收频率：10.70～12.75 GHz - 天线供电：内置230Wh锂电池、内置150Wh+外置可拆卸150Wh（外置选配）和无电池三种方案可选，上述各种方式均支持100～240VAC(47～63Hz)转 29.4V 充供电适配器供电 - 内置模块化网络频谱仪 ①频率范围：950MHz ～ 1750MHz ②扫频宽度：1MHz ～ 50MHz ③调谐步长：50Hz ～ 1MHz ④输入信号范围：-80dBm ～ -25dBm ⑤频率响应：±1.5dB ⑥噪声电平：-135dBm ⑦输入端口驻波比：<2.0：1 ⑧控制：嵌入式Web控制方式，采用PC、PAD、手机可监看频谱状态 ⑨支持嵌入式Web控制方式，无需专用APP，支持手机和笔记本等无线终端控制能力。 产品符合GJB标准高低温、淋雨、湿热、盐雾、振动、冲击等试验要求，符合GB/T外壳防护等级IP66或以上要求，并出具第三方检测报告。 |
| 便携式通信终端箱 | a)显示屏：3*15.6英寸工业级液晶显示屏，阳光下可视显示内容，可分别显示内置计算机画面、视频会议终端画面、本地预览（不少于2路接口板视频输入、本地摄像头及计算机扩展屏）画面，本地预览的画面可作为视频源送入视频终端。 b)内置摄像头：宽动态，≥200万像素，支持1920*1080分辨率，视场角/焦距：77°/4.262mm。 c)内置话筒：配备阵列式智能降噪拾音系统，可与接口板音频输入一同经过数字混音器送入视频会议终端，可通过中控系统调节音量输入的大小。 d)内置扬声器：全频段高保真扬声器。 e)视频会议终端：实现会商功能，具备H.265 1080P双流音视频媒体处理能力，提供至臻会议体验。 f)公网路由器：支持移动、电信、联通三大运营商4G/5G移动通信网络，工业级。 g)计算机： 内核数：≥8 总线程数：≥16 处理器基础频率：≥1.60GHz 最大睿频频率：≥4.20GHz h)视频矩阵及功能 广播级不少于4入4出高清视频矩阵 可在视频会议期间，将内置摄像头采集的画面、接口板两路高清输入视 频的画面及内置计算机的画面经视频会议传送到指挥中心 i)画面分割器及功能 广播级4入1出高清画面分割器 可对内置摄像头采集的画面、接口板两路高清输入视频的画面及内置计算机的画面进行预览，随时送入视频会议。 j)中控系统 通过内置工业级电容触控终端实现以下功能： 分设备电源控制 分设备实时功耗监测 视频会议控制及画面切换 内置话筒及外接话筒音量调节及开关 箱内温湿度监控及散热风机转速自动调整等 k)电源系统 100～240VAC宽电压输入，具备过压及短路保护功能。 l)网络系统 支持ERPS环网，网络故障自愈时间小于 20ms |

#### 5.1.5.2 X波段相控阵雷达

5.1.5.2.1 功能

X波段双线偏振一维平面相控阵天气雷达采用双线偏振同发同收全相参体制。应包括双发双收方式，即同时发射水平、垂直线偏振波，同时接收水平、垂直线偏振波。单发双收方式，即发射水平线偏振波，同时接收水平、垂直线偏振波；或发射垂直线偏振波，同时接收水平、垂直线偏振波。

雷达应具有自动或人工干预检测和标定功能，并可根据标定结果对探测数据进行必要的修正以保证其准确性。

X波段双线偏振一维平面相控阵天气雷达采用全固态数字收发单元、大动态数字接收机、低副瓣数字波束平面相控阵天线、实时图像显示等技术，具有高灵敏度、高可靠性、使用维护方便等特点。系统可连续自动运行，能在预置的扫描策略控制下覆盖指定体积空间以获得探测数据。雷达可根据标定结果对探测数据进行必要的修正以保证其准确性，并具备下列功能。

（1）产生微波脉冲信号并以双线偏振的形式发射的功能；

（2）以双线偏振的形式接收，对气象回波进行处理，产生

高质量数据的功能；

（3）在线和离线标定功能（包含脉压得益、脉压损失、幅

相校正等），实现关键参数的监测与校正；

（4）自动故障检测和告警功能；

（5）在本地和远程系统间自动实时传输数据和接受其指令

的功能；

（6）远程控制与实时监测功能；

（7）组网协同控制功能，能够通过网络发送指令控制并调

整雷达扫描策略；

（8）通过参数设置实现基于径向的扫描策略；

（9）能够按照要求的格式存储至少 4min 每个接收通道波束

合成前和合成后的 I/Q 数据；

（10）须选用具备《气象专用技术装备使用许可证》的X波段相控阵雷达设备。

（11）雷达系统结构布局的设计在保证可靠性的条件下，确定最小可更 换单元，故障定位需能够定位到最小可更换单元，采用更换最小可更换单元的方法进行维修。

（12）雷达系统的各模块与组件还应设置必要的工作状态指示，便于维修时检测。各模块、组件的装配应具有良好的可靠性，采用简单的通用工具即可进行维修操作。

（13）雷达系统中凡是需要维护或修理的部件均应设置观察窗口或检测点。

（14）雷达系统各分机和组件应充分贯彻通用化、系列化、组合化设计原则，结合机内测试装置（BITE），保证雷达系统的高可靠性工作。

（15）雷达系统中使用的元器件，无论在模拟还是数字电路中，优先选用集成电路进行设计；特别是数字电路，采用大规模和超大规模集成电路。

（16）在通用元器件选用上，应选用高可靠性产品。

（17）雷达各分系统应具有体积小、重量轻、工作安全以及效率高等优点。

（18）在雷达系统的设计中，按照电磁兼容性设计标准要求进行，严格区分模拟地、数字地及安全地的接线关系，采取有效的电磁屏蔽措施。

5.1.5.2.2 结构

一套完整的X 波段双线偏振一维相控阵天气雷达包括：双线偏振相控阵阵列天线、伺服系统、收发单元、标定单元、波束控制与合成单元、信号处理单元、监控与显示单元和附属设备等。

雷达本地系统主要包含双线偏振相控阵阵列天线、收发单元、波束控制与合成单元、标定单元、伺服系统、信号处理单元和监控与显示单元。其中，收发单元、标定单元、波束控制与合成单元负责双线偏振相控阵雷达的波束指向和信号收发，而系统其余单元则负责雷达天线转动控制、信号处理和监控功能。其结构设计符合通用商业产品的设计标准。

雷达天伺馈系统从结构上分为两部分：天线、天线座（含汇流环）。

天线座与天线之间通过两个铰支座和铰轴联接，在天线背部和天线座之间安装电动推杆，实现天线俯仰角度的调整功能。

- 方位：0～360°；

- 俯仰：-2°～+90°；

天线部分集成了射频辐射单元及数字收发系统；方位天线座集成箱体，中间箱体内部安装有频综模块、标校模块、DBF模块和加电控制组合。

环境冷风分别从箱体三个侧面进入箱体内部，分别吸收各组合热量后，从右侧出风口排出箱体，实现散热循环。

垂直升降机构主要用于实现天伺馈系统垂直升降操作，使雷达具有更好的探测视野和探测性能。主要技术要求如下：

- 举高方式：垂直升降模式；

- 举升设备重量：≥600kg；

- 天伺馈系统引出的电缆通过垂直升降机构上的拖链盒装置连接到电子设备方舱，保证系统外观整洁；

- 具有安全保障措施，紧急情况下能够停止升降，保障人员设备安全；

雷达升降机构采用剪刀式升降装置，举高探测时四周通过加装钢丝绳索提升整体抗风性能。

5.1.5.2.3 技术性能要求

5.1.5.2.3.1总体技术性能要求

X波段相控阵雷达总体技术性能要求见下表：

表 5总体技术指标表

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 雷达体制 |  | 双线偏振一维全固态数字平面相控阵体制 |
| 收发模式 |  | 双发双收、单发双收、宽发窄收、窄发窄收 |
| 工作频率 |  | 9.3～9.5GHz，点频工作 |
| 整机寿命 |  | ≥15年 |
| 探测距离范围 |  | #强度：警戒≥120km #定量≥60km 速度：≥60km 谱宽：≥60km 极化参数：≥60km |
| 近距离盲区范围 |  | ≤300米 |
| 可探测的最小反射率因子 |  | ≤8dBZ（3千米处、脉宽0.5μs、分辨率75m、法向、单极化） |
|  |  | ≤5dBZ（12千米处、脉宽20μs、分辨率75m、法向、单极化） |
|  |  | ≤11dBZ（50千米处、脉宽100μs、分辨率75m、法向、单极化） |
|  |  | ≤16dBZ（3千米处、脉宽0.5μs、分辨率75m、发射4倍波束展宽、单极化） |
|  |  | ≤13dBZ（12千米处、脉宽20μs、分辨率75m、发射4倍波束展宽、单极化） |
|  |  | ≤19dBZ（50千米处、脉宽100μs、分辨率75m、发射4倍波束展宽、单极化） |
|  |  | ≤19dBZ（3千米处、脉宽0.5μs、分辨率75m、发射8倍波束展宽、单极化） |
|  |  | ≤16dBZ（12千米处、脉宽20μs、分辨率75m、发射8倍波束展宽、单极化） |
|  |  | ≤22dBZ（50千米处、脉宽100μs、分辨率75m、发射8倍波束展宽、单极化） |
| 测量范围 | 强度 | -15dBZ～+80dBZ |
|  | 速度 | ±60m/s |
|  | 谱宽 | 0m/s～16m/s |
|  | 差分反射率因子 | -7.9dB～+7.9dB |
|  | 差分传播相移 | -180°～+180° |
|  | 差分传播相移率 | -2°/km～+20°/km |
|  | 相关系数 | 0～1 |
| 参数测量精度（标准差） | 强度 | ≤1dB |
|  | 速度 | ≤1m/s |
|  | 谱宽 | ≤1m/s |
|  | 距离 | ≤30m |
|  | 差分反射率因子 | ≤0.2dB |
|  | 差分传播相移 | ≤3° |
|  | 差分传播相移率 | ≤0.2°/km |
|  | 相关系数 | ≤0.01 |
| 距离分辨率 |  | ≤75m |
| 数据分辨力 | 方位角和俯仰角 | ≤0.01° |
|  | 强度 | ≤0.1dB |
|  | 速度 | ≤0.1m/s |
|  | 谱宽 | ≤0.1m/s |
|  | 差分反射率因子 | ≤0.01dB |
|  | 差分传播相移 | ≤0.1° |
|  | 差分传播相移率 | ≤0.01°/km |
|  | 相关系数 | ≤0.001 |
| 系统噪声系数 |  | ≤3.5dB（脉宽1μs，带宽1MHz） |
| 系统线性动态范围 |  | ≥95dB（脉宽1μs，带宽1MHz） |
| 系统相位噪声 |  | ≤0.1°（脉宽1μs，带宽1MHz） |
| 实际地物对消能力 |  | ≥50dB |
| 输出参数 |  | 强度、速度、谱宽、差分反射率因子、差分传播相移、差分传播相移率、相关系数、信噪比 |
| 电源要求 |  | 三相AC380V±10%，50Hz±5% 或单相AC220V±10%，50Hz±5% |
| 重量 |  | ≤3吨 |
| 环境要求 | 环境温度 | 室内：0～+40℃ 室外：-40～+50℃ |
|  | 贮存温度 | -40～+60℃ |
|  | 环境最大湿度 | 室内：≤90%（+30℃） 室外：≤95%（+35℃） |
|  | 工作高度 | 海拔高度：≤5000m |
|  | 冲击、振动、淋雨 | 符合国家有关部门规定，且满足野外运输要求。 |
|  | 抗干扰 | 电源干扰、电磁干扰、无线电频率干扰 |
|  | 其它 | 防水、防霉、防盐雾 |
| 平均严重故障间隔时间（MTBCF） |  | ≥5000h |
| 平均故障修复时间 |  | ≤0.5h |
| 架设方式 |  | 固定架设 |
| 雷达整机功耗 |  | ≤15kW |
| 连续工作时间 |  | 无人值守7×24h工作 |
| 微波辐射安全性 |  | 电磁辐射暴露限制应符合GJB5313A-2017的要求。 |
| 安全标记 |  | 雷达高压部位、微波泄漏部位、机械转动部位应有清晰、醒目的安全警示标记。 |
| 互换性 |  | 雷达备份零件、部件、组件和功能单元均能在现场更换，无需调整而正常工作。 |
| 电磁兼容性 |  | 雷达具有市电滤波和防电磁干扰的能力，设置静电屏蔽、磁屏蔽、电磁屏蔽，模拟地线、数字地线和安全地线严格分开。 |
| 安全性 |  | 雷达应有安全性设计,确保雷达按规定条件进行制造、安装、运输、贮存、使用和维护时的人身安全和设备安全。 |
| 防雷要求 |  | 雷达电源线输入端应加装防雷滤波器，室外电缆一律采用屏蔽电缆。 |
| 绝缘性 |  | 雷达各初级电源与大地间绝缘电阻应大于1MΩ。 |
| 外观质量 |  | 外观应协调一致。外表面应无凹痕、碰伤、裂痕和变形等缺陷；镀涂层不起泡、龟裂和脱落；金属零件无锈蚀、毛刺及其它机械损伤。 |
| 标记与代号 |  | 机柜、机箱、插件和线缆等应有统一的编号和标记，符合国家标准。 印制板、主要元器件等应在相应位置印有与电路图中项目代号相符的标记。 标记的文字、字母和符号应完整、规范、清晰和牢固，且便于识读。 |
| 环境噪声要求 |  | 天线罩内噪声不大于85dB，终端操作室噪声不大于65dB。 |
| 雷达应有的铭牌包括的内容 |  | 雷达的名称、型号(代号)；出厂编号；出厂年月；制造厂商标。 |
| 质保 |  | ≥8年 |

5.1.5.2.3.2天线

天线采用双线偏振平面相控阵天线，用于辐射微波能量和接收目标后向散射的微波信号。天线采用有源形式，天线与分布式数字收发单元相连接，通过控制各个信号通道幅度和相位，实现波束在垂直方向上的电子扫描，覆盖-2°～+60°扫描范围。具体指标见下表。

表 6天线技术性能指标表

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 天线形式 | 平面双线偏振相控阵天线 |
| 极化方式 | 线性水平、垂直极化 |
| 方位波束宽度（水平极化和垂直极化） | 发射、接收均≤1.8° |
| 电扫波束宽度（水平极化和垂直极化） | 发射、接收均法向≤1.8° 偏离法向±20°H面和E面发射、接收均≤1.91° |
| 发射增益（法向、不含馈线） | ≥38.5dB |
| 发射增益（偏离法向±20°、不含馈线） | ≥37.5dB |
| 发射增益（发射4倍波束展宽、不含馈线） | ≥30.5dB |
| 发射增益（发射8倍波束展宽、不含馈线） | ≥27.5dB |
| 发射增益波动（发射4倍波束展宽） | ≤1dB |
| 发射增益波动（发射8倍波束展宽） | ≤2dB |
| 接收增益（法向、不含馈线） | ≥37.5dB |
| 接收增益（偏离法向±20°、不含馈线） | ≥36.5dB |
| 方位方向最大副瓣电平 | 发射、接收均≤-30dB |
| 交叉极化隔离度 | 发射、接收均满足且偏离法向±10°≥35dB 发射、接收均满足且偏离法向±10°～±20°≥33dB |
| 双极化波束宽度差异 | H面和E面发射、接收均≤波束宽度*5% |
| 双极化波束指向一致性 | 发射、接收均≤波束宽度*5% |
| 驻波比 | ≤1.5 |
| 抗风能力（阵风） | 平板天线罩：8级风正常工作，10级风不损坏。 |

5.1.5.2.3.3伺服

方位方向采用机械扫描，方位控制选用数字式伺服系统，高精度伺服电机驱动，实现360°连续旋转扫描。雷达应支持平面位置扫描、体积扫描、扇形扫描、定点扫描等多种扫描方式，各种扫描方式均由软件控制完成。俯仰方向机械转动采用电机驱动，伺服应具备使天线阵面法向在俯仰0°～90°转动和定位的能力。具体指标见下表。

表 7天线阵面和伺服系统技术性能指标表

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 波束扫描方式 |  | 平面位置扫描、体积扫描、扇形扫描、定点扫描、用户自定义 |
| 波束扫描范围 | 方位机械扫描 | 0～360°连续扫描 |
|  | 俯仰电子扫描 | -2～+60° |
|  | 俯仰机械调整 | 天线阵面法向0～+90° |
| 天线阵面扫描速度 | 方位 | 0～36°/s，≥6°/s时误差不大于5% |
| 波束指向误差 | 方位 | ≤0.05° |
|  | 俯仰 | ≤0.05° |
| 伺服控制误差 | 方位 | ≤0.05° |
| 天线座水平度 |  | ≤30″ |
| 天线阵面控制字长 |  | ≥16位 |
| 角度编码器字长 |  | ≥16位 |
| 安全与保护 |  | 天线阵面应设有辅助支撑锁定机构，以保证其在运输架设时的安全性和稳定性。天线阵面的方位和俯仰运转系统中应具有安全保护措施并具备锁定功能。 |

5.1.5.2.3.4发射单元

雷达采用分布式发射结构，每一个发射单元与对应天线单元相连接，通过有源方式在空间进行功率合成。雷达发射单元主要由上变频链路、功率放大器、收发开关、电源、故障检测及保护电路组成，用于产生雷达系统所需要的大功率射频信号。

雷达发射单元采用全固态放大链功率合成的方式，将激励信号通过功率放大后，输出大功率微波信号。分布式发射单元输出的微波功率信号送入天线的每一个辐射单元，由天线向空间辐射；接收雷达监控单元的控制指令，完成对发射单元的各种控制，并向监控单元反馈发射单元的工作状态和故障信息。具体指标见下表。

表 8发射单元技术性能指标表

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 发射通道形式 |  | 全固态分布式 |
| 脉冲峰值功率（单极化） |  | ≥1000W |
| EIRP（法向、单极化） |  | ≥96.5dBm |
| EIRP（±20°、单极化） |  | ≥95.5dBm |
| EIRP（4倍波束展宽、单极化） |  | ≥88.5dBm |
| EIRP（8倍波束展宽、单极化） |  | ≥85.5dBm |
| 校准后EIRP偏差 |  | ≤0.8dB |
| 最大发射占空比 |  | ≥20% |
| 发射脉冲宽度 |  | 0.2～200μs可选，典型脉冲宽度包括0.5μs、1.0μs、2.0μs、10μs、20μs、40μs、80μs等。 脉冲宽度≥0.5μs时，上升沿：≤200ns，下降沿：≤200ns。 脉冲宽度≥1.0μs时，顶降：≤5%。 |
| 脉冲重复频率 |  | 300～5000Hz |
| 输出端极限改善因子 |  | ≥52dB（重复频率1000Hz、脉冲宽度1μs、带宽1MHz） |
| 频谱特性（距中心频率频谱线衰减量-40dB处） | 左频偏 | ≥-15MHz（脉宽1μs，带宽1MHz） |
|  | 右频偏 | ≤15MHz（脉宽1μs，带宽1MHz） |
| 谐波和杂散抑制 |  | ≥40dB |
| 故障检测和保护 |  | 发生过温，过压，过流等情况时可报警并实现自保，输出功率低时输出报警信号 |

5.1.5.2.3.5接收单元

雷达采用分布式接收结构，每一个接收单元与相对应天线单元相连接。接收单元主要完成回波信号的低噪声放大、滤波、下变频和数字中频采样；接收雷达监控单元的控制指令，完成对接收单元的各种控制，并向监控单元反馈接收单元的工作状态和故障信息。具体指标见下表。

表 9接收单元技术性能指标表

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| G/T（法向、带宽1MHz） | ≥6.5dB/K |
| G/T（±20°、带宽1MHz） | ≥5.5dB/K |
| 校准后G/T偏差 | ≤0.8dB |
| 噪声系数 | ≤3dB（脉宽1μs，带宽1MHz） |
| 线性动态范围 | ≥77dB（脉宽1μs，带宽1MHz） |
| 最小可测功率（灵敏度） | ≤-110dBm（脉宽1μs，带宽1MHz） |
| 镜频抑制度 | ≥60dBc |

5.1.5.2.3.6数字波束控制与合成

数字波束控制与合成单元可根据终端指令控制每个收发单元的幅度和相位，使波束在工作范围内精准指向；幅度/相位控制应支持多种加权模式，使雷达的收发旁瓣受控，适用于不同场合；具备同时多波束接收能力，并可完成接收多波束数字合成。具备空间波束捷变功能。所有单元的波束控制与合成都应该是独立的。

波束控制和合成在数字域上完成，并应具备宽发窄收和窄发窄收能力。能够对每个单元的幅相测量值进行处理，并能够记录和输出订正前和订正后的数据。能够对宽发导致的发射天线方向图变化进行订正。具体指标见下表。

表 10 数字波束控制与合成单元技术性能指标表

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 波束控制和合成形式 | 数字域 |
| 波束控制精度（基于波束宽度） | ≤5% |
| 电扫方向上双线偏振波束指向误差（基于波束宽度） | ≤5% |
| 电扫方向上双线偏振3dB波束宽度误差（基于波束宽度） | ≤5% |
| 同时接收波束数（单极化） | ≥16个波束 |
| 电扫方向发射最大副瓣电平 | ≤-23dB |
| 电扫方向接收最大副瓣电平 | ≤-35dB |

5.1.5.2.3.7信号处理单元

信号处理单元具有多普勒和双线偏振信号的处理能力。信号处理主要包括脉冲压缩处理、积分处理、脉冲对处理（PPP）和快速傅里叶变换（FFT），可输出强度Z（滤波前和滤波后）、径向速度V、速度谱宽W、差分反射率因子ZDR、差分传播相移ΦDP、差分传播相移率KDP、相关系数ρhv和信噪比SNR等数据，同时具有速度退模糊和距离退折叠的能力。该模块还能向终端提供观测数据和状态信息等。

信号处理单元对信号强度的估算，在距离上采用可由用户选择的按库累积平均，在方位角上采用累积平均。径向速度、速度谱宽的估算采用PPP、FFT或其他等效算法，并可使用双重频进行扫描。具有地物、电磁干扰、风电场等非气象回波识别和抑制的能力。具体指标见下表。

表 11信号处理单元技术性能指标表

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 最大脉冲压缩比 | ≥100 |
| 脉冲压缩主副瓣比 | ≥50dB（脉压比≥100） |
| 脉冲累计平均次数 | 16～512可选 |
| 强度、速度处理方式 | FFT/PPP处理 |
| 相关系数处理方式 | 一阶相关或多阶相关 |
| 距离退模糊方法 | 相位编码或其他等效方法 |
| 速度退模糊方法 | 双重频或其他等效方法 |
| 非气象回波识别和抑制 | 具有电磁干扰、风电干扰及其它干扰的自动处理能力 |
| 参数估计 | 合理方法处理多脉宽条件下参数估算 |
| 地物抑制 | 深度学习或其他等效方法 |
| 故障检测和保护 | 数据丢包，参数输出等故障 |

5.1.5.2.3.8雷达标定

系统应具有通过机内外仪表等设备开展系统主要参数指标的自动测试及标定的功能。标定功能按照在线标定、离线标定两类进行设计。雷达根据预先设置的测试程序，自动完成各项参数的测试和结果存储。标定结果设有独立告警门限并在记录文件中保存，在本地可保存不少于6个月的数据，并可在固定目录下查看历史标定记录。

1.在线标定：

（1）收发单元标定

每个收发单元具备收发幅相测试能力，标定周期可任意设置，做完一次包含所有单元标定的时间不超过4min。

收发单元在线标定项包括但不限于发射峰值功率、接收噪声系数、相位噪声等。

（2）系统标定

系统在线标定应能够使用每个收发单元的测试数据通过特定算法形成系统标定结果，标定项目包括但不限于发射峰值功率、接收噪声系数、接收动态范围、系统相位噪声、回波强度、滤波前后功率比、径向速度、差分反射率因子、差分传播相移、通道间幅相一致性、标定常数等。雷达可依据标定结果自动修正偏差，提高雷达探测准确度。

2.离线标定：

（1）收发单元标定

收发单元离线标定项包括但不限于发射脉冲宽度、发射峰值功率、发射信号相位、发射脉冲射频频谱、发射输出极限改善因子、接收噪声系数、最小可测功率、接收动态范围、相位噪声等。

根据离线标定结果订正在线标定误差。

（2）系统标定

系统离线标定主要采用远场方式，根据离线标定结果订正在线标定误差。标定项包括但不限于天线波束指向误差、发射脉冲宽度、EIRP、发射脉冲射频频谱、发射输出极限改善因子、G/T、最小可测功率、接收动态范围、脉冲压缩主副瓣比、系统相位噪声、地物对消能力、回波强度、径向速度、差分反射率因子、差分传播相移等。主要测试项目及测试方法包括：

天线波束指向误差：采用太阳作为信号源或使用等效方法检查天线波束指向误差。

发射脉冲宽度、EIRP、发射脉冲射频频谱、发射输出极限改善因子、G/T、最小可测功率、接收动态范围、脉冲压缩主副瓣比、系统相位噪声、回波强度、径向速度、差分反射率因子、差分传播相移：使用专用测量设备。

地物对消能力：比较对消前和对消后的回波强度，检查系统对实际地物的抑制能力。

金属球标定：使用标准反射金属球对回波强度、差分反射率因子、差分传播相移、相关系数进行标定。

天顶法：采用小雨滴作为球形散射体检查两个极化的一致性。

5.1.5.2.3.9监控与显示

1.雷达及附属设备监测：

具备本地和远程在线监测，显示雷达自动测试结果，并上传基础参数的能力，其中基础参数包括但不限于：雷达静态参数、雷达运行模式参数、雷达在线标定参数等。完整记录适配参数变更、软件更迭等信息。雷达机内测试设备应实时监测对雷达工作有影响的因素，并根据影响情况分为有影响和严重影响两类，分别对应于一般告警和自动停机告警两种，并自动存储、上传工作状态和告警信息。对雷达运行环境状态参数进行在线采集、监测、显示、记录并上传，上传参数包括但不限于天线阵面温度、底座温度。具体指标见下表。

表 12上传参数列表

| 序号 | 上传参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 雷达静态参数 |  |  |
| 1 | 雷达站号 |  |
| 2 | 站点名称 |  |
| 3 | 纬度 |  |
| 4 | 经度 |  |
| 5 | 天线高度 | 天线阵面中心高度，单位：m |
| 6 | 地面高度 | 单位：m |
| 7 | 雷达类型 |  |
| 8 | 雷达型号 |  |
| 9 | 终端软件版本号 | 监控软件 |
| 10 | 工作频率 | 单位：MHz |
| 11 | 水平通道发射增益 | 单位：dB |
| 12 | 垂直通道发射增益 | 单位：dB |
| 13 | 水平通道接收增益 | 单位：dB |
| 14 | 垂直通道接收增益 | 单位：dB |
| 15 | 水平极化发射波束宽度 | 单位：° |
| 16 | 垂直极化发射波束宽度 | 单位：° |
| 17 | 水平极化接收波束宽度 | 单位：° |
| 18 | 垂直极化接收波束宽度 | 单位：° |
| 19 | 发射馈线损耗 | 单位：dB |
| 20 | 接收馈线损耗 | 单位：dB |
| 21 | 其他损耗 | 单位：dB |
| 雷达运行模式参数 |  |  |
| 22 | 日期 |  |
| 23 | 时间 |  |
| 24 | 体扫模式 |  |
| 25 | 控制权标志 | 本控、遥控 |
| 26 | 系统状态 | 正常、可用、需维护、故障、关机 |
| 27 | 上传状态数据格式版本号 |  |
| 28 | 雷达标记 | 相控阵、多普勒、双偏振 |
| 雷达运行环境参数 |  |  |
| 29 | 阵面温度 | 单位：℃ |
| 30 | 各组件温度 | 单位：℃ |
| 31 | 底座温度 | 单位：℃ |
| 32 | 组件总电压 | 单位：V |
| 33 | 组件总电流 | 单位：A |
| 34 | 各组件功率 | 单位：W |
| 35 | 各组件工作状态 | 正常、警告、故障 |
| 雷达在线标定参数 |  |  |
| 36 | 水平通道滤波前回波强度 | 单位：dBZ |
| 37 | 水平通道滤波后回波强度 | 单位：dBZ |
| 38 | 垂直通道滤波前回波强度 | 单位：dBZ |
| 39 | 垂直通道滤波后回波强度 | 单位：dBZ |
| 40 | 各水平极化单元峰值功率 | 单位：W |
| 41 | 各垂直极化单元峰值功率 | 单位：W |
| 42 | 水平极化短脉冲宽度 | 单位：μs |
| 43 | 水平极化中脉冲宽度 | 单位：μs |
| 44 | 水平极化长脉冲宽度 | 单位：μs |
| 45 | 垂直极化短脉冲宽度 | 单位：μs |
| 46 | 垂直极化中脉冲宽度 | 单位：μs |
| 47 | 垂直极化长脉冲宽度 | 单位：μs |
| 48 | 水平极化短脉冲噪声系数 | 单位：dB |
| 49 | 水平极化中脉冲噪声系数 | 单位：dB |
| 50 | 水平极化长脉冲噪声系数 | 单位：dB |
| 51 | 垂直极化短脉冲噪声系数 | 单位：dB |
| 52 | 垂直极化中脉冲噪声系数 | 单位：dB |
| 53 | 垂直极化长脉冲噪声系数 | 单位：dB |
| 54 | 反射率因子期望值 | 单位：dBZ |
| 55 | 反射率因子测量值 | 单位：dBZ |
| 56 | 速度期望值 | 单位：m/s |
| 57 | 速度测量值 | 单位：m/s |
| 58 | 谱宽期望值 | 单位：m/s |
| 59 | 谱宽测量值 | 单位：m/s |
| 60 | ZDR标定值 | 单位：dB |
| 61 | ΦDP标定值 | 单位：° |
| 62 | 短脉冲系统标定常数 | 单位：dB |
| 63 | 中脉冲系统标定常数 | 单位：dB |
| 64 | 长脉冲系统标定常数 | 单位：dB |
| 65 | 其他脉冲宽度系统标定常数 | 单位：dB |
| 66 | 各发射单元幅度 | 单位：dB |
| 67 | 各发射单元相位 | 单位：° |
| 68 | 各接收单元幅度 | 单位：dB |
| 69 | 各接收单元相位 | 单位：° |
| 70 | 水平极化系统发射功率 | 单位：W |
| 71 | 垂直极化系统发射功率 | 单位：W |
| 72 | 水平极化系统接收增益 | 单位：dB |
| 73 | 垂直极化系统接收增益 | 单位：dB |
| 74 | 各水平极化单元相位噪声 | 单位：° |
| 75 | 各垂直极化单元相位噪声 | 单位：° |
| 76 | 各水平极化单元不同脉宽噪声电平 | 单位：dB |
| 77 | 各垂直极化单元不同脉宽噪声电平 | 单位：dB |

2.远程控制：

具备本地、远程监视和遥控能力，包括但不限于控制开关机、观测模式切换、查看标定结果、修改适配参数等。具有软件远程升级功能，并具有雷达运行与维护的远程支持能力，测试项包括但不限于伺服角度控制误差、天线波束指向误差、发射峰值功率、接收噪声系数、接收动态范围、脉冲压缩主副瓣比、系统相位噪声、滤波前后功率比、回波强度、径向速度、差分反射率因子、差分传播相移等。

3.设备级质控及气象产品显示

对基数据进行设备级质控，包括滤波、杂波校正因子（CCOR）门限、电磁干扰抑制、速度退模糊、距离退折叠、异常回波标记等。质控前后的基数据都具备存储功能。

雷达能够输出强度（Z）、速度（V）、谱宽（W）、差分反射率因子（ZDR）、差分传播相移（ΦDP）、差分传播相移率（KDP）、相关系数（ρhv）、信噪比（SNR）等基本量，在单发双收模式下能够输出退偏振比（LDR）。

雷达通过图形、图像方式将产品提供给用户，作天气现象分析和预报使用。

（1）气象产品实时图形显示；

（2）具备对监测的所有参数显示及超限告警提示显示功能等；

（3）气象产品查询；

（4）鼠标位置显示，数值及产品信息显示；

（5）数据分层显示；

（6）多仰角、多要素同时显示功能；

（7）游标显示（方位、距离、高度和数值等）。

4.授时

能够通过卫星授时或网络授时定期校准时间，使雷达时间准确度优于1s。

5.1.5.2.3.10气象产品

1.数据质量控制

质量控制算法不少于7种，利用不少于3年的雷达标准数据集进行评估，算法质量需满足指标要求，具体见下表。

表 13质控算法列表

| 序号 | 算法名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 反射率因子衰减订正 | 衰减订正后，与相邻S波段雷达相比平均偏差≤2.5dB |
| 2 | 差分反射率因子衰减订正 | 衰减订正后，与相邻S波段雷达相比平均偏差≤0.5dB |
| 3 | 地物、超折射、海浪等非降水回波消除 | 非降水回波识别准确率≥90%，且降水回波误判率≤5% |
| 4 | 径向干扰剔除 | 径向干扰识别准确率≥90%，且降水回波误判率≤5% |
| 5 | 径向速度退模糊 | 速度退模糊正确率≥90%，且标准偏差≤2m/s |
| 6 | 差分相移退折叠 | 退折叠正确率≥95% |
| 7 | 差分传播相移率估算 | 满足合理性评估要求 |

2.气象产品种类

气象产品应包含但不限于以下内容，可以根据雷达实际用途进行扩展。

（1）基本产品

基本产品不少于10种，具体见下表。

表 14基本产品列表

| 序号 | 产品名称 | 产品标识 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滤波前回波强度 | TR |
| 2 | 滤波后回波强度 | R |
| 3 | 径向速度 | V |
| 4 | 速度谱宽 | SW |
| 5 | 差分反射率因子 | ZDR |
| 6 | 差分传播相移 | PDP |
| 7 | 差分传播相移率 | KDP |
| 8 | 相关系数 | CC |
| 9 | 水平通道信噪比 | SNRH |
| 10 | 垂直通道信噪比 | SNRV |

（2）二次产品

二次产品包括物理量产品和识别类产品2类，其中物理量产品不少于14种、识别类产品不少于9种。如下表所示。

二次产品需利用不少于3年的雷达标准数据集，对产品的合理性进行评估，即利用探测覆盖区域重叠的最相邻机械扫描雷达生成的对应产品进行一致性、连续性对比，判断产品的变化是否一致，前后时序变化是否连续等。

表 15二次产品列表

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 产品标识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理量产品 | 回波顶高 | ET |
| 2 |  | 回波底高 | EB |
| 3 |  | 垂直积分液态水 | VIL |
| 4 |  | 最强回波高度 | HMAX |
| 5 |  | 组合反射率 | CR |
| 6 |  | 反射率等高平面位置显示 | CAP |
| 7 |  | 速度方位显示 | VAD |
| 8 |  | 速度方位显示风廓线 | VWP |
| 9 |  | 1小时累积降水量 | OHP |
| 10 |  | 3小时累积降水量 | THP |
| 11 |  | N小时累积降水量 | NHP |
| 12 |  | 质心高度 | RCH |
| 13 |  | 风场反演 | WIND |
| 14 |  | 风暴相对径向速度 | SRM |
| 15 | 识别类产品 | 冰雹指数 | HI |
| 16 |  | 风暴追踪信息 | STI |
| 17 |  | 风暴结构分析 | SS |
| 18 |  | 中尺度气旋 | M |
| 19 |  | 龙卷涡旋特征 | TVS |
| 20 |  | 粒子相态识别 | HCL |
| 21 |  | 融化层识别 | ML |
| 22 |  | 雷暴大风 | TS |
| 23 |  | 双偏振定量降水估测 | QPE |

（3）软件功能要求

终端软件由雷达监控软件、雷达标校软件、雷达控制软件及雷达数据传输软件组成，其主要功能为雷达及附属设备监测、远程雷达控制、关键参数在线分析、基数据质控和显示、系统授时等。

1）雷达监控软件具备雷达系统状态监控功能，以保障雷达数据质量、业务传输、数据管理和雷达设备安全。雷达监控系统采用统一远程控制接口，实现与国家级业务平台安全对接。

2）雷达标校软件具备在线标校和离线标校功能，标校结果要有独立报警门限并在记录文件中保存，可以在雷达终端上查看雷达系统长期的标校记录。

A）在线标校参数主要包括发射机峰值功率、接收机噪声系数和噪声电平、相位噪声、回波强度、径向速度、差分反射率、差分传播相移、系统标定常数（Syscal）等，系统标定常数计算过程中使用的参数须包括但不限于雷达波长、发射机峰值功率、脉冲宽度、水平和垂直波束宽度、复折射指数（|(m2-1)/(m2+2)|）、匹配滤波器损耗、收发支路总损耗、天线增益、天线罩双程损耗。

B）离线标校参数主要包括天线控制精度、天线波束指向误差、天线座水平度、发射脉冲宽度、输出峰值功率、频谱特性、发射机输出端极限改善因子及杂噪比、噪声系数、最小可测功率、动态范围、脉冲压缩比、脉冲压缩主副瓣比、地物对消能力、回波强度定标检验、径向速度测量检验、双偏振参数检验、太阳法接收链路回波强度测量误差检验等，雷达应具有同步信号输出、网络通信等功能，还要具有相关测试参数设置，以及发射机重复频率、脉宽和测试信号控制等功能。主要包括：

a）发射机脉冲宽度、峰值功率、频谱特性、输出端极限改善因子：发射机输出端测量；

b）接收机噪声系数、最小可测功率、动态范围、回波强度定标检验、径向速度测量检验、双偏振参数检验：在接收机前端（低噪声放大器）注入信号，在A/D后测量，在终端显示测量结果；

c）脉冲压缩主副瓣比：软件自动分别测试脉压比≥100和＜100的主副瓣比；

d）地物对消能力：比较对消前和对消后的回波强度，检查系统对实际地物的抑制能力；

e）天顶标定：采用小雨滴作为球形散射体检查两个通道的一致性；

f）金属球法：采用金属球作为标准器检查回波强度、差分反射率等雷达关键指标的探测准确性；

g）天线波束指向误差：采用太阳法或其他等效方法进行检查；

h）射频激励信号（RFD）：可通过机外仪表进行输出功率测试。

i）天线座水平度：在伺服转台预留测试位置或内置测试设备。

3）雷达控制软件有预置的多种观测模式，同时支持自定义扫描任务功能，可进行仰角、天线转速、重复频率、采样数等参数配置，用户可以根据观测需要定制新任务。修改适配参数须输入密码并严格限制报警门限。在扇扫状态下，基数据双向记录。

4）雷达数据传输软件收集信号处理程序发送过来的I/Q数据和天气原始回波数据，这些数据具备实时保存功能，同时基数据也可以传输到用户指定地址。并可根据信号处理器接收到的雷达运行状态参数，形成状态和告警文件定时上传。

5）可利用多台同型X波段双偏振有源相控阵天气雷达可以搭建起组网协同观测系统，利用组网协同式观测技术和软件，实现雷达组网协同式观测。协同观测系统可以让多台雷达几乎同时扫过同一个区域，实现重点区域的超精细化监测，从而实现高精度的风暴三维风场的反演。

6）对回波强度（Z）、径向速度（V）、速度谱宽（W）、差分反射率（ZDR）、差分传播相移（ΦDP）、差分传播相移率（KDP）、相关系数（ρhv）等基本量进行质控，质控包括滤波、杂波校正因子（CCOR）门限、电磁干扰抑制、风电干扰抑制、速度退模糊、距离退折叠、异常回波标记等，质控前后的基数据都具备存储功能。在雷达终端上需具备以下功能：

数据处理功能：

基数据自动处理，按照要求的格式进行存储，台站端至少可以存储近1年的基数据。

显示功能：

a）回波数据种类、时间选择并显示；

b）监测的所有参数显示及超限告警提示显示；

c）鼠标悬浮显示；

d）数据分层控制显示；

e）图像处理显示，具有多仰角多要素同时显示。

产品显示：平面位置产品、距离高度产品、等高面位置产品、二次产品等显示功能。

分屏显示：二分屏、四分屏等分屏显示功能、支持光标联动信息显示。

垂直剖面：基本产品任意垂直剖面显示功能，支持折线剖面，可同时显示多个产品，可保存图像。

最大值显示：体扫各层反射率垂直、东西、南北三个方向最大值可投影显示。

图形缩放、拖曳：产品图像可放大缩小，拖曳移动。

图像保存：产品图像可保存为图片格式，分辨率可调。

动态展示：支持产品时序播放、动图制作。

地图加载：产品显示可加载离线地图文件，同时应支持API接口获取在线瓦片，底图包括但不限于地图、地形、影像，支持各级界线、名称显隐。

测距功能：产品显示界面可显示两点间距离、折线距离。

游标引导：游标所在点的经纬度、方位、距离、高度、产品数值、地理位置等信息显示。

产品色标：提供默认配色，支持自定义配色。

阈值过滤：显示阈值范围内数据，过滤超限数据；可单一范围显隐；可调整产品透明度。

自动刷新：可启停的自动显示最新产品数据。

状态监控：包括数据接收、产品制作、产品传输状态监控。

数据归档：本地或异地产品数据归档，支持定时清理。

数据上传：产品数据多节点上传，支持恢复网络后自动补传、手动补传。

算法参数：算法参数可本地化调整。

算法接口：支持外部算法接入，使用统一数据接口调用。

系统日志：包括软件运行日志、数据接收日志、产品生成日志、数据上传日志、告警日志、预警日志。

日志查询：可按日期、类型、关键词等方式查询系统日志。

多用户并发：每个产品生成终端应至少能够满足30位用户同时访问。

数据库接口：可从天擎等数据库的接口获取雷达基数据作为数据源。

快捷操作：可通过键盘进行产品切换、时间切换、仰角层切换等快捷操作。

关注点标记：设定不同类型的关注点，可设置备注信息并保存；可单选、多选、分类选择叠加在产品上进行显示；可设定关注点预警范围。支持关注点信息导入导出。

（7）具备人影一体化决策平台，可实现实时监测预警，实时监测云体动态，提供预警和作业点推荐；可基于数据分析自动推荐作业站点，即时生成作业方案，一键下达指令；可自动化评估系统实时分析作业效果，支持人机交互效果检验，生成相应报告；可实现作业过程智能化数字化可视化管理，支持历史作业回顾与效果报告下载；可实现雷达数据三维可视化与冰雹智能预警。

（8）软件运行环境要求

雷达应至少配置1台独立产品终端，负责产品制作及数据归档。应支持国产化操作系统。产品终端数据处理能力应满足产品制作整体耗时小于雷达最短体扫用时，避免造成数据积压。产品终端能存储不少于3个月的基数据及对应雷达产品。

5.1.5.2.4 设备配置

表 16设备配置表

| 大项 | 子项 | 单位 | 数量 | 详细配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X波段相控阵雷达 | 天馈分系统 | 套 | 1 | 平板天线罩 双偏振天线阵面 馈电网络 校正网络 冷却系统 |
|  | 数字收发分系统 | 套 | 10 | 数字收发组件 频率源模块 |
|  | 波束形成分系统 | 套 | 1 |  |
|  | 监控和标定分系统 | 套 | 1 | 标校模块 天线标校网络 标校软件 |
|  | 伺服分系统 | 套 | 1 | 伺服控制组合 天线座 |
|  | 信号处理分系统 | 套 | 1 | -- |
|  | 终端分系统 | 套 | 1 | -- |

#### 5.1.5.3 六要素气象站

5.1.5.3.1功能

六要素气象站包含温湿度传感器、超声风传感器、气压传感器、雨感器、数据采集模块等，监测要素包括温度、相对湿度气压、风速、风向、降水量，提供秒级数据更新，具有功耗低、安装快捷、设置简单等特点。

5.1.5.3.2结构

六要素气象站是一种高度集成的移动气象监测设备，通常由多个模块组成，能够实时采集、处理和传输气象数据。主要包括：数据处理单元、传感器单元、数传单元、供电单元和系统支架及配套软件。其中传感器单元包括风速传感器、风向传感器、温度传感器、湿度传感器、气压传感器、雨量传感器、电子罗盘等，系统支架包括传感器支架和升降杆。

5.1.5.3.3技术性能要求

表 17六要素气象站技术参数表

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 测量范围 | -50℃～+60℃ |
|  | #分辨率 | 0.1℃ |
|  | #准确度 | ≤±0.5℃ |
| 湿度 | 测量范围 | 0％RH～100％RH |
|  | #分辨率 | 0.1％RH |
|  | #准确度 | ≤±5％RH |
| 风向 | #测量范围 | 0°～360° |
|  | #分辨率 | 1° |
|  | #准确度 | ≤±5° |
| 风速 | 测量范围 | 0m/s～60m/s |
|  | 分辨率 | 0.1m/s |
|  | 准确度 | ±1m/s(≤10m/s),±10%（＞10m/s） |
| 气压 | 测量范围 | 450hPa～1100hPa |
|  | 分辨率 | 0.1hPa |
|  | 准确度 | ≤±0.5hPa |
| 雨量 | 测量范围 | 雨强0mm/min～4mm/min |
|  | 分辨率 | 0.1mm |
|  | 准确度 | ≤2mm(小时雨量)：±1mm(绝对误差)；＞2mm(小时雨量):±20% |
| 质保 |  | ≥8年 |

5.1.5.3.4设备配置

包含温湿度传感器、超声风传感器、气压传感器、雨感器、数据采集模块等，监测要素包括温度、相对湿度、气压、风速、风向、降水量。

5.1.5.3.5安装工艺和场地建设

（1）选择安装位置

优先选择舱顶中央位置，确保传感器暴露在空气中，避免舱体本身对风速、风向测量的干扰。如果舱顶无法安装，可选择方舱侧面，但需确保传感器远离尾流区。

（2）安装支架固定

使用气象升降杆固定在舱顶或侧面，确保支架稳固、无晃动，安装时需使用防松螺丝，并涂抹防锈剂，避免长期使用后松动或生锈，并确保可以随意控制升降。

（3）传感器安装

风速风向传感器：安装在升降杆顶部，确保其水平且无遮挡。

温湿度传感器：安装在通风良好的位置并固定在通风罩内，避免阳光直射等热源影响。

（4）雨量传感器：水平安装在舱顶，确保其开口朝上，无遮挡。

（5）气压传感器：固定在机箱内侧。

（6）电源与通信线路连接

将气象站的电源线接入方舱电源系统（DC12V），确保电压稳定。

连接通信线路（RS485、RS232）至方舱数据处理单元。

#### 5.1.5.4 激光云高仪

5.1.5.4.1功能

激光云高仪包括温控系统、光学系统、信号处理单元、激光发射单元、激光接收单元，能够测量云底高、云厚、云层数量、垂直能见度等参数。具有自动加热吹风控制系统、窗口自动监测系统，安装方便、维护简单，可长期在野外应用，并可以自动探测云高。激光云高仪配有减震安装台，可有效避免载车平台运行振动对测量造成的影响。

5.1.5.4.2结构

激光云高仪主要由激光云高传感器、数集采集系统、供电系统、机箱和安装支架等组成。其中，激光云高传感器是系统核心部分，通过内置程序可以自动完成数据采集并将采集到的数据传输至数采器，数采器进行数据处理并可进行定时数据存储。其中激光云高传感器包括发射单元和接收单元以及数据处理单元。它具有自动加热吹风控制系统、窗口自动监测系统，安装方便、维护简单，可长期在野外应用，并可以自动探测云高。

5.1.5.4.3技术性能要求

表 18激光云高仪技术参数表

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 测量范围 |  | 5m～12km |
| 准确度 | 测量精度 | ＜150m时，±15m，150～300m时，±10%，＞300m时±20% |
|  | 固体目标测量精度 | 15m |
| 测量周期 |  | 30s |
| 测云层数 |  | ≥3层 |
| 分辨力 |  | 5m |
| 功耗 |  | ≤10W（不加热时），≤100W（加热时） |
| 重量 |  | ≤20kg |
| 环境适应性 |  | 防护等级：≥IP66 |
|  |  | 工作温度：-45～55℃ |
|  |  | 工作湿度：0～100% |
|  |  | 贮存温度：-50～60℃ |
|  |  | 贮存湿度：0～100% |
| 质保 |  | ≥8年 |

5.1.5.4.4设备配置

表 19激光云高仪设备配置表

| 名称 | 详细配置 |
| --- | --- |
| 激光云高仪 | 内部加热器 |
|  | 激光接收器 |
|  | 光纤 |
|  | 接收电缆 |
|  | 主电源开关電 |
|  | 处理主板 |
|  | 数据连接电缆 |
|  | 光学单元 |
|  | 发射单元电缆 |
|  | 交流电源线 |
|  | 激光发射单元 |
|  | 防间断蓄电池 |
|  | 风扇开关 |

#### 5.1.5.5 毫米波测云雷达

5.1.5.5.1功能

扫描型云雷达采用全固态脉冲多普勒双发双收偏振体制，支持单发双收偏振工作模式。云雷达具有机内标定功能，并可根据标定结果对探测数据进行修正以保证其准确性。具有扩展通信模块接口，通过扩展模块可实现设备状态信息的收集处理，满足状态信息的高速和低时延加密传输，并且可以进行双向通信和远程控制。

扫描型云雷达的天线分系统、馈线分系统、收发分系统、供电分系统通过支撑件与伺服转台分系统连接，伺服转台分系统与安装立柱连接固定，实现俯仰-2~182°、方位0~360°立体观测。

扫描型云雷达除伺服转台分系统和远程电源控制器安装位置以外，其余接口和布线均应当保持一致。各分系统尺寸误差控制在±5%以内。

（1）云雷达系统结构布局的设计在保证可达性的条件下，确定最小可更换单元（LRU），采用更换最小可更换单元的方法进行维修。

（2）云雷达系统的各模块与组件还应设置必要的工作状态指示，便于维修时检测。

（3）云雷达各模块、组件的装配采用插拔式结构，应具有良好的可达性，采用简单的通用工具即可进行维修操作。

（4）云雷达系统中凡是需要维护或修理的部件均应设置观察窗口或检测点。

（5）云雷达各分机和组件应充分贯彻标准化、通用化、模块化设计原则，结合机内测试装置（BITE），保证系统的高可靠性工作。

（6）云雷达使用的元器件，无论在模拟还是数字电路中，优先选用集成电路进行设计；特别是数字电路，采用大规模和超大规模集成电路。在通用元器件选用上，应选用高可靠性产品。

（7）云雷达各分系统具有体积小、重量轻、工作安全以及效率高等优点。

（8）云雷达各分系统的设计中，按照电磁兼容性设计标准要求进行，严格区分模拟地，数字地，以及安全地的接线关系，采取有效的电磁屏蔽措施。

（9）根据云雷达偏振体制进行数据处理和质量控制，生成基数据产品和物理量产品。

5.1.5.5.2结构

云雷达主要由天线分系统、馈线分系统、收发分系统、伺服转台分系统、供电分系统、数据处理控制分系统和安装立柱等组成。硬件结构设计应综合考虑环境适应性、电磁兼容性和可维修性等要求。

5.1.5.5.3技术性能要求

5.1.5.5.3.1总体技术性能要求

具体指标见下表。

表 20总体技术指标表

| 项目 |  |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 偏振类型 |  |  | 双发双收线偏振（支持单发双收线偏振） |
| 发射机形式 |  |  | 全固态 |
| 工作频率 |  |  | 34.5GHz～35.5GHz 范围频点可选，带宽≤200MHz |
| 整机寿命 |  |  | ≥8年 |
| 探测距离范围 |  |  | 警戒≥20km，定量≥15km |
| 近距离盲区范围 |  |  | ≤150m |
| 基数据产品测量范围 |  | 反射率因子 | -45dBZ～+35dBZ |
|  |  | 径向速度 | -17m/s～+17m/s |
|  |  | 速度谱宽 | 0m/s～8m/s |
|  |  | 差分反射率因子 | -8dB～+8dB |
|  |  | 差分传播相移 | -180°~+180 ° |
|  |  | 差分传播相移率 | -10 °/km～+10 °/km |
|  |  | 退偏振比 | -30dB～0dB（单发双收工作模式） |
|  |  | 相关系数 | 0～1 |
| 基数据产品分辨力 |  | 距离 | ≤30m |
|  |  | 角度 | ≤0.4 ° |
|  |  | 反射率因子 | ≤0.1dBZ |
|  |  | 径向速度 | ≤0.1m/s |
|  |  | 速度谱宽 | ≤0.1m/s |
|  |  | 差分反射率因子 | 0.1dB |
|  |  | 差分传播相移 | 1 ° |
|  |  | 差分传播相移率 | 0.1 °/km |
|  |  | 退偏振比 | 0.1dB（单发双收工作模式） |
|  |  | 相关系数 | 0.01 |
| 基数据产品测量精度 |  | 反射率因子 | ±1dB |
|  |  | 径向速度 | ±0.5m/s |
|  |  | 速度谱宽 | ±0.5m/s |
|  |  | 差分反射率因子 | ±0.2dB |
|  |  | 差分传播相移 | ±5 ° |
|  |  | 差分传播相移率 | ±0.2 °/km |
|  |  | 退偏振比 | ±0.2dB（单发双收工作模式） |
|  |  | 相关系数 | ±0.01 |
| 物理量产品测量精度 |  | 云底高度 | 云高＜1000m 时， ±100m；云高≥1000m 时， ±10% |
|  |  | 云顶高度 | 云高＜1000m 时， ±100m；云高≥1000m 时， ±10% |
|  |  | 云量（扫描型） | ±20% |
| 远距离可探测最小反射率因子（256 点 FFT 处理情况下）（不计大气衰减） |  |  | ≤-30dBZ@10km |
| 系统相位噪声 |  |  | ≤0.4 ° |
| 地物杂波抑制比 |  |  | ≥42dB |
| 电源要求 |  |  | 单相 AC220V±10%，50Hz±5% |
| 重量（标准配置，参考值） |  |  | ≤2000Kg（不包括天线罩） |
| 环境要求 |  | 工作温度 | 室外装置：-40～+50℃,室内装置：0～+40℃ |
|  |  | 贮存温度 | -50～+60℃ |
|  |  | 最大湿度（+30℃) | 室外装置：≤95%，室内装置：≤90% |
|  |  | 抗阵风能力 | 60m/s不损坏（球形天线罩），30m/s 不损坏（锥形天线罩） |
|  |  | 淋雨 | 最大降水强度：6mm/min |
|  |  | 抗干扰 | 抗电源干扰、电磁干扰、无线电频率干扰等 |
|  |  | 其它 | 防水、防盐雾 |
| 整机功耗（峰值） |  | ≤3kW |  |
| 使用寿命 |  | ≥15年 |  |
| 平均无故障时间（MTBF） |  | ≥2000h |  |
| 平均故障修复时间（MTTR） |  | ≤0.5h |  |
| 架设方式 |  | 可固定架设也可移动式 |  |
| 微波辐射安全性 |  | 雷达微波漏能功率密度应符合 GJB5313-2004 的要求 |  |
| 安全标识 |  | 微波泄漏部位、机械转动部位、危险电压部位等应有清晰、醒 目的安全警示标记 |  |
| 互换性 |  | 雷达备份零件、部件、组件和功能单元均能在现场更换，无需 调整即可正常工作 |  |
| 电磁兼容性 |  | 雷达具有市电滤波和防电磁干扰的能力，设置静电屏蔽、电磁 屏蔽，模拟地线、数字地线和安全地线严格分开，油机地线和 避雷地线要单独接地 |  |
| 安全性 |  | 雷达应有安全性设计，确保雷达按规定条件进行制造、安装、 运输、贮存、使用和维护时的人身安全和设备安全 |  |
| 防雷要求 |  | 接地电阻应不大于 4Ω,雷达电源线输入端应加装防雷滤波器， 室外电缆一律采用屏蔽电缆或光缆 |  |
| 绝缘性 |  | 雷达各初级电源与大地间绝缘电阻应大于 1MΩ |  |
| 外观质量 |  | 雷达整体形象应协调一致，外表面应无凹痕、碰伤、裂痕和变 形等缺陷；镀涂层不起泡、龟裂和脱落；金属零件无锈蚀、毛 刺及其它机械损伤 |  |
| 标记与代号 |  | 机箱、插件和线缆等应有统一的编号和标记，符合国家标准； 印制板、主要元器件等应在相应位置印有与电路图中项目代号 相符的标记； 标记的文字、字母和符号应完整、规范、清晰和牢固，且便于 识读 |  |
| 铭牌内容 |  | 雷达的名称、型号（代号）；出厂编号；出厂年月；制造厂商标 |  |
| 质保 |  | ≥8年 |  |

5.1.5.5.3.2天线分系统

天线分系统由卡塞格伦天线、馈源、馈线、馈线支架和天线罩等组成。用于辐射微波能量和接收目标后向散射微波功率。天线罩根据使用需求选用锥形天线罩或球形天线罩。其中，锥形天线罩需与天线尺寸相匹配。具体指标见下表。

表 21天线技术性能指标表

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 天线形式 |  | 卡塞格伦天线 |
| 频率 |  | 34.5GHz～35.5GHz |
| 极化方式 |  | 线性水平、垂直极化 |
| 天线有效口径 |  | 1.8m |
| 水平波束宽度（3dB） |  | ≤0.4° |
| 垂直波束宽度（3dB） |  | ≤0.4° |
| #3dB 波束宽度差 |  | ≤0.05° |
| 波束（电轴）指向方向差 |  | ≤0.05° |
| 增益 | 水平 | ≥52dB |
|  | 垂直 | ≥52dB |
| 天线增益差 |  | ≤0.3dB |
| #第一副瓣电平 |  | ≤-23dB |
| #远端副瓣电平(±10°以外） |  | ≤-40dB |
| 交叉极化隔离度 |  | ≥30dB |
| #驻波比 |  | ≤1.5 |
| 天线罩双程损耗 |  | ≤2dB |

5.1.5.5.3.3馈线分系统

馈线分系统主要由波导组成。馈线分系统分为两路，一路为水平支路，另一路为垂直支路，用于传输分配发射和接收信号。具体指标见下表。

表 22馈线技术性能指标表

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 水平/垂直支路系统损耗 | ≤3dB |
| 双通道馈线损耗差 | ≤0.5dB |
| 驻波比 | ≤1.5 |

5.1.5.5.3.4伺服转台分系统

伺服转台分系统选用数字式伺服系统，以高精度伺服电机驱动，实现俯仰-2~182°、方位0~360°立体扫描，具有相应的电气、机械限位功能，具有电源开关和维护开关。电源开关和维护开关位于伺服转台分系统的接口面板，其中电源开关采用防水开关实现雷达整机（包括远程电源控制器）的上电和断电，维护开关采用按压或拨动式的应急开关，在云雷达维护维修或紧急情况下控制云雷达运行。伺服转台分系统应支持平面位置显示（PPI）、距离高度显示（RHI）、时间高度显示（THI）、方位扇扫（RPI）、体积扫描（VOL）、任意指向等多种扫描方式，各种扫描方式均由软件控制完成。接收数据处理控制分系统指令，完成对伺服转台的各种控制，并向数据处理控制分系统反馈伺服转台的工作状态和故障信息。

云雷达观测时，根据观测目标制定合适的扫描模式，以实现最优观测。例如在晴空时，云雷达以THI观测为主，间隔一定时间进行VOL扫描，降水时采用VOL扫描，当发生强降水时进行特定指向RHI扫描，测雾时采用PPI或RPI扫描。

扫描型云雷达的远程电源控制器安装在伺服转台分系统内部，接收数据处理控制分系统指令，实现云雷达主机的远程上电和断电。具体指标见下表。

表 23伺服转台系统技术性能指标表

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 天线扫描方式 |  | PPI、RPI、RHI、THI、VOL、任意指向 |
| 天线扫描范围 | 方位 | 0～360°连续扫描 |
|  | 俯仰 | -2～182 °往返扫描 |
| 天线扫描速度 | 方位 | 0～24°/s，误差不大于 5% |
|  | 俯仰 | 0～12°/s，误差不大于 5% |
| 天线控制方式 |  | 预置全自动、人工干预自动/手动控制 |
| 天线定位精度 | 方位 | ≤0.1° |
|  | 俯仰 | ≤0.1° |
| 天线控制精度 | 方位 | ≤0.1° |
|  | 俯仰 | ≤0.1° |
| 角度编码器字长 |  | ≥14 位 |
| 安全与保护 |  | 天线在方位、俯仰机构上应有电气、机械安全设施，具有电源开关和维护开关， 以保护天线在工作、维护及运输过程中的安全；方位、俯仰控制应有保护电路； 天线在俯仰角最低处应有机械安全装置，保证天线下俯不低于最低限位；具有 俯仰电源、方位电源故障监测以及伺服状态监测等。 |

5.1.5.5.3.5收发分系统

收发分系统由发射机、接收机、定标模块及恒温系统等组成。发射机将来自频率源的射频激励信号功率放大，输出大功率微波信号，通过馈线分系统由天线分系统向空间辐射。接收数据处理控制分系统指令，完成对发射机的各种控制，并向数据处理控制分系统反馈发射机的工作状态和故障信息。

接收机主要由接收前端和数字中频信号处理器等组成。主要完成回波信号的放大、滤波和下变频，并输出模拟中频信号至数字中频信号处理器；数字中频信号处理包括触发信号产生、中频激励信号产生、A/D转换、数字下变频、脉冲压缩等，最后形成数字I/Q信号传送至数据处理控制分系统。频率源为云雷达各分机提供各种频率信号和激励信号，并以高稳定度、低相位噪声的晶振作为频率基准，保证频率源的所有输出信号具有高稳定度、低相位噪声、高谐波和杂散抑制等特性。接收数据处理控制分系统指令，完成对接收机的各种控制，并向数据处理控制分系统反馈接收机的工作状态和故障信息。

收发分系统利用机内高精度定标模块，实现主要指标的标定，主要包括发射机脉冲峰值功率、接收机线性动态范围、接收灵敏度、回波强度、径向速度、速度谱宽、相位噪声、地物杂波抑制、水平和垂直通道幅相一致性等。为确保收发分系统运行稳定与使用寿命，对收发分系统采用整体恒温设计，避免收发分系统在极限温度环境下工作。具体指标见下表。

表 24发射机技术性能指标表

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 发射机形式 | 全固态功率合成 |
| 工作频率 | 34.5GHz～35.5GHz |
| 脉冲峰值功率 | ≥100W |
| 脉冲重复频率 | 1000Hz～10000Hz |
| 机内功率检测波动 | ≤0.2dB |
| 脉冲宽度 | 0.2 μs～40μs（可调），0.2 μs 必选 |
| 谐波和杂散抑制 | ≥40dB |
| 极限改善因子 | ≥40dB |

表 25接收机技术性能指标表

| 项目 | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作频率 | 34.5GHz～35.5GHz |  |
| 噪声系数（不含环形器和限幅器） | ≤5dB |  |
| 线性动态范围 | ≥80dB（带宽 1MHz） |  |
| 最小可测功率（灵敏度） | ≤-100dBm（带宽 5MHz） |  |
| 镜频抑制度 | ≥60dB |  |
| 中频输出杂散 | ≤-60dBc |  |
| 谐波和杂散抑制 |  | ≥60dB |
| 数字中频 A/D 位数 |  | ≥16 位 |

表 26恒温系统技术性能指标表

| 环境温度 | 收发分系统机箱内部温度 |
| --- | --- |
| <0℃ | ≥0℃ |
| ≥0℃ | 30±5℃ |

5.1.5.5.3.6供电分系统

供电分系统主要由收发分系统低纹波电源、恒温系统电源以及配套连接器等组成。供电分系统采用交流电输入，为收发分系统提供多路高质量直流电源，同时为收发分系统的恒温系统提供直流电源。

5.1.5.5.3.7数据处理控制分系统

数据处理控制分系统主要由云雷达控制终端和数据处理终端组成。数据处理控制分系统与云雷达主机之间通过光纤连接，实现云雷达的远程控制、运行状态监控、关键参数在线监测分析、数据统一处理与输出，同时具有业务过程管理、数据查询与显示等功能，从而达到自动化保障云雷达运行维护和远程无人值守目的。

数据处理：

根据云雷达偏振体制进行数据处理和质量控制，生成基数据产品和物理量产品。

状态监测：

在线监测云雷达运行状态和关键参数，包括云雷达的静态参数、运行模式参数、运行环境参数、在线定时标定参数、在线实时标定参数、在线实时状态与预警参数等。

表 27在线监测参数列表

| 序 号 | 监测参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 云雷达静态参数 |  |  |
|  | 雷达站号 |  |
|  | 站点名称 |  |
|  | 纬度 | 单位：度 |
|  | 经度 | 单位：度 |
|  | 海拔高度 | 单位：米 |
|  | 雷达类型 | 扫描型云雷达或垂直型云雷达 |
|  | 工作频率 | 单位：MHz |
|  | 水平通道天线增益 | 单位：dB |
|  | 垂直通道天线增益 | 单位：dB |
|  | 水平极化方位波束宽度 | 单位：度 |
|  | 水平极化俯仰波束宽度 | 单位：度 |
|  | 垂直极化方位波束宽度 | 单位：度 |
|  | 垂直极化俯仰波束宽度 | 单位：度 |
|  | 水平发射支路总损耗 | 单位：dB |
|  | 垂直发射支路总损耗 | 单位：dB |
|  | 水平接收支路总损耗 | 单位：dB |
|  | 垂直接收支路总损耗 | 单位：dB |
|  | 其他损耗 | 单位：dB |
| 云雷达运行模式参数 |  |  |
|  | 时间 | 单位：秒 |
|  | 扫描模式 | 扫描模式名称 |
|  | 系统状态 | 正常、可用、需维护、故障、关机 |
|  | 当前扫描收发模式 | 单发单收、单发双收、双发双收 |
|  | 当前扫描PRF | 单位：Hz |
|  | 当前扫描发射机脉宽 | 单位：us |
| 云雷达运行环境参数 |  |  |
|  | 收发箱温度 | 单位：℃ |
|  | 发射机温度 | 单位：℃ |
|  | 水平通道接收机温度 | 单位：℃ |
|  | 垂直通道接收机温度 | 单位：℃ |
| 云雷达在线定时标定参数 |  |  |
|  | TD标定期望值 | 单位：dB 发射机延迟信号测试 |
|  | TD标定测量值 | 单位：dB 发射机延迟信号测试 |
|  | 水平通道相位噪声 | 单位：度 杂波抑制测试 |
|  | 垂直通道相位噪声 | 双偏振预留，单位：度 杂波抑制测试 |
|  | 水平通道滤波前功率 | 单位：dB 杂波抑制测试 |
|  | 水平通道滤波后功率 | 单位：dB 杂波抑制测试 |
|  | 垂直通道滤波前功率 | 双偏振预留，单位：dB 杂波抑制测试 |
|  | 垂直通道滤波后功率 | 双偏振预留，单位：dB 杂波抑制测试 |
| 云雷达在线实时标定参数 |  |  |
|  | 水平通道发射机峰值功率 | 单位：W |
|  | 水平通道发射机平均功率 | 单位：W |
|  | 垂直通道发射机峰值功率 | 单位：W |
|  | 垂直通道发射机平均功率 | 单位：W |
|  | 水平通道噪声系数 | 单位：K/dB |
|  | 垂直通道噪声系数 | 双偏振预留, 单位：K/dB |
|  | 水平通道速度期望值 | 单位：m/s 连续波标定 |
|  | 水平通道速度测量值 | 单位：m/s连续波标定 |
|  | 垂直通道速度期望值 | 单位：m/s 连续波标定 |
|  | 垂直通道速度测量值 | 单位：m/s连续波标定 |
|  | 水平通道谱宽期望值 | 单位：m/s连续波标定 |
|  | 水平通道谱宽测量值 | 单位：m/s连续波标定 |
|  | 垂直通道谱宽期望值 | 单位：m/s 连续波标定 |
|  | 垂直通道谱宽测量值 | 单位：m/s 连续波标定 |
|  | ZDR标定值 | 双偏振预留，单位：dB 差分反射率标定值 |
|  | ΦDP标定值 | 双偏振预留，单位：度 差分相位标定值 |
|  | 水平通道不同脉宽噪声电平 | 单位：dB |
|  | 垂直通道不同脉宽噪声电平 | 双偏振预留，单位：dB |
|  | 水平通道不同脉冲反射率期望值 | 单位：dBZ |
|  | 水平通道不同脉冲反射率测量值 | 单位：dBZ |
|  | 垂直通道不同脉冲反射率期望值 | 单位：dBZ |
|  | 垂直通道不同脉冲反射率测量值 | 单位：dBZ |
|  | 水平通道不同脉冲宽度系统标定常数期望值 | 单位：dB |
|  | 水平通道不同脉冲宽度系统标定常数测量值 | 单位：dB |
|  | 垂直通道不同脉冲宽度系统标定常数期望值 | 单位：dB |
|  | 垂直通道不同脉冲宽度系统标定常数测量值 | 单位：dB |
| 云雷达在线实时状态与预警参数 |  |  |
|  | 数字中频通信状态 | 连接正常、连接断开 |
|  | 雷达维护开关状态 | 维护、正常 |
|  | 俯仰上限位预警 | 告警、不告警 |
|  | 俯仰下限位预警 | 告警、不告警 |
|  | 方位电机预警 | 告警、不告警 |
|  | 俯仰电机预警 | 告警、不告警 |
|  | 功放状态预警 | 告警、不告警 |
|  | 功放过温预警 | 告警、不告警 |
|  | 功放过占空比预警 | 告警、不告警 |
|  | 频综采样时钟预警 | 告警、不告警 |
|  | 第一本振预警 | 告警、不告警 |
|  | 第二本振预警 | 告警、不告警 |
|  | 发射机激励预警 | 告警、不告警 |
|  | 中频激励预警 | 告警、不告警 |

远程控制：

具有远程控制功能，包括：云雷达主机开断电、切换观测模式、修改适配参数等。

表 28远程控制命令列表

| 序号 | 命令类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 状态信息请求 | 云雷达立即响应状态信息报文 |
| 2 | 请求控制权限 | 请求控制权限或释放控制权限 |
| 3 | 控制云雷达运行 | 控制云雷达开始或停止探测 |
| 4 | 电源控制 | 控制云雷达上电或断电 |
| 5 | 扫描控制-添加执行任务 | 增加任务到当前执行任务列表 |
| 6 | 扫描控制-删除执行任务 | 删除执行任务列表已存在任务 |
| 7 | 获取执行任务列表中指定任务参数 | 获取执行任务列表中扫描参数 |
| 8 | 增加可用任务列表配置 | 增加扫描配置 |
| 9 | 删除可用任务列表配置 | 删除可用任务列表中已存在的任务 |
| 10 | 获取可用任务列表中指定任务参数 | 获取参数的可用任务列表中已存在的任务 |
| 11 | 获取云雷达支持脉宽列表 | 获取云雷达支持脉宽列表 |

业务过程管理：

云雷达应具有基本的业务过程管理功能，业务过程应包括日常维护、系统维修、故障管理和测试标定等。

（1）日常维护：录入维护记录，具有历史记录查询功能。

（2）系统维修：录入系统维修、更换器件记录，具有历史记录查询和统计功能。

（3）故障管理：对系统出现故障和报警的时间、内容和等级等内容进行记录，并对故障进行统计，方便分析设备各分系统的故障情况。

（4）测试定标：定标情况显示和定标提示以及部分关键指标的统计显示，并对定标状态和定标结果进行分析。

数据查询与显示：

对云雷达所产生的数据和信息进行处理，并用图形、图表等方式提供给有关人员，用于天气现象分析和预报使用。具有以下功能：

（1）观测数据及产品图形显示；

（2）具备对监测的所有参数显示及超限告警提示显示功能；

（3）气象产品查询，可通过时间轴，日期窗口灵活选择查询功能；

（4）游标引导，鼠标位置显示、数值及产品信息显示；

（5）图像处理显示，具有同时观测多仰角多要素同时显示功能。

信号处理器技术指标：

信号处理器技术指标主要包括脉冲压缩主副瓣比、距离库数、地物杂波抑制比等。具体指标见下表。

表 29恒温系统技术性能指标表

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 脉冲压缩主副瓣比 | ≥40dB（脉压比≥100） |
| 距离库长度 | 30m |
| 距离库数 | ≥1000 个 |
| 处理方式 | FFT（FFT 点数：32～1024）/PPP（处理对数：16～1024） |
| 相关系数处理方式 | 一阶相关或多阶相关 |
| 地物杂波抑制比 | ≥42dB |
| 距离退折叠方法 | 相位编码或其他等效方法 |
| 速度退模糊方法 | 双重频或其他等效方法 |

5.1.5.5.3.8气象产品

气象产品包含以下内容。

表 30气象产品表

| 产品类型 | 产品名称 |
| --- | --- |
| 原始数据产品 | 功率谱（FFT） |
| 基数据产品 | 反射率因子（Z） 径向速度（V） 速度谱宽（W） 信噪比（SNR） 退偏振比（LDR）（单发双收偏振模式） 差分反射率因子（ZDR） 差分传播相移(ΦDP） 差分传播相移率（KDP） 相关系数(ρHV） |
| 物理量产品 | 云顶高度（CT） 云底高度（CB） 云量（CC） 云粒子相态（CHCL） 零度层高度（BB） |

5.1.5.5.4设备配置

表 31设备配置表

| 序号 | 项目 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 毫米波测云雷达 | 天馈系统 | 1套 |  |
|  |  | 收发系统 | 1套 |  |
|  |  | 伺服系统 | 1套 |  |
|  |  | 信号处理系统 | 1套 |  |
|  |  | 终端系统 | 1套 |  |
|  |  | 监控系统 | 1套 |  |
|  |  | 配电系统 | 1套 |  |

5.1.5.5.5安装工艺和场地建设

毫米波云雷达集成在探测模组顶部，并采取有效减震措施。

#### 5.1.5.6 小型旋翼无人机

5.1.5.6.1功能

小型旋翼无人机由无人机平台、无人机遥控器、云台相机组成，同时支持搭载国内无人机气象模块负载，进行气象多参数多要素测量。支持飞行轨迹编程、远程控制、一键起降功能，配备专业化操作软件，操作简单易上手;具有模块化吊舱设计，可根据任务需要搭载不同任务吊舱。支持可编程飞行轨迹；支持远程控制；支持一键起飞降落。具有快速放飞的能力，顶盖的部分结构为非导电材质，在收到放飞指令前，无人机已经完成定位，可以在15S内完成起飞。地面站控制距离≥5km

5.1.5.6.2结构

小型旋翼无人机由硬件和软件两部分组成。硬件包括无人机平台、气象传感器、智能集成处理器、通信单元、供电单元和外围组件。软件部分包括无人机控制系统、数据采集单元和数据质控单元，数据采集单元负责数据和设备状态采集以及数据预处理，数据质控单元负责数据质控以及数据文件的生成和上传。

5.1.5.6.3技术性能要求

表 32小型旋翼无人机技术参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 飞行高度 | 0～500m（电子限高）； |
| 电池 | 2块智能动力电池，提供≥30min续航； |
| 地面站遥控距离 | 大于5km； |
| 重量 | 小于20kg，满足便携性要求； |
| 工作频率（参考） | 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz 5.150 GHz 至 5.250 GHz（CE：5.170 GHz 至 5.250 GHz） 5.725 GHz 至 5.850 GHz |
| 最长飞行时间 | 30min以上（挂彩色、热成像双光云台+500g其他负载） |
| IP 防护等级 | IP55 |
| 云台： | 挂彩色、热成像双光云台,高清摄像，有效像素≥4800万，图传。 |
| 功能 | 支持可编程飞行轨迹； |
|  | 支持远程控制； |
|  | 支持一键起飞降落； |
|  | 模块化吊舱设计； |
|  | 搭载气象参数多要素测量（温度、湿度和气压等）； |
|  | 配备专业软件，操作简单； |
|  | 支持手机与平板的APP应用，支持数据的二次开发。 |
| 控制方式 | 远程管控云平台：K-GIS云平台 地面站：手持 |
| 质保 | ≥8年 |

表 33双光设备性能指标

| 序号 | 项目 | 参数（性能参数可定制） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 可见光相机分辨率 | 3840 x 2160 |
| 2 | 热成像相机分辨率 | 640 x 512 |

表 34机载气象传感器性能指标

| 类别 | 项目 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | 测量范围 | -50℃～+60℃ |
|  | 精度 | ±0.3℃ |
| 湿度 | 测量范围 | 0.8～100％RH，非冷凝 |
| 气压 | 测量范围 | 500—1100hPa（analog模拟量） 300—1100hPa（serial 数字量） |
|  | 工作温度 | -40—+85℃ |

5.1.5.6.4设备配置

小型旋翼无人机包括无人机平台、气象参数多要素测量（温度、湿度、风向、风速和气压等）传感器、飞控系统、机载嵌入式工控机/微型机载计算机、智能集成处理器、通信单元、供电单元和外围组件、大容量智能锂电池组、方舱用地面控制器等。

5.1.5.6.5安装工艺和场地建设

小型旋翼无人机平台安装在方舱内部，无人机放飞前可将上方舱盖打开。方舱内部设置无人机地面站操作台、设备存放柜、电池恒温收纳区，具备防尘防潮功能。

### 5.1.6设备配置

表 35设备配置表

| 序号 | 名称 | 技术规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 探测模组分系统 |  |  |  |
| 1 | 移动式方舱 | 移动式舱包括设备舱、工作舱、空调系统、供电系统、录像设备、方舱升降机构、电动天窗、方舱调平仪和便携式大气参数探测设备存储舱以及预留的外部设备信息采集接口等，主要提供各设备安装空间并提供基础工作条件。 支持北斗全球导航定位系统、4G/5G移动通信、卫星通信等功能。 方舱外形尺寸需满足配备设备要求。 方舱内部配置大屏显示器≥2台，转接口≥1部。2人操作座席≥1组，打印机和储存柜≥1组，10孔电源插座≥1组。 | 1 | 套 |
| 1.1 | 主厢体 | 定制，直角方舱，外形尺寸为≥6058mm×2438mm×2591mm（长×宽×高）长度≤9000mm，八个角安装方舱角件，厢体按钢骨架铝合金蒙皮进行设计，外蒙皮选用厚度为3mm铝板，选用高密度的阻燃聚氨酯泡沫作为夹芯层（隔热芯材），大板中所用的骨架为钢骨架焊接而成，内外蒙皮与骨架粘接固定, 厢体骨架整体电泳处理，以保证骨架的防腐能力。内饰型材及外包型材、门结构采用阳极氧化处理铝型材，其外型美观，防腐耐用。各开孔和承重处均设置骨架的预埋件，满足车厢的承重要求和安装要求 登舱门：侧开舱门 采光窗：汽车用钢化玻璃，推拉窗；推拉灵活，无卡滞现象 侧舱门 ：发电机等舱门 发电机检修门：采用高强度铝合金结构，门板上配备百叶窗式格栅，用于设备通风散热 空调通风格栅：采用高强度铝合金结构，门板上配备百叶窗式格栅，用于设备通风散热 采光窗：汽车用钢化玻璃，可前后推拉，推拉灵活，无卡滞现象 窗帘：避光防蚊一体式窗帘 标准设备机柜：标准19英寸机架，表面喷塑，含安装件、减震等 厢体地板：竹地板打底，会议区和操作区表面铺地板革，发电机区铺设花纹铝板 基础内饰：采用平板对厢体内部进行平整处理，表面软包装饰 机柜台面：采用环保板材制作，表面喷漆处理 工作桌：含雷达安装架、发电机舱、油箱舱等 工作椅：旋转升降带轮工作椅 油漆及外饰：专业烤漆房烤漆，外观贴字根据用户需求订制 灭火器：2Kg，含灭火器及安装件 电器辅材：车内布线、集成制作等附件耗材，包含波纹管、胶带、扎带、接插件等 杂件辅料：专用辅料，定制。 车内照明系统：车内LED照明灯 车外照明： LED灯源，满足车外照明 壁挂空调：1.5P壁挂冷暖空调 | 1 | 套 |
| 1.2 | 舱体升降机构 | 额定提升重量：≥8 T; 额定提升高度：≥1500mm; 电机额定电压：AC220v; 升降时间(单程)：10min； 调平时间＜3min, 调平精度 0.5 度; | 1 | 套 |
| 1.3 | 电动升降杆（上装六要素自动气象站） | 总高度(m)：≥8 垂直承载能力（kg）：≥50 稳态风速：≥8级风 极限风速：≤12级风 升降时间（min）：≤5 | 1 | 套 |
| 1.4 | 静音发电机 | 额定频率：50 HZ 额定输出功率：≮15KW 额定电压：240 V 高原适配型：≥4000m可正常使用 | 1 | 台 |
| 1.5 | UPS不间断电源 | 在线式UPS 频率范围 （HZ）50/60±10% 输出功率因数:≥0.9 输出功率：≮9KVA 输出电压:208/220/230/240±1% 设备尺寸主机高度2U，深度不超500mm。电池尺寸高度3U,深度不超500mm，满足后备电源120分钟供电时长 | 1 | 台 |
| 1.6 | 配电箱 | 集中式电源管理系统，含电源漏电保护、开关、电源电压电流显示等，开关分别控制空调、设备用电等；配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。 | 1 | 套 |
| 1.7 | 全车接地系统 | 含接地桩、接地线，静电地拖电源防浪涌装置 | 1 | 套 |
| 1.8 | 接口板 | 含电源、对外信息接口 | 1 | 套 |
| 1.9 | 电源线缆盘 | 设计双路市电供电，手动线缆盘，含50米橡胶线缆 | 1 | 套 |
| 1.10 | 大屏显示器 | 不小于32英寸，分辨率:不低于1080P | 4 | 台 |
| 1.11 | 北斗传输设备 | 定位功能：具备支持单独使用北斗定位功能； 定位精度：≤5m；测速精度：≤0.2m/s； 首次定位时间：冷启动≤120秒，热启动≤10秒； 接收频率：支持北斗 B1频段； 捕获灵敏度：≤-133dBm；跟踪灵敏度：≤-147dBm； 接收波束个数：北斗二号≥10个，北斗三号≥14个； 发射频点：Lf1、Lf2； 支持北斗三号系统，支持北斗三号区域短报文通信服务； 防护等级：≥IP67； | 1 | 套 |
| 1.12 | 5G路由器 | 网络制式：5G/SA&NSA 4G/LTE 3G/UMTS； 网络频段：5G NR FDD: n1/28,TDD: n78/79/41 4G LTE FDD: B1/3/5/8,TDD：B34/39/40/41 3G UMTS W1/2/5/8 网口：两个千兆网口 | 1 | 套 |
| 1.13 | 卫星通信系统 | （1）便携式卫星通信系统 拆装部件：5～8块分块反射面和一体化介质馈源 定位方式：GPS 北斗双模+手动输入 发射频率：13.75～14.50 GHz 接收频率：10.70～12.75 GHz 天线净重：≤9.8kg 携行全重：≤13.0kg 携行尺寸：60×38×35cm 天线供电：内置230Wh锂电池、内置150Wh+外置可拆卸150Wh（外置选配）和无电池三种方案可选，上述各种方式均支持100～240VAC(47～63Hz)转 29.4V 充供电适配器供电 内置模块化网络频谱仪 ①频率范围：950MHz ～ 1750MHz ②扫频宽度：1MHz ～ 50MHz ③调谐步长：50Hz ～ 1MHz ④输入信号范围：-80dBm ～ -25dBm ⑤频率响应：±1.5dB ⑥噪声电平：-135dBm ⑦输入端口驻波比：<2.0：1 ⑧控制：嵌入式Web控制方式，采用PC、PAD、手机可监看频谱状态 ⑨支持嵌入式Web控制方式，无需专用APP，支持手机和笔记本等无线终端控制能力。 产品符合GJB标准高低温、淋雨、湿热、盐雾、振动、冲击等试验要求，符合GB/T外壳防护等级IP66或以上要求，并出具第三方检测报告。 （2）便携式通信终端箱 1. 显示屏：3*15.6英寸工业级液晶显示屏，阳光下可视显示内容，可分别显示内置计算机画面、视频会议终端画面、本地预览（不少于2路接口板视频输入、本地摄像头及计算机扩展屏）画面，本地预览的画面可作为视频源送入视频终端。 2. 内置摄像头：宽动态，≥200万像素，支持1920*1080分辨率，视场角/焦距：77°/4.262mm。 3. 内置话筒：配备阵列式智能降噪拾音系统，可与接口板音频输入一同经过数字混音器送入视频会议终端，可通过中控系统调节音量输入的大小。 4. 内置扬声器：全频段高保真扬声器。 5. 视频会议终端：实现会商功能，具备H.265 1080P双流音视频媒体处理能力，提供至臻会议体验。 7.公网路由器：支持移动、电信、联通三大运营商4G/5G移动通信网络，工业级 8.计算机： 内核数：不少于4 总线程数：不少于8 处理器基础频率：≥1.60GHz 最大睿频频率：≥4.20GHz 9．视频矩阵及功能 广播级不少于4入4出高清视频矩阵 可在视频会议期间，将内置摄像头采集的画面、接口板两路高清输入视 频的画面及内置计算机的画面经视频会议传送到指挥中心 10.画面分割器及功能 广播级4入1出高清画面分割器 可对内置摄像头采集的画面、接口板两路高清输入视频的画面及内置计算机的画面进行预览，随时送入视频会议 11.中控系统 通过内置工业级电容触控终端实现以下功能： 分设备电源控制 分设备实时功耗监测 视频会议控制及画面切换 内置话筒及外接话筒音量调节及开关 箱内温湿度监控及散热风机转速自动调整等 12.电源系统 100～240VAC宽电压输入，具备过压及短路保护功能。 13.网络系统 支持ERPS环网，网络故障自愈时间小于 20ms 14.无线键鼠套装4套。 | 1 | 套 |
| 1.14 | 千兆交换机（含光模块） | 支持不少于24个10/100/1000Base-TX以太网端口，4个千兆SFP； IP路由：支持IPv4和IPv6的三层路由功能； | 1 | 台 |
| 1.15 | 车顶云台摄像机 | 图像传感器：1/2.8″2.0MP Sony逐行扫描CMOS； 镜头倍数：20倍光学变焦； 焦距(mm)：f4.3～86mm； 光圈：Fw1.6～Ft4.4； 视频输出：HD-SDI SD—VBS； 水平角度：360° 无限位旋转； 垂直角度：+90°~-90°； 防护等级：IP66； 提供国家权威检测机构出具的CANS检测报告 | 2 | 台 |
| 1.16 | 车内摄像机 | 成像设备：1/2.8-type Exmor CMOS； 镜头：20倍光学变焦，12倍数字变焦，f=4.7mm—-94.0mm； 光圈：F1.6 to F3.5； 平移：±170°（最高速度为100°/秒），俯仰：+90°/-20°（最高速度为90°/秒）； 视频输出：HD-SDI SD—VBS； | 1 | 台 |
| 1.17 | 硬盘录像机 | 支持4路1080P视频输入； 支持1个2.5寸SATA 硬盘； 支持H.265编码，更节省存储空间； 容量≥4T | 1 | 台 |
| 1.18 | 混切矩阵 | 全数字化切换； 输入16路信号，输出16路信号； 任意信号输入输出； 实时无缝切换； 输入信号分辨率自适应，输出分辨率可调； 支持模拟音频输入和输出； 支持SDI音频加解嵌（SMPTE291）； 支持RS232和以太网控制，开放控制协议，方便第三方串口控制； 支持断电现场保护； 标准插卡式工业机箱。 产品符合GB/T标准高低温、盐雾、振动、冲击等试验要求，并出具第三方检测报告。 | 1 | 台 |
| 1.19 | 应急和备份便携式工作站 | 内核数：≥16 总线程数：≥22 处理器基础频率：≥1.60GHz 最大睿频频率：≥4.20GHz 屏幕约16英寸，搭载FHD+分辨率（1920×1200） 内存≥32GB，可扩展至96GB 固态硬盘≥4TB 包含网络、HDMI等基础配置 安装和备份方舱所有软件系统 每套方舱各2台。 | 1 | 台 |
| 2 | X波段相控阵雷达 | 1.雷达体制：双线偏振一维全固态数字平面相控阵体制 2.收发模式：双发双收、单发双收、宽发窄收、窄发窄收 3.工作频率：9.3 ～ 9.5GHz 4.整机寿命：≥8年 5.探测距离范围：警戒≥120km，定量≥60km 6.近距离盲区范围：≤300米 7.可探测的最小反射率因子（法向、分辨率75m、单极化）： ≤5dBZ（3千米处、脉宽2μs）， ≤7dBZ（12千米处、脉宽20μs） ≤13dBZ（50千米处、脉宽100μs） 8.测量范围： 强度：-15dBZ～ +80dBZ 速度：±48m/s 谱宽：0m/s ～ 16m/s 差分反射率因子:-7.9dB ～ +7.9dB 差分传播相位:180°～ +180° 相关系数:0 ～ 1 9.参数测量精度（标准差）: 强度:≤1dB 速度:≤1m/s 谱宽:≤1m/s 差分反射率因子:≤0.2dB 差分传播相位：≤3° 差分传播相位率：≤0.2°/km 相关系数：≤0.01 10.距离分辨率：≤30m 11.系统噪声系数：≤3.5dB 12.系统线性动态范围：≥90dB（带宽1MHz） 13.系统相位噪声：≤0.1° 14.地物杂波抑制比：≥50dB 15.输出参数：强度、速度、谱宽、差分反射率因子、差分传播相位、差分传播相位率、相关系数 16.电源要求：单相AC220V±10%，50Hz±5% 17.重量：≤1吨 18.天线指标： 波束水平宽度（水平偏振和垂直偏振）（法向）：≤2.8° 波束垂直宽度（水平偏振和垂直偏振）（法向）：≤3° 增益（发射，法向）：≥35dB 增益（接收，法向）：≥34.5dB 第一副瓣电平（水平）：≤-22dB 交叉极化隔离度：≥35dB 水平方向上双线偏振波束角度误差：≤5% 水平方向上双线偏振3dB波束宽度差：≤5% 抗风能力（阵风）：无天线罩：8级风工作，10级风不损坏 19. 伺服指标： 天线阵面扫描方式：PPI、RHI、体扫、扇扫、定点、用户自定义 天线阵面扫描范围 方位机械扫描：0 ～ 360°连续扫描 俯仰电子扫描：-2 ～ +60° 俯仰机械调整：-2 ～ +90° 天线阵面扫描速度 方位：0～36°/s，误差不大于5% 天线阵面定位精度 方位：≤0.1° 俯仰：≤0.1° 天线阵面控制精度 方位：≤0.1° 天线阵面控制字长：≥16位 角度编码器字长：≥16位 安全与保护：天线阵面应设有辅助支撑锁定机构，以保证其在运输架设时的安全性和稳定性。天线阵面的方位运转系统中应具有安全保护措施并具备锁定功能。 20. 发射通道 发射通道形式：全固态分布式 脉冲峰值功率（每个极化）：≥640W 发射占空比：≥20% 发射脉冲宽度：0.5 ～200 μs（可选） 脉冲重复频率：300～5000Hz 端极限改善因子：≥50dB 谐波和杂散抑制：≥40dB 故障检测和保护：发生过温，过压，过流等情况时可报警并实现自保，输出功率低时输出报警信号 21. 接收通道： 噪声系数：≤3.5dB 接收系统动态范围：≥77dB（带宽1MHz） 最小可测功率（灵敏度）：≤-110dBm（带宽1 MHz） 镜频抑制度：≥60dB 22. DBF： 波束控制和合成形式：数字域 波束控制精度：≤5% 电扫方向上双线偏振波束角度误差：≤5% 电扫方向上双线偏振3dB波束宽度误差：≤5% 同时接收波束数：16个（单偏振） 电扫方向发射第一副瓣电平：≤-22dB 电扫方向接收第一副瓣电平：≤-33dB | 1 | 套 |
| 3 | 六要素气象站 | 气温 测量范围：-40℃~+50℃ 分辨力：0.1℃ 最大允许误差：±0.5℃ 湿度 测量范围：5%RH~100%RH 分辨力：1%RH 最大允许误差：±4%（≤80%RH），±8%（＞80%RH） 气压 测量范围：500hPa~1100hPa 分辨力：0.2hPa 最大允许误差：±0.6hPa 风向 测量范围：0~360° 分辨力：5° 最大允许误差：±10° 风速 测量范围：0~30m/s 分辨力：0.1m/s 最大允许误差：±0.5m/s（≤10m/s），±10%（＞10m/s） 降水量 测量范围：雨强0~4mm/min 分辨力：0.1mm 最大允许误差：±10% 实景观测能力：可拍摄图像。可智能识别云属、云量。具备根据需求开展凝结类天气现象、能见度、降水、积雪等要素观测的扩展能力。 存储：设备级存储+云端存储 可靠性：MTBF＞5000小时 | 1 | 套 |
| 4 | 激光云高仪 | 用来测量云底高、云厚、云层数量、垂直能见度等参数。 测量范围：5m～12km 准确度：测量精度：＜150m时，±15m，150～300m时，±10%，＞300m时±20% 固体目标测量精度：15m 测量周期：30s 测云层数：最多5层 分辨力：5m | 1 | 台 |
| 5 | 毫米波测云雷达 | ①技术指标 技术体制：全固态、全相参、脉冲多普勒 工作频率：Ka波段，35GHz±500MHz 天线扫描方式：垂直顶空固定指向 探测高度范围 强度（Z）：≥10km 速度（V）：≥10km 谱宽（W）：≥10km 高度量程：5km、10km、15km、20km可切换 距离分辨率：15m/30m(可选) 基本输出产品：Z（反射率因子）、V（径向速度）、W（速度谱宽） 基本产品测量范围 强度（Z）：-40～+40dBZ 速度（V）：±15m/s 谱宽（W）：0～15m/s 基本产品测量精度（均方误差） 强度（Z）：≤1dB 速度（V）：≤1m/s 谱宽（W）：≤1m/s 地物杂波抑制度：≥40dB 电源要求：单相，AC220V±10%，50Hz±5% 重量（标准配置，参考值）：≤200kg 整机功耗（峰值）：≤300W 平均无故障时间（MTBF）：≥2000h 平均故障修复时间（MTTR）：≤0.5h 连续工作时间：可24h连续工作 架设方式：可固定架设或车载移动式。 开机时间：≤5min； ②天、馈线技术指标 天线形式：圆形旋转抛物面反射体天线，喇叭中心馈电 频率：Ka波段，35 GHz±500MHz 极化方式：线极化 反射面直径（典型值）：1.8m 反射面直径（典型值）：1.8m 波束宽度：≤0.4° 增益：≥50dB 副瓣电平：≤-20dB 馈线形式：BJ320波导，B型法兰盘 馈线损耗：≤1.5dB 驻波系数：≤1.3 抗风能力（阵风）：30m/s ③发射机技术指标 发射机形式：全固态放大链式，功率合成 工作频率：35GHz±500MHz 脉冲峰值功率：≥40W 脉冲特性 上升/下降时间：≤0.2μs（10%～90%）（矩形脉冲） 顶降：≤10% 谐波和杂散抑制：≥40dB 相位噪声恶化：≤1dB 总电源效率：≥10% ④接收机技术指标 工作频率：35GHz±500MHz 中频频率：75MHz 中频带宽：2～8MHz（根据系统要求确定） 噪声系数：≤5.5dB（从环形器后至中频输出端测） 系统增益：30～40dB（可根据系统需要调整） 接收系统动态范围：≥80dB 最小可测功率（灵敏度）：≤-101dBm（典型脉冲宽度0.2μs） 承受功率：≥1W（脉冲） 恢复时间：≤0.5μs（-3dB） 镜频抑制度:≥60dB 中频输出杂散:≤-60dBc 寄生离散谱:≤-50dBc ⑤频率源技术指标 输出信号:射频激励、本振、射频标定、中频采样时钟 输出频率：射频激励、射频标定:35GHz±500MHz 中频采样时钟:75MHz 相位噪声（射频和本振）：≤-100dBc/Hz（1KHz） 谐波和杂散抑制：≥60dB 本振中的射频信号抑制：≥80dB 射频脉冲调制隔离度：≥80dB 开关时间：≤0.2μs ⑥信号处理技术指标 发射脉冲宽度：0.2、1、5、12、24μs可选 脉冲压缩后子码宽度：0.2μs 脉冲压缩主副瓣比：≥35dB(脉宽≥20μs)，≥25dB(脉宽≤20μs) 数字中频A/D位数：≥14位 最小可检测功率：≤-80dBm（典型脉冲宽度1μs） I/Q正交度：≤±0.1° 相位稳定度：≤±0.2° 距离库长度：15m或其倍数 距离库数：≥500个 最小探测距离：≤300m 累计平均次数：16、32、64、128、256等可选 强度估算精度：≤1dB 速度处理方式：FFT/PPP ⑦显控与终端系统设备主要技术指标 远程监控功能：具有开始观测、停止观测、参数设置、运行状态远程监控功能 数据产品： 基本数据产品： 回波强度Z、径向速度V、速度谱宽W、信噪比Snr 二次数据产品： 云底高、云顶高、云厚、云量、液态水含量、降雨指数 廓线产品： 云强度廓线、云速度廓线、云谱宽廓线、信噪比廓线、水含量廓线 | 1 | 部 |
| 6 | 小型旋翼无人机 | 飞行高度0～500m（电子限高）； 电池：2块智能动力电池，提供30min以上续航； 地面站遥控距离：大于5km； 重量：小于20kg，满足便携性要求； 支持可编程飞行轨迹、远程控制、一键起飞降落； 模块化吊舱设计、支持搭载气象参数多要素测量（温度、湿度和气压等）； 配备专业软件，操作简单；支持手机与平板的APP应用，支持数据的二次开发 云台：高清摄像，有效像素2.1亿，图传。 | 1 | 架 |

## 5.2指挥模组

### 5.2.1功能要求

机动集成作业系统指挥模组（以下简称指挥模组），是机动集成作业系统的核心组成部分，负责作业方案的策划分析、作业力量的调度指挥以及前后方指挥中心的实时互动。其主要功能是整合各类气象数据和作业信息，通过智能化决策支持系统，为人工影响天气作业提供科学、精准的指挥决策依据，确保作业的高效实施和效果评估。

指挥模组应具备以下功能：

（1）能够通过气象数据采集处理服务器实时对自动观测设备、X 波段天气雷达、测云雷达信息进行采集，对机载探测数据进行接引，并接入观测方舱数据及周边 400 公里常规观测和其它观测资料。

（2）能够通过人工影响天气决策支持数据接收处理平台对观测数据进行处理分析。

（3）可接入省-市-县-作业点音视频调度服务系统，获取现场音视频信息，与前后方指挥中心进行视频会商，可实现跨区域联合指挥时的数据传输及音视频调度。

（4）能够独立或依据上级指令形成作业计划、作业方案并向作业模组和作业点下发指挥调度命令。

（5）能够实时采集任务执行区域气象参数变化情况，进行作业效果评估并通过发送至“天工”平台；

（6）支持北斗全球导航定位系统、有限通信、4G/5G 移动网络通信、卫星通信等功能。

（7）应具备市电与自备供电两种供电方式，并能相互切换。

（8）做好强弱电隔离、线缆屏蔽保护等设计，确保车载设备运行时不相互影响，多种通信天线工作时不相互干扰。

（9）应采用先进成熟的载车和车载设备、设施。固定在车内使用的设备应安装在机柜中，并采取有效减震措施；无法安装在机柜中的设备，应采取可靠固定措施；非固定在车上使用的设备，应放置于适当位置，并应有临时固定保护措施；所有接插件应采取紧固措施。

（10）设备、设施、线缆和接插件应采用符合国家标准、国家军用标准的标准件和通用件；应具有故障告警和检测措施。

（11）市电可保证连续不间断工作，油电工作时间＞8h。

（12）指挥模组与探测模组和省级指挥中心之间支持 4G/5G 移动网络通信、卫星通信、有线通信等方式进行通信，且需配置网关、路由、网络通道切换等功能，方便用户根据实际使用需要实现切换。

（13）通过主控服务器中的主控软件 VLAN 接口或其他方式，可以实现三条外部有有线网络、4G/5G 移动网络、卫星通信择其一快速切换。同时，通过配置和探测模组内部局域网相同的网段，也能实现将网络设备接入探测模组内部局域网络进行功能拓展。需在 VPN 用户端网关位置部署防火墙，以此管控 VPN 接入流量，并联动入侵检测、终端安全设备，实现 VPN 接入链路的边界安全防护。

### 5.2.2结构

任务舱包括设备舱、工作舱、空调系统、供电系统、录像设备、便携式大气参数探测设备存储舱以及预留的外部设备信息采集接口，主要提供各设备安装空间并提供基础工作条件。支持北斗全球导航定位系统、4G/5G移动通信、卫星通信等功能。任务舱内部前壁正中设计大屏显示器，大屏显示器下部装有转接口。前舱两侧布置发柜，在左侧沙发柜旁配置打印机和储存柜，沙发柜中间设置会议桌，在会议桌上安装10孔电源插座。

气象信息处理和显控席位：探测数据处理和显控席位、自动观测设备信息处理和显控席位、雷达信息处理和显控席位。同时支持自动观测设备， X波段天气雷达和测云雷达以及引接的观测方舱数据，周边400公里常规观测和其它观测资料的处理。

人工影响天气决策支持数据接收处理分析平台：包括卫星通信设备、数据综合处理存储和显控设备以及自动观测设备。

数据综合处理存储和显控设备包括：1台视讯终端、4台图形工作站、2台机架式服务器、2台磁盘阵列、4台KVM一体机、4台显示器、1个综合显示器、1套KVM切换器、1个千兆交换机（含光模块）、1台防火墙（含路由器）等。机架式服务器中1台用作业务运行服务器主要用于运行大气环境探测分系统数据和卫星广播的气象数据等数据接收处理服务软件；另一台用作数据镜像服务器，主要用于上述数据的镜像存储服务。

1）具有“天工”平台数据接口，通信安全；

2）支持4G/5G移动网络和卫星通信；

3）支持DMZ和VPN，信息中心，无线方式传输；

4）可对自动观测设备，X波段天气雷达和测云雷达信息进行采集；

5）可接入观测方舱数据及周边400公里常规观测和其他观测资料；

6）可对机载探测数据进行接引；

7）对系统接引采集信息和天工系统发布的资料和产品进行显示；

8）支持视频会商。

方舱采用钢骨架铝蒙皮舱体结构，舱体外壁板采用铝合金板，内外壁夹层采用聚氨酯发泡结构设计。外面板选用强度高、重量轻的铝合金整板，板材厚度3mm，中间层填充硬质聚氨酯发泡，会议舱内面板为木质软包、设备舱内面为小花纹铝板，骨架用矩形管焊接而成，采用结构胶粘接技术，接缝采用氩弧焊接形成舱体壁板，表面平整、美观，在热传导、气密、水密等方面具有良好的性能指标，满足抗冲击要求并具有阻燃自熄性能。舱体壁板通过角件、包角弯角等连接件的焊接、粘接和螺栓连接等形式，形成稳定性好、强度高、抗变形、密封性好、表面平整度高的方舱舱体。

### 5.2.3信息传输要求

通过接收探测模组和收集到的周界气象探测数据，根据实时采集任务执行区域气象参数变化情况，可独立通过系统自身软件或依据上级指令形成作业计划、作业方案，并组织对局部地区开展作业。可通过4G/5G移动网络通信、卫星通信和北斗通信方式进行信息传输与指令互通，进行作业效果评估并上传到“天工”平台。

### 5.2.4接口要求

可独立通过系统自身软件或依据上级指令形成作业计划、作业方案，并组织对局部地区开展作业。具备4G/5G移动网络通信、卫星通信和北斗通信方式进行信息传输与指令互通，进行作业效果评估并上传到“天工”平台。

电源：满足国家标准；

控制：RS232；RS485;RJ45；

传输：RJ45；光纤；5G；卫星通信；

视频：HDMI;SDI;

音频：卡侬；RCA

各模组之间信息畅通，模组内部数据集中、系统集成、接口标准通用，各模组能够实时接入“天工”平台，实现无缝对接国家级、省级和市州级任务需求。

### 5.2.5技术性能要求

#### 5.2.5.1任务舱方舱

5.2.5.1.1任务舱方舱主箱体

直角方舱，外形尺寸为≥6058mm×2438mm×2591mm（长×宽×高），八个角安装方舱角件，厢体按钢骨架铝合金蒙皮进行设计，外蒙皮选用厚度为3mm铝板，选用高密度的阻燃聚氨酯泡沫作为夹芯层（隔热芯材），大板中所用的骨架为钢骨架焊接而成，内外蒙皮与骨架粘接固定, 厢体骨架整体电泳处理，以保证骨架的防腐能力。内饰型材及外包型材、门结构采用阳极氧化处理铝型材，其外型美观，防腐耐用。各开孔和承重处均设置骨架的预埋件，满足车厢的承重要求和安装要求。

5.2.5.1.2方舱主箱体配套设施

表 36方舱主箱体功能要求表

| 设施名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舱体自卸举升机构 | 配备1套舱体自卸举升机构。 a）额定提升重量：≥满足舱体设计使用重量要求，并具备30%以上冗余能力； b）额定举升高度：≥1500mm； c）升降时间(单程)：≤15min； d）调平时间：≤3min（6m长方舱所需时间）； e）调平精度：≤0.5度； f）工作方式：液压或液压或电动（可手动），支腿左右可自动横向扩展。 | 1 | 套 |
| 登舱门 | 侧开门开启角度≥90°，采用三点锁紧机构，入户门配备机械锁，在舱内能够将门打开。 | 1 | 套 |
| 采光窗 | 采用双层钢化玻璃。 | 1 | 套 |
| 发电机检修门 | 采用高强度铝合金结构，门板上配备百叶窗式格栅，用于设备通风散热。 | 1 | 套 |
| 采光窗帘 | 采用避光防蚊一体式窗帘。 | 1 | 套 |
| 设备机柜 | 标准19英寸机架，表面喷塑，包含安装件、减震等，尺寸符合设备上装要求。 | 1 | 套 |
| 舱体地板 | 竹地板打底，会议区和操作区表面铺地板革，发电机区铺设花纹铝板。 | 1 | 套 |
| 舱内基础内饰 | 采用平板对厢体内部进行平整处理，表面软包装饰。 | 1 | 套 |
| 机柜台面 | 采用环保免漆板材制作，表面喷漆处理。 | 1 | 套 |
| 操作员座椅 | 可旋转、前后滑移。 | 1 | 套 |
| 油漆及外饰 | 专业烤漆房烤漆，外观贴字根据用户需求订制。 | 1 | 套 |
| 车内外照明系统 | 车内外LED照明灯满足工作及车外场地照明需求。 | 1 | 套 |
| 其他辅助 | 配备灭火器（含灭火器及安装件，类型：七氟丙烷/二氧化碳（可用于精密仪器灭火；浓度：≥99%；规格：4kg（手提式）；灭火级别：1A-34B-CE；认证：CCCF（中国消防产品认证）、综合布线、集成制作等附件耗材，包含波纹管、胶带、扎带、接插件等。 | 1 | 套 |
| 空调系统 | 配备冷暖空调≥1.5匹（空调制冷剂应使用不可燃冷媒或配备泄露检测系统）、暖风机1套满足工作舱环境使用要求。 | 1 | 套 |

5.2.5.1.3供电系统

方舱具备1路380或双路220市电供电，1路发电机供电供电接口，做好标识。供电方式可以切换。满足市电、发电机、UPS不间断供电要求。通过舱体对外提供供电及接地的转接板，当外部电源接至转接板后，内部通过配电箱给各设备供电。

表 37供电系统功能要求表

| 设施名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市电接入 | 具备1路供电电压380×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz或2路供电电压220×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz，供电总功率不低于15kW，配备满足功率的手动或电动市电线缆轴长度≮45米；配备满足功率的市电对接插头。 | 1 | 套 |
| 静音发电机 | - 额定频率：50 HZ b) 额定输出功率：≮15KW c) 额定电压：240 V d) 机组连续运行时间：≥8h e) 噪音（1m处）：≤75 dB(A) - 高原适配型：≥4000m可正常使用 | 1 | 套 |
| UPS不间断电源 | a) 具备稳压功能，并在市电断电或电压不稳定的情况下，保证整套模组系统能够正常运行至少2小时； b）额定容量≮9KVA，额定电压支持车内用电设备运行；电池容量满足UPS主机正常运行。 | 1 | 套 |
| 配电箱 | 集中式电源管理系统，含支路开关、指示灯、电源电压电流显示等，开关分别控制空调、设备用电等；配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。 | 1 | 套 |
| 舱体接地系统 | 含接地桩、接地线，静电地拖电源防浪涌装置。 | 1 | 套 |
| 对外接口板 | 含电源、数据传输接口。 | 1 | 套 |
| 电源线缆盘 | 设计双路市电供电，手动线缆盘，含50米橡胶线缆。 | 1 | 套 |

5.2.5.1.4视频采集及显示系统

表 38视频采集及显示系统功能要求表

| 设备名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舱顶云台摄像机 | - 图像传感器：1/2.8″2.0MP逐行扫描CMOS； - 镜头倍数：20倍光学变焦； - 焦距(mm)：f4.5～86mm； - 光圈：Fw1.6～Ft3.4； - 水平角度：360°无限位旋转； - 垂直角度：+90°～-90°； - 防护等级：≥IP66； - 电机带断电自锁功能； - 支持接入全车视频监控系统。 | 1 | 套 |
| 舱内摄像机 | - POE半球摄像机； - 支持夜间补光； - 支持接入全车视频监控系统； - 成像设备：1/2.8-type Exmor CMOS； - 镜头：20倍光学变焦，12倍数字变焦，f=4.7mm—-94.0mm； - 光圈：F1.6 to F3.5； - 平移：±170°（最高速度为100°/秒），俯仰：+90°/-20°（最高速度为90°/秒）； - 视频输出：HD-SDI SD—VBS。 | 1 | 套 |
| 硬盘录像机 | - 支持4路1080P视频输入； - 存储容量≥4T； - 支持H.265/H.264压缩模式。 | 1 | 套 |
| 大屏显示器 | - 不小于24英寸； - 分辨率:不低于1080P； - 显示口：HDMI； - 数量≥4台。 | 1 | 套 |
| 混切矩阵 | - 全数字化切换； - 输入不少于8路信号，输出不少于8路信号； - 任意信号输入输出； - 实时无缝切换； - 输入信号分辨率自适应，输出分辨率可调； - 支持模拟音频输入和输出； - 支持对外接口控制，开放控制协议，方便第三方串口控制； - 支持断电现场保护； - 标准插卡式工业机箱； - 产品符合GB/T标准高低温、盐雾、振动、冲击等试验要求，并出具第三方检测报告。 | 1 | 套 |
| 调音台 | - 专业级8路3母线麦克风/线路区段； - ≥6个超低噪音麦克风/线路输入端，配有增益控制钮，-20分贝衰减，电平/消波显示，+48伏幻像电源和母线设置开关； - ≥2个立体声输入端，配有单声/立体声开关； - 1路声道配有可设定不同阈值的功能，提供母线自动静音的功能，适合用喇叭作通告等； - ≥3个可自行设置的输出端(左、右和辅助)，配有主控制钮和电平表。 | 1 | 套 |
| 无线话筒 | - 频道组数：≥2频道； - 震荡模式：PLL相位锁定频率合成 - 射频稳定度：±0.005%(10~50℃) - 载波频段：UHF：721.100MHz~860.100MHz。 | 1 | 套 |
| 车内音响 | - 声道：2.0； - 理论功率：8W； - 信噪比：≥92dB； - 频响范围：90HZ—20KHZ。 | 1 | 套 |

#### 5.2.5.2人工影响天气决策支持数据接收处理分析平台

（1）多源数据接收

支持通过“天工”平台数据接口，以高速、稳定的数据传输链路实时接收自动观测设备、X 波段天气雷达、测云雷达等雷达数据、卫星数据、探空数据以及探空数据和特种设备监测数据、机载探测设备等多源数据，具备强大的数据接入能力，能够无缝接入观测方舱数据以及周边 400 公里范围内的常规观测资料和其他观测数据，实现多源数据采集。针对探空数据的时间和空间的密度不够问题，能够引入EC模式预报的温度分布，通过与探空数据对比修正，形成三维分布的温度场产品。

（2）多源数据质控

能够对采集到的海量、多源、异构数据进行深度质量控制,具备自动识别和处理异常数据、缺失数据的能力。平台能够依据相应的标准对接收数据的完整性和逻辑一致性进行合理性检查，显示检查结果，供操作员作进一步的判断，从而严格控制数据质量。地面气象要素值的质量控制以实时检查为主，平台能够实现气候学界限值检查、气候极值检查、数据内部一致性检查和数据时间一致性检查等数据检查方法。

（3）多源数据融合

平台内置多种数据解析处理方法，能够对引接的自动观测设备、X 波段天气雷达、测云雷达等雷达数据、卫星数据、探空数据以及探空数据和特种设备监测数据进行数据融合分析。

1）云场

①云高、云厚产品

通过多源数据融合，能够形成云高、云厚变化叠加图，平台界面直观显示云高、云厚数据，支持做对比分析；当有多层云存在时，能够分开显示不同云层的云高、云厚数据。

②云垂直结构

通过多源数据融合，能够形成云垂直结构产品。支持判定不同相态的云所处的高度;能够结合雷达反射率因子数据，观测不同降水阶段，不同云相态雷达回波的强弱，并分辨出主要的降水云系。

③垂直积分液态水

通过多源数据融合，能够形成固定区域垂直积分液态水含量随时间的变化图，平台界面直观显示在一定时间内垂直积分液态水含量的空间分布图。

2）粒子波谱①雷达反射率因子

通过多源数据融合，能反演出雷达反射率因子等数据，支持做时间变化对比分析。可叠加云高和零度层高度数据，观测其上/下区域物理特征的差异）；支持在固定时间的条件下，展示三维空间内雷达反射率因子的大小。

②液态水含量

通过多源数据融合，能反演出液态水含量等数据，可叠加展示不同高度液态水含量时间变化图；能够从时间变化中发现不同高度层液态水含量的变化，识别降水可能的发展趋势；可叠加云高与零度层高度数据，观测云系上/下或零度层上/下液态水含量的差异；支持在固定时间的条件下，展示三维空间内液态水含量的分布。

③垂直速度

通过多源数据融合，能反演出粒子垂直速度数据，支持做时间变化对比；可叠加云高与零度层高度数据，利用雷达探测零度层附近粒子是否存在强烈上升运动等，以及不同高度层粒子垂直运动状况；支持在固定时间的条件下，展示三维空间内垂直速度的分布。

④滴谱图

通过多源数据融合，能够反演出雨滴谱图、粒子浓度-粒径变化图和粒子浓度-粒子速度变化图。能够利用地面雨滴谱仪观测的粒子浓度、粒子直径和粒子速度数据，反演出总数浓度分布图。

⑤粒子物理量时间图

通过多源数据融合，能够形成粒子物理量时间图，平台界面直观展示粒子垂直速度-粒子浓度随时间变化和粒子直径-粒子浓度随时间的变化；支持叠加同时段雨强变化进行分析。

⑥微雨雷达与雨滴谱仪融合数据

支持将地面雨滴谱仪和 0.1-3.1Km 微雨雷达的粒子浓度、粒子直径、粒子垂直速度和雨强数据进行高度上的融合，在平台界面上展示微雨雷达与雨滴谱仪融合数据。

⑦粒子物理量汇总

能够汇总形成地面雨滴谱仪、微雨雷达（100m、200m、300m）观测的物理量随时间的变化图，在平台界面上进行直观展示。

3）廓线产品

通过多源数据融合，能够以廓线的形式展示不同高度的温度、相对湿度、水汽密度等，可动画播放。在平台界面上以廓线的形式展示不同高度的温度、相对湿度、水汽密度等。

4）降水场

①降水强度

通过多源数据融合，平台能计算出雨滴谱仪（地面）、微雨雷达（100/200/300m）的降水强度数据，能够进行对比分析，看二者反演的降水强度数据差异，以及降水强度的变化。支持叠加云底高度数据，展示从一定时间内的降水强度与高度的对应关系，可方便直观地观察出时间段内不同高度下降水强度的变化，以及主要降水与云高的关系。数据类型包括逐小时降水、3 小时降水、24 小时降水。可对比不同仪器观测同时段不同降水数据的差异。

（4）作业决策支持

基于数据处理分析结果，能够提供智能化作业决策支持。结合预设作业条件、气象阈值以及实时天气形势，能够智能生成人工影响天气作业方案，方案内容涵盖作业时间、作业地点、作业方式、弹药用量（催化剂量）等关键参数，并能够根据不同天气条件和作业目标进行动态优化调整。具备作业效果模拟功能，能够模拟作业实施后的天气变化情况，直观展示作业对降水、云层等气象要素的预计影响，为作业决策提供量化评估判据，助力优化作业决策，提高作业效果。

（5）作业计划生成

具备独立作业计划生成功能。能够依据实时气象数据、预设作业目标以及历史作业信息，通过内置的高性能算法和模型，智能制定作业计划，计划内容包括作业时间窗口、作业具体地点、弹药用量（催化剂量）精确计算以及作业实施方式等多个关键要素，并可根据实时天气变化进行动态调整和优化。具备灵活的作业计划组织能力，能够根据实际需求对局部地区开展作业进行有效安排和协调，并通知到具体执行人员。

（6）无人机指挥

平台具备独立的无人机指挥功能，实现对无人机的全程指挥与监控，主要包括以下功能：

1）综合显示器

基于 GIS 地图，自动播放叠加无人机飞行轨迹及播撒动画，如飞机飞行的历史个例数据，飞机飞行的页面特效，点击可切换至实时飞机。显示作业信息统计、作业次数、类型等，时间轴在控制飞机飞行位置时，能够将历史的载荷数据进行关联查询展示。

2）监测预警

①雷达

能够接入单站和组网雷达数据，将数据在页面进行展示，图层可显示隐藏。

②卫星

能够接入卫星产品，包括但不限于云覆盖率（CFR）、云量（CLA）、云分类（CLC）、云检测（CLD）、云检测（CLM）、云相态（CLP）等卫星产品数据，用于观测辅助。

③自动站

支持显示自动站 1 小时降水、温度、气压、湿度、风速、风 向展示，支持色斑图、等值线、站点值等方式渲染显示。

④实况格点

支持省级订正 SPCC 模式数据展示，点击任意点可弹窗显示其位置的温度、UV 风、湿度等要素数据展示，只显示历史和实时数据即可。

⑤预警信息

支持强对流、强回波识别并展示，短临、雷暴数据展示，通过图标动态展示危险区域。

⑥视频会商

通过创建线上房间的方式，指挥人员和飞手可以同时加入房间，可实现在线通话。

⑦数值模式

接入数值模式产品，点击数值模式，可将数值产品通过经纬度叠加至 GIS 地图。支持通过选择预报时效，查看未来产品多个时刻产品。

⑧空域区划图

页面叠加空域区划图图层，显示其图例。通过图层可控制该图层的显示影藏。

⑨预飞航线

当页面正在显示实时或者历史飞机作业轨迹时，支持预设轨迹新增导入；支持导入预飞航线的基础信息，通过后台数据匹配，实现在 GIS 页面上显示预飞航线。可对预飞航线进行删除和重新导入操作。

⑩飞机作业方案

支持生成飞机作业方案，支持生成飞机作业方案，可编辑和删除；可在 GIS 地图上进行航线轨迹绘制，航线绘制与警戒区是否存在相交则无法保存提交。航线绘制时，支持增加气象干旱指数、农业气象干旱指数等图片信息叠加展示进行参考绘制。支持增加禁飞区区域展示。

⑪历史飞行轨迹

点击历史数据，打开日历弹窗，弹窗显示到年-月-日，若该日存在飞行记录，则在日历框中叠加飞机图标。点击该日历弹窗，获取历史飞行轨迹信息，通过 GIS 地图叠加实时飞行轨迹，可动态显示该飞机在历史时间处于哪个位置。

⑫历史剖面动画

通过多轴图表展示历史剖面数据，可显示飞机高低、地面高程、雷达不同高度的 dBZ 强度数据。

3）指挥监控

①地图服务

基于 GIS 地图展示飞机飞行轨迹、播撒路径和各类雷达、卫星产品、T-lnp 图，同时可下发临时作业点位。GIS 地图上实时展示飞机的飞行轨迹，可查看作业飞机的预设航线，可在 GIS 地图上标记出危险区域、临时飞行点、作业催化潜力弹框（支持快捷下发）。GIS 地图上可查看雷达组合反射率、垂直积水液态水含量，卫星降水估测、大气水汽总量、云监测、云顶高度、云相态、云顶气压、云类型、云顶温度，可通过时间轴的选择控制展示历史产品数据。雷达风场使用光流算法对雷达数据进行风场反演，计算回波的光流场变化而得到运动矢量场；根据探空数据生成 T-lnp 图，进行弹窗显示，可以时次和探空站进行选择，展示对应 T-lnp 图数据。具备 GIS 地图辅助功能，包括测距，测面、图层展示等功能。支持地图放大缩小操作。

②作业信息

在界面上选择实时作业信息或历史作业信息进行查看。实时作业信息中，点击飞机作业弹出作业方案进行关联，选择对应的作业方案进行关联，绑定作业方案的基础信息至飞行数据，获取对应的探测数据以及气象数据进行页面渲染。

历史作业信息中，选择历史信息后，通过时间轴动态控制飞机飞行时间，根据对应时间获取探测数据，气象数据以及宏观记录。支持控制历史飞行视频的播放进度。

③实时视频

有实时作业的飞机时，展示实时作业的飞机监控视频。无实时作业的飞机时展示历史作业最新一条作业监控视频。视频内容主要展示探测数据中的经度、纬度、海拔高度航速、航向、大气温度、探测温度、探测湿度、结冰状态等信息。

④数值模式

弹框展示数值模式预报产品，包括云宏观场、云微观场、垂直结构、降水场产品。通过预报数值模式图展示产品各要素的预报色斑图，在产品图片上实时叠加飞机经纬度信息、飞机编号，方便直观的掌握作业的最佳条件信息。

其中，云宏观场要素包括垂直累计液态水、垂直累计过冷水、云顶温度、云顶高度；云微观场要素包括总水成物场+风场+湿度、云水比含量、雨水比含量、冰晶比含量、雪比含水量、霰比含水量、冰晶数浓度、雨滴数浓度、雪数浓度、霰数浓度，产品分不同层次展示；垂直结构要素包括 Qc、Ni、T 垂直剖面、Qs+Qg、Qr 垂直剖面，产品分不同纬度展示；降水场要素包括逐小时降水、3 小时降水、6 小时降水、12 小时降水、24 小时降水。

⑤DMT 探测

定时读取指定目录下的文件，获取返回的飞机机载探测数据，通过解析实时渲染显示飞机飞行时的探测数据。探测数据包括云粒子普仪、总水吊舱的探测数据，实时对探测的有效直径、含水量、数浓度等数据进行展示，数据图支持下载，同步刷新操作。

⑥宏观记录

根据飞机飞行状态，在各阶段自动记录飞机飞行时的操作内容及操作时间。根据快捷指令生成记录表，记录完成后可以生成相关记录表，两分钟之内的指令点击算作一次作业记录。

⑦雷达剖面

对飞机飞行时的雷达、地形和飞行高度进行实时剖面叠加分析。展示飞机飞行时的雷达剖面图，结合飞机飞行高度、高程数据，飞机高度数据取值于飞机坐标数据，地面高度数据取值于高程文件，雷达数据取覆盖该区域的雷达数据。

⑧快捷指令当有实时飞机作业时，可对快捷下发飞机指令，可动态配置常用指令，通过在界面点击快捷指令来快速的下发操作指令指挥飞机测状态。当无实时作业飞机时，联动历史作业记录，选择历史作业后，展示此次作业的飞行记录。

⑨危险区标记

基于实时气象数据、视频图像，结合人工智能技术建立危险天气预测功能，用户可根据系统提示，查看在飞机航线中可能出现对飞机飞行有影响的区域，进行危险区标记并及时传递给飞机操作人员，及时调整飞机的飞行航线。

⑩临时作业点

根据作业潜力区预报信息，用户可通过设置临时作业点来实现飞机航线的实时在线订正。

（4）飞行个例

①飞行个例

通过表格记录并展示飞机作业个例信息，支持查询、新增、个例展示等操作。个例信息包括个例名称、开始时间、结束时间、创建人、创建时间，表格可按创建时间、个例名称关键字搜索查询，可通过填写个例名称、开始时间、结束时间等信息完成个例新增。

②个例展示

支持展示飞机作业时的飞行轨迹和飞行数据。在 GIS 地图上回放飞机作业时的飞行轨迹，如有多个飞机，可切换个例进行展示，可查看飞机飞行作业时的飞行参数、DMT 探测、雷达剖面，回放时可查看飞机作业时的雷达风场、雷达、卫星产品等，可通过时间轴控制回放的时间，实时展示飞行时的经度、纬度、海拔高度随时间的变化情况。

（5）综合管理

综合管理提供作业信息、作业方案、空域申请、作业快报、统计检验报告、作业统计等功能。

①作业信息

通过表格记录飞机的飞行作业信息，支可对作业信息查询查看，编辑、支持模板下载和导入。管理飞机作业的基本信息，可通过手动输入和导入两种方式对飞机作业的基本信息进行管理；支持根据作业时间、作业架次查询作业数据，并可直接将飞机作业信息上报省局和上报国家局。支持飞机作业信息的查询、新增、编辑、删除、导入、模板下载、上报省局、上报国家局、查看催化剂详情、下载飞机作业信息等功能。

②作业方案

通过手动在地图上进行飞行轨迹描点或者通过预设的飞行轨迹点进行选点，绘制出飞机作业预飞轨迹；可查看飞行轨迹图并根据数据导出 pdf 文档；具备飞机作业方案上报、上传、下载以及生成飞机作业方案等功能。支持查询、刷新、新增、编辑、删除、模板下载、导入等功能操作。

③空域申请对空域申请中的使用计划表和空域申请表进行管理，可对表进行详情查看。

④作业统计

通过表格记录展示各地区的作业信息统计，表格包括所在地区、执飞架次、作业次数、总里程和催化剂用量，催化剂用量分为碘化银烟条、碘化银焰弹、液氮、液态二氧化碳、干冰个其他催化剂，可查询统计出所有种类的催化剂用量总数。支持按开始时间、结束时间、飞机编号查询，表格信息支持导出。

⑤作业快报

支持快速生成作业快报，以列表形式进行展示，预设快报模板。支持展示文档列表和文档详情，作业快报可通过选择作业日期手动生成作业快报，文档列表可通过时间筛选查询，选择文档列表中的文档后，展示对应选择文档详情。

⑥统计检验报告

根据统计检验结果自动生成统计检验报告，可根据时间倒序查询已生成的评估报告。支持预览、重新生成、下载、修改、上传。

⑦作业统计

通过作业统计页面完成不同区域飞机作业的次数、催化剂用量数据；可通过查询条件（日期、飞机标号）查看指定条件的统计数据，支持对指定条件的查询数据进行导出操作。

⑧飞机管理

飞机管理列表管理展示飞机信息，包括所属单位、飞机编号、飞机型号等信息，新增飞机时填写信息，完成后提交即可新增飞机，支持编辑和删除飞机。

⑨探测设备管理

对飞机携带的机载探头等设备进行管理，包括增加或删除机载探头的类型、探测要素等。

⑩催化潜力配置

分别配置冷暖云在各催化条件下的云滴浓度数、冰晶浓度数，催化条件分为无、低、中、良、优。配置在不同催化条件下单侧冷云烟条、单侧冷云焰弹、液氮档位、液氮播撒条件，配置完成后即可保存为飞机增减雨作业提供作业条件和催化剂用量提供依据。

表 39人工影响天气决策支持数据接收处理分析平台功能要求

| 设备名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北斗传输设备 | - 定位功能：具备支持单独使用北斗定位功能； - 定位精度：≤5m；测速精度：≤0.2m/s； - 首次定位时间：冷启动≤120秒，热启动≤10秒； - 接收频率：支持北斗 B1频段； - 捕获灵敏度：≤-133dBm；跟踪灵敏度：≤-147dBm； - 接收波束个数：北斗二号≥10个，北斗三号≥14个； - 发射频点：Lf1、Lf2； - 支持北斗三号系统，支持北斗三号区域短报文通信服务； - 防护等级：≥IP67。 | 1 | 套 |
| 5G路由器 | - 网络制式：5G/SA&NSA 4G/LTE 3G/UMTS； - 网络频段：5G NR FDD: n1/28,TDD: n78/79/41 4G LTE FDD: B1/3/5/8,TDD：B34/39/40/41 3G UMTS W1/2/5/8 - 网口：两个千兆网口。 | 1 | 套 |
| 硬盘录像机 | - 支持4路1080P视频输入； - 存储容量≥4T； - 支持H.265/H.264压缩模式。 | 1 | 套 |
| 便携式卫星通信系统 | a)具备气象“专网”和“高通量互联网”双网模式； b)卫星在“高通量互联网”模式下实现上行速率≥4Mbps，下行速 率≥9Mbps； c)采用Ku波段卫星天线； d)配会议终端、会议摄像机、拾音系统和扬声器，用于卫星条件下现场音视频会商。 e)定位方式：GPS 北斗双模+手动输入 f)发射频率：13.75～14.50 GHz g)接收频率：10.70～12.75 GHz h)天线供电：内置230Wh锂电池、内置150Wh+外置可拆卸150Wh（外置选配）和无电池三种方案可选，上述各种方式均支持100～240VAC(47～63Hz)转 29.4V 充供电适配器供电 i)内置模块化网络频谱仪 ①频率范围：950MHz ～ 1750MHz ②扫频宽度：1MHz ～ 50MHz ③调谐步长：50Hz ～ 1MHz ④输入信号范围：-80dBm ～ -25dBm ⑤频率响应：±1.5dB ⑥噪声电平：-135dBm ⑦输入端口驻波比：<2.0：1 ⑧控制：嵌入式Web控制方式，采用PC、PAD、手机可监看频谱状态 ⑨支持嵌入式Web控制方式，无需专用APP，支持手机和笔记本等无线终端控制能力。 - 产品符合GJB标准高低温、淋雨、湿热、盐雾、振动、冲击等试验要求，符合GB/T外壳防护等级IP66或以上要求，并出具第三方检测报告。 | 1 | 套 |
| 混切矩阵 | - 全数字化切换； - 输入不少于8路信号，输出不少于8路信号； - 任意信号输入输出； - 实时无缝切换； - 输入信号分辨率自适应，输出分辨率可调； - 支持模拟音频输入和输出； - 支持对外接口控制，开放控制协议，方便第三方串口控制； - 支持断电现场保护； - 标准插卡式工业机箱； - 产品符合GB/T标准高低温、盐雾、振动、冲击等试验要求，并出具第三方检测报告。 | 1 | 套 |
| 调音台 | - 专业级8路3母线麦克风/线路区段； - ≥6个超低噪音麦克风/线路输入端，配有增益控制钮，-20分贝衰减，电平/消波显示，+48伏幻像电源和母线设置开关； - ≥2个立体声输入端，配有单声/立体声开关； - 1路声道配有可设定不同阈值的功能，提供母线自动静音的功能，适合用喇叭作通告等； - ≥3个可自行设置的输出端(左、右和辅助)，配有主控制钮和电平表。 - 点对点单呼。实现任意两点之间的点对点双向视频通话、语音通话及即时消息和短信等文本对话功能； - 群组通话。具备多方实时语音通话、主席模式广播及自由讨论功能； - 多级音视频呼叫。具备对权限内各级用户同时在线音视频呼叫功能，建立任意“端到端”音视频连线呼叫，会议画面和会议语音保持实时同步传输。 - 多域跨网音视频连接数量要求： ①省级 视频呼叫连线数量：不低于 32； 语音呼叫连线数量：不低于 64； ②市级 视频呼叫连线数量：不低于 16； 语音呼叫连线数量：不低于 32； ③县级 视频呼叫连线数量：不低于 8； 语音呼叫连线数量：不低于 16。 音视频通信：支持 H.323、SIP 协议。 |  |  |
| 无线话筒 | - 频道组数：≥2频道； - 震荡模式：PLL相位锁定频率合成 - 射频稳定度：±0.005%(10~50℃) - 载波频段：UHF：721.100MHz~860.100MHz。 | 1 | 套 |
| 舱内音响 | - 声道：2.0； - 理论功率：8W； - 信噪比：≥92dB； - 频响范围：90HZ—20KHZ。 | 1 | 套 |
| 视讯终端 | - 具备对本地和远程各类信号源的音视频信号采集编码功能，本地采集时音频编码采用 PCM 格式，视频效果需要满足无损画质；远程采集时音频编码采用 PCM 格式，视频效果接受有损画质，视频信号采集根据场景采用RTSP（必须）、WebRtc、RTMP 格式的一项或多项，视频会议采集支持 H.323、SIP 通信标准； - 支持 H.264、H.264HP、H.265 等视频协议； - 支持 G.711、G.722、Opus 等音频协议； - 支持 IPv4 和 IPv6 协议； - 具有较好的网络适应性，满足在互联网、4G/5G、卫星网络环境下接入进行指挥调度时仍能够有较好音视频效果； - 支持气象宽带网、电子政务网、互联网、卫星网络、自组网等多种网络音视频资源采集，并具备安全隔离功能，确保不同网络的视频信号源接入时依然保持各网络间的安全隔离状态。 - 配套软件：1.安装于电脑、平板、手机实现与各级指挥中心的双向互通。2.支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、安卓等系统，支持Web 浏览器或客户端实现双向沟通交流。3.支持 4K/2K/1080P/720P 高清视频效果。4.具备对本地和远程各类信号源的音视频信号采集编码功能，采集时音频编码采用 PCM 格式，视频效果接受有损画质，视频流采集根据场景采用 RTSP（必须）、WebRtc、RTMP 协议的一项或多项，视频会议采集支持 H.323、SIP通信标准。5.支持 H.264、H.264HP、H.265 等视频协议；6.支持 G.711、G.722、Opus 等音频协议；7.支持 IPv4 和 IPv6 协议；8.具有较好的网络适应性，满足在互联网、4G/5G、卫星网络环境下接入进行指挥调度时仍能够有较好音视频效果。 | 1 | 台 |
| 图形工作站 | - (主机2U/2S,2*GE+2*10GE[无模块],无DVD,iBMC管理模块Zx,滑轨)*1 - (2.5GHz/27.5M/160W 处理器)*1 - (散热片)*1 - (内存-DDR4-32G)*1 - (硬盘-600G 10K SAS)*1 - (RAID卡 SR130 RAID0,1,10)*1 - (650W 交流电源)*1 - 含银河麒麟V10 SP3 | 4 | 台 |
| 机架式服务器 | - (主机 2U/2S,2*GE+2*10GE[无模块],无DVD,iBMC管理模块Zx,滑轨)*1 - (2.5GHz//27.5M/160W 处理器)*1 - (散热片)*1 - (内存-DDR4-32G)*1 - (硬盘-600G 10K SAS)*1 - (RAID卡 SR130 RAID0,1,10)*1 - (550W 交流电源)*1 - 含银河麒麟V10 SP3 | 2 | 台 |
| 磁盘阵列 | - 主机柜： 2U 12个3.5英寸驱动器盘柜 - 控制器处理器：高性能双核(每控) - 标配主机端口：4x10GbiSCSl(每控制器两个 - 缓存：16GB(每控8GB) - RAID级别：RAID0、1、3、5、6、10、动态磁盘池 - 动态磁盘池：标配 - SSD读缓存：标配 - 快照：标配支持128个快照卷(多可支持512个) - 卷拷贝：标配 - 自动精简配置：标配 - 异步镜像：标配不带 - 同步镜像：不支持 - 电源：两个冗余热插拔913W(100-240V)AC电源 | 2 | 台 |
| KVM一体机 | 四合一，1U ，8端口，分辨率1280*1024，标配8条1.8米线。 | 4 | 台 |
| KVM切换器 | 1U，8端口，分辨率2048*1536，遥控切换，标配8条1.8米线。 | 1 | 套 |
| 千兆交换机（含光模块） | - 支持不少于24个10/100/1000Base-TX以太网端口，4个千兆SFP； - IP路由：支持IPv4和IPv6的三层路由功能。 | 1 | 台 |
| 防火墙（含路由器） | - (8*GE COMBO + 4*GE RJ45 + 4*GE SFP + 6*10GE SFP+，1交流电源)； - 内置 AI 防护引擎 + DPI 深度检测，支持应用识别（≥10000 种）、IPS 特征库（≥30 万条）、零日攻击防御，开启全威胁功能后仍保持高吞吐量； - 硬件转发芯片（ASIC/NP）为主，CPU 辅助处理，确保大包 / 小包均线速，时延低至微秒级； - 采用服务器级处理器/多核网络专用CPU | 1 | 台 |
| 应急和备份便携式工作站 | - 内核数：≥16 - 总线程数：≥22 - 处理器基础频率：≥1.60GHz - 最大睿频频率：≥4.20GHz - 屏幕约16英寸，搭载FHD+分辨率（1920×1200） - 内存≥32GB，可扩展至96GB - 固态硬盘≥4TB - 包含网络、HDMI等基础配置 - 安装和备份方舱所有软件系统 | 2 | 台 |

#### 5.2.5.3气象信息处理和显控席位

表 40气象信息处理和显控席位

| 设备名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气象信息处理和显控席位 | - 无人机探测数据处理及显控席位： 无人机飞行轨迹数据处理及显控席位实现对无人机飞行轨迹数据和气象参数(温度、湿度、气压等)的实时采集、处理存储和可视化显示，并搭载无人机指挥系统，可对无人机作业进行实时操控指挥。系统将支持实时数据显示和历史数据回放等功能，满足无人机探测任务的需求。 数据采集模块负责从无人机传感器实时接收数据。数据包括经纬度、高度、速度信息、温度、湿度和气压数据。数据通过通信传输到地面站。数据存储模块将处理后的数据存储到数据库或文件中。支持数据存储和历史数据回放的需求。 显控席位包括图形工作站和显示器，用于显示无人机飞行轨迹以及温度、湿度、气压等气象参数数据。 - 自动观测设备信息处理及显控席位: 收集并处理自动观测资料，包括温度、湿度、气压、风向、风速、降水气象要素数据。使用图形化的形式展示实时数据，支持动态更新，确保数据实时性，提供时间范围选择功能，支持查询历史数据。 - 雷达信息处理及显控席位: 显控终端通过网络实现与雷达主机和其他设备之间的通讯连接和信息交互，显控终端实现对雷达数据的可视化展示，并实现对雷达资料进行标准化处理和初级质量控制，生成标准化数据。通过人工干预发送雷达天线控制（PPI、体扫等）、发射控制、标定控制、接收控制、信号处理控制、雷达参数设置等。将采集到的回波数据实时显示到屏幕，支持多屏显示。 - 集成要求: - 所有显控席位应通过KVM切换系统和视频矩阵进行集成，且任意操作席位可通过切换、访问和控制权限内的任一业务主机或服务器。 （2）所有显控席位应采用双人、双主机冗余设计，可分别由两人负责操作，在一台主机或席位发生故障时，另一席位可接管操作，确保数据信息处理及无人机飞行安全。 | 1 | 套 |

#### 5.2.5.4载车平台

在二类底盘基础进行改装，保持原整车性能的前提下，实施合理的布局、配重、防震、防尘、降噪与恒温改造。

表 41载车平台技术指标

| 发动机功率： | ≥350kw | 尺寸： | 车辆尺寸需满足公路运输方舱要求，且能牢固固定运输探测模组方舱、指挥模组方舱、作业模组方舱、作业保障模组方舱，带有锁止装置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效载荷： | ≥10000kg | 公路续驶里程(km) | ≥600km |
| 最高车速： | ≥95km/h | 最小转弯半径： | ≤9m |
| 最小离地间隙： | ≥300 mm | 装载时大梁高度： | ≥1350 mm |
| 底盘接近角： | 19° | 底盘离去角： | 14° |
| 最大爬坡度(%)： | 60 |  |  |
| 后桥选用气囊悬挂，防止方舱运输中颠簸。 |  |  |  |
| 配有360°影像倒车影像及行车记录仪。 |  |  |  |
| 车辆配有刹车降温设施（液力缓速器/喷淋装置） |  |  |  |
| 配有原厂随车工具、108件套五金工具箱、电动工具箱。 |  |  |  |
| 载车驾驶舱全包围遮光窗帘。 |  |  |  |
| 改装车辆部分应该符合《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》GB1589-2004；《汽车外廓尺寸限界》 (GB1589-1989)。 |  |  |  |

### 5.2.6设备配置

表 42指挥模组设备配置

| 序号 | 名称 | 技术规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 指挥模组分系统 |  |  |  |
| 1 | 任务舱方舱 | 任务舱包括设备舱、工作舱、空调系统、供电系统、录像设备、便携式大气参数探测设备存储舱以及预留的外部设备信息采集接口，主要提供各设备安装空间并提供基础工作条件。 支持北斗全球导航定位系统、4G/5G移动通信、卫星通信等功能。 任务舱内部前壁正中设计大屏显示器2台，大屏显示器下部装有转接口1部。前舱两侧布置2人沙发柜2组，在左侧沙发柜旁配置打印机和储存柜1组，沙发柜中间设置会议桌1台，在会议桌上安装10孔电源插座1组。 | 1 | 套 |
| 1.1 | 主车厢 | 定制，直角方舱，外形尺寸为≥6058mm×2438mm×2591mm（长×宽×高），八个角安装方舱角件，厢体按钢骨架铝合金蒙皮进行设计，外蒙皮选用厚度为3mm铝板，选用高密度的阻燃聚氨酯泡沫作为夹芯层（隔热芯材），大板中所用的骨架为钢骨架焊接而成，内外蒙皮与骨架粘接固定, 厢体骨架整体电泳处理，以保证骨架的防腐能力。内饰型材及外包型材、门结构采用阳极氧化处理铝型材，其外型美观，防腐耐用。各开孔和承重处均设置骨架的预埋件，满足车厢的承重要求和安装要求乘客门：含登舱门及侧拉仓门 发电机检修门：采用高强度铝合金结构，门板上配备百叶窗式格栅，用于设备通风散热 空调通风格栅：采用高强度铝合金结构，门板上配备百叶窗式格栅，用于设备通风散热 采光窗：汽车用钢化玻璃，可前后推拉，推拉灵活，无卡滞现象 标准设备机柜：标准19英寸机架，表面喷塑，含安装件、减震等 厢体地板：竹地板打底，会议区和操作区表面铺地板革，发电机区铺设花纹铝板 会议座椅：可旋转、前后调节，靠背和扶手可调，表面软包拼色装饰 长条折叠椅：壁挂式安装，可做临时休息铺使用 基础内饰：采用平板对厢体内部进行平整处理，表面软包装饰 会议桌：采用环保板材制作，表面喷漆处理 机柜台面：采用环保板材制作，表面喷漆处理 茶水打印机柜：采用环保板材制作，表面喷漆处理 工作台：采用环保板材制作，表面喷漆处理 灭火器：2Kg，含灭火器及安装件 整车油漆：根据客户需求对车辆外观进行油漆喷涂和图案制 杂件及辅料：根据车辆改制情况使用相关杂件和辅料、辅材 常规108件套工具箱、电动工具箱、棘轮扳手套装 车内照明系统：车内LED照明灯 车外照明：LED灯源，满足车外照明 壁挂空调：壁挂冷暖空调 桌面插：含电源、信息接口 | 1 | 套 |
| 1.2 | 舱体升降机构 | 额定提升重量：≥8 T; 额定提升高度：≥1500MM; 电机额定电压：AC220v; 升降时间(单程)：10min； 调平时间＜3min, 调平精度 0.5 度 | 1 | 套 |
| 1.3 | 静音发电机 | 额定频率：50 HZ 额定输出功率：≮15KW 额定电压：240 V 高原适配型：≥4000m可正常使用 | 1 | 台 |
| 1.4 | UPS不间断电源 | 在线式UPS 频率范围 （HZ）50/60±10% 输出功率因数:≥0.9 输出功率：≮9KVA 输出电压:208/220/230/240±1% 设备尺寸主机高度2U，深度不超500mm。电池尺寸高度3U,深度不超500mm；满足后备电源120分钟供电时长 | 1 | 台 |
| 1.5 | 配电箱 | 集中式电源管理系统，含电源漏电保护、开关、电源电压电流显示等，开关分别控制空调、设备用电等；配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。 | 1 | 套 |
| 1.6 | 全车接地系统 | 含接地桩、接地线，静电地拖电源防浪涌装置 | 1 | 套 |
| 1.7 | 接口板 | 含电源、对外信息接口 | 1 | 套 |
| 1.8 | 电源线缆盘 | 设计双路市电供电，手动线缆盘，含50米橡胶线缆 | 1 | 套 |
| 2 | 气象信息处理和显控席位 | 探测数据处理和显控席位、自动观测设备信息处理和显控席位、雷达信息处理和显控席位。 同时支持自动观测设备， X波段天气雷达和测云雷达以及引接的观测方舱数据，周边400公里常规观测和其它观测资料的处理。 | 1 | 套 |
| 2.1 | 车顶云台摄像机 | 图像传感器：1/2.8″2.0MP Sony逐行扫描CMOS； 镜头倍数：20倍光学变焦； 焦距(mm)：f4.3～86mm； 光圈：Fw1.6～Ft4.4； 视频输出：HD-SDI SD—VBS； 水平角度：360° 无限位旋转； 垂直角度：+90°~-90°； 防护等级：IP66； 提供国家权威检测机构出具的CANS检测报告 | 2 | 台 |
| 2.2 | 车内摄像机 | 成像设备：1/2.8-type Exmor CMOS； 镜头：20倍光学变焦，12倍数字变焦，f=4.7mm—-94.0mm； 光圈：F1.6 to F3.5； 平移：±170°（最高速度为100°/秒），俯仰：+90°/-20°（最高速度为90°/秒）； 视频输出：HD-SDI SD—VBS； | 1 | 台 |
| 2.3 | 硬盘录像机 | 支持4路1080P视频输入； 支持1个2.5寸SATA 硬盘； 支持H.265编码； 容量：≥4TB | 1 | 台 |
| 2.4 | 混切矩阵 | 全数字化切换； 输入16路信号，输出16路信号； 任意信号输入输出； 实时无缝切换； 输入信号分辨率自适应，输出分辨率可调； 支持模拟音频输入和输出； 支持SDI音频加解嵌（SMPTE291）； 支持RS232和以太网控制，开放控制协议，方便第三方串口控制； 支持断电现场保护； 标准插卡式工业机箱。 产品符合GB/T标准高低温、盐雾、振动、冲击等试验要求，并出具第三方检测报告。 | 1 | 台 |
| 2.5 | 调音台 | 专业级8路3母线麦克风/线路区段； ≥6个超低噪音麦克风/线路输入端，配有增益控制钮，-20分贝衰减，电平/消波显示，+48伏幻像电源和母线设置开关； ≥2个立体声输入端，配有单声/立体声开关； 1路声道配有可设定不同阈值的功能，提供母线自动静音的功能，适合用喇叭作通告等； ≥3个可自行设置的输出端(左、右和辅助)，配有主控制钮和电平表； | 1 | 台 |
| 2.6 | 无线话筒 | 频道组数：≥2频道； 震荡模式：PLL相位锁定频率合成 射频稳定度：±0.005%(10~50℃) 载波频段：UHF：721.100MHz~860.100MHz | 1 | 台 |
| 2.7 | 车内音响 | 声道：2.0； 理论功率：8W； 信噪比：≥92dB； 频响范围：90HZ—20KHZ； | 1 | 台 |
| 2.8 | 显示器 | 液晶屏：不小于19.5寸； 分辨率：1920×1080； 显示口：HDMI； | 4 | 台 |
| 2.9 | 中央显示器 | 液晶屏：不小于42寸； 分辨率：1920×1080； 显示口：HDMI； | 1 | 台 |
| 2.10 | 应急和备份便携式工作站 | 内核数：≥16 总线程数：≥22 处理器基础频率：≥1.60GHz 最大睿频频率：≥4.20GHz 屏幕约16英寸，搭载FHD+分辨率（1920×1200） 内存≥32GB，可扩展至96GB 固态硬盘≥4TB 包含网络、HDMI等基础配置 安装和备份方舱所有软件系统 每套方舱各2台。 | 2 | 台 |
| 3 | 人工影响天气决策支持数据接收处理分析平台 | 包括卫星通信设备、数据综合处理存储和显控设备以及自动观测设备。 数据综合处理存储和显控设备包括：1台视讯终端、4台图形工作站、2台机架式服务器、2台磁盘阵列、4台KVM一体机、4台显示器、1个中央显示器、1套KVM切换器、1个千兆交换机（含光模块）、1台防火墙（含路由器）等。机架式服务器中1台用作业务运行服务器主要用于运行大气环境探测分系统数据和卫星广播的气象数据等数据接收处理服务软件；另一台用作数据镜像服务器，主要用于上述数据的镜像存储服务。 1）具有“天工”平台数据接口，通信安全； 2）支持4G/5G移动网络和卫星通信； 3）支持DMZ和VPN，信息中心，无线方式传输； 4）可对自动观测设备，X波段天气雷达和测云雷达信息进行采集； 5）可接入观测方舱数据及周边400公里常规观测和其他观测资料； 6）可对机载探测数据进行接引； 7）对系统接引采集信息和天工系统发布的资料和产品进行显示； 8）支持视频会商。 | 1 | 套 |
| 3.1 | 北斗传输设备 | 定位功能：具备支持单独使用北斗定位功能； 定位精度：≤5m；测速精度：≤0.2m/s； 首次定位时间：冷启动≤120秒，热启动≤10秒； 接收频率：支持北斗 B1频段； 捕获灵敏度：≤-133dBm；跟踪灵敏度：≤-147dBm； 接收波束个数：北斗二号≥10个，北斗三号≥14个； 发射频点：Lf1、Lf2； 支持北斗三号系统，支持北斗三号区域短报文通信服务； 防护等级：≥IP67； | 1 | 套 |
| 3.2 | 5G路由器 | 网络制式：5G/SA&NSA 4G/LTE 3G/UMTS； 网络频段：5G NR FDD: n1/28,TDD: n78/79/41 4G LTE FDD: B1/3/5/8,TDD：B34/39/40/41 3G UMTS W1/2/5/8 网口：两个千兆网口 | 1 | 套 |
| 3.3 | 卫星通信系统 | 拆装部件：5～8块分块反射面和一体化介质馈源 定位方式：GPS 北斗双模+手动输入 发射频率：13.75～14.50 GHz 接收频率：10.70～12.75 GHz 天线净重：≤9.8kg 携行全重：≤13.0kg 携行尺寸：60×38×35cms 天线供电：内置230Wh锂电池、内置150Wh+外置可拆卸150Wh（外置选配）和无电池三种方案可选，上述各种方式均支持100～240VAC(47～63Hz)转 29.4V 充供电适配器供电 内置模块化网络频谱仪 ①频率范围：950MHz ～ 1750MHz ②扫频宽度：1MHz ～ 50MHz ③调谐步长：50Hz ～ 1MHz ④输入信号范围：-80dBm ～ -25dBm ⑤频率响应：±1.5dB ⑥噪声电平：-135dBm ⑦输入端口驻波比：<2.0：1 ⑧控制：嵌入式Web控制方式，采用PC、PAD、手机可监看频谱状态 ⑨支持嵌入式Web控制方式，无需专用APP，支持手机和笔记本等无线终端控制能力。 产品符合GJB标准高低温、淋雨、湿热、盐雾、振动、冲击等试验要求，符合GB/T外壳防护等级IP66或以上要求，并出具第三方检测报告。 | 1 | 套 |
| 3.4 | 视讯终端 | 1.具备对本地和远程各类信号源的音视频信号采集编码功能，本地采集时音频编码采用 PCM 格式，视频效果需要满足无损画质；远程采集时音频编码采用 PCM 格式，视频效果接受有损画质，视频信号采集根据场景采用RTSP（必须）、WebRtc、RTMP 格式的一项或多项，视频会议采集支持 H.323、SIP 通信标准； 2.支持 H.264、H.264HP、H.265 等视频协议； 3.支持 G.711、G.722、Opus 等音频协议； 4.支持 IPv4 和 IPv6 协议； 5.具有较好的网络适应性，满足在互联网、4G/5G、卫星网络环境下接入进行指挥调度时仍能够有较好音视频效果； 6.支持气象宽带网、电子政务网、互联网、卫星网络、自组网等多种网络音视频资源采集，并具备安全隔离功能，确保不同网络的视频信号源接入时依然保持各网络间的安全隔离状态。 配套软件：1.安装于电脑、平板、手机实现与各级指挥中心的双向互通。2.支持麒麟、统信、鸿蒙、Windows、安卓等系统，支持Web 浏览器或客户端实现双向沟通交流。3.支持 4K/2K/1080P/720P 高清视频效果。4.具备对本地和远程各类信号源的音视频信号采集编码功能，采集时音频编码采用 PCM 格式，视频效果接受有损画质，视频流采集根据场景采用 RTSP（必须）、WebRtc、RTMP 协议的一项或多项，视频会议采集支持 H.323、SIP通信标准。5.支持 H.264、H.264HP、H.265 等视频协议；6.支持 G.711、G.722、Opus 等音频协议；7.支持 IPv4 和 IPv6 协议；8.具有较好的网络适应性，满足在互联网、4G/5G、卫星网络环境下接入进行指挥调度时仍能够有较好音视频效果。 | 1 | 台 |
| 3.5 | 图形工作站 | ( 2U/2S,2*GE+2*10GE[无模块],无DVD,iBMC管理模块Zx,滑轨)*1 (2.5GHz/27.5M/160W 处理器)*1 (散热片)*1 (内存-DDR4-≥32G)*1 (硬盘-≥1TB 10K SAS)*1 (RAID卡 SR130 RAID0,1,10)*1 (550W 交流电源)*1 含银河麒麟V10 SP3 | 4 | 套 |
| 3.6 | 机架式服务器 | (主机 2U/2S,2*GE+2*10GE[无模块],无DVD,iBMC管理模块Zx,滑轨)*1 (2.5GHz/27.5M/160W 处理器)*1 (散热片)*1 (内存-DDR4-32G)*1 (硬盘-600G 10K SAS)*1 (RAID卡 SR130 RAID0,1,10)*1 (550W 交流电源)*1 含银河麒麟V10 SP3 | 2 | 套 |
| 3.7 | 磁盘阵列 | 主机柜： 2U 12个3.5英寸驱动器盘柜 控制器处理器：高性能双核(每控) 标配主机端口：4x10GbiSCSl(每控制器两个 缓存：16GB(每控8GB) RAID级别：RAID0、1、3、5、6、10、动态磁盘池 动态磁盘池：标配 SSD读缓存：标配 快照：标配支持128个快照卷(多可支持512个) 卷拷贝：标配 自动精简配置：标配 异步镜像：标配不带 同步镜像：不支持 电源：两个冗余热插拔913W(100-240V)AC电源 | 2 | 套 |
| 3.8 | KVM一体机 | 四合一，1U ，8端口，分辨率1280*1024，标配8条1.8米线， | 4 | 个 |
| 3.9 | KVM切换器 | 1U，8端口，分辨率2048*1536，遥控切换，标配8条1.8米线 | 1 | 台 |
| 3.10 | 千兆交换机（含光模块） | 支持不少于24个10/100/1000Base-TX以太网端口，4个千兆SFP； IP路由：支持IPv4和IPv6的三层路由功能； | 1 | 台 |
| 3.11 | 防火墙（含路由器） | (8*GE COMBO + 4*GE RJ45 + 4*GE SFP + 6*10GE SFP+，1交流电源) | 1 | 台 |
| 4 | 载车平台 | 车辆尺寸需满足公路运输方舱要求，且能牢固固定运输探测模组方舱、指挥模组方舱、作业模组方舱、作业保障模组方舱，带有锁止装置； 有效载荷：≥10000kg 公路续驶里程(km)≥600km 最高车速：≥95km/h 最小转弯半径：≤9m 最小离地间隙：≥300mm 装载时大梁高度：≥1350 mm 底盘接近角：19° 底盘离去角：14° 最大爬坡度(%)：60 最低稳定车速(km/h)：4 发动机功率：≥350kw | 1 | 辆 |

### 5.2.7安装工艺和场地建设

在选择指挥模组架设阵地时，应选择较为便利的交通条件。通常选择在地势较高的高地或建筑物上，场地应开阔、地势较高、四周无严重的地形地物遮挡，并可获得足够的高、中、低空覆盖。同时应选择通讯条件便利的地方。

## 5.3作业模组

作业模组由地面智能通用火箭作业单元及弹药临时储运设备组成。其中地面智能通用火箭作业单元须兼容多种弹径火箭弹，可与作业监控终端互联通讯，接受指挥模组下发的作业参数、实时上报作业信息和装备状态，实时接入“天工”平台。

### 5.3.1功能要求

（1）系统具备快速响应能力，能够迅速抵达作业指定区域，确保作业任务的高效开展。

（2）能够实时接收指挥模块下发的作业参数，并将作业信息和装备状态实时上报至指挥中心，实现高效协同作业。

（3）具备先进的探测能力，能够实时监测高空温湿度、空速气压以及云粒子谱等关键气象参数，为精准作业提供数据支持。

（4）系统集成多种人工影响天气作业手段，包括飞机播撒催化剂作业、地面火箭发射作业等。根据不同天气形势、作业目标和空域条件，系统可灵活选择合适的作业方式，确保作业效果最大化。

（5）能够实时采集任务执行区域气象参数变化情况，进行作业效果评估并通过发送至“天工”平台。

（6）支持北斗全球导航定位系统。

（7）应具备市电与自备供电两种供电方式，并能相互切换。

（8）市电可保证连续不间断工作，油电工作时间＞8h。

（9）平均修复时间(MTTR)≤0.5h，关键件、重要件可修复、可更换。

（10）采用模块设计，以便快速更换。

（11）设备之间的连接电缆和连接器应有明显标志，以利操作与维护。

（12）需要经常调整、清洗、更换的部件应便于拆装或可进行原位维修，检查窗开启和关闭操作应简单方便。

（13）基层级平均修复时间应不大于 0.5h。

（14）具备防接插错措施，标识清晰。

（15）关键重要设备（自装卸电动调平机构、丝杆举升机构）应具有机内检测功能，故障信息可隔离到现场可更换单元，并能输出故障信息。其它车上设备若机内无检测措施，需经常检测的项目应在设备面板上提供相应的测试点，并标出相应的测试要求。

（16）硬件设备设计时应便于进行故障检查与隔离，重点考虑设备的功能与结构合理划分、测试的可观测性和可控性。

（17）包装：除应符合 GB/T 191－2008 的要求外，还应标志齐全、清晰，无错漏，厢体整洁、完整，无缺损，有合格证。配套齐全、正确、完整，无损伤和差错。

（18）标识：标识应齐全，应在设备及相关接口处标明名称，必要时应标明线路图、安全警示标识，应在适当的位置安装行驶安全标识；

（19）运输：经过运输后，所有零件不破损、不松动，安装架设后能正常工作。

### 5.3.2结构

包括移动式火箭发射装置、无线安全锁定发控器、液压转运平台、弹药临时储运箱、火箭作业安全监控终端、作业设备储运方舱。

方舱采用钢骨架铝蒙皮舱体结构，舱体外壁板采用铝合金板，内外壁夹层采用聚氨酯发泡结构设计。外面板选用强度高、重量轻的铝合金整板，板材厚度3mm，中间层填充硬质聚氨酯发泡，会议舱内面板为木质软包、设备舱内面为小花纹铝板，骨架用矩形管焊接而成，采用结构胶粘接技术，接缝采用氩弧焊接形成舱体壁板，表面平整、美观，在热传导、气密、水密等方面具有良好的性能指标，满足抗冲击要求并具有阻燃自熄性能。舱体壁板通过角件、包角弯角等连接件的焊接、粘接和螺栓连接等形式，形成稳定性好、强度高、抗变形、密封性好、表面平整度高的方舱舱体。

### 5.3.3信息传输要求

可通过4G/5G移动网络通信、北斗通信方式进行信息传输与指令互通，接收到指令后对局部地区开展作业。作业效果评估并上传到“天工”平台。

### 5.3.4接口要求

具备4G/5G移动网络通信、北斗通信方式进行信息传输与指令互通，进行作业效果评估并上传到“天工”平台。

电源：满足国家标准；

控制：RS232；RS485;RJ45；

传输：RJ45；光纤；5G；北斗；

各模组之间信息畅通，模组内部数据集中、系统集成、接口标准通用，各模组能够实时接入“天工”平台，实现无缝对接国家级、省级和市州级任务需求。

### 5.3.5技术性能要求

#### 5.3.5.1作业设备储运方舱

方舱主要由设备舱、供电系统、录像设备、方舱升降机构、方舱调平仪等组成。同时具备移动式火箭发射装置、液压转运平台和弹药临时储运箱装载能力。

5.3.5.1.1作业模组方舱主箱体

采用直角方舱，宽度≥6058mm×2438mm×2591mm，配备8个角安装方舱角件，厢体按钢骨架铝合金蒙皮进行制作，外蒙皮选用厚度≥2mm铝板，选用高密度的阻燃聚氨酯泡沫作为夹芯层（隔热芯材），大板中所用的骨架为钢骨架焊接而成，内外蒙皮与骨架粘接固定, 厢体骨架整体防腐处理。内饰型材及外包型材、门结构采用铝型材。各开孔和承重处均设置骨架的预埋件，满足车厢的承重要求和安装要求。

表 43方舱主箱体功能要求

| 设施名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舱体自卸举升机构 | 配备 1 套舱体电动自卸举升机构。 a）额定提升重量：≥6 吨； b）额定举升高度：≥1500mm； d）升降时间(单程)：≤15min； e）调平时间：≤3min（6m 长方舱所需时间）； f）调平精度：≤0.5 度； I）工作方式：液压或液压或电动（可手动）。 | 1 | 套 |
| 登舱门 | 满足设备存放密封及方便人员取出、收纳作业设备。 | 1 | 套 |
| 发电机检修门 | 采用高强度铝合金结构，门板上配备百叶窗式格栅，用于设备通风散热。 | 1 | 套 |
| 舱体地板 | 对厢体内部进行平整处理，发电区墙面喷漆处理。 | 1 | 套 |
| 油漆及外饰 | 专业烤漆房烤漆，外观贴字根据用户需求订制。 | 1 | 套 |
| 车内外照明系统 | 车内外LED 照明灯满足工作及车外场地照明需求。 | 1 | 套 |
| 其他辅助设施 | 配备灭火器、综合布线、集成制作等附件耗材，包含波纹 管、胶带、扎带、接插件等。 | 1 | 套 |

5.3.5.1.2供电系统

方舱具备1路380或双路220市电供电，1路发电机供电供电接口，做好标识。供电方式可以切换。满足市电、发电机、UPS不间断供电要求。通过舱体对外提供供电及接地的转接板，当外部电源接至转接板后，内部通过配电箱给各设备供电。

表 44供电系统功能要求

| 设施名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市电接入 | 具备1路供电电压380×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz或2路供电电压220×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz，供电总功率不低于6kW，配备满足功率的手动或电动市电线缆轴长度≮45米；配备满足功率的市电对接插头。 | 1 | 套 |
| 静音发电机 | - 额定频率：50 HZ b) 额定输出功率：≮10KW c) 额定电压：230 V d) 噪音（1m处）：≤75 dB(A) - 高原适配型：≥4000m可正常使用 | 1 | 套 |
| 配电箱 | 集中式电源管理系统，含电源漏电保护、开关、电源电压电流显示等，开关分别控制空调、设备用电等:配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。 | 1 | 套 |
| 舱体接地系统 | 含接地桩、接地线，电源防浪涌装置。 | 1 | 套 |
| 对外接口板 | 含电源、数据传输接口。 | 1 | 套 |
| 定位系统 | - 定位功能：具备支持单独使用北斗定位功能； - 定位精度：≤5m；测速精度：≤0.2m/s； - 首次定位时间：冷启动≤120秒，热启动≤10秒； - 接收频率：支持北斗B1频段； - 捕获灵敏度：≤-133dBm；跟踪灵敏度：≤-147dBm； - 接收波束个数：北斗二号≥10个，北斗三号≥14个； - 发射频点：Lf1、Lf2； - 支持北斗三号系统，支持北斗三号区域短报文通信服务； i)防护等级：≥IP67。 | 1 | 套 |

#### 5.3.5.2移动式火箭发射装置

移动式火箭发射装置应符合《人工影响天气火箭发射架通用技术规范》，满足箭架分离、自动化、信息化功能，设备数据实时对接“天工”平台。

表 45移动式火箭发射装置技术参数表

| 项目 | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 发射轨道长 | ≥1500 mm |  |
| 发射轨道 | 4/6/8/10 发射通道，兼容多种弹径，发射通道的顺序号应与发射控制终端通道号一一对应 |  |
| 仰射角调整范围 | 7°～85° |  |
| 仰射角 | 调整速度 | ≥3°/s |
|  | 准确度 | ±0.5° |
|  | 测量精度 | 1° |
|  | 分辨率 | 1° |
| 方位角 | 调整速度 | ≥5°/s |
|  | 准确度 | ±0.5° |
|  | 转动回差 | ≤1° |
|  | 测量精度 | 1° |
|  | 分辨率 | 1° |
| 坐标定位精度 | 10 ｍ |  |
| 坐标定位时间 | ≤60 s |  |
| 供电电源 | DC 36 V/20 Ah或24V/30Ah |  |
| 使用寿命 | 不低于8 年 |  |
| 发射架适用温度 | -20℃～50℃ |  |
| 解锁控制器适用温度 | -40℃～75℃ |  |
| 作业安全监控终端工作温度 | -30～70℃ |  |
| 作业安全监控终端存储温度 | -40～85℃ |  |
| 发射架的防水等级 | 应不低于 IPX5 |  |
| 解锁控制器防水等级 | 达到IPX4标准 |  |
| 作业安全监控终端防水等级 | 达到IP67标准 |  |
| 电容放电点火 | 充能应不小于200A²·ms |  |
| 恒流脉冲点火 | 电流应不小于2.5A，脉宽应不小于50ms |  |
| 检测电流 | ≤3mA |  |
| 电阻检测精度 | ≤0.1Ω |  |
| 点火方式 | 直接点火或间接点火 |  |
| 安全功能应满足下列要求 | 具有发射安全保护功能、具有安全射界识别功能 |  |

#### 5.3.5.3基于三码绑定的人影火箭发射安全锁控系统

1.解锁控制器：

1） 每通道输出最大电流≤3mA；

2） 读 UID 指令执行时间＜1秒；

3） 弹药解锁指令执行时间小于3秒；

4） 通道数不少于12个；

5） 工作温度范围：-40℃至+75℃；

6） 输入电源电压范围：12V至48V；

7) RS485 和 RS232 接口。

2.数码模块：

1） 工作电压：5V～80V；

2） 待机电流小于0.2mA；

3） 解锁后插入电阻小于0.5Ω；

4） 通信方式：双向无极性；

5） 解锁保持时间不超过300秒；

6） 保持时间设定范围：0至300秒，步长为1秒；

7） 操作温度范围：-40℃至+75℃；

8） 存储温度：-55℃～+65℃；

9） 抗交流电压：380VAC；

10） 抗高压脉冲：2000V@100μF；

11) 抗静电：25kV@500pF/5kΩ。

3.注码设备：输出短路电流小于3mA，开路电压小于510V。

#### 5.3.5.4无线安全锁定发控器

无线安全锁定发控器主要用于与移动式火箭发射装置进行数据通讯和指令下发，由显示屏、薄膜按键、指纹模块、控制模块、电源模块、18650电池、天线、FPC排线和数据充电口等组成。

表 46无线安全锁定发控器技术参数表

| 项目 |  | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 通讯距离 |  | ≥50 m |
| 供电方式 |  | 内部电源：3.7V 5200mAh 锂电池 |
| 连续工作时间 |  | ≥ 8 h |
| 环境适应性 | 防水等级 | 5 级 |
|  | 防尘等级 | 6 级 |
|  | 环境温度 | -20℃～+50℃ |
|  | 环境湿度 | 10% RH～100% RH |
| 安全要求 |  | 具备指纹识别或数字密码识别功能 |

#### 5.3.5.5液压转运平台

液压转运平台用于火箭发射装置的日常转运和装卸，应具有承载能力强，稳定性好，易于操作与维护和节能环保以及适应性强等优点。

（1）平台尺寸不小于(L×A1×B)：1200mm×610mm×80mm；

（2）外包装尺寸(mm)：1370×620×390；

（3）高承载 PU 脚轮，2 个万向型脚轮，两个固定型脚轮， 万向脚轮带刹。

表 47 液压转运平台技术参数

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 承载（kg） | ≥1000 |
| 最低高度 h（mm） | ≤380 |
| 最高高度h（mm） | ≥1000 |
| 轮子直径 D（mm） | ≥150 |
| 把手高度 A（mm） | ≥960 |
| 重量（kg） | ≤165 |

#### 5.3.5.6弹药临时储运箱

弹药临时储运箱根据方舱的尺寸，实现便捷安装、可拆卸、方便收纳、操作简单可靠等功能，同时，在不影响方舱使用的情况下，实现携弹量最大化。内置导轨，方便弹药放入，能够满足44mm、56mm、66mm、82mm 等口径火箭弹的安全储运要求。弹药临时储运箱主要由交叉臂，支撑平台，底板，电动推杆和储运箱箱体组成。具有以下功能：

1）作业期间弹药临时存储和转运功能；

2）作业期间弹药在作业现场的防潮、防雨功能；

3）作业期间防止弹药磕碰、静电及防盗窃。

#### 5.3.5.7火箭作业安全监控终端

火箭作业安全监控终端采用天线主机一体化设计,集成北斗、RDSS、RNSS、4G多种通讯和定位模式，集成度高、功耗低，支持北斗三号短报文通信，配有专用的固定结构，能适应野外、沙漠等恶劣环境。实现自动采集、记录、存储、作业状态、接收作业指令、上报作业信息及补传作业信息以加密的方式通过网络实时与“天工”平台通讯及三码合一验证等功能。

表 48火箭作业安全监控终端技术指标参数表

| 项目 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 卫星通讯 | 接收灵敏度 | -130dBm（8Kbps） -127.5dBm（16Kbps） -123.8dBm（24Kbps） |
|  | 发射功率 | 37.0dBm±0.5dB |
|  | 双向零值 | 均值 1ms±10ns |
|  | 双通道时差测量误差 | 方差＜5ns |
|  | 发射频率准确度 | 优于 5×10-7 |
| 定位 | 接收频率 | BDS B1I，B1C |
|  | 协议版本 | NMEA0183，兼容北斗 |
|  | 通道数目 | 32通道及以上 |
|  | 冷启动时间 | ≤40s |
|  | 热启动时间 | ≤3s |
|  | 捕获灵敏度 | -148dBm |
|  | 定位精度 | ≤10m |
| 加密 | 支持加密方式 | DES/TDES/AES/SHA1/SHA 256/RSA/ 国密 SM1/2/3/4/7 |
|  | 算法移植 | 支持，具备算法下载更新 |
| 4G | 网络制式 | LTE FDD: B1/B3/B5/B8LTE TDD: 34/B38/B39/B40/B41 |
| WIFI | 网络制式 | 802.11 b/g/n |
| 有线 | RS485 | 默认参数：115200 8N1 |
| 接口 | 供电电压范围 | 9V～32V |
|  | 终端数据接口 | 默认RS485，具备WIFI通信接口 |
| 防护等级 |  | 不小于IP65 |
| 工作温度 |  | -30℃ ～70℃ |
| 尺寸 |  | 直径≤120mm，高度≤90mm |

### 5.3.6设备配置

表 49作业模组设备配置

| 序号 | 名称 | 技术规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 作业模组分系统 |  |  |  |
| 1 | 移动式火箭发射装置 | 符合《人工影响天气火箭发射架通用技术规范》的人工影响天气火箭弹专用作业装置，能满足箭架分离，自动化、信息化功能，设备数据实时对接。 | 3 | 台 |
| 2 | 无线安全锁定发控器 | 外形尺寸：长×宽×高不小于204mm×100mm×35mm； 通讯距离：≥50 m； 供电方式：内部电源：3.7 V5200 mAh锂电池，连续工作时间：≥8 h； 安全方式：指纹身份识别与数字密码识别； 防水等级：5级； 防尘等级：6级； 工作环境温度：-20℃～+50℃； 工作环境湿度：10% RH～100% RH。 | 3 | 台 |
| 3 | 液压转运平台 | 承载(Kg)：1000 最低高度h(mm)：380 最高高度h(mm)：1000 平台尺寸不小于(L*A1*B)：1200mm×610mm×80mm 轮子直径D(mm)：150 把手高度A(mm)：960 重量：165kg 外包装尺寸(mm)：1370*620*390 高承载PU脚轮，2个万向型脚轮，两个固定型脚轮，万向脚轮带刹. | 3 | 台 |
| 4 | 弹药临时储运箱 | 1）作业期间弹药临时存储和转运功能； 2）作业期间弹药在作业现场的防潮、防雨功能； 3）作业期间防止弹药磕碰、静电及防盗窃。 | 3 | 套 |
| 5 | 火箭作业安全监控终端 | 1、产品功能 （1）具备北斗三号区域短报文通信，最大支持通信等级5级（1000汉字）。 （2）具备北斗定位功能。 （3）具备SM1芯片级加解密功能。 （4）具备4G通信功能，支持远程在线升级与参数配置。 （5）具备安全射界验证、作业状态判断、三码合一验证。 （6）支持与天工平台对接，具备作业状态上报、作业指令接收、安全射界验证、作业信息自动采集等功能。 2、产品接口 （1）供电电压范围9~32V （2）终端数据接口默认RS485 （3）具备WiFi通信接口 （4）具备多指示灯功能，具备电源、定位、信号、通信、功能五个指示灯 3、产品特性 （1）防护等级IP67 （2）工作温度-30~70°C （3）尺寸直径≤120mm，高度≤90mm （4）重量≤500g | 3 | 台 |
| 6 | 作业设备储运方舱 | 可用于无人机作业单元、移动式火箭播撒装置、弹药临时储运箱和该模组配备的其他设备的储运。 具备液压升降功能且高度不小于1m；同时具备无人机作业单元、移动式火箭发射装置、液压转运平台和弹药临时储运箱装载能力。 | 1 | 套 |
| 6.1 | 主车厢 | 定制，直角方舱，外形尺寸为≥6058mm×2438mm×2591mm（长×宽×高），八个角安装方舱角件，厢体按钢骨架铝合金蒙皮进行设计，外蒙皮选用厚度为3mm铝板，选用高密度的阻燃聚氨酯泡沫作为夹芯层（隔热芯材），大板中所用的骨架为钢骨架焊接而成，内外蒙皮与骨架粘接固定, 厢体骨架整体电泳处理，以保证骨架的防腐能力。内饰型材及外包型材、门结构采用阳极氧化处理铝型材，其外型美观，防腐耐用。各开孔和承重处均设置骨架的预埋件，满足车厢的承重要求和安装要求 卷帘门：舱两侧设置上掀卷帘门 发电机检修门：采用高强度铝合金结构，门板上配备百叶窗式格栅，用于设备通风散热 厢体地板：铺设花纹铝板 灭火器：2Kg含灭火器及安装件 整车油漆： 根据客户需求对车辆外观进行油漆喷涂和图案制 杂件及辅料：根据车辆改制情况使用相关杂件和辅料、辅材 常规108件套工具箱、电动工具箱、棘轮扳手套装 车内照明系统：车内LED照明灯 车外照明：LED灯源，满足车外照明 行车灯具： 刹车灯、示廓灯等标识灯具 | 1 | 套 |
| 6.2 | 舱体升降机构 | 额定提升重量：≥8 T; 额定提升高度：≥1500MM; 电机额定电压：AC220v; 升降时间(单程)：10min； 调平时间＜3min, 调平精度 0.5 度; | 1 | 套 |
| 6.3 | 静音发电机 | 额定频率：50 HZ 额定输出功率：≮10KW 额定电压：240 V 高原适配型：≥4000m可正常使用 | 1 | 台 |
| 6.4 | 配电箱 | 集中式电源管理系统，含电源漏电保护、开关、电源电压电流显示等，开关分别控制空调、设备用电等；配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。 | 1 | 套 |
| 6.5 | 全车接地系统 | 含接地桩、接地线，静电地拖电源防浪涌装置 | 1 | 套 |
| 6.6 | 电源线缆盘 | 手动线缆盘，含50米橡胶线缆 | 1 | 套 |
| 6.7 | 应急和备份便携式工作站 | 内核数：≥16 总线程数：≥22 处理器基础频率：≥1.60GHz 最大睿频频率：≥4.20GHz 屏幕约16英寸，搭载FHD+分辨率（1920×1200） 内存≥32GB，可扩展至96GB 固态硬盘≥4TB 包含网络、HDMI等基础配置 安装和备份方舱所有软件系统 每套方舱各2台。 | 2 | 台 |

### 5.3.7安装工艺和场地建设

在选择作业模组架设阵地时，应选择较为便利的交通条件。通常选择在地势较高的高地或建筑物上，场地应开阔、地势较高、四周无严重的地形地物遮挡，并可获得足够的高、中、低空覆盖。同时应选择通讯条件便利的地方。

## 5.4作业保障模组

### 5.4.1功能要求

作业保障模组由供电供水设备、基本生活设施和物资组成。供电供水设备满足生活用水需求，并提供污水排放管道和处理设施，确保污水合规排放；提供空调系统，调节温度和湿度，提供舒适的环境；提供餐饮设施，包括微波炉、电磁炉等，用于简单食物加热和制作；提供适当住宿设施，包括床铺及卫生间和淋浴设施。

（1）满足野外作业所需工作、生活、急救、安全、防火等基本需求。

（2）支持北斗全球导航定位系统、4G/5G 移动网络通信等功能。

（3）应具备市电与自备供电两种供电方式，并能相互切换。

（4）做好强弱电隔离、线缆屏蔽保护等设计，确保车载设备运行时不相互影响，多种通信天线工作时不相互干扰。

（5）应采用先进成熟的载车和车载设备、设施。固定在车内使用的设备应安装在机柜中，并采取有效减震措施；无法安装在机柜中的设备，应采取可靠固定措施；非固定在车上使用的设备，应放置于适当位置，并应有临时固定保护措施；所有接插件应采取紧固措施。

（6）车载设备、设施、线缆和接插件应采用符合国家标准、国家军用标准的标准件和通用件；应具有故障告警和检测措施。

（7）车辆改装满足工信部二次改装的要求，满足公告上牌的要求，在设备、设施、人员安全方面，应具备防雷电、防火、防漏电、防过压等技术措施。

（8）市电可保证连续不间断工作，油电（选配）工作时间＞8h。

（9）作业保障模组的网络通信系统用于提供方舱内部工作网络，联通探测、指挥和作业模组，以及方舱内部各类监控设备组网。

（10）工作温度：-30～+55℃；

（11）贮存温度：-50～+70℃；

（12）相对湿度：95%±3%（40℃）；

（13）海拔高度：≤3500m，可正常工作；

（14）抗风能力：风速≤20m/s（相当于 8 级），保证工作精度，风速≤35m/s（相当于 12 级），天线无永久性变形，自卸调平机构可稳定工作。

（15）淋雨：承受降雨强度：1 小时内平均降雨速率 6mm/min；

（16）具有防雨雪、防沙尘、防雷电（感应雷）、防潮、防盐雾、防鼠咬及虫蛀、振动防护等设计。

（17）采用模块设计，以便快速更换；

（18）设备之间的连接电缆和连接器应有明显标志，以利操作与维护。

（19）需要经常调整、清洗、更换的部件应便于拆装或可进行原位维修，检查窗开启和关闭操作应简单方便；

（20）具备防接插错措施，标识清晰；

（21）关键重要设备（自装卸电动调平机构、丝杆举升机构）应具有机内检测功能，故障信息可隔离到现场可更换单元，并能输出故障信息。其它车上设备若机内无检测措施，需经常检测的项目应在设备面板上提供相应的测试点，并标出相应的测试要求。

（2）硬件设备设计时应便于进行故障检查与隔离，重点考虑设备的功能与结构合理划分、测试的可观测性和可控性。

### 5.4.2结构

作业保障模组包括任务舱体结构、门、窗、空调、加热器、换气扇、机柜、机柜减震及固定机构、供电电缆、光缆、电源及信号孔门(含接插件)、照明系统、随舱工具等。车载监控子系统包括车内摄像机、车外摄像机、视频监控主机、温湿度传感器、烟雾传感器、声光报警器。工作生活单元包含满足野外作业所需工作、生活、急救、安全、防火等基本需求。

方舱采用钢骨架铝蒙皮舱体结构，舱体外壁板采用铝合金板，内外壁夹层采用聚氨酯发泡结构设计。外面板选用强度高、重量轻的铝合金整板，板材厚度3mm，中间层填充硬质聚氨酯发泡，会议舱内面板为木质软包、设备舱内面为小花纹铝板，骨架用矩形管焊接而成，采用结构胶粘接技术，接缝采用氩弧焊接形成舱体壁板，表面平整、美观，在热传导、气密、水密等方面具有良好的性能指标，满足抗冲击要求并具有阻燃自熄性能。舱体壁板通过角件、包角弯角等连接件的焊接、粘接和螺栓连接等形式，形成稳定性好、强度高、抗变形、密封性好、表面平整度高的方舱舱体。

### 5.4.3信息传输要求

通过光缆、网线方式可将探测模组、指挥模组、作业模组数据传输至作业保障方舱。

### 5.4.4接口要求

电源：满足国家标准；

控制：RS232；RS485;RJ45；

传输：RJ45；光纤；

各模组之间信息畅通，模组内部数据集中、系统集成、接口标准通用，各模组能够实时接入“天工”平台，实现无缝对接国家级、省级和市州级任务需求。

### 5.4.5技术性能要求

#### 5.4.5.1任务舱舱体

任务舱舱体由舱体结构、门、窗、空调、加热器、换气扇、机柜、机柜减震及固定机构、供电电缆、光缆、电源及信号孔门(含接插件)、照明系统、随舱工具等组成。

（1）配备尺寸不小于 1900*600mm 的双层房车床，满足户外作业人员休息需要；

（2）配套有洗手间兼淋浴间模块、加热器、洗手盆、储物柜、工作台和车载冰箱等生活工作设施，为作业人员提供舒适的生活工作条件。

表 50舱体功能要求

| 设施名称 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 舱体自卸举升机构 | 配备1套舱体自卸举升机构。 a）额定提升重量：≥满足舱体设计使用重量要求，并具备30%以上冗余能力； b）额定举升高度：≥1500mm； c）升降时间(单程)：≤15min； d）调平时间：≤3min（6m长方舱所需时间）； e）调平精度：≤0.5度； f）工作方式：液压或液压或电动（可手动），支腿左右可自动横向扩展。 |
| 登舱门 | 侧开门开启角度≥90°，采用三点锁紧机构，入户门配备机械锁，在舱内能够将门打开。 |
| 采光窗 | 采用双层钢化玻璃。 |
| 发电机检修门 | 采用高强度铝合金结构，门板上配备百叶窗式格栅，用于设备通风散热。 |
| 采光窗帘 | 采用避光防蚊一体式窗帘。 |
| 舱体地板 | 竹地板打底，会议区和操作区表面铺地板革，发电机区铺设花纹铝板。 |
| 舱内基础内饰 | 采用平板对厢体内部进行平整处理，表面软包装饰。 |
| 机柜台面 | 采用环保免漆板材制作，表面喷漆处理。 |
| 油漆及外饰 | 专业烤漆房烤漆，外观贴字根据用户需求订制。 |
| 车内外照明系统 | 车内外LED照明灯满足工作及车外场地照明需求。 |
| 其他辅助 | 配备灭火器（含灭火器及安装件）、综合布线、集成制作等附件耗材，包含波纹管、胶带、扎带、接插件等。 |
| 加热器 | 具备快速升温功能，加热功率匹配舱内空间需求；具备超温保护、防干烧功能,适配舱内供电规格，绝缘性能良好，无漏电风险；抗振动设计，外壳耐腐蚀、易清洁，防护等级≥IP54。 |
| 换气扇 | 具备防雨、防尘功能，外壳防护等级≥IP55，适配户外/舱内恶劣环境，电机耐高温、抗老化，使用寿命≥10000小时；支持手动启停。 |

#### 5.4.5.2供电系统

方舱具备1路380或双路220市电供电，1路发电机供电供电接口，做好标识。供电方式可以切换。满足市电、发电机、UPS不间断供电要求。通过舱体对外提供供电及接地的转接板，当外部电源接至转接板后，内部通过配电箱给各设备供电。

表 51供电系统功能要求

| 设施名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 市电接入 | 具备1路供电电压380×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz或2路供电电压220×（1±10%）V、频率50×（1±5%）Hz，供电总功率不低于15kW，配备满足功率的手动或电动市电线缆轴长度≮45米；配备满足功率的市电对接插头。 | 1 | 套 |
| 静音发电机 | - 额定频率：50 HZ b) 额定输出功率：≮15KW c) 额定电压：：230V或240V d) 机组连续运行时间：≥8h e) 噪音（1m处）：≤75 dB(A) - 高原适配型：≥4000m可正常使用 | 1 | 套 |
| 配电箱 | 集中式电源管理系统，含支路开关、指示灯、电源电压电流显示等，开关分别控制空调、设备用电等；配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。 | 1 | 套 |
| 舱体接地系统 | 含接地桩、接地线，电源防浪涌装置。 | 1 | 套 |
| 对外接口板 | 含电源、数据传输接口。 | 1 | 套 |
| 电源线缆盘 | 设计双路市电供电，手动线缆盘，含50米橡胶线缆。 | 1 | 套 |
| 通信传输系统 | 配备北斗全球导航定位系统、4G/5G 移动通信，用于提供方舱内部工作网络，联通探测、指挥和作业模组，以及方舱内部各类监控设备组网。 | 1 | 套 |

#### 5.4.5.3监控子系统

表 52监控子系统功能要求

| 设备名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舱外摄像机 | - 图像传感器：1/2.8″2.0MP逐行扫描CMOS； - 镜头倍数：20倍光学变焦； - 焦距(mm)：f4.5～86mm； - 光圈：Fw1.6～Ft3.4； - 水平角度：360°无限位旋转； - 垂直角度：+90°～-90°； - 防护等级：≥IP66； - 电机带断电自锁功能； - 支持接入全车视频监控系统。 | 1 | 套 |
| 舱内摄像机 | - POE半球摄像机； - 支持夜间补光； - 支持接入全车视频监控系统； - 成像设备：1/2.8-type Exmor CMOS； - 镜头：20倍光学变焦，12倍数字变焦，f=4.7mm—-94.0mm； - 光圈：F1.6 to F3.5； - 平移：±170°（最高速度为100°/秒），俯仰：+90°/-20°（最高速度为90°/秒）； - 视频输出：HD-SDI SD—VBS。 | 1 | 套 |
| 硬盘录像机 | - 支持4路1080P视频输入； - 存储容量≥4T； - 支持H.265/H.264压缩模式。 | 1 | 套 |
| 视频监控主机 | - 不小于24英寸； - 分辨率:不低于1080P； - 显示口：HDMI。 | 1 | 套 |
| 环境监控系统 | - 包括温湿度传感器、烟雾传感器，及监控主机，带声光报警功能； - 具备监控及报警信息本地显示，监控及报警信息上传功能。 | 1 | 套 |

#### 5.4.5.4工作生活单元

工作生活单元由饮水机、冰箱、电视机、折叠座椅、文件柜、灭火器、设备机柜、医疗急救箱、激光打印机、厨房工作台、电磁炉、微波炉、热水器、洗手池、坐便器（或蹲便器）、净水箱、灰水箱等组成。满足野外作业所需工作、生活、急救、安全、防火等基本需求。

表 53工作生活单元功能要求

| 设备名称 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 顶置空调系统 | 配备顶置冷暖空调≥1.5匹（空调制冷剂应使用不可燃冷媒或配备泄露检测系统）适用面积≥15㎡，制热功率≥1200W，制冷功率≥800W，内机最大噪音≤40dB，风机/压缩机/蒸发机材质：铜，带自清洁功能；暖风机1套满足工作舱环境使用要求。 | 1 | 套 |
| 饮水机 | - 额定功率：≥2kW； - 热水供应量：≥0.3L/min - 原水箱容量：≥8升 - 额定净水量：≥4000升 | 1 | 套 |
| 冰箱 | - 容量：400-600升； - 制冷方式：风冷无霜； - 能效等级：1级； - 特色功能：干湿分储、变温区、制冰机、抗菌净味； - 抗震性能良好，适配移动场景； - 压缩机类型：变频； - 控制方式：电脑； - 制冷剂：R600a； - 冷冻能力：≥8kg/12h； - 综合耗电量：≤1kWh/24h； - 噪音：≤36dB。 | 1 | 台 |
| 电视机 | - 尺寸：55-75英寸 - 分辨率：4K（3840×2160）或8K - 显示技术：Mini-LED、OLED、QLED - 刷新率：≥300Hz - 色域标准：BT.2020 - 背光分区数：2000-3000级 - 亮度：3000-4000尼特 - 色域值：100% - 运行内存：≥4GB - 存储内存：≥64GB - 背光方式：RGB-MiniLED - CPU架构：≥四核 - 连接方式：无线、有线 - 能效等级：一级能效 - HDMI接口数：≥4个 - 屏占比：≥97% - 音响功率:≥65W | 1 | 台 |
| 座椅 | - 承重：≥150kg - 面料：特斯林或牛津布 - 支架：加粗铝合金 - 功能：可调节靠背、带万向轮、便携收纳 | 5 | 把 |
| 文件柜 | - 材质：冷轧钢板，厚度≥0.8mm - 尺寸：常规单节约900mm宽×560mm深×2400mm高 - 容量：根据抽屉或隔层数量定锁具：实体锁/电子锁 | 1 | 套 |
| 灭火器 | - 类型：七氟丙烷/二氧化碳（可用于精密仪器灭火） - 浓度：≥99% - 规格：4kg（手提式） - 灭火级别：1A-34B-CE - 认证：CCCF（中国消防产品认证） | 4 | 个 |
| 设备机柜 | - 尺寸：42U~36U，宽度19英寸，深度600mm-1000mm - 材质：冷轧钢板、网孔门 - 承重：静态承重≥500kg - 散热：散热风扇、通风孔 | 1 | 套 |
| 医疗急救箱 | - 材质：箱体PVC/ABS塑料 - 尺寸：尺寸适配存放空间，重量适中，便于移动和携带（如44.5*26.0*22.2cm） - 分层：多层分区设计 - 标配物品：内置急救用品齐全（绷带、止血带、消毒用品、常用药品等），数量、规格符合急救需求； - 箱体密封良好，具备防潮、防污染功能，药品及用品在有效期内 | 1 | 箱 |
| 电热水壶 | - 2L | 2 | 个 |
| 激光打印机 | - 类型：彩色激光 - 功能：打印/复印/扫描一体机、自动双面 - 速度：黑白≥20页/分钟，彩色≥20页/分钟 - 分辨率：600×600dpi - 1200×1200dpi - 连接：USB、有线网络、Wi-Fi - 支持纸张：A3、A4、A5 - 移动打印支持：APP/小程序 | 1 | 台 |
| 厨房工作台 | - 材质：304不锈钢（耐腐蚀、防锈、易清洁）、防火板、实木贴面。 - 尺寸：高度800-850mm，深度550-600mm，长度根据空间定制。 - 台面：不锈钢台面厚度≥1.2mm；人造石（石英石、亚克力）厚度为15-20mm。 - 结构：带储物柜或抽屉，承重需≥30kg。可选配件如挡水边、沥水架、嵌入式盆位。 | 1 | 套 |
| 电磁炉 | - 类型：嵌入式或台式。 - 功率：单炉常用1200-1800W；双炉总功率2500-3500W。 - 尺寸：单炉开孔尺寸通常为285×285mm；双炉更大。 - 操控：触摸式控制（易清洁）。 - 安全功能：过热保护、干烧保护、童锁、小物件检测（空载不启动）。 - 能效：选择能效等级高的产品（如国家1级能效）。 | 1 | 台 |
| 微波炉 | - 类型：平板式或转盘式。 - 容量：20-25升。 - 功率：微波功率 800-1000W，烧烤功率 1000-1200W。 - 操控方式：电脑式或机械式。 - 内胆材质：不锈钢。 - 特色功能：光波烧烤、蒸汽功能、变频加热。 | 1 | 台 |
| 热水器 | - 储水式：容量40-80L。 - 即热式：功率6000-8500W（。 - 能效：选择1级能效。 - 安全：防电墙、漏电保护、防干烧、阳极镁棒。 | 1 | 套 |
| 洗手池 | - 材质：不锈钢。 - 尺寸：400×400mm至600×500mm。 - 龙头孔：单孔、双孔或三孔。 - 配件：搭配节水型起泡器龙头，可选抽拉式龙头。 | 1 | 套 |
| 坐便器 | - 冲水方式：虹吸式。 - 坑距：300mm 或 400mm。 - 节水：一级水效，单次冲水量≤4L。 - 材质：不锈钢。 | 1 | 套 |
| 净水箱 | - 材质：不锈钢。 - 容量：80-150L。 - 设计：带密封注水口、液位显示器（电子或机械）、排水阀。 - 内部：防浪板设计（减少行车中水体晃动）。 - 保温：部分产品带保温层，防止冬季冻结。 | 1 | 套 |
| 灰水箱 | - 材质：PE塑料或ABS工程塑料（耐腐蚀）。 - 容量：大于或等于净水箱容量。 - 设计：带排水阀（手动或电动），防臭弯管设计。 | 1 | 套 |
| 双层卧铺床 | - 材质：金属（通常为碳钢或铁艺，结构坚固）。 - 长度：1900-2000mm（适配标准床垫）。 - 宽度：900mm-1200mm。 - 高度：1700-1800mm。 - 结构稳定性：整体框架牢固，无晃动，连接处有加固。 - 承重：静态承重需明确标注，上铺 ≥ 150kg，下铺 ≥ 200kg。 | 1 | 套 |
| 工作桌 | - 尺寸：常用1200mm-1800mm(L)×600mm-800mm(W)×750mm(H) - 材质：实木 - 负载：≥70kg - 附加功能：线缆管理、抽屉 | 1 | 套 |
| 行李柜 | - 材质：ABS、PC、铝合金框架 - 尺寸：根据空间定制 - 容量：按需求选择 - 设计：翻盖式、抽屉式、带锁。 | 1 | 套 |

### 5.4.6设备配置

表 54 作业保障模组设备配置

| 序号 | 名称 | 技术规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 作业保障模组分系统 |  |  |  |
| 1 | 任务舱舱体 | 包括舱体结构、门、窗、空调、加热器、换气扇、机柜、机柜减震及固定机构、供电电缆、光缆、电源及信号孔门(含接插件)、照明系统、随舱工具等。 | 1 | 套 |
| 1.1 | 厢体 | 定制，直角方舱，外形尺寸为≥6058×2438×2591（长×宽×高），八个角安装方舱角件，厢体按钢骨架铝合金蒙皮进行设计，外蒙皮选用厚度为3mm铝板，选用高密度的阻燃泡沫作为夹芯层（隔热芯材），大板中所用的骨架为钢骨架焊接而成，内外蒙皮与骨架粘接固定, 厢体骨架整体电泳处理，以保证骨架的防腐能力。 侧围通风窗 ：配防蚊纱窗和反光布帘。 车顶换气扇 ：用于车内强制换气 设备机柜：安装通讯系统 文件柜：文件柜 工作桌：木质材质 车载座椅： 固定前后滑移式车载座椅 卫生间：坐便式卫生间，免水冲，打包坐便器 洗手池：单人洗手池含水路、水箱及水泵等部件 上下铺：床铺尺寸不小于1900*750mm 车内地板： 竹材复合板，铺设仿木纹地板革 油漆及外饰：专业烤漆房烤漆，外观贴字根据用户需求订制 常规108件套工具箱、电动工具箱、棘s轮扳手套装 含窗帘、灭火器、内外标牌及标识装配等 | 1 | 套 |
| 1.2 | 舱体升降机构 | 额定提升重量：≥8T; 额定提升高度：≥1500MM; 电机额定电压：AC220v; 升降时间(单程)：10min； 调平时间＜3min, 调平精度 0.5 度; | 1 | 套 |
| 1.3 | 静音发电机 | 额定频率：50 HZ 额定输出功率：≮10KW 额定电压：240 V 高原适配型：≥4000m可正常使用 | 1 | 台 |
| 1.4 | 配电箱 | 集中式电源管理系统，含电源漏电保护、开关、电源电压电流显示等，开关分别控制空调、设备用电等；配电盘面板为数控机床加工，表面喷塑处理。 | 1 | 套 |
| 1.5 | 全车接地系统 | 含接地桩、接地线，静电地拖电源防浪涌装置 | 1 | 套 |
| 1.6 | 接口板 | 定制，含电源、信息接口 | 1 | 套 |
| 1.7 | 电源线缆盘 | 手动线缆盘，含50米橡胶线缆 | 1 | 套 |
| 2 | 车载监控子系统 | 车内摄像机、车外摄像机、视频监控主机、温湿度传感器、烟雾传感器、声光报警器。 | 1 | 套 |
| 2.1 | 车内电视 | ≮32英寸电视，分辨率不低于1080P | 1 | 台 |
| 2.2 | CO报警器 | 车内安装CO报警器 | 1 | 套 |
| 2.3 | 温湿度传感器 | 温湿度传感器1套 | 1 | 套 |
| 2.4 | 烟雾传感器 | 烟雾传感器1套 | 1 | 套 |
| 2.5 | 声光报警器 | 声光报警器1套 | 1 | 套 |
| 2.6 | 千兆交换机（含光模块） | 支持不少于24个10/100/1000Base-TX以太网端口，4个千兆SFP； IP路由：支持IPv4和IPv6的三层路由功能； | 1 | 台 |
| 2.7 | 车顶云台摄像机 | 图像传感器：1/2.8″2.0MP Sony逐行扫描CMOS； 镜头倍数：20倍光学变焦； 焦距(mm)：f4.3～86mm； 光圈：Fw1.6～Ft4.4； 视频输出：HD-SDI SD—VBS； 水平角度：360° 无限位旋转； 垂直角度：+90°~-90°； 防护等级：IP66； 提供国家权威检测机构出具的CANS检测报告 | 2 | 台 |
| 2.8 | 车内摄像机 | 成像设备：1/2.8-type Exmor CMOS； 镜头：20倍光学变焦，12倍数字变焦，f=4.7mm—-94.0mm； 光圈：F1.6 to F3.5； 平移：±170°（最高速度为100°/秒），俯仰：+90°/-20°（最高速度为90°/秒）； 视频输出：HD-SDI SD—VBS； | 1 | 台 |
| 2.9 | 硬盘录像机 | 支持4路1080P视频输入； 支持1个2.5寸SATA 硬盘； 支持H.265编码； 容量≥4T。 | 1 | 台 |
| 2.10 | 混切矩阵 | 全数字化切换； 输入16路信号，输出16路信号； 任意信号输入输出； 实时无缝切换； 输入信号分辨率自适应，输出分辨率可调； 支持模拟音频输入和输出； 支持SDI音频加解嵌（SMPTE291）； 支持RS232和以太网控制，开放控制协议，方便第三方串口控制； 支持断电现场保护； 标准插卡式工业机箱。 产品符合GB/T标准高低温、盐雾、振动、冲击等试验要求，并出具第三方检测报告。 | 1 | 台 |
| 2.11 | 应急和备份便携式工作站 | 内核数：≥16 总线程数：≥22 处理器基础频率：≥1.60GHz 最大睿频频率：≥4.20GHz 屏幕约16英寸，搭载FHD+分辨率（1920×1200） 内存≥32GB，可扩展至96GB 固态硬盘≥4TB 包含网络、HDMI等基础配置 安装和备份方舱所有软件系统 每套方舱各2台。 | 2 | 台 |
| 3 | 工作生活单元 | 满足野外作业所需工作、生活、急救、安全、防火等基本需求。 | 1 | 套 |
| 3.1 | 电磁炉 | 电磁炉1件 | 1 | 套 |
| 3.2 | 微波炉 | 微波炉1件 | 1 | 套 |
| 3.3 | 厨柜 | 用于存放电磁炉、微波炉 | 1 | 套 |
| 3.4 | 医疗急救箱 | 医疗急救箱 | 1 | 套 |
| 3.5 | 电热水壶 | 电热水壶，2L | 1 | 套 |
| 3.6 | 冰箱 | 食品储存 | 1 | 台 |
| 3.7 | 激光打印机 | 激光打印机1件 | 1 | 套 |
| 3.8 | 冷暖空调 | 车载顶置式空调/220V 50Hz/制热量不小于4000W/制冷量不小于6000W/工作温度-45～55℃ | 1 | 台 |
| 3.9 | 燃油加热器 | 额定热容量（kW）:7.0，电压（V）:24，额定功率160W，耗油量0.9L/h，热风排量230m³/h | 1 | 台 |
| 3.10 | 车内照明系统 | 车内LED照明灯 | 1 | 套 |
| 3.11 | 床铺照明灯 | 安装在床头，可为单铺提供阅读需求，自带开关 | 4 | 件 |
| 3.12 | 开关插座 | 定制，含220V10A五孔插座 | 1 | 套 |
| 3.13 | 车外照明灯 | LED灯源，满足车外照明 | 1 | 套 |

设备需求总表

| 序号 | 设备名称 | 采购数量 | 计量单位 | 采购预算（元） | 交货期（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机动集成作业系统 | 1 | 台（套、个） | 17,800,000.00 | 240 |  |
| 合计 | 17,800,000.00 |  |  |  |  |  |

注：交货期从采购合同签订之日起计算。

设备需求明细表

| 序号 | 采购人(甲方) | 设备名称 | 数量 | 采购预算(元) | 合计(元) | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青海省气象灾害防御技术中心(001057016) | 机动集成作业系统 | 1 | 17800000.00 | 17800000.00 |  |  |

（以上设备需求总表及明细表无须填列，由系统自动生成）

## 第八章  投标被拒绝条款专用部分

本项目投标被拒绝专用条款详见下表。除下表及第三章投标被拒绝条款通用部分以外，其它内容均不得在评审中作为拒绝投标的条件。下表具体内容以采购中心编制的招标文件为准。投标人若不符合下表任何要求之一的，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

| 序号 | 对应 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 第五章 投标人须知专用部分 |  |  |
| 1 | 5.7 | 以下产品需要提供至投标截止日仍有效的《气象专用技术装备使用许可证》： 1、激光云高仪， 2、全固态Ka波段双偏振云雷达 3、自动气象站具有中国气象局颁发的有效期内的自动气象站《气象专用技术装备使用许可证》或经中国气象局综合观测司批准设计定型的设备（非便携式自动气象站、海滨自动气象站） |
| 第七章 采购需求 |  |  |
| 1. | 3.1.10售后服务 | 质保期：自验收合格之日起至少8年，期间因非人为因素导致的任何故障、缺陷，乙方应免费维修、更换零部件，并承担全部费用（含人工、备件、差旅、流量等）。并提供上述质保期承诺函。 |
| 2. | 3.1.8售后服务 | 提供相关设施所需 4G/5G 流量卡（含 8 年流量费），卫星通讯费（8年）并提供承诺函 |
| 3. | 3.1.9售后服务 | 提供8年北斗服务费并提供承诺函 |
| 4 | 3.1.2售后服务 | 在质保期内，设备供应商服务时间应为7×24小时，当投标产品或软件遭到损坏或出现故障时，接到报修后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内修复；48小时内无法修复的，提供不低于原规格的备用设备。 |

注：根据项目具体情况，对投标人有具体要求，且投标人必须遵守的，逐条列出。

# 第三分册：采购合同

# 第三分册：采购合同

- 采购合同

- 必须明确合同金额支付条件及支付比例

- （本合同模板仅供参考，最终合同文本以双方签订为准）

合同编号：

青海省人工影响天气水资源保障工程

采购合同书

甲方：青海省气象灾害防御技术中心

乙方：

甲方（采购人）：青海省气象灾害防御技术中心

乙方（中标人）：

甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

- 定义

采购人名称： 青海省气象灾害防御技术中心

项目编号和分包号：ZQC-   、共1包

项目名称：

- 合同标的

甲方同意从乙方购买，乙方同意向甲方出售下列服务产品：

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 含8年质保以及设备安装、建设、乙方人员差旅、培训费用 |
| 合计 |  | 大写：人民币 叁佰捌拾贰万伍仟元整（小写：￥ ） |  |  |  |  |  |

- 质量标准及保证

- 1.乙方保证提供的货物皆为符合国家标准的全新、未使用过的正品合格产品，且承诺为甲方提供符合或高于国家标准、行业的安全质量标准、环保标准及招标文件要求的服务，且若该货物在投标货物生产厂商中国总部对外公众网站上具有标准配置和服务的，乙方为甲方提供的产品及服务符合或高于其标准。

- 2.乙方应提供产品达到合格标准的自测报告和出厂测试报告。

- 3.   年   月   日前，完成出厂测试。

- 4.   年   月   日前，完成到货及现场验收，启动业务试运行。

- 5.   年   月   日前，完成合同验收。

- 验收

1.验收分为出厂验收、现场验收及合同验收。

2.出厂测试由乙方组织完成，应提供产品达到合格标准的出厂测试报告。

3.现场验收由乙方在完成性能测试和设备安装调试后，向甲方提出现场验收申请并附验收大纲，甲方组织人员根据验收大纲进行现场验收。现场验收后启动业务试运行。

4.业务试运行通过后由甲方组织人员进行合同验收，乙方应按照甲方要求提交合同实施情况报告、测试报告、货物/服务接收清单、现场验收报告、试运行情况报告等。

- 运输

1.本合同项下货物应由乙方承运至甲方指定地点，运输所产生的费用由乙方承担。乙方应同时承担运输过程中合同货物的所有在途风险，包括但不限于毁损、丢失等。

2.货物运输过程中出现的所有事故，由乙方自行负责，与甲方无关，如因此给甲方造成损失的，乙方应该承担相应的赔偿责任。

3.货物运输途中发生的可对运输产生的不利影响的所有不可预计情况均由乙方自行协调解决。

- 4.因自然灾害、政策变动等不可抗力因素导致送货延迟的，乙方须及时通知甲方，并取得相关证明，以便甲方处理后续工作。

- 收货时间、地点

乙方应于2026年  月  日前将本合同货物运至以下地点：

收货单位：青海省气象灾害防御技术中心

收货人：

电话：

收货地址：青海省境内甲方指定地点

邮编：810001

- 合同价格及付款方式

1.合同总金额为人民币    （大写），￥    （小写）。

2.合同生效后付款：双方签署合同后10个工作日内，乙方向甲方提供金额为合同总价5%，有效截止日期为2027年8月31日的银行履约保函，甲方向乙方支付合同总金额的60%预付款，即人民币     （大写），￥    元（小写），设备到达现场开箱验收合格后预付款转为合同支付款。

3.乙方提交的项目深化设计方案通过论证后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的10%，即人民币    （大写），￥     元（小写）。

4.乙方完成探测模组各设备出厂测试后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的20%，即人民币     （大写），￥      元（小写）。

5.签署合同验收报告后付款：项目通过甲方组织的合同验收后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的10%，即人民币     （大写），￥    元（小写）。

| 收款单位信息 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 开具发票信息 |  |
| 单位名称 | 青海省气象灾害防御技术中心 |
| 纳税人识别号 | 12630000710507172H |
| 发票类型 | ■增值税普通发票 □增值税专用发票 |

- 技术服务和保修责任方式

1.乙方对合同货物的售后维修服务为验收证书签署之日起96个月。

2.乙方在合同货物的质量保修期内，免费为甲方提供合同货物的技术指导和维修服务的时间是：每周7天*24小时（工作时间）。

3.乙方保证在合同货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后2小时内予以答复，如甲方有要求或必要时，乙方接到报修后2小时内响应，24小时内到达现场，48小时内修复。

4.如乙方在接到甲方维修通知后48小时内无法修复的，免费提供不低于原规格的备用设备。

5.如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后48小时内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方提供技术服务、修理或退换货物，甲方有权委托第三人对合同货物进行维修或提供技术服务，由此产生的相关费用由乙方承担。

6.在合同货物保修期届满后，如果因合同货物硬件或软件的固有缺陷和瑕疵出现紧急故障和事故，乙方应在接到甲方通知之后72小时内到达现场。

7.乙方应保证甲方在使用本合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，乙方应负责交涉并承担一切费用和责任。

8.乙方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括操作使用说明书或使用指南、零配件手册、服务手册、维修保养说明书；产品的合格证、保修卡等；所有货物均要求技术资料完整，有中文资料的必须提供完整中文资料。

9.由于乙方更换、修理和续补货物，而造成货物不得不停止使用，货物质量保修期应依照停止使用的实际时间加以延长，如有需要，乙方应当按照甲方的要求提供备用货物，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

10.在质量保修期内，乙方必须按甲方要求及时免费维修、更换有缺陷的产品或部件。如发现产品有其它潜在缺陷及不符合标准要求，甲方有权退货或向乙方索赔。

11.乙方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保修期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对甲方人员进行培训。

12.乙方应按约定提供完善的培训服务，制定详实可行的培训计划，提供配套培训材料，对观测人员及设备维护人员制定有针对性的培训方案，有效组织和控制培训课程的顺利进行，确保培训质量。

13.本合同甲方所采购的设备质保期为8年。质保期自合同验收之日起计算，质保期内实行三包（包修、包换、包更新）。

14.上述服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。

- 违约责任

1.双方签订合同后，任何一方未能按合同条款履行各自应尽义务的，一律视为违约。双方另有约定的除外。

2.延期交付或延期付款的违约责任：如乙方延期交付或甲方延期付款，每逾期一天，违约方应按延期交货所折合的金额或延期付款金额每天0.3‰的比例向对方支付违约金，但该违约金累计不得超过合同总金额的5%；上述逾期超过90天，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿由此造成的损失。

3.如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到招标文件规定，由此引起的全部费用由乙方承担，并向甲方赔偿合同总金额20%的违约金。若因软件或硬件缺陷导致甲方损失或导致第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。此时，相关货物的质量保修期及相关的其它期限也应相应顺延或重新起算。

4.乙方无故解除合同的，承担合同总金额50%的违约金，乙方有违反本合同其他规定的情形均属于违约行为，应就每一单项违约向对方支付合同总金额5%的违约金。

5.任何一方由于不可抗力原因不能按约履行合同时，应在不可抗力事件结束后3个工作日内向对方有效通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解并书面确认后，应当根据具体情况允许延期履行、修订或终止合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 争议的解决

1.合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《中华人民共和国民法典》等有关规定处理。合同在执行过程中，如有争议，双方协商解决；协商仍未解决，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，本合同继续履行。

3.未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下，协商解决。协商结果以书面形式签字盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同有同等效力。

- 联系与通知

合同双方就合同中涉及各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书送达时的送达地址及法律后果作如下约定：

1.一方基于本合同发出的任何通知或其他通信应全部满足以下条件，否则该等通知不应被视为完整、有效的正式书面通知：

（1）以中文书面形式作出。

（2）由通知发出方或其代表签署并加盖公章（用电子邮件发出的通知除外）。

（3）按本条第3款所列地址送交相关方。

2.通知可选择下述方式发送，并于下述对应时间视为送达：

（1）亲自送达：送达双方指定的联系人签收之时。

（2）采用邮寄方式：投递服务商记录的签收时间，或发件人按照经双方确认的地址寄送，邮件被退件或无法送达时，以邮件发出时间后的第五日为送达时间。

（3）采用传真方式：于通知到达各方确认的传真号码之时，或收到来自经双方确认号码的确认无中断无错误的传输报告之时，或发送至经双方确认的传真号码且发件人系统显示发送成功之时，或收到来自收件人的确认之时。

（4）电子邮件：于通知到达各方确认的电子邮件地址之时，或收到来自经双方确认的电子邮件地址的送达回执之时，或发送至经双方确认的电子邮件地址且发件人系统显示发送成功之时，或收到来自收件人的确认之时。

3.通知或其他通信应被发送至：

（1）甲方确认的其有效的送达地址为：

甲方名称：【青海省气象灾害防御技术中心】

甲方地址：【青海省西宁市五四大街19】

收件人（联系人）：【】

邮政编码：【810001】

联系电话：【13327695665】

传真：【09716135315】

电子邮件：【541631787@qq.com】

（2）乙方确认的其有效的送达地址为：

乙方名称：【】

乙方地址：【】

收件人（联系人）：【】

邮政编码：【】

联系电话：【】

传真：【】

电子邮件：【】

4.任何对本条第3款所载的各方联系方式的修改根据本条第1款的规定通知另一方，该等修改应在通知中指明的修改的日期生效。如未通知另一方新修改的联系方式或新修改的联系方式无法接收送达，则另一方有权以双方在本合同中确认的送达地址按照本条第2款规定的方式进行送达，以本条第2款规定的时间即视为有效送达时间。

5.双方的送达地址适用范围包括双方非诉时的各类通知、协议等文件，以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

6.上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

- 其他

1.本合同经双方法定代表人或书面授权代表签名并加盖合同专用章或公章后生效。授权代表签署的，必须向对方提交代理权限及代理期限的授权文书。

2.本合同签署后，任何一方不得擅自解除本合同（本合同另有约定的除外）。本合同项下所有权利义务不得转让给第三人。任何一方分立或与其它公司合并，则由其继承本合同项下权利义务的新公司继续履行本合同。

3.本合同所包含附件以及因履行情况而签署的变更协议、补充协议、配置明细表等均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

4.乙方在收到预付款前提供等额的银行履约保函（或合同总价5%的履约保函）作为履约保证，保函有效期至2027年8月31日。合同验收后退回履约保函。

5.本合同一式陆份，甲乙双方各持叁份，具有同等法律效力。

- 合同附件

| 甲方（盖章）：青海省气象灾害防御技术中心 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 地址：青海省西宁市城西区五四大街19号 | 地址： |
| 电话：0971-6136071 | 电话： |
| 开户银行：建行西宁市城西支行 | 开户银行： |
| 账号：63001373637050014232 | 账号： |
| 法定代表人或授权代表（签章）： | 法定代表人或授权代表（签章）： |
| 日期： | 日期： |